WinCmeta

| Obiect Constructia anexei punctului medical, la L.T. Mihail Berezovschi, situat in mun. Chisinau | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retele de alimentare cu apa si canalizare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Sistemul B1 (apa rece) |  |  |  |  |
| 1 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, avind diametrul exterior de 20,0x2.8 mm PPR PN20 | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 25212167100001 | Teava din polietilena sau polipropilena 20,0x2.8 mm | m | 1,030 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | IC36B | Teava (de protectie) din polietilena armata de inalta densitate, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PEND | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 25212167100005 | Teava din polietilena d=25 | m | 1,030 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | IC38G | Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2875274110102-8 | Piesa de racordare -Teu d20mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,023 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | IC38A | Piesa de racordare (Cot 90*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PPR | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 287527411010219 | Piesa de racordare-Cot 90* d20 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | IC38A | Piesa de racordare (Mufa 20x1/2''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv PPR | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 287527411010210 | Piesa de racordare-Mufa 20x1/2 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (Racord 20x1/2'') din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm PPR | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,270 |  |  |
|  | 28752741100011 | Piesa de legatura -Racord 20x1/2 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (Кран шаровый) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 29131242021001 | Кран шаровый 1/2'' | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,050 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Sistemul T3 (apa calda) |  |  |  |  |
| 11 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4 mm PN20 | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 252121671000015 | Teava din polietilena sau polipropilena 20,0x3.4 mm | m | 1,030 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | IC38G | Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2875274110102-8 | Piesa de racordare -Teu d20mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,023 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | IC38A | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv PPR | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 287527411010216 | Piesa de racordare-Cot d20 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (Racord 20x1/2'') din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm PPR | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,270 |  |  |
|  | 28752741100011 | Piesa de legatura -Racord 20x1/2 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | IC36B | Teava (de protectie) din polietilena armata de inalta densitate, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PEND | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 25212167100005 | Teava din polietilena d=25 | m | 1,030 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | IC38A | Piesa de racordare (Mufa 20x1/2''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv PPR | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 287527411010210 | Piesa de racordare-Mufa 20x1/2 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (Кран шаровый) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 29131242021001 | Кран шаровый 1/2'' | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Sistema de canalizare (K1) |  |  |  |  |
| 19 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare D110 | m | 1,030 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare D50mm | m | 1,030 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,700 |  |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,900 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,300 |  |  |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | SC02A | Cabina de dus 90x90 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 |  |  |
|  | 28751142007801 | Cabina de dus | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,050 |  |  |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm -Reductie 110*50 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 252315672103711 | Reductie 110*50 din material plastic pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | SB07E | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 25231567153001 | Dop din PVC, tip U, pentru canalizare D110mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,075 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,850 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | SB09C | Piesa de legatura (Cot 50 87*) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 25231567210375 | Cot D=50mm 87* din material plastic pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | SB09C | Piesa de legatura (Cot 50 30*)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 252315672103712 | Cot 50 30* din material plastic pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla 87*) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 25231567210152 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50 87* | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 31 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla 45*) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 25231567210153 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D110 45* | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 32 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla 45*) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 25231567210157 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D50 45* | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 | SB09E | Piesa de legatura (Trecere 110x50, 45*) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 25231567210373 | Trecere 110x50, 45* din material plastic pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | SB09C | Piesa de legatura (Clapeta de aer) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 252315672103714 | Clapeta de aer D50mm din material plastic pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | AcE50D | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 150 mm | piesa |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,620 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2874114124426 | Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc | kg | 75,000 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,800 |  |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0026 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,450 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 37 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,460 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,930 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,700 |  |  |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,600 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 38 |  | Boiler 80 l | buc |  |  |  |
|  | 1-1 | Boiler 80 l | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.