| Numărul: GG05/24 |  |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1.Denumereabeneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Оbiectul achizițiilor ” Lucrări de Reparații PRG, str Vîsoțkii, mun. Comrat”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Наружные работы |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Отделочные работы |  |  |  |
| 1 | RCsJ08A |  | Repararea crapaturilor din tencuielile interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-Т (намет и накрывка) и гипсовой затиркой) |  | m | 25,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 10,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,500 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 24,500 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 15,500 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,007 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,090 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,025 |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,075 |
| 2 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) Цоколь |  | m2 | 12,150 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 20,047 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 4,252 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,645 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,207 |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,122 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm (Сетка металическая) |  | m2 | 12,393 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,122 |
| 3 | RCsJ26A |  | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip (Восстановление набрызга наружной старой штукатурки (веником или машиной), цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и изв.-цем. раствором марки 25-Т для лицевого слоя, штукатурки, у которой лицевой слой из известково-цементного раствора и песка) |  | m2 | 142,500 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 81,225 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 35,625 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,527 |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,855 |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,855 |
|  |  |  |  | Total Отделочные работы |  |  |
|  |  |  | 1.2. Тротуар |  |  |  |
| 4 | RCsA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной меньше 1м и глубиной до 1,5 м, с вертикальными откосами, в многоугольных котлованах для фундаментов, канавах, каналах и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте, без крепления) Устройство корыта |  | m3 | 7,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 29,488 |
| 5 | CC01A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) |  | kg | 103,220 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 4,438 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 105,800 |
| 6 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) |  | m | 39,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,850 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 17,160 |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 1,755 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 113,880 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,312 |
|  | 2666122800285 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 |  | m | 39,195 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,234 |
| 7 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) |  | m3 | 2,530 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,277 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 2,783 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,253 |
| 8 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) |  | m3 | 1,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,485 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 1,725 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,150 |
| 9 | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных отмосток, ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) |  | m3 | 5,070 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 17,998 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,028 |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 5,275 |
|  |  |  |  | Total Тротуар |  |  |
|  |  |  | 1.3. Отмостка и ступени |  |  |  |
| 10 | RCsA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной меньше 1м и глубиной до 1,5 м, с вертикальными откосами, в многоугольных котлованах для фундаментов, канавах, каналах и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте, без крепления) Устройство корыта под отмостку |  | m3 | 0,400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,552 |
| 11 | CC01A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) |  | kg | 67,710 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,912 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 69,403 |
| 12 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, включая крепления) |  | m2 | 1,910 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,477 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 2,769 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,286 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,004 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,004 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,038 |
| 13 | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных отмосток, ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) Отмостка |  | m3 | 2,820 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 10,011 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,128 |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 2,934 |
| 14 | RCsJ21A |  | Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T (Ремонт наружной штукатурки ступенек , толщиной 2,5 см) Ступени |  | m2 | 13,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 18,330 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,290 |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,364 |
|  |  |  |  | Total Отмостка и ступени |  |  |
|  |  |  |  | Total Наружные работы |  |  |
|  |  |  | 2. Внутренние работы |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Зал |  |  |  |
| 15 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Стены |  | m2 | 76,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 42,020 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 30,560 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,584 |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 38,200 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,820 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,153 |
| 16 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Потолки |  | m2 | 34,440 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 18,942 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 13,776 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,066 |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 17,220 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,722 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,069 |
|  |  |  |  | Total Зал |  |  |
|  |  |  | 2.2. Подсобные помещения |  |  |  |
| 17 | RCsJ04A1 |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 2 см, затертой, стен или колонн по ровной поверхности, кладки из кирпича или маленьких бетонных блоков, известково-цементным раствором марки 25-Т для обрызга, известково-цементным раствором марки 10-Т для намета и верхнего слоя, при полной переделке работ (для новых работ)) |  | m2 | 4,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 5,240 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,200 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 14,480 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,104 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,026 |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,020 |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,064 |
| 18 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) |  | m2 | 71,780 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 109,823 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 512,509 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,287 |
| 19 | CN01A |  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя) |  | m2 | 71,780 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,307 |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  | kg | 21,534 |
| 20 | RCsO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Разборка столярных изделий (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовки и др.)) |  | m2 | 2,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,640 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,640 |
| 21 | CK13A |  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно) |  | m2 | 2,000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,380 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 4,400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,300 |
|  | 2812106306000231 |  | Двери металлические утепленные |  | m2 | 2,000 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,010 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,700 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,270 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 1,300 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,002 |
| 22 | CN20A1 |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 2 слоя) |  | m2 | 8,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,480 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 1,360 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,560 |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,400 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,320 |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,400 |
|  |  |  |  | Total Подсобные помещения |  |  |
|  |  |  |  | Total Внутренние работы |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соцстрах |  |  |  |  |
|  | Транспорт материалов |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |