Lista cu cantitățile de lucrări

1. Denumirea beneficiarului: Brigada 2 infanterie motorizată”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Brigada 2 infanterie motorizată”

3. Obiectul achiziţiei: Lucrări de înlăturare a prescripției nr. PR-CT25-00702-01C01C din 27.03.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Materiale |  |  |
| 1 |  | Capac ignifug ID-0,4kV | buc | 3 |
| 2 |  | Întrerupător automat BA88-35 160A | buc | 1 |
| 3 |  | Întrerupător iluminat exterior | buc | 1 |
| 4 |  | Corp de iluminat ID-0,4 kV | buc | 2 |
| 5 |  | Siguranță fuzibilă | buc | 4 |
| 6 |  | Cablu APV3 1x35 | m | 20 |
| 7 |  | Papuc cablu AL S=35 mm | buc | 6 |
| 8 |  | Tub termoretractabil | buc | 8 |
| 9 |  | Soluție antioxidare contacte separatoare de sarcină și siguranțe fuzibile | buc | 1 |
| 10 |  | Șină | m | 6 |
| 11 |  | Cros modul 400A | buc | 6 |
| 12 |  | Cablu PV3 1x16 mm | m | 30 |
| 13 |  | Cablu Nym 3x2.5 mm | m | 100 |
| 14 |  | Cablu Nym 5x6 mm | m | 8 |
| 15 |  | Papuc cablu CU S=16 mm | buc | 24 |
| 16 |  | Papuc cablu AL S=25 mm | buc | 32 |
| 17 |  | Papuc cablu AL S=16 mm | buc | 26 |
| 18 |  | Întrerupător de sarcină BH-32 100A | buc | 5 |
| 19 |  | Întrerupător automat BA47-29 3P/C/32 A | buc | 12 |
| 20 |  | Întrerupător automat BA47-29 3P/C/25 A | buc | 10 |
| 21 |  | Întrerupător automat BA47-29 3P/C/20 A | buc | 18 |
| 22 |  | Întrerupător automat BA47-29 1P/C/20 A | buc | 24 |
| 23 |  | Întrerupător automat BA47-29 1P/C/16 A | buc | 24 |
| 24 |  | Întrerupător automat BA47-29 1P/C/10 A | buc | 16 |
| 25 |  | Șină de contact întrerupătoare automate | buc | 5 |
| 26 |  | Izolatoare butoiaș | buc | 26 |
| 27 |  | Panou de distribuție 24 mod | buc | 2 |
| 28 |  | Panou distribuție 4 mod | buc | 10 |
| 29 |  | Întrerupător automat diferențial 2P/C16A 30mA | buc | 20 |
| 30 |  | Priză dublă montaj exterior | buc | 20 |
| 31 |  | Canal cablu plastic 25x25 | m | 40 |
| 32 |  | Doza de distribuție | buc | 24 |
| 33 |  | Șină N/PE în panou de distribuție | buc | 20 |
| 34 |  | Clemă conexiune farbox | buc | 80 |
| 35 |  | Clemă de trecere 4 mm | buc | 40 |
| 36 |  | Clemă de recere160A | buc | 26 |
| 37 |  | Bară de aluminiu 30x4 | m | 4 |
| 38 |  | Bară de cupru 35x2 | m | 2 |
| 39 |  | Metize | buc | 1 |
| 40 |  | Vopsea | lit | 3 |
| 41 |  | Bandă izolantă | buc | 15 |
| 42 |  | Penă | buc | 2 |
| 43 |  | Dibluri | buc | 6 |
| 44 |  | Bandă perforată | buc | 3 |
| 45 |  | Indicator “atenție tensiune” | buc | 25 |
|  |  | 2.Montarea |  |  |
|  |  | Executare capac ignifug ID-0,4kV | buc | 3 |
|  |  | Demontaj întrerupător automat existent | buc | 1 |
|  |  | Montaj întrerupător automat BA88-35 160A | buc | 1 |
|  |  | Conectarea întrerupătorului automat la barele de forță | buc | 1 |
|  |  | Montaj întrerupător iluminat exterior | buc | 1 |
|  |  | Montaj corp de iluminat ID-0,4 kV | buc | 2 |
|  |  | Demontaj siguranță fuzibilă defecte | buc | 4 |
|  |  | Demontaj fir AL 35mm | m | 18 |
|  |  | Amplasare pe traseu cablu APV3 1x35 mm | m | 20 |
|  |  | Montaj papuc cablu | buc | 6 |
|  |  | Montaj tub termorectractabil | buc | 8 |
|  |  | Curățirea izolare a barelor de forță | set | 1 |
|  |  | Efectuarea lucrărilor de mentenanță în camera ID-0,4 kV | set | 1 |
|  |  | Prelucrarea tuturor contactelor a siguranțelor fuzibile și a separatoarelor de forță | set | 1 |
|  |  | Demontaj întrerupătoare existente din panou de distribuție | buc | 104 |
|  |  | Demontaj bare de forță din panou de distribuție existent | buc | 2 |
|  |  | Marcarea cablurilor înainte de decontare de la borne întrerupătoarelor automate | set | 4 |
|  |  | Deconectarea cablurilor de la bornele întrerupătoarelor automate | set | 4 |
|  |  | Lucrări de mentenanță a barei PE/N, PEN în panou de distribuție | buc | 4 |
|  |  | Montaj șină | m | 6 |
|  |  | Montaj Cros Modul 400A | buc | 6 |
|  |  | Amplasare pe traseu cablu PV3 1x16 mm | m | 30 |
|  |  | Amplasare pe traseu cablu Nym 3x2,5 mm | m | 100 |
|  |  | Amplasarea pe traseu cablu Nym 5x6 mm | m | 8 |
|  |  | Montaj papuc cablu CU S=16 mm | buc | 24 |
|  |  | Montaj Papuc cablu AL S=25 mm | buc | 32 |
|  |  | Montaj Papuc cablu AL S=16 mm | buc | 26 |
|  |  | Montaj Întrerupător de sarcină BH-32 100A | buc | 5 |
|  |  | Montaj Întrerupător automat BA47-29 3P/C/32 A | buc | 12 |
|  |  | Montaj Întrerupător automat BA47-29 3P/C/25 A | buc | 10 |
|  |  | Montaj Întrerupător automat BA47-29 3P/C/20 A | buc | 18 |
|  |  | Montaj Întrerupător automat BA47-29 1P/C/20 A | buc | 24 |
|  |  | Montaj automat BA47-29 1P/C/16 A | buc | 24 |
|  |  | Montaj Întrerupător automat BA47-29 1P/C/10 A | buc | 16 |
|  |  | Montaj Șină de contact întrerupătoare automate | buc | 5 |
|  |  | Montaj Izolatoare butoiaș | buc | 26 |
|  |  | Efectuarea conexiunii intermediare în panou de distribuție existent | buc | 4 |
|  |  | Reconectarea cablurilor existente la bornele întrerupătoarelor automate | set | 4 |
|  |  | Montaj panou distribuție 24 mod | buc | 2 |
|  |  | Efectuarea conexiunii intermediare în PD 24 mod | buc | 2 |
|  |  | Montaj panou distribuție 4 mod | buc | 10 |
|  |  | Efectuarea conexiunii intermediare în PD 4 mod | buc | 10 |
|  |  | Montaj întrerupător automat diferențial 2P/C16A 30mA | buc | 20 |
|  |  | Montaj priză dublă exterior | buc | 20 |
|  |  | Montaj cablu plastic 25x25 | m | 40 |
|  |  | Montaj doza de distribuție | buc | 24 |
|  |  | Efectuarea conexiunii doza de distribuție | buc | 24 |
|  |  | Montaj șină N/PE în panou de distribuție | buc | 20 |
|  |  | Montaj clemă de trecere 4 mm | buc | 40 |
|  |  | Montaj clemă de trecere 160 A | buc | 26 |
|  |  | Montaj bara de aluminiu 40x4 | m | 4 |
|  |  | Montaj bară de cupru 35x2 | m | 2 |