CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Procuratura Generală a Republicii Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Procuratura Generală a Republicii Moldova

3. Obiectul achiziţiilor  Reparații a acoperișului și tavanelor sediului Procuraturii Căușeni, Oficiul Principal

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCI11A | Reparatii la dolii, la invelitori de tigla profilata/ tabla zincata 0.5mm cu latimea desfasuratei 1000mm,vopsit alb , Se exclude-Tigla cu jgheab lat cu 4 cioc C 1 405 x 230 x 11 S515 Mat. marunte (ciment, chit)=1,0500 | m2 | 44,0000 |
| 2 | RpCH18A | Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat | m3 | 0,8000 |
| 3 | RpCI30A aplicativ | Etansarea suplimentara, pe contur, a imbinarilor doliilor si paziilor, cu chituri polimerice de pe autotiurn, Se include- Autoturn, norma 0.48 h/ut/m Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,0550 | m | 38,6000 |
| 4 | RCsR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 31,0000 |

Președinte grup de lucru                                                                 Iuri LEALIN