| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Articole sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavoar |  |  |  | Lavoar cu piedestal cu partea de fixare la perete, cu dimensiuni nu mai mici de 46x56x84 cm, material – ceramică. Accesori- Fixaje,sifon |  |  |  |
| Baterie pentru lavoar |  |  |  | Dimensiuni: Înălțime 11,5 cm, Lungime scurgere 10,5 cm. Cromat |  |  |  |
| Closet compact |  |  |  | Adâncimea 75 cm, culoare: alb; capac WC inclus, forma oval, cu dimensiuni nu mai mici de 77,5 cm, înălțimea vas – 40,4 cm, lățimea 35,5 cm. Montarea rezervor pe vas, racordare la apă laterală tip amplasare podea volum rezervor 4/6 lit. Accesori-fixare,mecanism rezervor,gofră. |  |  |  |
| Cănepă |  |  |  | Destinatie etansare |  |  |  |
| Clemă |  |  |  | Ppr d20 alb |  |  |  |
| Clemă |  |  |  | Ppr d25 alb |  |  |  |
| Clemă |  |  |  | Ppr d32 alb |  |  |  |
| Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20 |  |  |  | D20, PN20 |  |  |  |
| Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20 |  |  |  | D25, PN20 |  |  |  |
| Cot PPR d20 |  |  |  | D20; Tip: unghi 90 grade |  |  |  |
| Cot PPR d25 |  |  |  | D25; Tip: unghi 90 grade |  |  |  |
| Cot PPR d32 |  |  |  | D32; Tip: unghi 90 grade |  |  |  |
| Cot cu fixare 1/2FE |  |  |  | Tip -cot Diametru -20 Diametru în inci -1/2 Material -ppr |  |  |  |
| Cot cu fixare 1/2FI |  |  |  | Tip -cot Diametru -20 Diametru în inci -1/2 Material -ppr |  |  |  |
| Racord |  |  |  | Ppr p/m F20x1/2 FE |  |  |  |
| Racord |  |  |  | Ppr p/m M20x1/2 FI |  |  |  |
| Reductie |  |  |  | Diametru -50x32 Material -cauciuc Culoarea -negru |  |  |  |
| Racord cu olandez PPR d25 х 3/4M |  |  |  | PPR, d25 х 3/4'M |  |  |  |
| Furtun flexibil |  |  |  | 1/2' FI/FI, L- 0,5m |  |  |  |
| Ace pentru baterie |  |  |  | M 10x1x1/2' F L-0.5m(scurt) |  |  |  |
| Ace pentru baterie |  |  |  | ML 10x1x1/2' F L-0.5m(lung) |  |  |  |
| Teava PP pentru canalizare interioara |  |  |  | Cu inel, D110 x3000x 2.7 mm, culoare sura; |  |  |  |
| Cot PP canalizare |  |  |  | D110 x 90° |  |  |  |
| Cot PP canalizare |  |  |  | D110 x 45° |  |  |  |
| Cot PP canalizare |  |  |  | D50x 90° |  |  |  |
| Cot PP canalizare |  |  |  | D50 x 45° |  |  |  |
| Mufa reparative PP |  |  |  | Diametru -50 Material -polipropilen Culoarea -gri |  |  |  |
| Mufa reparative PP |  |  |  | Diametru -110 Material -polipropilen Culoarea -gri |  |  |  |
| Radiator bimetallic |  |  |  | Dimensiuni: 560x80x80 , culoare: alb, Presiune de lucru maxima: 12 atm. |  |  |  |
| Radiator bimetallic |  |  |  | Dimensiuni: 350x80x80 , culoare: alb, Presiune de lucru maxima: 12 atm. |  |  |  |
| Kit accesori radiatot bimetalic |  |  |  | 1'x3/4' (11 elemente) |  |  |  |
| Mufă egală |  |  |  | Ppr D20 |  |  |  |
| Mufă egală |  |  |  | Ppr D25 |  |  |  |
| Mufă egală |  |  |  | Ppr D32 |  |  |  |
| Pisoar |  |  |  | Accesori – fixaje,sifon Culoare –alb Instalare –suspendata Material –ceramica Racordare la apa – de sus Tip control- sensor mecanic |  |  |  |
| Teu PPR |  |  |  | D.20 |  |  |  |
| Teu PPR |  |  |  | D.25 |  |  |  |
| Teu PPR |  |  |  | D.32 |  |  |  |
| Piesa de curatare PP |  |  |  | Diametru -110 Material -polipropilen Culoarea -gri |  |  |  |
| Reductie PPR |  |  |  | D.25x20 FE/FI |  |  |  |
| Ocolire PPR |  |  |  | D.20 |  |  |  |
| Robinet cu bilă |  |  |  | Dn1/2' FI-FI mîner fluture |  |  |  |
| Robinet ppr |  |  |  | Ppr, d20,culoare alb |  |  |  |
| Robinet ppr |  |  |  | Ppr, d25,culoare alb |  |  |  |
| Sifon de pardoseala |  |  |  | D50x90°,orizotal gri(100x100x50mm) cu grila si cadran INOX,anti-miros |  |  |  |
| Niplu |  |  |  | Diametru1/2' alama |  |  |  |
| Niplu |  |  |  | Diametru3/4'alama |  |  |  |
| Robinet de scurgere |  |  |  | Diametru1/2' |  |  |  |
| Robinet pentru pisoar |  |  |  | Diametru1/2' |  |  |  |
| Robinet coltar |  |  |  | Diametru1/2' Tip filet -exterior Tip miner -ventil Material -alama |  |  |  |
| Contor apa rece |  |  |  | Tip -apometru Diametru1/2' |  |  |  |
| Teava PP pentru canalizare interioara |  |  |  | Cu inel, D110 x2000x 2.2 mm, culoare sura; |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________