| Reparatia si reconstructia partiala a etajului intii pentru extinderea sectiei de reanimare si terapie intensiva in blocul chirurgical al IMSP SCM ,,Sfinta Treime,, str. A. Russo,11 mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Semnalizare si comunicatii . (TS)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Reteaua structurata de cabluri (RSC) |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 | Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la Dulap pentru telecomunicatii 19" inaltimea 15U, adincimea 600mm, latimea 600mm | buc | 1,000 |
| 2 | 10-02-016-01 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare, capacitate 5 numere Comutator Switch 24 porturi 1Gigabit, 2xSFP | buc | 1,000 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare 24 porturi, Patch Panel Cat.5e, 1U | buc | 1,000 |
| 4 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U | buc | 1,000 |
| 5 | 10-08-003-03 | l Dispozitiv de alimentare garantata, SMART UPS, 1000W | buc | 1,000 |
| 6 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Modul de ventilatie cu termostat, 1U | buc | 1,000 |
| 7 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 Organaizer cabluri, 1U | buc | 1,000 |
| 8 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon Priza telefonica Legrand RJ-12 | buc | 17,000 |
| 9 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa Conector Rj-45, UTP cat.5e | buc | 20,000 |
| 10 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon Rama ordinara RJ45 (pentru priza 1Rj45) | buc | 21,000 |
| 11 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 Cablu de cupru UTP cat.5e | 1 km | 1,100 |
| 12 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e | m | 1 100,000 |
| 13 |  | Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.5e, 0.5m (Patch-cord) | buc | 17,000 |
| 14 |  | Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord) | buc | 17,000 |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,700 |
| 16 |  | Tub polivinilhlorid PVC diam.25mm | m | 270,000 |
| 17 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Jgheab metalic de tip plasa 100mmx65mm | m | 20,000 |
| 18 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Материал крепления) | t | 0,005 |
|  |  | Capitolul 1.2. Telefonie |  |  |
| 19 | 10-06-037-09 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500х500 Box 10х2 KRONE | buc | 1,000 |
| 20 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon Priza telefonica Legrand RJ-12 | buc | 4,000 |
| 21 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa Aparat telefonic KX-TS2350 | buc | 4,000 |
| 22 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 Cablu de cupru UTP cat.5e | 1 km | 1,100 |
| 23 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e | m | 1 100,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |
| 24 | 10-08-016-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete | buc | 7,000 |
| 25 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control Sursa de alimentare autonoma | buc | 7,000 |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |
| 26 |  | Dulap pentru telecomunicatii 19" inaltimea 15U, adincimea 600mm, latimea 600mm | buc | 1,000 |
| 27 |  | Comutator Switch 24 porturi 1Gigabit, 2xSFP | buc | 2,000 |
| 28 |  | 24 porturi, Patch Panel Cat.5e, 1U | buc | 1,000 |
| 29 |  | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U | buc | 1,000 |
| 30 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, SMART UPS, 1000W | buc | 1,000 |
| 31 |  | Modul de ventilatie cu termostat, 1U | buc | 1,000 |
| 32 |  | Organaizer cabluri, 1U | buc | 1,000 |
| 33 |  | Priza date retea Legrand RJ-45 | buc | 17,000 |
| 34 |  | Conector Rj-45, UTP cat.5e | buc | 20,000 |
| 35 |  | Rama ordinara RJ45 (pentru priza 1Rj45) | buc | 21,000 |
| 36 |  | Telefonie | buc | 0,000 |
| 37 |  | Box 10х2 KRONE | buc | 1,000 |
| 38 |  | Priza telefonica Legrand RJ-12 | buc | 4,000 |
| 39 |  | Aparat telefonic KX-TS2350 | buc | 4,000 |
| 40 |  | Ceasuri autonome de perete | buc | 7,000 |
| 41 |  | Sursa de alimentare autonoma | buc | 7,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.