| Nr. d/o | Denumirea | U.M | Cantitate | Specificarea tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corob metal cu capac | m | 10 | 1-100 x h-100 |
| 2 | Corob metal cu capac | m | 120 | 1-100 x h-50 |
| 3 | Corob metal cu capac | m | 84 | 1-160 x h-160 |
| 4 | Conector | buc | 450 | RJ12 cu 6 contacte |
| 5 | Batarie Litium, 6V | buc | 30 | CR-P2 |
| 6 | Întrerupător automat | buc | 60 | 1P C-10A |
| 7 | Întrerupător automat | buc | 20 | 2P C-10A |
| 8 | Întrerupător automat | buc | 15 | 2P C60H-DC 10A |
| 9 | Întrerupător automat | buc | 34 | 2PC6DC |
| 10 | Întrerupător automat | buc | 22 | 2PC10DC |
| 11 | Furtun metalic cu izolație | m | 550 | Ø50mm |
| 12 | Furtun metalic cu izolație | m | 1750 | D 21 |
| 13 | Furtun metalic cu izolație | m | 200 | D 18 |
| 14 | Furtun metalic cu izolație | m | 200 | D 15 |
| 15 | Mufă p/u furtun metalic | buc | 388 | PG29 |
| 16 | Mufă p/u furtun metalic | buc | 96 | PG21 |
| 17 | Șină de montare | m | 55 | Din 35mm*1000mm |
| 18 | Profil metalic perforat | m | 20 | 25 x 45x25 |
| 19 | Profil metalic perforat | m | 40 | 25x35 |
| 20 | Profil metalic perforat | m | 90 | 25x10 |

Anexa - Lot 2