| ## Specificații de preț (F4.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1580196001157 din 3 febr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Servicii de deservire tehnică a sistemelor de semnalizare antiincendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  |  | Termenul de prestare |  |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50413200-5 | Servicii de deservire tehnică a sistemelor de semnalizare antiincendiu Panou de recepție și control antiincendiar PC 1832 Panou de recepție și control antiincendiar PC 585 Tastatura LCD5501 Tastatura PC5108 Sursa autonomă de alimentare „D ANTON” Detector de fum Detector de fum Buton antiincendiar manual Sonerie antiincendiară | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  | 04.02.2020-31.12.2020 |  |  |  | MD76TRPBAA222500A15345AC |  |  |
| 50413200-5 | Servicii de deservire tehnică a sistemelor de semnalizare antiincendiu Panou de recepție și control antiincendiar PC 1832 Tastatura LCD5501 Tastatura PC5108 pentru 8 zone Sursa autonomă de alimentare РИП12УЗА Detector de incendiu si fum Buton antiincendiar manual Sonerie antiincendiară stroboscopică Sonerie antiincendiară | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  | 04.02.2020-31.12.2020 |  |  |  | MD76TRPBAA222500A15345AC |  |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |