	Lucrari de reparatie a pavilioanelor Gradinitei de copii din s. Floreni, r-nul Anenii Noi
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1A
 Reparatia pavilioanelor

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Pavilion 1



	1.1. Demontari



	1
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti

	m2
	
	43,210



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	5,185

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	6,482

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	2,16

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	0,432

	2
	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Ardezie

	m2
	
	46,900



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,360
	16,884

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,360
	16,884

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,938

	3
	RpCH32E
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.

	m3
	
	0,710



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	2,000
	1,42

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,440
	0,312

	4
	TrB01A2-4
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	4,070



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,220
	4,965

	5
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	4,070



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,450
	1,832

	6
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	4,070



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	1,05

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	1.2. Pardosea



	7
	RpCJ34A
	Spalarea manuala a stratului suport la pardoseli

	m2
	
	36,540



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,450
	16,443

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,025
	1,005

	8
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	36,540



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,096

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	5,481

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	1,827

	9
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	36,540



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,600
	21,924

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	3,654

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,000
	475,02

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,042
	1,535

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	0,365

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	1,096

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,012
	0,438

	10
	CG33A
	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"

	m2
	
	36,540



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,750
	27,405

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	3,654

	
	266210611000020
	Placi din cauciuc gr.20 mm
	m2
	1,050
	38,367

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,700
	25,578

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,080
	2,923

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,035
	1,279

	
	2662106109860
	Aracet EP 25
	kg
	0,220
	8,039

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,500
	18,27

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0006
	0,022

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,073

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,025
	0,914

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	0,731

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	1.3. Pereti interiori



	11
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	43,210



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,296

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	6,482

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	2,16

	12
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	43,210



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,400
	60,494

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300
	12,963

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,500
	453,705

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,030
	1,296

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	0,302

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,173

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	0,346

	13
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	43,210



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,120
	5,185

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,415
	17,932

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	2,16

	14
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	43,210



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,220
	52,716

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	2,300
	99,383

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,004
	0,173

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,006
	0,259

	15
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	1,300



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,091

	
	1421302200465c
	Colorant
	kg
	1,020
	1,326

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti interiori
	

	1.4. Pereti exteriori



	16
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	43,210



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,296

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	6,482

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	2,16

	17
	CN11B1
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat

	m2
	
	43,210



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,260
	11,235

	
	2430116104070
	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici
	kg
	0,750
	32,408

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,050
	2,16

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	2,16

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,004
	0,173

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,090
	3,889

	18
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	1,300



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,091

	
	1421302200465c
	Colorant
	kg
	1,020
	1,326

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti exteriori
	

	1.5. Acoperis



	19
	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic

	m3
	
	0,660



	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	20,250
	13,365

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,250
	1,485

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	7,500
	4,95

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,010
	0,007

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,930
	0,614

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,120
	0,079

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	3,400
	2,244

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	3,010
	1,987

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	2,580
	1,703

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	3,000
	1,98

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	1,450
	0,957

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,150
	0,099

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,330
	0,218

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,230
	0,152

	20
	CE30B
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 100x30h geluite pe o parte, la constructii obisnuite./ Consum scinduri 0.0092 m3/m2

	m2
	
	46,900



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,050
	2,345

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,320
	15,008

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	4,69

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0092
	0,431

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,120
	5,628

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	1,407

	21
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	1,090



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,050
	2,234

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,800
	10,682

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,040
	5,494

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,004
	0,004

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,029
	0,032

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,008
	0,009

	22
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	
	0,430



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,390
	0,168

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,010
	1,294

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,001
	0,00

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,003
	0,001

	23
	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata HC 35-1000-0.6

	m2
	
	46,900



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,100
	51,59

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	4,69

	
	271040364200056
	Tabla cutata HC 35-1000-0.6
	m2
	1,150
	56,632

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,600
	29,547

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,000
	246,225

	
	2874115833870
	Suruburi autofiletante 
	buc
	5,000
	246,225

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,150
	7,387

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,022
	1,032

	24
	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125

	m
	
	7,200



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,300
	2,16

	
	271040631180012
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  ф125
	m
	1,050
	7,787

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	1,400
	10,382

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	0,200
	1,483

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,100
	0,742

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	0,200
	1,483

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	0,200
	1,483

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	10,000
	74,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	0,144

	25
	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф90

	m
	
	4,600



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,350
	1,61

	
	27104063117269
	Burlan rotund prefabricat tip brass ф90
	m
	1,050
	4,927

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	0,500
	2,346

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	0,250
	1,173

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	0,500
	2,346

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	0,250
	1,173

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	0,250
	1,173

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,250
	1,173

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,015
	0,069

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Acoperis
	

	1.6. Alte lucrari



	26
	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul

	m2
	
	1,360



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,100
	1,496

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,104
	0,141

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,110
	0,15

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,050
	0,068

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,170
	0,231

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,200
	0,272

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,068

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,100
	0,136

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavilion 1
	

	2. Pavilion 2-3



	2.1. Demontari



	27
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti

	m2
	
	90,650



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	10,878

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	13,598

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	4,533

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	0,906

	28
	TrB01A2-4
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	6,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,220
	7,32

	29
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	6,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,450
	2,70

	30
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	6,000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	1,548

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2.2. Pardosea



	31
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	79,100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	2,373

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	11,865

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	3,955

	32
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	79,100



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,600
	47,46

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	7,91

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,000
	1 028,30

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,042
	3,322

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	0,791

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	2,373

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,012
	0,949

	33
	CG33A
	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"

	m2
	
	79,100



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,750
	59,325

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	7,91

	
	266210611000020
	Placi din cauciuc gr.20 mm
	m2
	1,050
	83,055

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,700
	55,37

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,080
	6,328

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,035
	2,768

	
	2662106109860
	Aracet EP 25
	kg
	0,220
	17,402

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,500
	39,55

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0006
	0,047

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,158

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,025
	1,978

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	1,582

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	2.3. Pereti interiori



	34
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	90,650



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	2,72

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	13,598

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	4,533

	35
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	90,650



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,400
	126,91

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300
	27,195

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,500
	951,825

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,030
	2,72

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	0,635

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,363

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	0,725

	36
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	90,650



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,120
	10,878

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,415
	37,62

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	4,533

	37
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	90,650



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,220
	110,593

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	2,300
	208,495

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,004
	0,363

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,006
	0,544

	38
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	2,720



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,19

	
	1421302200465c
	Colorant
	kg
	1,020
	2,774

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti interiori
	

	2.4. Pereti exteriori



	39
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	61,740



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,852

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	9,261

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	3,087

	40
	CN11B1
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat

	m2
	
	61,740



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,260
	16,052

	
	2430116104070
	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici
	kg
	0,750
	46,305

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,050
	3,087

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	3,087

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,004
	0,247

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,090
	5,557

	41
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	1,850



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,13

	
	1421302200465c
	Colorant
	kg
	1,020
	1,887

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti exteriori
	

	2.5. Acoperis



	42
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	1,300



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,050
	2,665

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,800
	12,74

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,040
	6,552

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,004
	0,005

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,029
	0,038

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,008
	0,01

	43
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	
	1,300



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,390
	0,507

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,010
	3,913

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,001
	0,001

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,003
	0,004

	44
	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125

	m
	
	14,200



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,300
	4,26

	
	271040631180012
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  ф125
	m
	1,050
	15,357

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	1,400
	20,476

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	0,200
	2,925

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,100
	1,463

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	0,200
	2,925

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	0,200
	2,925

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	10,000
	146,26

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	0,284

	45
	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф90

	m
	
	4,600



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,350
	1,61

	
	27104063117269
	Burlan rotund prefabricat tip brass ф90
	m
	1,050
	4,927

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	0,500
	2,346

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	0,250
	1,173

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	0,500
	2,346

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	0,250
	1,173

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	0,250
	1,173

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,250
	1,173

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,015
	0,069

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Acoperis
	

	2.6. Alte lucrari



	46
	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul

	m2
	
	10,820



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,100
	11,902

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,104
	1,125

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,110
	1,19

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,050
	0,541

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,170
	1,839

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,200
	2,164

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,541

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,100
	1,082

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavilion 2-3
	

	3. Pavilion 4-5



	3.1. Demontari



	47
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti

	m2
	
	94,900



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	11,388

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	14,235

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	4,745

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	0,949

	48
	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Ardezie

	m2
	
	69,600



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,360
	25,056

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,360
	25,056

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	1,392

	49
	TrB01A2-4
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	7,250



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,220
	8,845

	50
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	7,250



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,450
	3,262

	51
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	7,250



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	1,87

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	3.2. Pardosea



	52
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	56,700



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,701

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	8,505

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	2,835

	53
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	56,700



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,600
	34,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	5,67

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,000
	737,10

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,042
	2,381

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	0,567

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	1,701

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,012
	0,68

	54
	CG33A
	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"

	m2
	
	56,700



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,750
	42,525

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	5,67

	
	266210611000020
	Placi din cauciuc gr.20 mm
	m2
	1,050
	59,535

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,700
	39,69

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,080
	4,536

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,035
	1,984

	
	2662106109860
	Aracet EP 25
	kg
	0,220
	12,474

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,500
	28,35

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0006
	0,034

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,113

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,025
	1,418

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	1,134

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	3.3. Pereti interiori



	55
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	94,900



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	2,847

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	14,235

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	4,745

	56
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	94,900



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,400
	132,86

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300
	28,47

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,500
	996,45

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,030
	2,847

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	0,664

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,38

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	0,759

	57
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	94,900



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,120
	11,388

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,415
	39,384

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	4,745

	58
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	94,900



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,220
	115,778

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	2,300
	218,27

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,004
	0,38

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,006
	0,569

	59
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	2,850



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,199

	
	1421302200465c
	Colorant
	kg
	1,020
	2,907

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti interiori
	

	3.4. Pereti exteriori



	60
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	59,900



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,797

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	8,985

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	2,995

	61
	CN11B1
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat

	m2
	
	59,900



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,260
	15,574

	
	2430116104070
	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici
	kg
	0,750
	44,925

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,050
	2,995

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	2,995

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,004
	0,24

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,090
	5,391

	62
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	1,800



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,126

	
	1421302200465c
	Colorant
	kg
	1,020
	1,836

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti exteriori
	

	3.5. Acoperis



	63
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	0,360



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,050
	0,738

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,800
	3,528

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,040
	1,814

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,004
	0,001

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,029
	0,01

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,008
	0,003

	64
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	
	0,360



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,390
	0,14

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,010
	1,084

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,001
	0,00

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,003
	0,001

	65
	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata HC 35-1000-0.6

	m2
	
	69,600



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,100
	76,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	6,96

	
	271040364200056
	Tabla cutata HC 35-1000-0.6
	m2
	1,150
	84,042

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,600
	43,848

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,000
	365,40

	
	2874115833870
	Suruburi autofiletante 
	buc
	5,000
	365,40

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,150
	10,962

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,022
	1,531

	66
	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125

	m
	
	9,800



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,300
	2,94

	
	271040631180012
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  ф125
	m
	1,050
	10,599

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	1,400
	14,132

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	0,200
	2,019

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,100
	1,009

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	0,200
	2,019

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	0,200
	2,019

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	10,000
	100,94

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	0,196

	67
	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф90

	m
	
	4,600



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,350
	1,61

	
	27104063117269
	Burlan rotund prefabricat tip brass ф90
	m
	1,050
	4,927

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	0,500
	2,346

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	0,250
	1,173

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	0,500
	2,346

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	0,250
	1,173

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	0,250
	1,173

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,250
	1,173

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,015
	0,069

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Acoperis
	

	3.6. Alte lucrari



	68
	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul

	m2
	
	10,680



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,100
	11,748

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,104
	1,111

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,110
	1,175

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,050
	0,534

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,170
	1,816

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,200
	2,136

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,534

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,100
	1,068

	69
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,553



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,280
	4,026

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,000
	6,636

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,000
	3,318

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,840
	0,465

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,000
	1,659

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,500
	0,83

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavilion 4-5
	

	4. Pavilion 6-7



	4.1. Demontari



	70
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti

	m2
	
	94,900



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	11,388

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	14,235

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	4,745

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	0,949

	71
	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Ardezie

	m2
	
	69,600



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,360
	25,056

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,360
	25,056

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	1,392

	72
	TrB01A2-4
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	7,250



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,220
	8,845

	73
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	7,250



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,450
	3,262

	74
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	7,250



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	1,87

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	4.2. Pardosea



	75
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	56,700



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,701

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	8,505

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	2,835

	76
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	56,700



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,600
	34,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	5,67

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,000
	737,10

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,042
	2,381

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	0,567

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	1,701

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,012
	0,68

	77
	CG33A
	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"

	m2
	
	56,700



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,750
	42,525

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	5,67

	
	266210611000020
	Placi din cauciuc gr.20 mm
	m2
	1,050
	59,535

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,700
	39,69

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,080
	4,536

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,035
	1,984

	
	2662106109860
	Aracet EP 25
	kg
	0,220
	12,474

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,500
	28,35

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0006
	0,034

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,113

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,025
	1,418

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	1,134

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	4.3. Pereti interiori



	78
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	94,900



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	2,847

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	14,235

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	4,745

	79
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata 3x150x150 (0,77 kg/m2)

	kg
	
	7,700



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,040
	0,308

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	0,038

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,010
	7,777

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	0,038

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	0,077

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	2,31

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,005

	80
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	94,900



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,400
	132,86

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300
	28,47

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,500
	996,45

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,030
	2,847

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	0,664

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,38

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	0,759

	81
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	94,900



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,120
	11,388

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,415
	39,384

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	4,745

	82
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	94,900



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,220
	115,778

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	2,300
	218,27

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,004
	0,38

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,006
	0,569

	83
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	2,850



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,199

	
	1421302200465c
	Colorant
	kg
	1,020
	2,907

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti interiori
	

	4.4. Pereti exteriori



	84
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	59,900



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,797

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	8,985

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	2,995

	85
	CN11B1
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat

	m2
	
	59,900



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,260
	15,574

	
	2430116104070
	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici
	kg
	0,750
	44,925

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,050
	2,995

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	2,995

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,004
	0,24

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,090
	5,391

	86
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	1,800



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,126

	
	1421302200465c
	Colorant
	kg
	1,020
	1,836

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti exteriori
	

	4.5. Acoperis



	87
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	0,360



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,050
	0,738

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,800
	3,528

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,040
	1,814

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,004
	0,001

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,029
	0,01

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,008
	0,003

	88
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	
	0,360



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,390
	0,14

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,010
	1,084

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,001
	0,00

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,003
	0,001

	89
	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata HC 35-1000-0.6

	m2
	
	69,600



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,100
	76,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	6,96

	
	271040364200056
	Tabla cutata HC 35-1000-0.6
	m2
	1,150
	84,042

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,600
	43,848

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,000
	365,40

	
	2874115833870
	Suruburi autofiletante 
	buc
	5,000
	365,40

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,150
	10,962

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,022
	1,531

	90
	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125

	m
	
	9,800



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,300
	2,94

	
	271040631180012
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  ф125
	m
	1,050
	10,599

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	1,400
	14,132

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	0,200
	2,019

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,100
	1,009

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	0,200
	2,019

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	0,200
	2,019

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	10,000
	100,94

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	0,196

	91
	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф90

	m
	
	4,600



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,350
	1,61

	
	27104063117269
	Burlan rotund prefabricat tip brass ф90
	m
	1,050
	4,927

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	0,500
	2,346

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	0,250
	1,173

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	0,500
	2,346

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	0,250
	1,173

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	0,250
	1,173

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,250
	1,173

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,015
	0,069

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Acoperis
	

	4.6. Alte lucrari



	92
	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul

	m2
	
	10,680



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,100
	11,748

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,104
	1,111

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,110
	1,175

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,050
	0,534

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,170
	1,816

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,200
	2,136

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,534

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,100
	1,068

	93
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,553



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,280
	4,026

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,000
	6,636

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,000
	3,318

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,840
	0,465

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,000
	1,659

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,500
	0,83

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavilion 6-7
	

	5. Pavilion 8



	5.1. Demontari



	94
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti

	m2
	
	43,200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	5,184

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	6,48

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	2,16

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	0,432

	95
	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Ardezie

	m2
	
	47,800



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,360
	17,208

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,360
	17,208

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,956

	96
	TrB01A2-4
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	3,520



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,220
	4,294

	97
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	3,520



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,450
	1,584

	98
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	3,520



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	0,908

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	5.2. Pardosea



	99
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	37,350



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,12

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	5,602

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	1,868

	100
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	37,350



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,600
	22,41

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	3,735

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,000
	485,55

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,042
	1,569

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	0,373

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	1,12

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,012
	0,448

	101
	CG33A
	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"

	m2
	
	37,350



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,750
	28,012

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	3,735

	
	266210611000020
	Placi din cauciuc gr.20 mm
	m2
	1,050
	39,217

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,700
	26,145

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,080
	2,988

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,035
	1,307

	
	2662106109860
	Aracet EP 25
	kg
	0,220
	8,217

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,500
	18,675

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0006
	0,022

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,075

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,025
	0,934

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	0,747

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	5.3. Pereti interiori



	102
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	43,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,296

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	6,48

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	2,16

	103
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	43,200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,400
	60,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300
	12,96

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,500
	453,60

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,030
	1,296

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	0,302

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,173

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	0,346

	104
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	43,200



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,120
	5,184

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,415
	17,928

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	2,16

	105
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	43,200



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,220
	52,704

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	2,300
	99,36

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,004
	0,173

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,006
	0,259

	106
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	1,300



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,091

	
	1421302200465c
	Colorant
	kg
	1,020
	1,326

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti interiori
	

	5.4. Pereti exteriori



	107
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	43,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,296

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	6,48

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	2,16

	108
	CN11B1
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat

	m2
	
	43,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,260
	11,232

	
	2430116104070
	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici
	kg
	0,750
	32,40

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,050
	2,16

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	2,16

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,004
	0,173

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,090
	3,888

	109
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	1,300



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,091

	
	1421302200465c
	Colorant
	kg
	1,020
	1,326

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti exteriori
	

	5.5. Acoperis



	110
	CE30B
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 100x30h geluite pe o parte, la constructii obisnuite./ Consum scinduri 0.0094 m3/m2

	m2
	
	47,800



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,050
	2,39

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,320
	15,296

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	4,78

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0094
	0,449

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,120
	5,736

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	1,434

	111
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	1,250



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,050
	2,562

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,800
	12,25

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,040
	6,30

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,004
	0,005

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,029
	0,036

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,008
	0,01

	112
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	
	1,250



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,390
	0,487

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,010
	3,762

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,001
	0,001

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,003
	0,004

	113
	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata HC 35-1000-0.6

	m2
	
	47,800



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,100
	52,58

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	4,78

	
	271040364200056
	Tabla cutata HC 35-1000-0.6
	m2
	1,150
	57,718

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,600
	30,114

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,000
	250,95

	
	2874115833870
	Suruburi autofiletante 
	buc
	5,000
	250,95

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,150
	7,528

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,022
	1,052

	114
	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125

	m
	
	7,550



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,300
	2,265

	
	271040631180012
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  ф125
	m
	1,050
	8,165

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	1,400
	10,887

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	0,200
	1,555

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,100
	0,778

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	0,200
	1,555

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	0,200
	1,555

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	10,000
	77,765

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	0,151

	115
	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф90

	m
	
	4,600



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,350
	1,61

	
	27104063117269
	Burlan rotund prefabricat tip brass ф90
	m
	1,050
	4,927

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	0,500
	2,346

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	0,250
	1,173

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	0,500
	2,346

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	0,250
	1,173

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	0,250
	1,173

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,250
	1,173

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,015
	0,069

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Acoperis
	

	5.6. Alte lucrari



	116
	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul

	m2
	
	8,160



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,100
	8,976

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,104
	0,849

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,110
	0,898

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,050
	0,408

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,170
	1,387

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,200
	1,632

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,408

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,100
	0,816

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavilion 8
	

	6. Pavilion 9



	6.1. Demontari



	117
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti

	m2
	
	43,400



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	5,208

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	6,51

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	2,17

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	0,434

	118
	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Ardezie

	m2
	
	47,500



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,360
	17,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,360
	17,10

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,95

	119
	RpCH32E
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.

	m3
	
	0,800



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	2,000
	1,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,440
	0,352

	120
	RCsB22A
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm

	m
	
	12,200



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,200
	14,64

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,300
	3,66

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,800
	10,248

	
	2735725900970
	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm 
	kg
	0,150
	1,922

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,300
	3,66

	121
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu

	m3
	
	1,830



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,100
	3,843

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,320
	2,416

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	0,092

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,290
	0,531

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,290
	0,531

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,150
	0,275

	122
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	1,830



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,190
	2,178

	123
	TrB01A2-4
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	10,760



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,220
	13,127

	124
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	10,760



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,450
	4,842

	125
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	10,760



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	2,776

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	6.2. Pardosea



	126
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	37,050



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,111

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	5,558

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	1,852

	127
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	37,050



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,600
	22,23

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	3,705

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,000
	481,65

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,042
	1,556

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	0,37

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	1,111

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,012
	0,445

	128
	CG33A
	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"

	m2
	
	37,050



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,750
	27,787

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	3,705

	
	266210611000020
	Placi din cauciuc gr.20 mm
	m2
	1,050
	38,902

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,700
	25,935

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,080
	2,964

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,035
	1,297

	
	2662106109860
	Aracet EP 25
	kg
	0,220
	8,151

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,500
	18,525

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0006
	0,022

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,074

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,025
	0,926

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	0,741

	129
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris gr.100mm

	m3
	
	1,220



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,990
	1,208

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,150
	1,403

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,100
	0,122

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,210
	0,256

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,420
	0,512

	130
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm

	m2
	
	12,200



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	7,078

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	0,193

	
	266111280065560
	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm
	m2
	1,015
	12,383

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,600
	19,52

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,870
	96,014

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	0,061

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	0,522

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,020
	0,244

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	6.3. Pereti interiori



	131
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	43,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,302

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	6,51

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	2,17

	132
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	43,400



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,400
	60,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300
	13,02

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,500
	455,70

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,030
	1,302

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	0,304

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,174

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	0,347

	133
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	43,400



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,120
	5,208

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,415
	18,011

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	2,17

	134
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	43,400



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,220
	52,948

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	2,300
	99,82

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,004
	0,174

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,006
	0,26

	135
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	1,300



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,091

	
	1421302200465c
	Colorant
	kg
	1,020
	1,326

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti interiori
	

	6.4. Pereti exteriori



	136
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	43,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,302

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	6,51

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	2,17

	137
	CN11B1
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat

	m2
	
	43,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,260
	11,284

	
	2430116104070
	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici
	kg
	0,750
	32,55

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,050
	2,17

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	2,17

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,004
	0,174

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,090
	3,906

	138
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	1,300



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,091

	
	1421302200465c
	Colorant
	kg
	1,020
	1,326

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti exteriori
	

	6.5. Acoperis



	139
	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic

	m3
	
	0,660



	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	20,250
	13,365

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,250
	1,485

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	7,500
	4,95

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,010
	0,007

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,930
	0,614

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,120
	0,079

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	3,400
	2,244

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	3,010
	1,987

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	2,580
	1,703

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	3,000
	1,98

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	1,450
	0,957

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,150
	0,099

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,330
	0,218

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,230
	0,152

	140
	CE30B
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 100x30h geluite pe o parte, la constructii obisnuite./ Consum scinduri 0.0092 m3/m2

	m2
	
	46,900



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,050
	2,345

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,320
	15,008

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	4,69

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0092
	0,431

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,120
	5,628

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	1,407

	141
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	1,090



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,050
	2,234

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,800
	10,682

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,040
	5,494

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,004
	0,004

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,029
	0,032

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,008
	0,009

	142
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	
	0,430



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,390
	0,168

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,010
	1,294

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,001
	0,00

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,003
	0,001

	143
	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata HC 35-1000-0.6

	m2
	
	47,450



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,100
	52,195

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	4,745

	
	271040364200056
	Tabla cutata HC 35-1000-0.6
	m2
	1,150
	57,296

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,600
	29,894

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,000
	249,112

	
	2874115833870
	Suruburi autofiletante 
	buc
	5,000
	249,112

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,150
	7,473

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,022
	1,044

	144
	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125

	m
	
	7,300



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,300
	2,19

	
	271040631180012
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  ф125
	m
	1,050
	7,895

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	1,400
	10,527

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	0,200
	1,504

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,100
	0,752

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	0,200
	1,504

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	0,200
	1,504

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	10,000
	75,19

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	0,146

	145
	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф90

	m
	
	4,600



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,350
	1,61

	
	27104063117269
	Burlan rotund prefabricat tip brass ф90
	m
	1,050
	4,927

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	0,500
	2,346

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	0,250
	1,173

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	0,500
	2,346

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	0,250
	1,173

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	0,250
	1,173

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,250
	1,173

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,015
	0,069

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Acoperis
	

	6.6. Alte lucrari



	146
	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul

	m2
	
	9,160



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,100
	10,076

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,104
	0,953

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,110
	1,008

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,050
	0,458

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,170
	1,557

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,200
	1,832

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,458

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,100
	0,916

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavilion 9
	

	7. Pavilion 10-11



	7.1. Demontari



	147
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti

	m2
	
	90,630



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	10,876

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	13,594

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	4,532

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	0,906

	148
	RpCG29E
	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare

	m3
	
	0,540



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,450
	0,243

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,050
	3,267

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,080
	0,043

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,080
	0,043

	149
	RCsB22A
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm

	m
	
	9,150



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,200
	10,98

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,300
	2,745

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,800
	7,686

	
	2735725900970
	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm 
	kg
	0,150
	1,441

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,300
	2,745

	150
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu

	m3
	
	0,700



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,100
	1,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,320
	0,924

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	0,035

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,290
	0,203

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,290
	0,203

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,150
	0,105

	151
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	0,700



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,190
	0,833

	152
	TrB01A2-4
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	
	9,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,220
	11,59

	153
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	9,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,450
	4,275

	154
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	9,500



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	2,451

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	7.2. Reparatie pereti



	155
	CD60С
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m

	100m2
	
	0,050



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	143,540
	7,177

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,930
	1,447

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	5 040,000
	252,00

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	510,600
	25,53

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	126,960
	6,348

	
	00000052
	Nisip
	m3
	2,780
	0,139

	
	2710602000079
	Armatura diametru pina la 8 mm
	kg
	90,000
	4,50

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,300
	0,115

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,016
	0,001

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,013
	0,051

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	4,110
	0,206

	
	2952270003816
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric
	h-ut
	0,810
	0,04

	156
	CD65J
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la umpluturi de carcase, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimeа etajului pina la 4 m

	m3
	
	0,100



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5,580
	0,558

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,000
	0,10

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	400,000
	40,00

	
	26511221004021
	Ciment M-300 
	kg
	38,160
	3,816

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	14,760
	1,476

	
	1421202200513
	Nisip sortat nespalat 0-3 mm
	m3
	0,300
	0,03

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,534
	0,053

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,360
	0,036

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie pereti
	

	7.3. Pardosea



	157
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	56,700



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,701

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	8,505

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	2,835

	158
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	56,700



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,600
	34,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	5,67

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,000
	737,10

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,042
	2,381

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	0,567

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	1,701

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,012
	0,68

	159
	CG33A
	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"

	m2
	
	56,700



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,750
	42,525

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	5,67

	
	266210611000020
	Placi din cauciuc gr.20 mm
	m2
	1,050
	59,535

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,700
	39,69

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,080
	4,536

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,035
	1,984

	
	2662106109860
	Aracet EP 25
	kg
	0,220
	12,474

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,500
	28,35

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0006
	0,034

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,113

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,025
	1,418

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	1,134

	160
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris gr.100mm

	m3
	
	0,460



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,990
	0,455

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,150
	0,529

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,100
	0,046

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,210
	0,097

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,420
	0,193

	161
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm

	m2
	
	4,600



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	2,669

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	0,073

	
	266111280065560
	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm
	m2
	1,015
	4,669

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,600
	7,36

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,870
	36,202

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	0,023

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	0,197

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,020
	0,092

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	7.4. Pereti interiori



	162
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	90,630



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	2,719

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	13,594

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	4,532

	163
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata 3x150x150 (0,77 kg/m2)

	kg
	
	3,470



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,040
	0,139

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	0,017

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,010
	3,505

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	0,017

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	0,035

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	1,041

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,002

	164
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	90,630



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,400
	126,882

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300
	27,189

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,500
	951,615

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,030
	2,719

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	0,634

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,363

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	0,725

	165
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	90,630



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,120
	10,876

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,415
	37,611

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	4,532

	166
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	90,630



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,220
	110,569

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	2,300
	208,449

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,004
	0,363

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,006
	0,544

	167
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	2,720



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,19

	
	1421302200465c
	Colorant
	kg
	1,020
	2,774

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti interiori
	

	7.5. Pereti exteriori



	168
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	57,240



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,717

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	8,586

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	2,862

	169
	CN11B1
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat

	m2
	
	57,240



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,260
	14,882

	
	2430116104070
	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici
	kg
	0,750
	42,93

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,050
	2,862

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	2,862

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,004
	0,229

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,090
	5,152

	170
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	1,720



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,12

	
	1421302200465c
	Colorant
	kg
	1,020
	1,754

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti exteriori
	

	7.6. Acoperis



	171
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	0,360



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,050
	0,738

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,800
	3,528

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,040
	1,814

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,004
	0,001

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,029
	0,01

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,008
	0,003

	172
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	
	0,360



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,390
	0,14

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,010
	1,084

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,001
	0,00

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,003
	0,001

	173
	RpCI16B
	Repararea sorturilor din tabla vopsita, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm

	m
	
	1,500



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,160
	0,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,160
	0,24

	
	2710403647000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime
	kg
	0,894
	1,421

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,015
	0,024

	
	2873145887893
	Cuie cu cap plat. Tip b  3,0 x 30  S2111
	kg
	0,010
	0,016

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,001
	0,001

	174
	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125

	m
	
	9,800



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,300
	2,94

	
	271040631180012
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  ф125
	m
	1,050
	10,599

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	1,400
	14,132

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	0,200
	2,019

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,100
	1,009

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	0,200
	2,019

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	0,200
	2,019

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	10,000
	100,94

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	0,196

	175
	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф90

	m
	
	4,600



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,350
	1,61

	
	27104063117269
	Burlan rotund prefabricat tip brass ф90
	m
	1,050
	4,927

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	0,500
	2,346

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	0,250
	1,173

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	0,500
	2,346

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	0,250
	1,173

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	0,250
	1,173

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,250
	1,173

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,015
	0,069

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Acoperis
	

	7.7. Alte lucrari



	176
	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul

	m2
	
	10,680



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,100
	11,748

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,104
	1,111

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,110
	1,175

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,050
	0,534

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,170
	1,816

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,200
	2,136

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,534

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,100
	1,068

	177
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,553



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,280
	4,026

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,000
	6,636

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,000
	3,318

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,840
	0,465

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,000
	1,659

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,500
	0,83

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavilion 10-11
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu BD
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


