| Reconstructia cladirii cu nr. cadastral 0100418.259.03 din str. Alexandru cel Bun nr. 111, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Demisol ( bloc A+B ) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime ( pereti despartitori gr. 120 mm ) |  |  |  | m2 | 668,1000 |
| 2 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane |  |  |  | m2 | 829,7000 |
| 3 |  | RpCK42B |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate |  |  |  | m2 | 754,3000 |
| 4 |  | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( cerdac ) |  |  |  | m3 | 9,0000 |
|  |  |  |  | 1.2. Parter ( bloc A ) |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime ( pereti despartitori gr. 120 mm ) |  |  |  | m2 | 289,4000 |
| 6 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane |  |  |  | m2 | 880,7000 |
| 7 |  | RpCK42B |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate |  |  |  | m2 | 800,7000 |
| 8 |  | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( trepte din beton ) |  |  |  | m3 | 0,5000 |
| 9 |  | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor |  |  |  | kg | 200,0000 |
| 10 |  | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor si treptelor |  |  |  | kg | 250,0000 |
|  |  |  |  | 1.3. Evacuarea gunoiului de constructie |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto gunoiului de constructie |  |  |  | t | 397,8600 |
| 12 |  | TsI51B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  | t | 397,8600 |
|  |  |  |  | 2. Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Demisol |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  |  | 100m2 | 4,2400 |
| 14 |  | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  |  |  | m3 | 2,4000 |
| 15 |  | CD72B |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  | m2 | 62,9000 |
|  |  |  |  | 2.2. Parter |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  |  | 100m2 | 2,3600 |
| 17 |  | CD72B |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  | m2 | 350,7000 |

Proiectant N. Zinoviev

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.