| Anexa nr. 4 - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant obligatoriu în coloana 3, iar coloana 4 după caz]. |
| Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă pentru fiecare rută | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant pentru fiecare rută |  | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| Servicii de spălare a rețelelor de canalizare, vidanjare și transportare a apelor uzate | - Spălarea hidrodinamică a rețelelor de canalizare de diferite diametre până la 500 mm; -Vidanjarea apelor menajere/ uzate/ industriale, spălarea separatoarelor de grăsimi/nisip cu transportarea apelor menajere/ uzate/ industriale în punctul special amenajat pe teritoriul Staţiei de Epurare Apelor Uzate din mun. Chişinău, str. Lunca Bâcului, 24.; - Capacitatea rezervor nămol/reziduuri minim 8000 litri; |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________