Anexă

la Anunțul de participare

CERINȚELE TEHNICE OBLIGATORII

pentru utilajul utilizat în extinderea sistemului existent de control acces

în oficiul ASP, str. A.Pușkin, 47

- Cititor Mifare (Wiegand 26, frecvența 13,56 MHz, alimentarea 12V, tip card- Mifare,  protecție la umiditate IP 65), (analogic DS-K1107M)

- Amortizator hydraulic (forță de închidere EN 2-4, greutate ușă 40-80 kg, culoare - alb)

- Buton de ieșire (metal, NO aplicat, tip de fixare) (analogic EB30)

- Închizător electric (alimentare 12V 250 mAh, greutate de până la 225 kg, normal open) (analogic YS-132NC)

- Sursă de alimentare 12V/6A (tensiune la ieșire 12V, curent ieșire 6A, sursă de alimentare neîntreruptibilă)

- Trecere flexibilă (max 450 L x 12 d, metalic)

- Cablu canal (dimensiuni: 20 x 10 mm, alb, plastic)

- Cablu LK-CAT.5E – UTP/CU (Mess 4 x 2 x 1/0,51, cupru)

- Cablu de alimentare (cupru, 2 fire, grosime 0,75 mm)

- Releu 22/4 5A 12V DC (curent nominal - 5 A, tensiune nominală a bobinei - 12 V DC, nr. de grupe al contactelor de comutare – 4, grad de protecție - IP 40)