Anexa nr. 7

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

– se completează de către operatorul economic.

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                              (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                        (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se aplică pentru garantia pentru ofertă - cuantum 2% din suma ofertei fără TVA.

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … | n |  |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractu lui/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director __________________                             Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

## Se completează de către autoritatea contractantă.

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de replanificare a încăperilor de la parterul imobilului din str. A.Pușkin, 42, mun. Chișinău (reprtat)

Autoritatea contractantă: Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42

1. Descriere generală Lucrări de replanificare a încăperilor de la parterul imobilului din str. A.Pușkin, 42, mun. Chișinău

Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate: Actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre: nu se aplică.

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: nu se aplică.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: nu se aplică.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 115 din 15.09.2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

    - Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de replanificare a încăperilor de la parterul imobilului din str. A.Pușkin, 42, mun. Chișinău

Autoritatea contractantă: Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Soluții arhitectural constructive (SAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor interiori | m3 | 49,5000 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 75,0000 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 | 620,0000 |
| 4 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 22,0000 |
| 5 | RpCM33A | Demontarea pardoselii existente din gresie | m2 | 320,0000 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea faiantei de la pereti | m2 | 280,0000 |
| 7 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri) | m3 | 0,8000 |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment | m2 | 332,2700 |
| 9 | RpIB12A | Demontari calorifere | buc | 10,0000 |
| 10 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 300,0000 |
| 11 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 7,0000 |
| 12 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 4,0000 |
| 13 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 14 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 60,0000 |
| 15 | RpEE24A | Demontarea prizelor | buc | 50,0000 |
| 16 | RpEE24A | Demontarea intrerupatoarelor | buc | 25,0000 |
| 17 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 400,0000 |
| 18 | RpCO56C | Demontarea tavanelor suspendate existente | m2 | 320,0000 |
| 19 | RpCO56B | Demontarea lambriurilor la pereti | m2 | 150,0000 |
| 20 | RpCM33A | Demontarea gresiei de la scarile exterioare | m2 | 42,0000 |
| 21 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 280,0000 |
| 22 | RpCP44A | Demontarea utilajului metalic existent | kg | 300,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Evacuare gunoi |  |  |
| 23 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 93,4000 |
| 24 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 93,4000 |
| 25 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) | t | 93,4000 |
|  |  | Capitolul 3. Pereti |  |  |
| 26 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm) | m2 | 135,5000 |
| 27 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,4600 |
|  |  | Capitolul 4. Buiandrugi |  |  |
| 28 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,0000 |
| 29 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 56,7200 |
| 30 | CL18A | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 65,2000 |
| 31 | CA04F | Beton turnat clasa C15 | m3 | 0,2000 |
|  |  | Capitolul 5. Finisari interioare - Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Pereti existenti |  |  |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 545,7000 |
| 33 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 545,7000 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 545,7000 |
| 35 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 545,7000 |
| 36 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 545,7000 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 545,7000 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 545,7000 |
| 39 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 545,7000 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 545,7000 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 545,7000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Pereti din gipscarton |  |  |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 188,0000 |
| 43 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 188,0000 |
| 44 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 188,0000 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 188,0000 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 188,0000 |
| 47 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 188,0000 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 188,0000 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 188,0000 |
|  |  | Capitolul 5.3. Pereti incaperi sanitare |  |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 75,6000 |
| 51 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 75,6000 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 75,6000 |
| 53 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 75,6000 |
|  |  | Capitolul 6. Finisari interioare - Tavane |  |  |
| 54 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 | 350,0000 |
| 55 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) | m2 | 9,0000 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,0000 |
| 57 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9,0000 |
| 58 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,0000 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,0000 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,0000 |
| 61 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,0000 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,0000 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,0000 |
|  |  | Capitolul 7. Finisari Pardosele |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. P1 |  |  |
| 64 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VrI d4 mm pasa 150x150) | kg | 674,8600 |
| 65 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 337,4300 |
| 66 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 337,4300 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 337,4300 |
| 68 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 337,4300 |
| 69 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33) | m2 | 337,4300 |
|  |  | Capitolul 7.2. P2 |  |  |
| 70 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,5400 |
| 71 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 13,5400 |
| 72 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat | m2 | 13,5400 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 13,5400 |
| 74 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 13,5400 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 13,5400 |
| 76 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm | m2 | 13,5400 |
|  |  | Capitolul 7.3. P3 |  |  |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 42,0000 |
| 78 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm | m2 | 42,0000 |
|  |  | Capitolul 7.4. Plinte |  |  |
| 79 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 185,0000 |
|  |  | Capitolul 8. Tamplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Usi |  |  |
| 80 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc.) | m2 | 5,8800 |
| 81 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 3,0000 |
| 82 | CK03A | Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (8 buc.) | m2 | 17,0100 |
| 83 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn | buc | 8,0000 |
| 84 | CK33B | Miner cromat la usi | buc | 8,0000 |
| 85 | pret de piata | Lacata | buc | 8,0000 |
| 86 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn | m | 55,0000 |
| 87 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu sticla) - 4 buc. | m2 | 7,5600 |
| 88 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc.) | m2 | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 8.2. Ferestre |  |  |
| 89 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte | m2 | 68,0600 |
| 90 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,36 m, grosimea 2 cm, culoare alba) | m | 18,0000 |
| 91 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (l=0,25 m, grosimea tablei 0,5 mm, vopsit culoare alba) | m | 18,0000 |
|  |  | Capitolul 8.3. Vitrine |  |  |
| 92 | CK22B | Pereti din panouri de sticla, montati cu profil din aluminiu de calitate inalta, cu sticla mată | m2 | 150,0000 |
|  |  | Capitolul 9. Copertina C1 |  |  |
| 93 | CK35B | Element de fixare perete-sticla | buc | 2,0000 |
| 94 | CK35B | Element de fixare sticla-bara de tensiune | buc | 2,0000 |
| 95 | CK35B | Element de fixare perete-bara de tensiune | buc | 2,0000 |
| 96 | CH06A | Bara de tensiune din inox (8 buc.) | m | 10,8000 |
| 97 | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii - copertina din sticla securizata C-1 | m2 | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 10. Copertina C2 |  |  |
| 98 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat, inclusiv piulite si saibe | buc | 12,0000 |
| 99 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina metalica la intrarea centrala din teava profilata | kg | 40,0000 |
| 100 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0400 |
| 101 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0400 |
| 102 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (profnastil), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara | m2 | 5,0000 |
|  |  | Capitolul 11. Vopsire balustrada existenta |  |  |
| 103 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 | 15,0000 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Încălzire. Ventilare. Condiționare (ÎVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | pret de piata | Sistema de refulare-aspiratie Verso-R-2000-UV-HCDX-R1-F7/M5-C5-L/A L=1600m3/h, P=400Pa, N=0,66kW, I=2,9A, n=2900 rot/min, Almalva Komfovent sau echivalent dupa caracteristici, inclusiv sistema de automatizare (K1B1) Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
| 2 | pret de piata | Schimbator de caldura RR-AL-700-L-O-SN (800x895x290)-PN-A1 sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
| 3 | pret de piata | Schimbator de caldura DX-G10-03R-0645-0360-115/-10-1*06C-26F-M1-C40-IS1-RC-1*5/8/1*22-150 Q=5,3kW sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
| 4 | pret de piata | Filtru cu clasa de filtratie M5 | buc | 1,0000 |
| 5 | pret de piata | Filtru cu clasa de filtratie M7 | buc | 1,0000 |
| 6 | pret de piata | Suport elastic 400x300 | buc | 4,0000 |
| 7 | pret de piata | Telecomanda C5.1 Almava Komfovent sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
| 8 | pret de piata | Atenuator de zgomot STS-400-300-700-S sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
| 9 | pret de piata | Atenuator de zgomot STS-400-300-1000-S sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
| 10 | pret de piata | Atenuator de zgomot STS-300-250-800-S sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
| 11 | pret de piata | Atenuator de zgomot AGS-160-50-900-M sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 2,0000 |
| 12 | pret de piata | Atenuator de zgomot STS-400-300-800-S sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
| 13 | pret de piata | Atenuator de zgomot STS-400-300-900-S sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
| 14 | pret de piata | Bloc compresor-condensat R32, cu pompa DX MOU-24HFN8H U Qx-10,6 kw, Qt=11,1 kw, N=2,5 kw, cu telecomanda, senzor de temepratura sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
| 15 | pret de piata | Suport elastic TR T600/100 sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 6,0000 |
| 16 | pret de piata | Unitate externa VRV DAIKIN RXYSQ12TY1 SPLIT Q=10,6 kw sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
| 17 | pret de piata | Unitate interna VRV tip split de perete Daikin FXAQ15A 1.5kW sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 3,0000 |
| 18 | pret de piata | Unitate interna VRV tip split de perete Daikin FXAQ25A 2.5kW sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 3,0000 |
| 19 | pret de piata | Unitate interna VRV tip split de perete Daikin FXAQ40A 3,9kW sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 2,0000 |
| 20 | pret de piata | Unitate interna VRV tip split de perete Daikin FXAQ50A 4,9kW sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 2,0000 |
| 21 | pret de piata | Unitate interna VRV tip canal Daikin FSQ50A 4,9kW sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
| 22 | pret de piata | Set refnet KHRQM22M20T Daikin sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 9,0000 |
| 23 | pret de piata | Set refnet KHRQM22M64T Daikin sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
| 24 | pret de piata | Telecomanda BRC1H52W Daikin sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 11,0000 |
| 25 | pret de piata | Ventilator TD-MIXVENT 350/125 Soler&Palau L=150-200m3/h (B1) sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
| 26 | pret de piata | Clapeta 400x300 cu electrofuziune Belimo sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 27 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie) | buc | 1,0000 |
| 28 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 7,0000 |
| 29 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,0000 |
| 30 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 11,0000 |
| 31 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Incalzire |  |  |
| 32 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-2000) sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 3,0000 |
| 33 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1800) sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 2,0000 |
| 34 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1600) sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 2,0000 |
| 35 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1400) sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 2,0000 |
| 36 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1320) sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
| 37 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1000) sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 3,0000 |
| 38 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1120) sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 3,0000 |
| 39 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-920) sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
| 40 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-800) sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
| 41 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 11K-500-600) sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 2,0000 |
| 42 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RTR-N coltar,Danfoss) sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 20,0000 |
| 43 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV coltar ,Danfoss) sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 20,0000 |
| 44 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA-N-Y Danfoss) sau echivalent dupa caracteristici Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 14,0000 |
| 45 | ID04A | Dezaerator automat D15 mm | buc | 20,0000 |
| 46 | ID04A | Robinet de golire D15 mm | buc | 2,0000 |
| 47 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32x2,2 mm | m | 6,0000 |
| 48 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 26x2,2 mm | m | 4,0000 |
| 49 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva | m2 | 1,1000 |
| 50 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 10,0000 |
| 51 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 10,0000 |
| 52 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm (k=1,4 la fitinguri) | m | 115,0000 |
| 53 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х3,5 mm (k=1,4 la fitinguri) | m | 100,0000 |
| 54 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x4,5 mm (k=1,4 la fitinguri) | m | 70,0000 |
| 55 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm | m | 115,0000 |
| 56 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm | m | 100,0000 |
| 57 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4mm | m | 70,0000 |
| 58 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 215,0000 |
| 59 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 70,0000 |
| 60 | IC42B | Metal pentru elemente de sustinere | kg | 50,0000 |
| 61 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 3 cai ) | buc | 2,0000 |
| 62 | IC40B | Suport de prindere pentru colectoare | buc | 2,0000 |
| 63 | IA52A | Cutie de amplasare a colectoarelor | buc | 2,0000 |
| 64 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN20) | buc | 8,0000 |
| 65 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN40) | buc | 4,0000 |
| 66 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse/ Manometru OBM-1 | buc | 10,0000 |
| 67 | pret de piata | Manometru OBM-1 | buc | 10,0000 |
| 68 | IA18A | Termometru tehnic | buc | 7,0000 |
| 69 | pret de piata | Termometru tehnic | buc | 7,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. K1B1 |  |  |
| 70 | F E03 A | Teava de cupru diametrul 5.8 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 22,0000 |
| 71 | F E03 D | Teava de cupru diametrul 22 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 22,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2.2. K2 |  |  |
| 72 | F E03 B | Teava de cupru diametrul 6,4 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 48,0000 |
| 73 | F E03 C | Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 35,0000 |
| 74 | F E03 C | Teava de cupru diametrul 12,7 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 54,0000 |
| 75 | F E03 D | Teava de cupru diametrul 15,9 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 34,0000 |
| 76 | F E03 D | Teava de cupru diametrul 19,1 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 3,0000 |
| 77 | F E03 E | Teava de cupru diametrul 28,6 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 7,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2.3. B1 |  |  |
| 78 | GD08D | Umbrela, 300x350 (c.5.904-51) | buc | 1,0000 |
| 79 | GD08D | Umbrela, 400x300 (c.5.904-51) | buc | 1,0000 |
| 80 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara 600x300 | buc | 1,0000 |
| 81 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x400 mm | m2 | 1,0400 |
| 82 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 1,0400 |
| 83 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 1,0400 |
| 84 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor rectangular 500x500-ALCM) | buc | 1,0000 |
| 85 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor rectangular 300x300-ALCM) | buc | 10,0000 |
| 86 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor rectangular 250x250-ALCM) | buc | 14,0000 |
| 87 | CL20A | Regulator de debit 300x300x250 | buc | 10,0000 |
| 88 | CL20A | Regulator de debit 250x250x250 | buc | 14,0000 |
| 89 | CL20A | Regulator de debit 150x100 | buc | 10,0000 |
| 90 | CL20A | Regulator de debit 200x100 | buc | 6,0000 |
| 91 | CL20A | Regulator de debit 200x150 | buc | 2,0000 |
| 92 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x300 mm | m2 | 42,0000 |
| 93 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm | m2 | 35,2000 |
| 94 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm | m2 | 7,0000 |
| 95 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm | m2 | 6,3000 |
| 96 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x150 mm | m2 | 32,0000 |
| 97 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm | m2 | 4,2000 |
| 98 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x100 mm | m2 | 33,0000 |
| 99 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm | m2 | 12,0000 |
| 100 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm | m2 | 30,0000 |
| 101 | IzH22A | Izolarea conductelor cu Armaflex Duct Al 13 mm | m2 | 201,7000 |
| 102 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x300 mm | m2 | 36,4000 |
| 103 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm | m2 | 1,0000 |
| 104 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 37,4000 |
| 105 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 37,4000 |
| 106 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm | m2 | 4,0000 |
| 107 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm | m2 | 6,5900 |
| 108 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm | m2 | 6,2800 |
| 109 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm | m2 | 0,9800 |
| 110 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm | m2 | 0,6300 |
| 111 | IzH22A | Izolarea conductelor cu Armaflex Duct Al 13 mm | m2 | 18,4800 |
| 112 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 60,0000 |
| 113 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 50,0000 |
| 114 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 10,0000 |
| 115 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MV 430/2, Vents | buc | 2,0000 |
| 116 | CO18A | Usite pitometrice dupa tipul СТД 8281 A9-57, inclusiv toate accesoriile necesare | buc | 20,0000 |
| 117 | CO18A | Usite pentru curatarea dupa tipul СТД 8281 ТУ36-461-84, inclusiv toate accesoriile necesare | buc | 2,0000 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Iluminat electric interior. Echipament electric de forță (IEI. EEF)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 50,0000 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 50,0000 |
| 3 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,0000 |
| 4 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Panou de anclansare automata a rezervei AAR-1 din SPD-5 blocul Nr.2 (existent) |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C32/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Tablou de distribtutie aplicabil/IP-31; PPD-3, (existent) |  |  |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C32/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Tablou de metal aplicabil/IP-31; analogic ЩМП-1-0, 395x310x220 |  |  |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Tablou de metal aplicabil/IP-31; analogic ЩМП-1-0, 395x310x220 | buc | 1,0000 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C25/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C6/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 10 | 08-03-529-5 | Mecanism de blocare pentru contactor КМИ(09-32А) | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-03-529-1 | Contactor seria КМИ-22510/25А/230V | buc | 2,0000 |
| 12 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Panou de distributie din metal, existent, aplicabil/12module/IP-31 |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module | buc | 1,0000 |
| 14 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32, 3 poli, In-10A | buc | 1,0000 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
| 16 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Panou de distributie din metal, existent, aplicabil/12module/IP-31 |  |  |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32, 3 poli, In-10A | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
| 20 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Panou de distributie din metal, existent, aplicabil/12module/IP-31 |  |  |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module | buc | 1,0000 |
| 22 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32, 3 poli, In-10A | buc | 1,0000 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 24 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Panou de distributie din metal, existent, aplicabil/36module/IP-31 |  |  |
| 25 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 26 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/25A | buc | 1,0000 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 10,0000 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 4,0000 |
| 29 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р | buc | 1,0000 |
| 30 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Panou de distributie din metal, existent, aplicabil/24module/IP-31 |  |  |
| 31 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C10/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C20/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 37 | 08-03-525-2 | Contactor electromagnetic modular ПPK-32 | buc | 1,0000 |
| 38 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.9. Cabluri |  |  |
| 39 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 11,4500 |
| 40 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*1,5 | m | 635,0000 |
| 41 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2,5 | m | 510,0000 |
| 42 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,3000 |
| 43 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*4,0 | m | 25,0000 |
| 44 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*6,0 | m | 25,0000 |
| 45 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*10,0 | m | 80,0000 |
| 46 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 0,8000 |
| 47 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 | m | 80,0000 |
| 48 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 0,2000 |
| 49 | pret de piata | Cablu VVG-LS 4x1,0 | m | 10,0000 |
| 50 | pret de piata | Cablu VVG-A- FRLS 4x1,0 | m | 10,0000 |
| 51 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,2000 |
| 52 | pret de piata | Cablu PV 1x10,0 | m | 20,0000 |
|  |  | Capitolul 2.10. Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |
| 53 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm | 100 buc | 0,5000 |
| 54 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-54, 1800Lm, 18W, 595x295x85 mm | 100 buc | 0,0200 |
| 55 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm | 100 buc | 0,0700 |
| 56 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator | 100 buc | 0,0100 |
|  |  | Capitolul 2.11. Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |
| 57 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,1700 |
| 58 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,0500 |
| 59 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,0400 |
| 60 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP54 | 100 buc | 0,0200 |
| 61 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 | 100 buc | 0,8800 |
| 62 | pret de piata | Rama orizontala cu trei locuri | buc | 25,0000 |
| 63 | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 115,0000 |
|  |  | Capitolul 2.12. Tevi (de creat resursa) |  |  |
| 64 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 6,6500 |
| 65 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 5,7500 |
| 66 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 0,5000 |
| 67 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D40 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 0,3000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Panou de anclansare automata a rezervei AAR-1 din SPD-5 blocul Nr.2 (existent) |  |  |
| 68 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C32/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Tablou de distribtutie aplicabil/IP-31; PPD-3, (existent) |  |  |
| 69 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C32/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Tablou de metal aplicabil/IP-31; analogic ЩМП-1-0, 395x310x220 |  |  |
| 70 | pret de piata | Tablou de metal aplicabil/IP-31; analogic ЩМП-1-0, 395x310x220 | buc | 1,0000 |
| 71 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 72 | pret de piata | Releu de control al fazei, ORF 06 3; 220-460V | buc | 1,0000 |
| 73 | pret de piata | Conector РРМ78/3(PYF11A) pentru РЭК78/3(MY3) modular | buc | 1,0000 |
| 74 | pret de piata | Mecanism de blocare pentru contactor КМИ(09-32А) | buc | 1,0000 |
| 75 | pret de piata | Lampa AD22DS (LED) d=22mm, verde | buc | 1,0000 |
| 76 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C6/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 77 | pret de piata | Consola PKI-11, contacte auxiliare 1nd+1ni | buc | 2,0000 |
| 78 | pret de piata | Contactor seria КМИ-22510/25А/230V | buc | 2,0000 |
| 79 | pret de piata | Releu РЭК78/3(MY3) | buc | 1,0000 |
| 80 | pret de piata | Lampa AD22DS (LED) d=22mm, rosu | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Panou de distributie din metal, existent, aplicabil/12module/IP-31 |  |  |
| 81 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 82 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/10A | buc | 1,0000 |
| 83 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Panou de distributie din metal, existent, aplicabil/12module/IP-31 |  |  |
| 84 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 85 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/10A | buc | 1,0000 |
| 86 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 3.6. Panou de distributie din metal, existent, aplicabil/12module/IP-31 |  |  |
| 87 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 88 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/10A | buc | 1,0000 |
| 89 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.7. Panou de distributie din metal, existent, aplicabil/36module/IP-31 |  |  |
| 90 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 91 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/25A | buc | 1,0000 |
| 92 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 10,0000 |
| 93 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 4,0000 |
| 94 | pret de piata | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.8. Panou de distributie din metal, existent, aplicabil/24module/IP-31 |  |  |
| 95 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 96 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 97 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 98 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C10/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 99 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 100 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 101 | pret de piata | Contactor electromagnetic modular ПPK-32 | buc | 1,0000 |
| 102 | pret de piata | Grup de contacte adaugatoare 1NO-1NC analog БК-11 | buc | 1,0000 |
| 103 | pret de piata | Declansator independent PH-47 | buc | 1,0000 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (RIAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda |  |  |
| 1 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) | m | 55,0000 |
| 2 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) | m | 5,0000 |
| 3 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic | m | 60,0000 |
| 4 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm | m | 55,0000 |
| 5 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm | m | 5,0000 |
| 6 | IC38H | Teu redus PPR, D=25x20 mm | buc | 4,0000 |
| 7 | IC38H | Cot PPR, D=25 mm | buc | 10,0000 |
| 8 | IC38G | Cot PPR, D=20 mm | buc | 5,0000 |
| 9 | IC38H | Reductie PPR,, D=25x20 mm | buc | 2,0000 |
| 10 | SD06A | Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2" | buc | 4,0000 |
| 11 | IC38G | Mufa PPR, D=20 mm | buc | 2,0000 |
| 12 | IC38H | Mufa PPR, D=25 mm | buc | 19,0000 |
| 13 | IC38B | Adaptor (mufa) PPR, FE D=25 mmx1" | buc | 2,0000 |
| 14 | IC38B | Racord multistrat FE D=25 mmx1" | buc | 2,0000 |
| 15 | SD19B | Robinet cu sfera PPR D 25 mm | buc | 2,0000 |
| 16 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,0000 |
| 17 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti) | buc | 2,0000 |
| 18 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Retele interioare de canalizare |  |  |
| 19 | RCsB21A k=4 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 200 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui) | buc | 1,0000 |
| 20 | RCsB10A k=3 | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 1,0000 |
| 21 | SA04I | Tub de protectie din otel D=200 mmx4 mm | m | 0,4000 |
| 22 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 100 mm PPVC | m | 12,0000 |
| 23 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC | m | 3,0000 |
| 24 | SB09C | Manson PVC, D=50 mm | buc | 3,0000 |
| 25 | SB09E | Manson PVC, D=110 mm | buc | 6,0000 |
| 26 | SB09E | Teu PVC 90 grade, D=110 mm | buc | 3,0000 |
| 27 | SB09C | Teu PVC 90 grade, D=50 mm | buc | 1,0000 |
| 28 | SB09E | Cot PVC 90 grade, D=110 mm | buc | 4,0000 |
| 29 | SB09C | Cot PVC 90 grade, D=50 mm | buc | 4,0000 |
| 30 | SB09E | Reductie PVC 110x50 mm | buc | 1,0000 |
| 31 | SB09E | Aerator de capat cu membrana D=110 mm | buc | 1,0000 |
| 32 | SA37I | Brida fixare cu diblu OL/ZN D=110 mm | buc | 4,0000 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1

Amenajarea teritoriului (PG)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 71,5000 |
| 2 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 20,0000 |
| 3 | TrI1AA01C2 | Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 | t | 6,5000 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,5000 |
|  |  | Capitolul 2. Pavaj |  |  |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 6,0000 |
| 6 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm model caramida cu suprafata de granit) | m2 | 60,0000 |
| 7 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 40,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Bordura de sprijin |  |  |
| 8 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 30,0000 |
| 9 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 74,8800 |
| 10 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 102,0000 |
| 11 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C15 | m3 | 5,0000 |
|  |  | Capitolul 4. Spatii verzi |  |  |
| 12 | TsH24C | Plantari puieti de arbori decorativi ,fara balot - Tuie H peste 1,30 m | buc | 10,0000 |
| 13 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 0,1500 |
|  |  | Capitolul 5. Scaune |  |  |
| 14 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 5,0000 |

NOTĂ: Pentru utilajele din compartimentul Încălzire. Ventilare. Condiționare (ÎVC) în oferte, operatorii economici  urmeaza a  indica modelul concret al utilajelor propuse cu caracteristicile respective.

Data „____"__________________                                         ____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Anexa nr. 25

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

CONTRACT – MODEL