Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “15” septembrie 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea      Dispozitivelor medicale pentru proiectul științific:

,,Abordarea psihooncologică în intervențiile chirurgicale mutilante,,

prin procedura de achiziție             Achiziție de valoare mică

- Denumirea autorității contractante:  IMSP Institutul Oncologic

- IDNO: 1003600151023

- Adresa: mun.Chişinău str. N. Testemițanu 30;

- Numărul de telefon/fax: 0(22)-85-26-70 / 0(22)72-78-80;

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:

anticamera@onco.md achizitiionco@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea  serviciilor medicale;

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Dispozitiv staționar de magnetoterapie de joasă frecvență cu solinoid de tip TUNEL | Unit. | 1 | Descriere: Dispozitiv cu joasă frecvență, staționar, destinat pentru efecte terapeutice asupra corpului pacientului cu un câmp magnetic alternant neomogen. Parametrul Specificația Tipul: Versiune staționară: da; - Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru a dispozitivului, mTl: ≥ 30, ±10; | 10 000,00 |
|  |  |  |  |  | Semnalizarea dispozivului în rețeaua de alimentare: acustică sau/și vizuală; Dispozitivul să ofere mod de funcționare: - Ciclic, (Regim total de lucru): ≥ 5 ore; - Regim de lucru: 30 min., ± 5; - Regim de repaus: 10 min., ± 5. Valoarea limită a inducției magnetice la distanță de 0,5m de la suprafața de lucru a dispozitivului să nu depășească 0,5 mTl: Da; Eroare aproximativă: ≤ ± 3%; Solinoizi de tip TUNEL pentru membre, 2 seturi: Da; Rezistență la prelucrare și dezinfectarea chimică a suprafeței dispozitivului: da, să fie enumerate soluțiile acceptate pentru prelucrare și dezinfectare; Alimentarea: 220V, 50Hz; Termen de garanție - 24 luni: Da |  |
| 2 | 33100000-1 | Dispozitiv mobil de magnetoterapie de joasă frecvență cu solinoid încorporat | Unit. | 1 | Descriere: Dispozitiv cu joasă frecvență, portabil, destinat pentru efecte terapeutice asupra corpului pacientului cu un câmp magnetic alternant neomogen. Parametrul Specificația Tipul:Versiune portabilă: da; Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru a dispozitivului, mTl: ≥ 30, ±10; Semnalizarea dispozivului în rețeaua de alimentare: acustică sau/și vizuală. Dispozitivul să ofere mod de funcționare: - Ciclic, (Regim total de lucru): ≥ 5 ore; - Regim de lucru: 30 min., ± 5; - Regim de repaus: 10 min., ± 5. Valoarea limită a inducției magnetice la distanță de 0,5m de la suprafața de lucru a dispozitivului să nu depășească 0,5 mTl: Da; Eroare aproximativă: ≤ ± 3%; Solenoid încorporat în dispozitiv: Da; Rezistență la prelucrare și dezinfectarea chimică a suprafeței dispozitivului: da, să fie enumerate soluțiile acceptate pentru prelucrare și dezinfectare; Alimentarea:220V, 50Hz; Termen de garanție - 24 luni: Da. | 2333,33 |
| 3 | 33100000-1 | Dispozitiv medical complex pentru Kinetoterapie | Unit. | 1 | Descriere: Dispozitiv medical complex pentru Kinetoterapie pentru stimularea toturor grupelor musculare. Parametrul Specificația Tipul: Versiune staționară: Da; - Numărul exercițiilor de forță disponibile: min 15; - Dispozitivul trebuie să fie dotat cu scaun anatomic corect cu spetează: Da; - Dispozitivul trebuie să fi fie dotat cu mânere ergonomice: Da; - Carcasa trebuie să fie din metal vopsit: Da; - Stratul de vopsea trebuie să fie rezistent la prelucrarea cu soluție antiseptică: Da; - Dispozitivul trebuie să ofere posibilitatea de a antrena minim următoarele grupe musculare: - - Mușchii spatelui: Da; - - Mușchii pectorali: Da; - - Mușchii biceps: Da; - - Mușchii triceps: Da; - - Mușchii deltoizi: Da; - - Mușchii picioarelor: Da; - - Mușchii abdomenului: Da. - Termen de garanție - 24 luni. | 7 250,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 19 583,33 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică;

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite;

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: În condiții Incoterms 2013, DDP Pe parcursul anului 2022, în decurs de 30 zile, conform solicitării IMSP IO.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022;

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu;

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu;

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 5 | Specificaţii tehnice | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 6 | Specificaţii de preț | Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 7 | Documente се atestă calitatea bunurilor | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte – certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată electronic) Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele: Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 de la producător, valabil- semnat electronic. Certificat CE sau declarative de conformitate CE în funcție de evalurea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite-valabil-semnat electronic. | Da |
| 8 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat castigator va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Da |

- Garanția pentru ofertă, după caz Nu , cuantumul __ % din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz Nu, cuantumul ___ % din valoarea contractului de achizitie, cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):Nu

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu

- Ofertele se prezintă în valuta: moneda națională

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: corespunderea cerințelor pe  lot, cel mai mic preț oferit.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu este cazul

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:02.06.2022

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  .