Caiet de sarcini

Mentenanța sistemului de climatizare a aerului în încăperea

specializată din incinta biroului vamal Centru, (amplasată pe adresa mun. Chișinău, str. Dacia 49/6)

Obiectul achiziţiei

- Achiziţionarea:

Extinderea serviciilor de garanție, 24x7 întreţinere, reparare, reglare şi înlăturare a defecţiunilor indiferent de cauza și natura lor. Servicii logistice, (de către prestător) privind reglarea, înlocuirea şi/sau achiziţionarea pieselor sau serviciilor tehnice pentru echipament APC ACRP101 (2 unitati) și a tuturor subsistemelor aferente după cum urmează:

- Extinderea garantiei echipamentului APC ACRP101 (2 unitati).

- Mentenanța postagaranție pentru două Condensere externe a câte 4 KWt, cu ventilatoare EMB-Papst.

2. Perioada de acordare a garanției și serviciilor -  Până la 31 decembrie anul 2024.

3. Locul operaţiunilor – Serviciului Vamal, Biroul Vamal Centru, mun. Chișinău, bd. Dacia 49/6.

4. Timpul de răspuns la sesizare – 24x7, inclusiv în zile de odihnă și sărbători, până la 4 ore din momentul apelului, notificării de către persoanele abilitate din cadrul Serviciului Vamal.

- Termenul de Reparare a sistemului - Timpul garantat de repunere în funcțiune a echipamentului nu va depăsi 12 ore, indiferent de gravitatea defecțiunii. Se exclud tot tipul de defecțiuni care să nu acopere contractual semnat de către părți.

- Oferta de preț va include:

- Extinderea garantiei echipamentului APC ACRP101 (2 unitati).

- Disponibilitatea inginerului în regim 24x7, inclusiv în zile de odihnă și sărbători.

- Lucrări de diagnosticare a echipamentului.

- Lucrări de reparație .

- Piesele de schimb și materialele consumabile (originale), se vor substitui la necesitate din contul companiei executor, indiferent de defecțiuni și natura lor.

- Consultații telefonice.

- Cel putin 2 lucrări de profilaxie generală anual.

- Declarația pe propria răspundere de a respecta termenii de răspuns și reparație.

- Perioada de deservire va începe din momentul aprobării și înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

Cerinţe faţă de prestătorul de servicii:

- Prestătorul de servicii  prezintă copiile certificatelor pentru minim 2 (doi) ingineri angajaţi, instruiți şi certificaţi de producător, pentru deservirea sistemelor APC, cel puțin unul trebuie să dețină certificat valid pentru sistemele APC InRow Cooling.

- Prestătorul trebuie să dețină statutul de Service Centru autorizat APC, propriu sau contractat, fapt confirmat prin certificat de la producatorul echipamentului APC InRow Cooling.