| Lucrări de construcție a stației de tratare a levigatului produs din deșeuri menajere solide. Obiect № 70 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-5

Deviz-oferta № 2-4-5

Poz. 4 Incapere de serviciu. Automatizare (marca AREC.SU2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (ЩМП-2) | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (аппаратура устанавливаемая в щите) | buc | 8,000 |  |  |
| 3 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire (пайка) | 100 buc | 0,320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medical | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 4 | pret | Щит управления ЩМП-2-0 | buc | 1,000 |  |  |
| 5 | pret | Выключатель автоматический ВА47-29/2/1С | buc | 2,000 |  |  |
| 6 | pret | Переключатель универсальный УП5311-С23 | buc | 1,000 |  |  |
| 7 | pret | Контактор КМИ-10910 | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | pret | Реле тепловое РТИ-1307 | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | pret | Кнопка управления КЕ 011 У3 исп.3 толкатель красный КЕ 011 У3 | buc | 1,000 |  |  |
| 10 | pret | Кнопка управления КЕ 011 У3 исп.1 толкатель черный КЕ 011 У3 | buc | 1,000 |  |  |
| 11 | pret | Арматура сигнальная линза зеленая АС-220 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |