| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciment, marca 400 |  |  |  | CEM II A-S 32.5R ciment portland; Marca 400; ambalat în saci de hârtie cu folie de polietilenă – 40 kg; SM SR EN 197-1:2014 |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beton Clasa C-15 |  |  |  | Beton cu pietriş din calcar fracția 5-20 mm SM EN 206+A1:2017 |  |  |  |  |
| Beton Clasa C-15 |  |  |  | Beton cu pietriş din calcar fracția 5-20 mm. Cu adaos de aditivi împotriva înghețului; Aditivi fără agresivitate față de armătură SM EN 206+A1:2017 |  |  |  |  |
| Beton Clasa C-20 |  |  |  | Beton cu pietriş din calcar fracția 5-20 mm SM EN 206+A1:2017 |  |  |  |  |
| Beton Clasa C-25 |  |  |  | Beton cu pietriş din granit. Fracția maximă a agregatului mășcat de 5 mm |  |  |  |  |
| Mortar M-100 |  |  |  | Mortar M-100 |  |  |  |  |
| Servicii de livrare a betonului/mortarului cu autobetoniera |  |  |  | Servicii de livrare a betonului/mortarului cu autobetoniera |  |  |  |  |
| Servicii de pompare a betonului/mortarului cu autobetoniera la înălțime maximă de 40 m |  |  |  | Servicii de pompare a betonului/mortarului cu autobetoniera la înălțime maximă de 40 m |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pietriş concasat din calcar |  |  |  | fracția 5-20 mm GOST 22263-76 |  |  |  |  |
| Pietriş concasat din calcar |  |  |  | fracția 20-40 mm GOST 22263-76 |  |  |  |  |
| Pietriş concasat din calcar |  |  |  | fracția 40-70 mm |  |  |  |  |
| Pietriş concasat din granit |  |  |  | fracția 1-5 mm |  |  |  |  |
| Nisip de râu. 0-7 mm |  |  |  | Nisip spălat Pentru construcții GOST 8736-93 n RNI nr.06.5.3.35-2001 |  |  |  |  |
| Nisip Fr. 0-3 mm |  |  |  | Nisip cernut Pentru construcții GOST 8736-93 RNI nr.06.5.3.35-2001 |  |  |  |  |
| Nisip fin, (prăfos) |  |  |  | Nisip fin, (prăfos) cu particule ce nu depășesc marja de 0.075-0.425 mm; Destinat pentru umplutură la terasamente; Incluziuni de argilă sub formă de bulgari cu conținut maxim de 10%; Livrarea cu autobasculanta de orice capacitate. |  |  |  |  |
| Nisip cuarțos fracția 0.25 mm |  |  |  | Pentru sablare |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea Email PF 115 sau echivalentul |  |  |  | Culoare neagră Ambalaj 0,8÷2,7 kg |  |  |  |  |
| Vopsea Email PF 115 sau echivalentul |  |  |  | Culoare albastră Ambalaj 0,8÷2,7 kg |  |  |  |  |
| Vopsea Email PF 115 sau echivalentul |  |  |  | Culoare galbenă Ambalaj 0,8÷2,7 kg |  |  |  |  |
| Vopsea Email PF 115 sau echivalentul |  |  |  | Culoare verde Ambalaj 0,8÷2,7 kg |  |  |  |  |
| Vopsea pe baza de ulei fără miros, alba |  |  |  | Pentru suprafețe minerale și lemn; Ambalaj 0,8÷2,7 kg. |  |  |  |  |
| Vopsea cu efect lovitură de ciocan |  |  |  | Cu proprietăți de inhibare a oxidului de fier; Cu luciu; Culoarea se va specifica de beneficiar; Rezistență sporită la lovituri mecanice, zgîrîere; Ambalaj 0,8÷2,7 kg. |  |  |  |  |
| Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje) |  |  |  | Culoare neagră; Butelie - 400 ml. |  |  |  |  |
| Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje) |  |  |  | Culoare galbenă; Butelie - 400 ml. |  |  |  |  |
| Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje) |  |  |  | Culoare roșie ; Butelie - 400 ml. |  |  |  |  |
| Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje) |  |  |  | Culoare sură; Butelie - 400 ml. |  |  |  |  |
| Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje) |  |  |  | Culoare argintie; Butelie - 400 ml. |  |  |  |  |
| Vopsea spray 400 ml (Pentru marcaje) |  |  |  | Culoare albă; Butelie - 400 ml. |  |  |  |  |
| Vopsea acril |  |  |  | Pentru autovehicule; Diverse culori (la alegerea beneficiarului); Ambalaj 0,8÷2,7 kg. |  |  |  |  |
| Lac |  |  |  | Pentru lemn; Color (alun) Ambalaj 0,9÷5 kg. |  |  |  |  |
| Lac |  |  |  | Pentru lemn; Color (stejar) Ambalaj 0,9÷5 kg. |  |  |  |  |
| Grund GF 021 sau echivalentul |  |  |  | Culoare sură. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Ambalaj 0,9÷5 kg. |  |  |  |  |
| Dizolvant pentru vopsele |  |  |  | Pentru diluarea vopselilor și curăţarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). |  |  |  |  |
| Dizolvant |  |  |  | Tip 650 Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). |  |  |  |  |
| Dizolvant „White Spirit” sau echivalentul |  |  |  | Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). |  |  |  |  |
| Ulei de in fiert |  |  |  | Ambalaj 1÷5 litri |  |  |  |  |
| Etilacetat tehnic |  |  |  | Marca A; Ambalaj 1÷5 litri. |  |  |  |  |
| Spay WD-40 sau echivalentul |  |  |  | Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elmentele metalice de distrugere de oxidare; Ambalaj 400÷500 ml . |  |  |  |  |
| Convertizor de rugină |  |  |  | Convertizor de rugină |  |  |  |  |
| Grund dispersiv în apă |  |  |  | Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeţei de bază în vederea creării aderenţei; Cu proprietăți de distrugere a mucegaiului; Capacitatea ambalajului 10-15 kg SM GOST R 52020-2003 RNI nr.06.5.3.35-2001 |  |  |  |  |
| Vopsea dispersivă în apă (vopsea lavabilă) |  |  |  | Vopsea albă pe baza de acril cu rezistenţă sporită la uzură; Consum normat într-un strat 0,12÷0,17 kg/m2; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. SM GOST R 52020-2003 RNI nr.06.5.3.35-2001 |  |  |  |  |
| Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat |  |  |  | Pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. |  |  |  |  |
| Lac pentru suprafețe minerale |  |  |  | Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și razele UV; Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de “piatră umedă”; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. |  |  |  |  |
| Var |  |  |  | Var hidratat GOST 9179-77 RNI nr.06.5.3.35 2001 |  |  |  |  |
| Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă |  |  |  | Verde (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) |  |  |  |  |
| Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă |  |  |  | Albastru(Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) |  |  |  |  |
| Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă |  |  |  | Galben (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) |  |  |  |  |
| Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă |  |  |  | Piersic (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) |  |  |  |  |
| Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă |  |  |  | Bej (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) |  |  |  |  |
| Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă |  |  |  | Negru (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea KO-983 sau echivalentul |  |  |  | Vopsea cu proprietăți dielecrice; Rezistenta la uleiuri; Utilizare la mașini și utilaje electrice;Ambalaj 0,8÷2,7 kg. |  |  |  |  |
| Vopsea ГФ-92 ХК |  |  |  | Pentru acoperirea părților rotative și staționare a înfășurătorilor de fire electrice a utilajelor si mașinilor electrice;Ambalaj 0,8÷2,7 kg. |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cherestea tivită |  |  |  | Grosime – 50 mm SM SR EN 13556:2012; SM SR EN 975-1:2012 |  |  |  |  |
| Placă OSB |  |  |  | Grosime 1 cm; 2500x1250 mm SM EN 636+A1:2016 |  |  |  |  |
| Placă OSB |  |  |  | Grosime 2 cm; 2500x1250 mm SM EN 636+A1:2016 |  |  |  |  |
| Placaj finlandez |  |  |  | Dimensiuni: 2440x1220x20 mm SM EN 636+A1:2016 |  |  |  |  |
| Placă PFL |  |  |  | Grosime 3,2mm Dimensiuni: 2750x1700 SM EN 636+A1:2016 |  |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amestec uscat pe bază de ipsos - tencuială (timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute) |  |  |  | Pulberi pentru prepararea tencuielilor la pereţi şi tavane Marca la compresiune M40 SM 262:2005 SM GOST 31377:2010 SM GOST 31386:2010 SM GOST 31387:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001 |  |  |  |  |
| Amestec uscat pe bază de ipsos - glet |  |  |  | Pulberi pentru gletuirea pereţilor şi tavanelor, finețe 99 % sub 315 µm; Ambalaj in saci 20-30 kg. |  |  |  |  |
| Amestec uscat pe baza de ciment Screpa M500 sau echivalent |  |  |  | Rezistenta la compresiune – 7,5 N/mm2 ; Ambalat în saci 20-30 kg. |  |  |  |  |
| Ghips carton, gr. 12 mm |  |  |  | 2500x1250x12 mm |  |  |  |  |
| Ghips carton, gr. 10 mm |  |  |  | 2500x1250x10 mm |  |  |  |  |
| Ghips carton, gr. 8 mm |  |  |  | 2500x1250x8 mm |  |  |  |  |
| Ermetic |  |  |  | Rezistență termică de la -40 ° C la + 300 ° C; Rezistent la substanțe chimice, lichid care înlocuiește etanșanții mecanici tradiționali (cauciuc, clincher, plută, hârtie, pâslă, azbest); Ușor de utilizat indiferent de forma suprafeței; Este foarte rezistent la radiațiile ultraviolete, apă, sare și alte substanțe chimice, cum ar fi benzina, uleiul, grăsimile, lichidele de răcire, fluidele hidraulice, lichidele rezistente la îngheț; Capacitatea ambalajului 300-500 ml. |  |  |  |  |
| Ghips |  |  |  | Pulberi în ambalaj predestinat pentru construcții în saci în cantitate de 30-40 kg |  |  |  |  |
| Polistiren Extrudat Grosime 5 cm |  |  |  | Densitate – 30 kg/m3 |  |  |  |  |
| Polistiren Extrudat Grosime 3 cm |  |  |  | Densitate – 30 kg/m3 |  |  |  |  |
| Polistiren Expandat Grosime 5 cm |  |  |  | Densitate – 15 kg/m3 |  |  |  |  |
| Polistiren Expandat Grosime 3 cm |  |  |  | Densitate – 15 kg/m3 |  |  |  |  |
| Sticlă persiglas |  |  |  | Transparentă; Grosime – 40 mm. |  |  |  |  |
| Sticlă persiglas |  |  |  | Transparentă; Grosime – 3÷4 mm. |  |  |  |  |
| Diblu cu cui din fier |  |  |  | Pentru fixarea materialelor termoizolante; Dimensiuni 10x110 mm. |  |  |  |  |
| Profil de ghidaj |  |  |  | Pentru tencuieli la pereți; Grosime – 10 mm; Din otel zincat; Lungime – 3 m. |  |  |  |  |
| Linoleum |  |  |  | Lățime 3 m, grosime 3 mm |  |  |  |  |
| Linoleum |  |  |  | Lățime 4 m, grosime 3 mm |  |  |  |  |
| Sudură la rece Volum - 55 grame |  |  |  | Volum - 55 grame |  |  |  |  |
| Baghetă din polistiren |  |  |  | Dimensiuni: 110x110 |  |  |  |  |
| Baghetă din polistiren |  |  |  | Dimensiuni: 50x50 |  |  |  |  |
| Cotileț din calcar |  |  |  | 390x190x190 mm; Calitatea I. |  |  |  |  |
| Policarbonat celular |  |  |  | Grosime – 10 mm |  |  |  |  |
| Policarbonat celular |  |  |  | Grosime – 8 mm |  |  |  |  |
| Tapet |  |  |  | Lăţimea de 0,5 m; Lungime 10 m; Tapete de vinil pe baza de fibre neţesute; Model la alegerea beneficiarului |  |  |  |  |
| Tapet |  |  |  | Lăţimea de 1 m; Lungime 10 m; Tapete de vinil pe baza de fibre neţesute; Model la alegerea beneficiarului |  |  |  |  |
| Adeziv pentru tapete |  |  |  | Pentru lipirea tapetelor Ambalaj: 1÷3 kg |  |  |  |  |
| Saci din polietilenă |  |  |  | Dimensiuni 50x80 cm |  |  |  |  |
| Saci din polietilenă |  |  |  | Dimensiuni 75x120 cm |  |  |  |  |
| Chit pentru teracotă, alb |  |  |  | Pe bază de ciment cu proprietăți de hidroizolare Cantitatea in ambalaj 1 – 5 kg |  |  |  |  |
| Chit pentru teracotă, negru |  |  |  | Pe bază de ciment cu proprietăți de hidroizolare Cantitatea in ambalaj 1 – 5 kg |  |  |  |  |
| Plăci „Amstrong” |  |  |  | Pentru tavan suspendat Grosime 12 mm Dimensiuni ~600x600 mm |  |  |  |  |
| Țiglă ceramică |  |  |  | Dimensiuni 265x445; SM EN 1304:2014; Orice culoare la legerea beneficiarului. |  |  |  |  |
| Adeziv pentru teracotă |  |  |  | Pentru montarea teracotei şi faianţei; Pentru lucrări executate la interior și exterior. |  |  |  |  |
| Şuruburi pentru lemn |  |  |  | Cu cap înecat L=35x3,5 |  |  |  |  |
| Şuruburi pentru lemn |  |  |  | Cu cap înecat L=55x3,5 |  |  |  |  |
| Şuruburi pentru lemn |  |  |  | Cu cap înecat L=70x4,2 |  |  |  |  |
| Spumă poliuretanică 750 |  |  |  | Volum – 750 ml. |  |  |  |  |
| Spumă poliuretanică 825 |  |  |  | Cu posibilitatea aplicării la temperaturi: -10 C÷-35 C; Volum – 825 ml. |  |  |  |  |
| Sticlă sodică solubilă |  |  |  | Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii) |  |  |  |  |
| Lambriu din plastic |  |  |  | Din plastic; Culoare – alb Lățime – 250 mm Grosimea minima – 7 mm |  |  |  |  |
| Gresie Porțelanată 40x40 cm |  |  |  | Dimensiuni, grosime 10 mm |  |  |  |  |
| Teracotă 30x30 cm |  |  |  | Dimensiunea plăcilor 30x30 cm, grosime 8 mm |  |  |  |  |
| Faianţă 25x35 cm |  |  |  | Dimensiunea plăcilor 25x35 cm, grosime 8 mm |  |  |  |  |
| Peliculă polietilenă |  |  |  | Grosime 150 mµ; În două rânduri; Fâșie lățime 3 m. |  |  |  |  |
| Grund siliconic cu nisip de cuarţ |  |  |  | siliconic cu nisip de cuarţ |  |  |  |  |
| Cuie din oțel |  |  |  | L=70 mm Cuie din oțel pentru tâmplărie GOST 4034-63 |  |  |  |  |
| Cuie din oțel |  |  |  | L=50 mm Cuie din oțel pentru tâmplărie GOST 4034-63 |  |  |  |  |
| Cuie din oțel |  |  |  | L=30 mm Cuie din oțel pentru tâmplărie GOST 4034-63 |  |  |  |  |
| Cuie din oțel |  |  |  | L=100 mm Cuie din oțel pentru tâmplărie GOST 4034-63 |  |  |  |  |
| Cuie din oțel |  |  |  | L=150 mm Cuie din oțel pentru tâmplărie GOST 4034-63 |  |  |  |  |
| Profil antiderapant pentru pardosea |  |  |  | Dimensiuni: lungime 300 mm; Lățime ~5 cm; înălțime 5 mm; Din aluminiu cu bandă din cauciuc. |  |  |  |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parchet laminat |  |  |  | Grosime 10 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului) |  |  |  |  |
| Parchet laminat |  |  |  | Grosime 12 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului) |  |  |  |  |
| Strat suport pentru laminat |  |  |  | Grosimea de 5 mm |  |  |  |  |
| Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) |  |  |  | Cornier interior |  |  |  |  |
| Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) |  |  |  | Cornier exterior |  |  |  |  |
| Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) |  |  |  | Mufă de îmbinare |  |  |  |  |
| Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) |  |  |  | Capac de stânga |  |  |  |  |
| Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) |  |  |  | Capac de dreapta |  |  |  |  |
| Plintă |  |  |  | Din PVC; Înălțime – 56 mm; Pentru pardoseală. |  |  |  |  |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cărămidă |  |  |  | Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x65 mm. SM GOST 530-2008 |  |  |  |  |
| Cărămidă |  |  |  | Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm. SM GOST 530-2008 |  |  |  |  |
| Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Şuruburi autoforante cu cap hexagonal |  |  |  | Ǿ 4.8*35 mm |  |  |  |  |
| Şuruburi autoforante cu cap hexagonal |  |  |  | Ǿ 5,5*35 mm |  |  |  |  |
| Şuruburi autoforante cu cap hexagonal |  |  |  | Ǿ 4,2*32 mm |  |  |  |  |
| Şuruburi autoforante cu cap hexagonal |  |  |  | Ǿ 4,2*13 mm |  |  |  |  |
| Şuruburi autoforante cu cap hexagonal |  |  |  | Ǿ 4,2*50 mm |  |  |  |  |
| Diblu cu șurub cu cap hexagonal |  |  |  | Diblu 10X60 mm Cui 6X60 mm |  |  |  |  |
| Șurub cu diblu din plastic expandat |  |  |  | Diblu 6x80 mm Cui 3,9x85 mm |  |  |  |  |
| Diblu KPX |  |  |  | Din plastic Dimensiuni 10x60 mm |  |  |  |  |
| Diblu cu șurub metalic cu cap conic KRX |  |  |  | Diblu 8x50 mm Cui 5x50mm |  |  |  |  |
| Diblu cu cârlig dreptunghiular PX |  |  |  | Diblu 10x50 mm Cui 5.5x60 mm |  |  |  |  |
| Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablă cutată grosime 0,6 mm |  |  |  | Grosime - 0.6 mm; Înălțimea cutei 20÷40 mm; Dimensiunile se vor stabili după necesitate; Acoperire din zinc; GOST 22233-2001 SM 276:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001. |  |  |  |  |
| Tablă ondulată grosime 0,6 mm |  |  |  | Grosime - 0.6 mm; Înălțimea ondulei 35÷40 mm; Dimensiunile se vor stabili după necesitate; Acoperire din zinc; GOST 22233-2001 SM 276:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001. |  |  |  |  |
| Tablă zincată |  |  |  | Grosime - 0.45 mm Sub formă de foi 1x2 m |  |  |  |  |
| LOT 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chit 40 |  |  |  | Pentru reparatia caroseriei automobilelor; Aplicare in straturi subtiri pentru excluderea denivelarilor. |  |  |  |  |
| Chit 80 |  |  |  | Pentru reparatia caroseriei automobilelor; Aplicare in straturi subtiri pentru excluderea denivelarilor. |  |  |  |  |
| LOT 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plasă din fibre de sticlă(110 g/m2) |  |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor |  |  |  |  |
| Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 150x150x3 mm |  |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor |  |  |  |  |
| Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 100x100x3 mm |  |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor |  |  |  |  |
| Plasa din oțel sudată pentru armare VR -1 100x100x6 mm |  |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor |  |  |  |  |
| Plasa tip Eurogard |  |  |  | Grosime sirmei – 3,8 mm Acoperire cu zinc |  |  |  |  |
| Plasă zincată rabiță 65x65 |  |  |  | Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  |
| Plasă zincată rabiță 45x45 |  |  |  | Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  |
| LOT 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plăci din pavaj color |  |  |  | Grosime 4 cm (diverse configurații) SM EN 1341:2014 |  |  |  |  |
| Plăci din pavaj sur |  |  |  | Grosime 4 cm (diverse configurații) SM EN 1341:2014 |  |  |  |  |
| Bordură Grosime 7 cm |  |  |  | lungime 100 cm SM EN 1343:2014 |  |  |  |  |
| LOT 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carbune pentru forjă (huilă) |  |  |  | Carbune pentru forjă (huilă) |  |  |  |  |
| LOT 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ermetic alb pe baza de silicon elastomer |  |  |  | Utilizare la îmbinarea armăturilor (apeduct, termoficare); Rezistență la temperatură – -40 ÷ +180 ˚C; Ambalaj 300÷400 ml. |  |  |  |  |
| Ermetic pentru filet de fixare medie albastru R 120 |  |  |  | Asigură îmbinarea sigură dintre buloanele de montare a utilajelor și în condiții de vibrații; Rezistență la temperatură – -50 ÷ +150 ˚C; Ambalaj 10÷15 ml. |  |  |  |  |
| Silicon sanitar transparent |  |  |  | Ambalaj 300 ml; Pentru impermeabilizarea rosturilor de îmbinare la obiectele sanitare; După întărire formează o textură solidă analog cu cauciucul. |  |  |  |  |
| Clei 88 sau echivalentul |  |  |  | Pentru utilizare universala; Pentru încleierea articolelor din beton, sticla, lemn etc; Ambalaj 0,9÷1 litri. |  |  |  |  |
| Garnitură din cauciuc pentru geamuri din sticlă |  |  |  | Pentru fixarea geamurilor din sticla in rame din profile metalice (forma se va stabili la momentul procurării). |  |  |  |  |
| Clei PVA sau echivalentul |  |  |  | Ambalaj 1÷10 kg |  |  |  |  |
| Clei moment |  |  |  | 100 ml |  |  |  |  |
| Clei epoxidic |  |  |  | Volum 28 ml |  |  |  |  |
| Clei secunda 505 |  |  |  | 20 g. |  |  |  |  |
| Clei universal |  |  |  | Cu uscare rapida; Transparent; Volum 125 ml |  |  |  |  |
| LOT 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capac din fontă pentru cămine tehnice subterane |  |  |  | Material – din fontă; Diametru capacului – 600 mm; Cu cadru de suport din metal Cu clasa de rezistență B12,5 (12,5t). |  |  |  |  |
| Gură de acces tip T (capac din fonta) |  |  |  | C250 Capacitatea portanta – 25 t Cu ramă de sprijin în complet |  |  |  |  |
| Gură de acces tip T (capac din fontă) |  |  |  | Capacitatea portanta – 40 t D400 Cu ramă de sprijin în complet |  |  |  |  |
| LOT 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capac din beton armat |  |  |  | Diametru -800 mm |  |  |  |  |
| Placă P 5-8 |  |  |  | SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016. |  |  |  |  |
| Placă P 8-8 |  |  |  | SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016. |  |  |  |  |
| Placă P 11-8 |  |  |  | SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016. |  |  |  |  |
| Placă P 9-15 , 1160x3000x120 |  |  |  | SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016. |  |  |  |  |
| Placă P 12-15 |  |  |  | SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016 2990x1480x160 mm |  |  |  |  |
| Placă P 15-8 , 1840x3000x120 |  |  |  | SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016 |  |  |  |  |
| Capace p/u inele D 1,0 m |  |  |  | SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016 pentru cămine tehnice subterane |  |  |  |  |
| Capace p/u inele D 1,5 m |  |  |  | Din beton armat Utilizare – cămine tehnice subterane SM SR EN 1917:2010; |  |  |  |  |
| Bloc din beton FS-3 |  |  |  | SM EN 13369:2016 |  |  |  |  |
| Bloc din beton FS-3-8 |  |  |  | SM EN 13369:2016 |  |  |  |  |
| Placi din beton armat 1000x500x60 mm |  |  |  | SM EN 13369:2016 |  |  |  |  |
| Placă din beton armat 1600x800x120 mm |  |  |  | SM EN 13369:2016 |  |  |  |  |
| Placă PO -1 fără gaură 2300x2000x0,18 |  |  |  | Seria 3.006.1-2/87 ed.6 |  |  |  |  |
| Placă PO -3 fără gaură 1750x1500x0,12 |  |  |  | Seria 3.006.1-2/87 ed.6 |  |  |  |  |
| Placă PO -3 cu gaură 1750x1500x0,12 |  |  |  | Seria 3.006.1-2/87 ed.6 |  |  |  |  |
| Placă PO -4 fără gaură 2300x1500x0,2 |  |  |  | Seria 3.006.1-2/87 ed.6 |  |  |  |  |
| P 11 g - 8 |  |  |  | Seria 3.006.1-2/87 ed.6 |  |  |  |  |
| Grinda B 2 (4100x250x500) |  |  |  | Seria 3.006.1-2/87 ed.6 |  |  |  |  |
| FS – 6 m |  |  |  | Seria 3.006.1-2/87 ed.6 |  |  |  |  |
| PO – 2 cu gaură 1450x1500x0,12 |  |  |  | Seria 3.006.1-2/87 ed.6 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________