CAIET DE SARCINI

Tema de Proiect :

Servicii de proiectare a rețelei de încălzire interioare și a spațiilor sanitare la edificiul administrativ cu 3 nivele  și subsol al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova amplasate în mun. Chişinău.

Beneficiar:

- Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.

Faza de proiect:

- Proiectarea rețelelor de încălzire interioare a parterului, etajului 1 și 2 al edificiului cu trei nivele și subsol al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova amplasat în municipiul Chişinău (Proiect pentru rețeaua de încălzire a subsolului și a punctului termic este elaborat).

- Proiectarea renovării spațiilor sanitare cu comunicații inginerești de la parter, etajului 1 și 2 al edificiului cu trei nivele și subsol al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova amplasate în municipiul Chişinău (Proiect pentru renovarea spațiilor sanitare din subsol cu schimbarea rețelelor inginerești este elaborat).

- Elaborarea proiectului de execuție structurat pe capitole și etape.

- Coordonarea proiectului cu instituțiile de resort și agenții economici specializați care au funcții de control.

Conținutul-cadru al documentației de proiect (capitolele proiectului pentru spații sanitare): volumul complet și anume:

- Expertiza tehnică.

- Schița de proiect, inclusiv vizualizarea în 3D imagine.

- Soluţii tehnice.

- Cartea coloristică.

- Organizarea construcțiilor.

- Plan general.

- Arhitectura.

- Rezistenţa.

- Reţele interioare de electricitate.

- Rețele  interioare de apă și canalizare.

- Rețele interioare de încălzire și ventilare.

- Proiectarea şi amenajarea mobilierului şi tehnicii sanitare.

- Proiect de organizare a executării lucrărilor de construcție.

- Devize F7, F3, F5, F1 (inclusiv în format electronic).

- Memoriul explicativ.

- Raportul unic de verificare a documentației de proiect și deviz.

Conținutul-cadru al documentației de proiect (capitolele proiectului pentru rețeaua de încălzire a parterului, etajului 1 și 2): volumul complet și anume:

- Schița de proiect.

- Soluţii tehnice.

- Organizarea construcțiilor.

- Plan general.

- Rețele interioare de încălzire.

- Proiect de organizare a executării lucrărilor de construcție.

- Devize F7, F3, F5, F1 (inclusiv în format electronic).

- Memoriul explicativ.

- Raportul unic de verificare a documentației de proiect și deviz.

Sarcini și responsabilități: Compania de proiectare va fi responsabilă pentru realizarea următoarelor sarcini:

- Executarea lucrărilor de măsurare.

- Elaborarea documentației de proiect și deviz.

- Coordonarea și aprobarea proiectului cu autoritățile de resort.

- Darea spre verificare a documentației de proiect și deviz (cheltuielile pentru verificarea documentației de proiect și obținerea raportului de verificare a acestuia o va suporta compania de proiectare).

- Multiplicarea documentației de proiect în trei exemplare.

- Alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului.

Graficul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor. Termenul de elaborare a proiectului nu va depăși 120 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie. La semnarea contractului de achiziții, proiectantul, va prezenta graficul de execuție a fazelor necesare proiectării, identificând în mod clar durata fazelor de proiectare cum ar fi:

- Documentații și avize.

- Proiect tehnic.

- Caiet de sarcini.

- Coordonările cu instituțiile abilitate din RM.

- Deviz de cheltuieli.

Alte cerințe (speciale) rezultate din specificul obiectivului proiectat:

- 	Seismicitatea 8 grade.

Condiţii speciale privind construirea, regimul economic şi juridic:

- 	Conform prevederilor art.1, aliniatului (2) al Legii nr.163 din 09.07.2010, obiectele cu caracter militar sau secret, se autorizează în mod special.

Baza proiectării:

- 	Tema de proiectare.

Genul construcţiei :

- Renovarea rețelelor de încălzire interioare a parterului, etajului 1 și 2 al edificiului cu trei nivele și subsol.

- Renovarea spațiilor sanitare cu comunicații inginerești de la parter, etajului 1 și 2.

Menţiuni:

-   Suprafața la sol a unui nivel al clădirii administrativă cu trei etaje și subsol constituie aproximativ 1380 m2.

- 	Suprafața spațiilor sanitare al clădirii administrativă cu trei etaje și subsol înaintate pentru renovare constituie aproximativ 60 m2.

-	Lucrările de construcţie vor fi supravegheate de autorul proiectului iar cheltuielile de supraveghere vor fi suportate de compania de proiectare.

-	Documentaţia de proiect de prezentat beneficiarului  în 3 (trei) exemplare în limba română, inclusiv în format electronic şi pe CD.