CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului: Primăria or. Otaci

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  Primăria or. Otaci

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de amenajare si mentenanta a Stadionului central din or. Otaci.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsH43B | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. Nota: Covorul din iarba artificiala si nisipul sunt furnizate de catre beneficiar | m2 | 2 200,00 |
| 2 | TsH43B aplicativ | Infiltrarea a gazonului artificial cu granule din cauciuc Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010 Nota: Granule din cauciuc sunt furnizate de catre beneficiar | m2 | 7 560,00 |

Întocmit                                       _______________________   A.Nadolnîi

Conducătorul grupului de lucru   _______________________   Dmitrii Zavroțchii