CAIET DE SARCINI

pentru achiziția carburanților: Benzina A-95, Motorina Euro- 5

- Obiectul caietului de sarcini.

Serviciul Dispecerat General, Secția Mecanizare și Transport al ,,Termoelectrica” SA achiziționează  carburanți pentru parcul auto și subdiviziunile  întreprinderii.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | UM | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 09132100-4 | Benzină A-95 (fără plumb) | litri | 104 000 | -SM EN 228+A1:2017 -SM SR EN ISO 3170:2012 | 1 913 917,00 |
| Lot 2 | 09134220-5 | Motorină (Euro-5) | litri | 250 200 | -SM EN 590+A1:2017 -SM SR EN ISO 3170:2012 | 3 905 326,00 |
|  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | 5 819 243,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

Toleranța la suma pentru Bunurile livrate - este de ±5%.

2.Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință

Benzină: Benzină Premium-95, Standard de referință : SM SR EN 228+A1:2017 Carburanți pentru automobile. Benzină fără plumb. Cerințe și metode de încercare.

-SM SR EN ISO 3170:2012 Produse petroliere lichide;

- Sunt conforme cu cerințele obligatorii stabilite în:

- SM EN 228+A1:2017, P.5.4, tab.2, ind. 1, 4-5, 7-11, 12*,13*,14*, p.5.5.2, tab.4, ind 1-6

Motorină: Motorină Euro 5, Standard de referință : SM EN 590+A1:2017 Carburanți pentru automobile. Motorină. Cerințe și metode de încercare.

- SM SR EN ISO 3170:2012 Produse petroliere lichide

- Sunt conforme cu cerințele obligatorii stabilite în:

- SM EN 590+A1:2017, p.5.5.1, tab.1, ind. 2-3, 5, 7-12, 14-17; p.5.6.1, tab.2, ind.1.

3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

- Bunurile solicitate în caietul de sarcini vor fi utilizate pentru parcul auto „Termoelectrica” S.A. din mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, nr.26

-Termenul de realizare a achiziției se va efectua pe parcursul întregului an 2026.

(la solicitarea cumpărătorului, în timp de 3 zile).

- Livrarea produselor petroliere en-gros se vor efectua din contul Vânzătorului la depozitul Cumpărătorului, conform comenzii, în timp de 3 zile, la adresa mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, nr.26.

| Nr d/o | Specificația tehnică | Denumirea Bunului (Combustibil) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipul | Benzină A-95 |
|  | Nivelul calității | Conform standardelor |
|  | Mod de ambalare, etichetare, marcare, (în caz de necesitate) | Livrarea produselor petroliere en-gros |
|  | Certificate de origine și de conformitate (necesar la livrare) | Certificat de conformitate |
| 2 | Tipul | Motorină Euro 5 |
|  | Nivelul calității | Conform standardelor |
|  | Mod de ambalare, etichetare, marcare, (în caz de necesitate) | Livrarea produselor petroliere en-gros |
|  | Certificate de origine și de conformitate (necesar la livrare) | Certificat de conformitate |

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Propunerea va conține:

- Dovada de experiență similară – 3 Ani;

- Oferta comercială;

- Condiții contractuale:

- În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Vânzătorul:

- compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

- achită Cumpărătorului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate, lucrărilor neexecutate și serviciilor neprestate  în termen, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului.