| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Climatizor. |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42512200-0 | Climatizor | - 12000BTU - Tip - aparat de aer conditionat de perete - Tehnologie - ON/OFF - Capacitate frigorifică 3,5 kWt - Capacitate de încălzire - 3,8 kWt - Comsum de electricitate (regim de răcire) 1,9 kWt - Comsum de electricitate (regim de încălzire) 1,06 kWt - Gama de operare -7oC/+45oC - Nivel sonor , Db (A)/ bloc intern 31-41 - Tensiunea (V,f,Hz) 220-240V, 1f, 50 Hz - Agent frigorigic R-410A - Clasa de eficiență energetică - A |  |  |
| 42512200-0 | Climatizor | - 9000BTU - Tip - aparat de aer congiționat de perete - Tehnologie - ON/OFF - Capacitate frigorifică 2,6 kWt - Capacitate de încălzire - 2,8 kWt - Consum de electricitate (regim răcire) 0,82 kWt - Comsum de energie (regim de încălzire) 0,77 kWt - Gama de operare -7oC/+45oC - Nivel sonor , Db(A)/ bloc intern 26-40 - Tensiunea (V,f,Hz) 220-240V,1f,50Hz - Agent frigorific R-410A - Clasa de eficiență energetică A |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________