| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Drill Handpiece Straight, lungimea de 90 ± 20 mm, compatibil cu sistemul Combidrive EN de Richard Wolf |  |  |  | 1.Drill Handpiece Straight, lungimea de 90 ± 20 mm, compatibil cu sistemul Combidrive EN de Richard Wolf |  |  |  |  |  |
| 2.Set de burr din diamant, tip ball, de marimile minime mingii de 7.0 mm, 6.0 mm, 4.5 mm, 2.3 mm, set ce include cel putin câte 3 unitați de fiecare, compatibil cu handpiece |  |  |  | 2.Set de burr din diamant, tip ball, de marimile minime mingii de 7.0 mm, 6.0 mm, 4.5 mm, 2.3 mm, set ce include cel putin câte 3 unitați de fiecare, compatibil cu handpiece |  |  |  |  |  |
| 3.Resector zimtat, drept diametrul 4.5 ± 0.3 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, CE certificat |  |  |  | 3.Resector zimtat, drept diametrul 4.5 ± 0.3 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, CE certificat |  |  |  |  |  |
| 4.Resector zimtat, concav, diametrul 4.5 ± 0.3 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, CE certificat |  |  |  | 4.Resector zimtat, concav, diametrul 4.5 ± 0.3 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, CE certificat |  |  |  |  |  |
| 5.Resector zimtat, convex, diametrul 5 ± 0.5 mm, diametrul de la 4.5 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, CE certificat |  |  |  | 5.Resector zimtat, convex, diametrul 5 ± 0.5 mm, diametrul de la 4.5 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, CE certificat |  |  |  |  |  |
| 6.Elevator by Freer, cu două capete, semi ascuțit, lungimea de la 180 - 250 mm, analogic cu Richard Wolf 82250.0800, CE certificat |  |  |  | 6.Elevator by Freer, cu două capete, semi ascuțit, lungimea de la 180 - 250 mm, analogic cu Richard Wolf 82250.0800, CE certificat |  |  |  |  |  |
| 7.Pensa pentru sept de BRUENINGS sau LUC, lungimea de la 100 - 200 mm, analogic cu Richard Wolf 82240.0601, CE certificat |  |  |  | 7.Pensa pentru sept de BRUENINGS sau LUC, lungimea de la 100 - 200 mm, analogic cu Richard Wolf 82240.0601, CE certificat |  |  |  |  |  |
| 8.Fibra pentru laser, diametrul fibrei 550 µm (core), compatibil cu litotriptorul cu laser H-30 Cook |  |  |  | 8.Fibra pentru laser, diametrul fibrei 550 µm (core), compatibil cu litotriptorul cu laser H-30 Cook |  |  |  |  |  |
| 9.Fibra pentru laser, diametrul fibrei 365 µm (core), compatibil cu litotriptorul cu laser H-30 Cook |  |  |  | 9.Fibra pentru laser, diametrul fibrei 365 µm (core), compatibil cu litotriptorul cu laser H-30 Cook |  |  |  |  |  |
| 10.Element de lucru monopolar, parte componenta pasiva, rotativ, pentru sistem dublu-teacă, permite flux continuu, pentru optica de diametrul 4.0 mm |  |  |  | 10.Element de lucru monopolar, parte componenta pasiva, rotativ, pentru sistem dublu-teacă, permite flux continuu, pentru optica de diametrul 4.0 mm |  |  |  |  |  |
| 11.Ansa de coagulare monopolar de tip roller, cu diametrul rollerului de 5 ± 1 mm, de multipla utlizare, compatibil cu rezectoscopul Rudolf Medical rc040-101 |  |  |  | 11.Ansa de coagulare monopolar de tip roller, cu diametrul rollerului de 5 ± 1 mm, de multipla utlizare, compatibil cu rezectoscopul Rudolf Medical rc040-101 |  |  |  |  |  |
| 12.Ansa de taiere monopolara (loop),subtire, sub unghi de 30 grade, de multipla folosinta, compatibila cu rezectoscopul Rudolf Medical rc040-101 |  |  |  | 12.Ansa de taiere monopolara (loop),subtire, sub unghi de 30 grade, de multipla folosinta, compatibila cu rezectoscopul Rudolf Medical rc040-101 |  |  |  |  |  |
| 13.Pense de apucare, flexibil in forma de aligator, capul oval, cu dubla actiune, diametru de 7 fr si lungimea de lucru 350 - 400 mm, pentru cistoscop, analogic cu Richard Wolf 828.07 |  |  |  | 13.Pense de apucare, flexibil in forma de aligator, capul oval, cu dubla actiune, diametru de 7 fr si lungimea de lucru 350 - 400 mm, pentru cistoscop, analogic cu Richard Wolf 828.07 |  |  |  |  |  |
| 14.Aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) de multipla utilizare, sterilizabil la 134 grade, de 55-60 mm, asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”. |  |  |  | 14.Aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) de multipla utilizare, sterilizabil la 134 grade, de 55-60 mm, asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”. |  |  |  |  |  |
| 14.Cartuse pentru aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) propus |  |  |  | 14.Cartuse pentru aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) propus |  |  |  |  |  |
| 15.Aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) de multipla utilizare, sterilizabil la 134 grade, de 85-90 mm, asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”. |  |  |  | 15.Aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) de multipla utilizare, sterilizabil la 134 grade, de 85-90 mm, asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”. |  |  |  |  |  |
| 15.Cartuse pentru aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) propus |  |  |  | 15.Cartuse pentru aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) propus |  |  |  |  |  |
| 16.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 30 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă. (Covidien TA3048S sau analogic) |  |  |  | 16.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 30 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă. (Covidien TA3048S sau analogic) |  |  |  |  |  |
| 16.Cărtuș pentru aparat de sutură liniar propus, steril, conține 10 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. |  |  |  | 16.Cărtuș pentru aparat de sutură liniar propus, steril, conține 10 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. |  |  |  |  |  |
| 17.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 45 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă. (Covidien TA4548S sau analogic) |  |  |  | 17.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 45 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă. (Covidien TA4548S sau analogic) |  |  |  |  |  |
| 17.Cărtuș pentru aparat de sutură liniar propus, steril, conține 15 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure |  |  |  | 17.Cărtuș pentru aparat de sutură liniar propus, steril, conține 15 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure |  |  |  |  |  |
| 18.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 60 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă, (Covidien TA6048S sau analogic) |  |  |  | 18.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 60 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă, (Covidien TA6048S sau analogic) |  |  |  |  |  |
| 18.Cărtuș pentru aparat de sutură liniar, steril, conține 20 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan.Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. |  |  |  | 18.Cărtuș pentru aparat de sutură liniar, steril, conține 20 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan.Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. |  |  |  |  |  |
| 19.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea de 90 ± 2 mm pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă (Covidien TA9048S sau analogic) |  |  |  | 19.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea de 90 ± 2 mm pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă (Covidien TA9048S sau analogic) |  |  |  |  |  |
| 19.Cărtuș pentru aparat de sutură liniar, steril, conține 30 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. |  |  |  | 19.Cărtuș pentru aparat de sutură liniar, steril, conține 30 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. |  |  |  |  |  |
| 20.Manier compatibil cu marSeal5 plus, analogic cu KLS Martin 80-633-04-04 |  |  |  | 20.Manier compatibil cu marSeal5 plus, analogic cu KLS Martin 80-633-04-04 |  |  |  |  |  |
| 21.Penceta chirurgicala standard dreapta, lungime- 14±1 cm (Analog penceta chirurgicală, cod 10-0577, conform dental instruments catalogue of Cornerstone Corporation) |  |  |  | 21.Penceta chirurgicala standard dreapta, lungime- 14±1 cm (Analog penceta chirurgicală, cod 10-0577, conform dental instruments catalogue of Cornerstone Corporation) |  |  |  |  |  |
| 22.Penceta anatomica standard dreapta, lungime 14±1 cm (Analog Penceta anatomică, cod FR 206-1, conform SURGICOSE, medical instruments (www.surgicose.com)) |  |  |  | 22.Penceta anatomica standard dreapta, lungime 14±1 cm (Analog Penceta anatomică, cod FR 206-1, conform SURGICOSE, medical instruments (www.surgicose.com)) |  |  |  |  |  |
| 23.Penceta de Bakey, curbata (40°±5°), lungime 14±1 cm (Analog penceta de Bakey, cod 10-087, conform dental instruments catalogue of Cornerstone Corporation) |  |  |  | 23.Penceta de Bakey, curbata (40°±5°), lungime 14±1 cm (Analog penceta de Bakey, cod 10-087, conform dental instruments catalogue of Cornerstone Corporation) |  |  |  |  |  |
| 24.Depărtător de plagă Farabeuf, 12±1 cm (Analog Depărtător de plagă Farabeuf, cod 70-037, conform dental instruments catalogue of Cornerstone Corporation) |  |  |  | 24.Depărtător de plagă Farabeuf, 12±1 cm (Analog Depărtător de plagă Farabeuf, cod 70-037, conform dental instruments catalogue of Cornerstone Corporation) |  |  |  |  |  |
| 25.Depărtător cu autoblocare, Anderson-Adson, lungime-16±2 cm, cu vîrfuri ovale, contondente (Analog Depărtător cu autoblocare, cod RT 02-444, conform SURGICOSE, medical instruments (www.surgicose.com)) |  |  |  | 25.Depărtător cu autoblocare, Anderson-Adson, lungime-16±2 cm, cu vîrfuri ovale, contondente (Analog Depărtător cu autoblocare, cod RT 02-444, conform SURGICOSE, medical instruments (www.surgicose.com)) |  |  |  |  |  |
| 26.Foarfece chirurgicale, drepte 150mm Н-59, vîrf bont |  |  |  | 26.Foarfece chirurgicale, drepte 150mm Н-59, vîrf bont |  |  |  |  |  |
| 27.Foarfece chirurgicale tip B. Foarfece chirurgicale virf/ascutit drept 185cm (Analog Foarfece chirurgicale, cod J-22-023, H-185mm, conform catalog tehnoptimed.md) |  |  |  | 27.Foarfece chirurgicale tip B. Foarfece chirurgicale virf/ascutit drept 185cm (Analog Foarfece chirurgicale, cod J-22-023, H-185mm, conform catalog tehnoptimed.md) |  |  |  |  |  |
| 28.Portac Mayo Hegar. Port-ac drept cu curbură de tungsten, model MAYO-HEGAR. Parte activa dreapta, 3-0 - 5-0. Dimensiune- 17±1 cm (Analog Portac Mayo Hegar, cod 70-144, conform dental instruments catalogue of Cornerstone Corporation) |  |  |  | 28.Portac Mayo Hegar. Port-ac drept cu curbură de tungsten, model MAYO-HEGAR. Parte activa dreapta, 3-0 - 5-0. Dimensiune- 17±1 cm (Analog Portac Mayo Hegar, cod 70-144, conform dental instruments catalogue of Cornerstone Corporation) |  |  |  |  |  |
| 29.Pensă de tip “Mosquito” dreaptă, lungime- 12 ±1 cm (Analog Penseta Mosquito, cod J-17-051 conform catalog tehnoptimed.md) |  |  |  | 29.Pensă de tip “Mosquito” dreaptă, lungime- 12 ±1 cm (Analog Penseta Mosquito, cod J-17-051 conform catalog tehnoptimed.md) |  |  |  |  |  |
| 30.Pensa Rankin dreaptă. Pensa hemostatica Crile-Rankin, dreapta, varfuri striate, 17±1 cm (Analog Pensă Rankin dreaptă, cod 70-218, conform dental instruments catalogue of Cornerstone Corporation) |  |  |  | 30.Pensa Rankin dreaptă. Pensa hemostatica Crile-Rankin, dreapta, varfuri striate, 17±1 cm (Analog Pensă Rankin dreaptă, cod 70-218, conform dental instruments catalogue of Cornerstone Corporation) |  |  |  |  |  |
| 31.Pensă Rankin curbă. Pensa hemostatica Crile-Rankin curba, varfuri striate, 18±1 cm (Analog Pensă Rankin curbă, cod 70-219, conform dental instruments catalogue of Cornerstone Corporation) |  |  |  | 31.Pensă Rankin curbă. Pensa hemostatica Crile-Rankin curba, varfuri striate, 18±1 cm (Analog Pensă Rankin curbă, cod 70-219, conform dental instruments catalogue of Cornerstone Corporation) |  |  |  |  |  |
| 32.Cuvă de inox fără capac, dimensiuni 15x26 ±2 cm, înălțime-5 ±1 cm (Analog Cuva dreptunghiulara, inox, conform catalog tehoptimed.md) |  |  |  | 32.Cuvă de inox fără capac, dimensiuni 15x26 ±2 cm, înălțime-5 ±1 cm (Analog Cuva dreptunghiulara, inox, conform catalog tehoptimed.md) |  |  |  |  |  |
| 33.Stent biliar diametru 8,5-11,5 Fr,cu sistem de amplasare compatibil cu tehnica ghid scurt. Diametru 8,5-11,5 Fr, lungimea 6-8-10-15cm, după cerințe, cu system de amplasare(cateter cu puhser extern) |  |  |  | 33.Stent biliar diametru 8,5-11,5 Fr,cu sistem de amplasare compatibil cu tehnica ghid scurt. Diametru 8,5-11,5 Fr, lungimea 6-8-10-15cm, după cerințe, cu system de amplasare(cateter cu puhser extern) |  |  |  |  |  |
| 34.Stent biliar diametru 8,5-11,5 Fr.Diametru 8,5-11,5 Fr, lungimea 6-8-10-15cm, după cerințe, |  |  |  | 34.Stent biliar diametru 8,5-11,5 Fr.Diametru 8,5-11,5 Fr, lungimea 6-8-10-15cm, după cerințe, |  |  |  |  |  |
| 35.Papilotom arcuate 3-lumen compatibil cu tehnica ghid scurt. Papilotom Tip-3lumen, rotativ, cu port irigare, port ghid de 0,35 compatibil cu tehnica ghid scurt |  |  |  | 35.Papilotom arcuate 3-lumen compatibil cu tehnica ghid scurt. Papilotom Tip-3lumen, rotativ, cu port irigare, port ghid de 0,35 compatibil cu tehnica ghid scurt |  |  |  |  |  |
| 36.Coș pentru Litextracție compatibil cu tehnica ghid scurt. Multifilamentar, cu 4 fire din inox, deschiderea 15-20-25mm, cu port pentru contrast și port ghid de 0,35 pentru ghid scurt |  |  |  | 36.Coș pentru Litextracție compatibil cu tehnica ghid scurt. Multifilamentar, cu 4 fire din inox, deschiderea 15-20-25mm, cu port pentru contrast și port ghid de 0,35 pentru ghid scurt |  |  |  |  |  |
| 37.Ansă endoscopică pentru ligaturarea piciorului polipului. Diamtru minimal de 35mm |  |  |  | 37.Ansă endoscopică pentru ligaturarea piciorului polipului. Diamtru minimal de 35mm |  |  |  |  |  |
| 38.Piesă bucală cu elastic pentru protejarea endoscopului(plastic) |  |  |  | 38.Piesă bucală cu elastic pentru protejarea endoscopului(plastic) |  |  |  |  |  |
| 39.Dispozitiv pentru fixarea ghidului scurt. Posibilitatea de fixare a două ghiduri paralel |  |  |  | 39.Dispozitiv pentru fixarea ghidului scurt. Posibilitatea de fixare a două ghiduri paralel |  |  |  |  |  |
| 40.Balon dilatator sticturi esogastrice. Balon dilatare a stricturilor tractului digestive lungimea 230cm, diametrul balonului de 18-19-20mm, lungimea balon 80mm, cu presiunea de lucru 4-5-6 atm, |  |  |  | 40.Balon dilatator sticturi esogastrice. Balon dilatare a stricturilor tractului digestive lungimea 230cm, diametrul balonului de 18-19-20mm, lungimea balon 80mm, cu presiunea de lucru 4-5-6 atm, |  |  |  |  |  |
| 41.Balon de litextracție compatibil cu tehnica ghid scurt. Balon endoscopic pentru extragerea calculior tractului biliar, lungimea mai mare de 220cm, diametrul balonului de 10-18mm, cu presiunea de lucru 4-5-6 atm, |  |  |  | 41.Balon de litextracție compatibil cu tehnica ghid scurt. Balon endoscopic pentru extragerea calculior tractului biliar, lungimea mai mare de 220cm, diametrul balonului de 10-18mm, cu presiunea de lucru 4-5-6 atm, |  |  |  |  |  |
| 42.Injector endoscopic. Lungimea de la 2000mm, diametru maxim 2,35mm, 21-22 G grosimea, Lacăt de fixare a acului în două poziții Închis/deschis. |  |  |  | 42.Injector endoscopic. Lungimea de la 2000mm, diametru maxim 2,35mm, 21-22 G grosimea, Lacăt de fixare a acului în două poziții Închis/deschis. |  |  |  |  |  |
| 43.Balon dilatator sticturi tractului biliar. Balon dilatare a stricturilor tractului digestive lungimea 240cm, diametrul balonului de 6-7-8mm, lungimea balon 55mm, cu presiunea de lucru 3-6-10 atm, |  |  |  | 43.Balon dilatator sticturi tractului biliar. Balon dilatare a stricturilor tractului digestive lungimea 240cm, diametrul balonului de 6-7-8mm, lungimea balon 55mm, cu presiunea de lucru 3-6-10 atm, |  |  |  |  |  |
| 44.Forceps de biopsie. Diametru mai mic ca 2mm, compatibil pentru videocolangioscop, lungimea mai mare de 2200mm |  |  |  | 44.Forceps de biopsie. Diametru mai mic ca 2mm, compatibil pentru videocolangioscop, lungimea mai mare de 2200mm |  |  |  |  |  |
| 45.Valve cu port de irigare a canalului de biopsie. Valve din cauciuc cu port de irigare compatibil cu pompă de lavaj, a canalului de biopsie |  |  |  | 45.Valve cu port de irigare a canalului de biopsie. Valve din cauciuc cu port de irigare compatibil cu pompă de lavaj, a canalului de biopsie |  |  |  |  |  |
| 46.Cateter – sprey pentru bronhoscop cu canal bioptic mai mic de 2,0mm și lungime de 120-130cm |  |  |  | 46.Cateter – sprey pentru bronhoscop cu canal bioptic mai mic de 2,0mm și lungime de 120-130cm |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |