____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparati traseelor de apeduct si canalizare  Liceul M. Eminescu

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia traseelor de apeduct |  |  |
| 1 | SA14E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm | m | 120,0000 |
| 2 | SA14E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm | m | 40,0000 |
| 3 | IC38C | Piesa de racordare (racord ppr 32x 1), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 5,0000 |
| 4 | IC50B | Olandez ppr 1'' f | m | 5,0000 |
| 5 | IC38B | Piesa de racordare (racord ppr 25x 3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,0000 |
| 6 | RpIzD01C | Izolarea tevilor D=42 mm Materiale marunte (petrol,carpe, scinduri schela)=1,0200 | m | 120,0000 |
| 7 | RpIzD01C | Izolarea tevilor D=22 mm Materiale marunte (petrol,carpe, scinduri schela)=1,0200 | m | 220,0000 |
| 8 | RpIzD01C | Izolarea tevilor D=28 mm Materiale marunte (petrol,carpe, scinduri schela)=1,0200 | m | 80,0000 |
| 9 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 220,0000 |
| 10 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 80,0000 |
| 11 | IC38C | Piesa de racordare (racord ppr 40x 11/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 6,0000 |
| 12 | IC50B | Niplu 1'' | m | 6,0000 |
| 13 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2" (hamut zincat 50mm) | buc | 125,0000 |
| 14 | SA38E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2" (hamut zincat 32mm) | buc | 100,0000 |
| 15 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 32,0000 |
| 16 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc | 70,0000 |
|  |  | 2. Reparatia traseelor de Canalizare |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari sanitare |  |  |
| 17 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m | 40,0000 |
| 18 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - COT COMPRESIUNE FF,D.50 | buc | 4,0000 |
| 19 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - RACORD COMPRESIUNE M,50X2" | buc | 2,0000 |
| 20 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, - ROBINET TRECERE CU SFERA 2" FE-FI Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0150 | buc | 2,0000 |
| 21 | SE56A | FILTRU PENTRU IMPURITATI 2" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc | 1,0000 |
| 22 | SD12C | SUPAPA DE SENS CU ARC 2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc | 1,0000 |
| 23 | SD12C | NIPLU ALAMA 2" FE Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc | 2,0000 |
| 24 | SD12C | REDUCTIE ALAMA FE-FI 2"x1 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc | 2,0000 |
| 25 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" - RACORD F, 50 x 1 1/2" ALB Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc | 2,0000 |
| 26 | SD20C | NIPLU REDUS ALAMA 2"x1 1/2" FE Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc | 2,0000 |
| 27 | SB09C | TEU EGAL COMPRESIUNE,D.50 | buc | 1,0000 |
| 28 | SD19E | ROBINET CU SFERA D.50 ALB Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc | 1,0000 |
| 29 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm - TUB PP-R/FB PN 25, D.50 ALB | m | 32,0000 |
| 30 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, TUB IZOLATIE TUBOLIT DG 50x09 Materiale marunte=1,0500 | m | 32,0000 |
| 31 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT PP-R, D.50 ALB | buc | 20,0000 |
| 32 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm MUFA PP-R, D.50 ALBA | buc | 10,0000 |
| 33 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2" BRIDA FIXARE CU DIBLU D.50 | buc | 20,0000 |
| 34 |  | MATRITA SUDURA DN.50 | buc | 1,0000 |
| 35 |  | SET MONTARE DN 32 | buc | 1,0000 |
| 36 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0130 | buc | 1,0000 |
| 37 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 42,0000 |
| 38 | SB13C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm - COT PVC 45 GRD. D.160 Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500 | buc | 6,0000 |
| 39 | SB13C1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500 | buc | 4,0000 |
| 40 | SB13C1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm - REDUCTIE PVC D.160X110 Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500 | buc | 2,0000 |
| 41 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 124,0000 |
| 42 | SB13B1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm - RAMIFICATIE PP D.110/110 45GRD Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500 | buc | 12,0000 |
| 43 | SB13B1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm - RAMIFICATIE PP D.110/110 87GRD Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500 | buc | 4,0000 |
| 44 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm - COT PP D.110 87GRD Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500 | buc | 10,0000 |
| 45 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm COT PP D.110 45GRD Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500 | buc | 30,0000 |
| 46 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm - REDUCTIE EXCENTRICA PP D.110/50 Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500 | buc | 10,0000 |
| 47 | SB13B1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm RAMIFICATIE REDUSA PP D.110/50 45GRD Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500 | buc | 10,0000 |
| 48 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 125,0000 |
| 49 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm - COT PP D.50 87GRD Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500 | buc | 40,0000 |
| 50 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm - COT PP D.50 45GRD Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500 | buc | 20,0000 |
| 51 | SB13A1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500 | buc | 20,0000 |
| 52 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2" BRIDA FIXARE CU DIBLU D.50 | buc | 50,0000 |
| 53 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" - BRIDA FIXARE CU DIBLU D.110 | buc | 60,0000 |
|  |  | 2.2. Utilaj |  |  |
| 54 |  | CONTOR DE APA RECE DN 32 GMDM-I (SET MONTARE INCLUS) | buc | 1,0000 |

____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia traseelor de incalzire la Liceul M. Eminescu

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate | m | 325,0000 |
| 2 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator | buc | 44,0000 |
| 3 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc | 90,0000 |
| 4 | ID04E | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3" (robineti metal d 80) | buc | 2,0000 |
| 5 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" | buc | 8,0000 |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 46,0000 |
| 7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 46,0000 |
| 8 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 12,0000 |
| 9 | ID05C | Flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 100 mm | buc | 4,0000 |
| 10 | ID05C | Flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm | buc | 4,0000 |
| 11 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 2" | buc | 8,0000 |
| 12 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata - suport colector | buc | 4,0000 |
| 13 | ID02A | Kit montare colector pentru instalatii de incalzire central | buc | 1,0000 |
| 14 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de - teava metal d80 | m | 178,0000 |
| 15 | IC50C | Montare filet sudura 2'' | m | 8,0000 |
| 16 | IC50B | Montare filet sudura 1"' | m | 44,0000 |
| 17 | IC50B | Montare filet sudura 3/4"' | m | 12,0000 |
| 18 | IC38C | Piesa de racordare (racord ppr 32x 1), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 44,0000 |
| 19 | IC50B | Olandez ppr 1'' f | m | 44,0000 |
| 20 | IC38B | Piesa de racordare (racord ppr 25x 3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 44,0000 |
| 21 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 8,0000 |
| 22 | RpIzD01C | Izolarea tevilor D=90 mm Materiale marunte (petrol,carpe, scinduri schela)=1,0200 | m | 178,0000 |
| 23 | RpIzD01C | Izolarea tevilor D=35 mm Materiale marunte (petrol,carpe, scinduri schela)=1,0200 | m | 680,0000 |
| 24 | RpIzD01C | Izolarea tevilor D=28 mm Materiale marunte (petrol,carpe, scinduri schela)=1,0200 | m | 160,0000 |
| 25 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 860,0000 |
| 26 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 160,0000 |
| 27 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 680,0000 |
| 28 | IC38A | Piesa de racordare (cot ppr d20), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 800,0000 |
| 29 | IC38B | Piesa de racordare (cot ppr d25), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 200,0000 |
| 30 | IC38C | Piesa de racordare (cot ppr d32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 300,0000 |
| 31 | IC38G | Piesa de racordare (teu ppr d20), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 88,0000 |
| 32 | IC38H | Piesa de racordare (teu ppr d25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 44,0000 |
| 33 | IC38I | Piesa de racordare (teu ppr d32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 44,0000 |
| 34 | IC50B | Niplu 1'' | m | 40,0000 |
| 35 | ID01A | Set montare radiator pentru instalatii de incalzire central, | buc | 44,0000 |
| 36 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 44,0000 |
| 37 | IC38A | Piesa de racordare (racord ppr 20 x 1/2''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 88,0000 |
| 38 | IB05A | Radiatoare bimetal - sectii bimetal h 500 Coeficient la manoperei=0,1000 | buc | 510,0000 |
| 39 | IC38A | Piesa de racordare (mufa ppr d20), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 40,0000 |
| 40 | IC38B | Piesa de racordare (mufa ppr d25), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 40,0000 |
| 41 | IC38C | Piesa de racordare (mufa ppr d32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 100,0000 |
| 42 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (hamut zincat 90mm) | buc | 140,0000 |
| 43 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (hamut zincat 40 mm) | buc | 400,0000 |
| 44 |  | clipse d 20 | buc | 1 600,0000 |
| 45 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (se exclud fitinguri din fonta), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" | buc | 44,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 46 | IC39C | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 3/4" pe zid de beton | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |
| 47 |  | Distribuitor - colector 5 cai d200 | set | 1,0000 |

____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia subsol la Liceul "Mihai Eminescu"

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 35,0000 |
| 2 | RCsG32E | Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare | m3 | 82,0000 |
| 3 | RCsK41B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 430,0000 |
| 4 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) | m2 | 220,0000 |
| 5 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra | m2 | 960,0000 |
| 6 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 215,0000 |
| 7 | TrB01A1-8 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 80 m | t | 270,0000 |
| 8 | TRI1AA08C3 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 3 | t | 270,0000 |
| 9 | TsI50C9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km | t | 270,0000 |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre etc.) | m2 | 113,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de betonare si finisare |  |  |
|  |  | 2.1. Pardoseli |  |  |
| 11 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 130,0000 |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 65,0000 |
| 13 | CG23B3 | Pardoseli din dala de beton 100 x 100 cm clasa Bc7,5(B100), in grosime de 8 cm, prefabricate pe santier, driscuite, avind rosturile umplute cu bitum cald, montate in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, pentru rolarea suprafetei sclivisite | m2 | 650,0000 |
| 14 | CG46C | Executarea garniturii de pluta (termoizolatie) si a ecranului termoizolant din staniol pentru sisteme de incalzire "pardoseala calda" (lucrari suplimentare de pregatire - la necesitate) | m2 | 650,0000 |
| 15 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 650,0000 |
| 16 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 3 900,0000 |
| 17 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 650,0000 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | 650,0000 |
| 19 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 160,0000 |
|  |  | 2.2. Pereti |  |  |
| 20 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 33,0000 |
| 21 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,4500 |
| 22 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 1 850,0000 |
| 23 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 9 250,0000 |
| 24 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1 850,0000 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 850,0000 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 850,0000 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 850,0000 |
| 28 | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0500 | m2 | 83,0000 |
| 29 | RCsO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului | m2 | 45,0000 |
| 30 | CM04D1 | Geamuri laminate (riglate) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri fixe, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice | m2 | 68,0000 |
| 31 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 93,0000 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 93,0000 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 93,0000 |
| 34 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 30,0000 |
|  |  | 2.3. Tavane |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 160,0000 |
| 36 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 93,0000 |
| 37 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 620,0000 |
|  |  | 3. Lucrari de montare |  |  |
| 38 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 6,0000 |
| 39 |  | Cablu VVGng LS 3*2.5 | m | 600,0000 |
| 40 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 12,0000 |
| 41 |  | Cablu VVGng LS 3*1.5 | m | 1 200,0000 |
| 42 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,5000 |
| 43 |  | Cablu VVGng LS 5*16 | m | 50,0000 |
| 44 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,0000 |
| 45 |  | Tub Gofrat D=20mm 320N | m | 500,0000 |
| 46 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 10,5000 |
| 47 |  | Tub Gofrat D=16mm 320N | m | 1 050,0000 |
| 48 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,5000 |
| 49 |  | Tub Gofrat D=32mm | m | 50,0000 |
| 50 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC | buc | 150,0000 |
| 51 |  | Cutie pentru prize si intrer | buc | 100,0000 |
| 52 |  | Cutie de distributie 100*100*50 | buc | 50,0000 |
| 53 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,8000 |
| 54 |  | Priza unitara interioara 16A 250V | buc | 80,0000 |
| 55 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,2000 |
| 56 |  | Intrerupator unit inter. 10A 250V | buc | 20,0000 |
| 57 | 08-03-593-19 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate | 100 buc | 0,1800 |
| 58 |  | Spot aplicat | buc | 18,0000 |
| 59 | 08-03-594-8 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare) | 100 buc | 0,6700 |
| 60 |  | Panel led 600*600mm | buc | 67,0000 |
| 61 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,0400 |
| 62 |  | Corp de iluminat "Exit" | buc | 4,0000 |
| 63 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap) | buc | 2,0000 |
| 64 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3,0000 |
| 65 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 26,0000 |
|  |  | 4. Utilaj |  |  |
| 66 |  | Cutie pentru automate 12gr ext. | buc | 1,0000 |
| 67 |  | Cutie pentru automate 24gr ext. | buc | 1,0000 |
| 68 |  | Separator de sarcina BH32 3P 63A | buc | 2,0000 |
| 69 |  | Intr. automat C VA47-29 32A 3P | buc | 1,0000 |
| 70 |  | Intr. automat C VA47-29 16A 1P | buc | 13,0000 |
| 71 |  | Intra. automat C VA47-29 10A 1P | buc | 9,0000 |
| 72 |  | Intr. automat dif. AVDT32 2P 16A 30mA | buc | 4,0000 |
|  |  | 5. Lucrari de consrtuctie |  |  |
| 73 | RCsU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 120,0000 |
| 74 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 120,0000 |
| 75 | RCsU06C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 | m | 100,0000 |