Anexă:

Lista găurilor necesare de executat

prin găurire diamantată pe curat fără apă

| Nr.d/o | Mărimea găurii, locația găurii | Adîncimea, cm | Note |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø 80 | 400 | 7 găuri pentru trasare cablu electric la Tomografie; 1 găură pentru canalizare în secția anatomie patologică; 1 gaură pentru rețele la lavoar la Nefrologie; 1 gaură pentru rețele la lavoar la Terapia generală |  |  |
| 2 | Ø 220 | 520 | 2 gauri pentru ventilare la punctul termic din blocul medical; 2 găuri pentru ventilare la viceul din subsol scara 2; 2 găuri pentru ventilație la sălile de operație de la et.1; 2 găuri pentru sălile de operație la Nefrologie; 2 găuri pentru sălile de operație la Terapia generală. 2 găuri pentru ventilație la Endoscopie; 1 gaură pentru canalizare viceu la Nefrologie; 1 gaură pentru canalizare viceu la Terapia generală |  |  |
| 3 | Ø 300 | 50 | (1 gaură la Secția anatomie patologică |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 15 500,00 lei |