| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: __________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor electrice și uneltelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| LOT 1 - Cablu de joasă tensiune |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Cablu H07RN-F 4x95mm2 |  |  |  |  | DIN VDE 0282-4 |  |  |  |
| 1.2 Cablu H07RN-F 4x70 mm2 |  |  |  |  | DIN VDE 0282-4 |  |  |  |
| 1.3 Cablu H07RN-F 4x50 mm2 |  |  |  |  | DIN VDE 0282-4 |  |  |  |
| 1.4 Cablu H07RN-F 4x16mm2 |  |  |  |  | DIN VDE 0282-4 |  |  |  |
| 1.5 Cablu ПВС-5x6 mm2 |  |  |  |  | GOST 31565-2012 sau analog |  |  |  |
| 1.6 Cablu ПВС-5x2,5 mm2 |  |  |  |  | GOST 31565-2012 sau analog |  |  |  |
| 1.7 Cablu ПВС-3x2,5 mm2 |  |  |  |  | GOST 31565-2012 sau analog |  |  |  |
| LOT 2 - Terminale cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Papuc de cablu cupru JG-95 |  |  |  |  | GOST 7386-80 sau analog |  |  |  |
| 2.2 Papuc de cablu cupru JG-70 |  |  |  |  | GOST 7386-80 sau analog |  |  |  |
| 2.3 Papuc de cablu cupru JG-50 |  |  |  |  | GOST 7386-80 sau analog |  |  |  |
| 2.4 Papuc de cablu cupru JG-16 |  |  |  |  | GOST 7386-80 sau analog |  |  |  |
| LOT 3 - Aparate de comutare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Întrerupător automat C25 4P |  |  |  |  | SH203L-C25NA |  |  |  |
| 3.2 Separator de sarcină 250A |  |  |  |  | INS250 4P |  |  |  |
| 3.3 Separator de sarcină 100A |  |  |  |  | INS100 4P |  |  |  |
| 3.4 Întrerupător reversibil 250A |  |  |  |  | HI454 4P 250A |  |  |  |
| 3.5 Întrerupător reversibil 200A |  |  |  |  | HI453 4P 200A |  |  |  |
| 3.6 Întrerupător reversibil 160A |  |  |  |  | HI452 4P 160A |  |  |  |
| 3.7 Întrerupător reversibil 40A |  |  |  |  | SFT440 4P 40A |  |  |  |
| 3.8 Întrerupător reversibil 32A |  |  |  |  | SFL232 2P 32A |  |  |  |
| LOT 4 - Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Tub gofrat din plastic (roșu) |  |  |  |  | 450N d=63 mm |  |  |  |
| 4.2 Tub gofrat din plastic (roșu) |  |  |  |  | 450N d=50 mm |  |  |  |
| 4.3 Tub gofrat metalic cu sondă izolația din PVC |  |  |  |  | d=25 mm |  |  |  |
| LOT 5 - Dispozitive de fixare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Cablu de oțel |  |  |  |  | d=4 mm |  |  |  |
| 5.2 Întinzător cîrlig-inel |  |  |  |  | d=8 mm |  |  |  |
| 5.3 Clema zincată pentru cablu de oțel |  |  |  |  | d=4 mm |  |  |  |
| 5.4 Rodantă zincată 4mm |  |  |  |  | d=4 mm |  |  |  |
| 5.5 Piulița zincată cu inel 8mm |  |  |  |  | d=8 mm |  |  |  |
| 5.6 Colier din inox |  |  |  |  | Tip W2 |  |  |  |
| LOT 6 - Unelte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Burghiu beton SDS-plus |  |  |  |  | Ø30x800mm |  |  |  |
| 6.2 Carotă diamantată SDS-plus |  |  |  |  | Ø68x65mm |  |  |  |
| 6.3 Prelungitor pentru carote SDS-plus |  |  |  |  | 600 mm |  |  |  |
| 6.4 Daltă canal SDS-plus |  |  |  |  | 22x250 mm B2608690007 |  |  |  |
| 6.5 Daltă ascuțită SDS-plus |  |  |  |  | 14x250 mm B2609390576 |  |  |  |
| 6.6 Daltă plată SDS-plus |  |  |  |  | 20x250 mm B2608690131 |  |  |  |
| 6.7 Daltă plată SDS-plus |  |  |  |  | 40x250 mm B2608690133 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________