- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Necesarului de piese de schimb pentru dispozitive medicale  pentru anul 2023
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/ achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP achiziții.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție medico-sanitară publică

- Procedura a fost în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu) : Da

Link: https://scr.md/upload/editor/40_ani_de_la_transplant_renal/Plan_provizoriu_2023.pdf

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | U/M | Cantitatea | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Lot 1: Sensor de oxigen (ref: OOM202) | Bucati | 33 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 41250,00 |
| 2 | 33100000-1 | Lot 2: Hepa filtru (Ref: KB030100) | Bucati | 33 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 41250,00 |
| 3 | 33100000-1 | Lot 3: Set filtre (ref: KY732609) | Set | 16 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 23333,33 |
| 4 | 33100000-1 | Lot 4: Turbina (ref:KY641400) | Bucati | 1 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 40000,00 |
| 5 | 33100000-1 | Lot 5: Insert pentru senzor de flux neonatal, sterilizabil (ref: 8410179) | Set | 10 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 62500,00 |
| 6 | 33100000-1 | Lot 6: Senzor de oxigen type MOX3 | Bucati | 28 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Mindray, SV-650. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 58333,33 |
| 7 | 33100000-1 | Lot 7: Senzor de oxigen (ref: 6640044) | Bucati | 7 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. MAQUET, Servo-i, Servo-U. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 29166,67 |
| 8 | 33100000-1 | Lot 8: Senzor de oxigen (ref: 396200) | Bucati | 2 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HAMILTON C1. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 20833,33 |
| 9 | 33100000-1 | Lot 9: Acumulator 14.4V 36Wh | Bucată | 3 | Compatibil cu Monitorul Pulsion, PiCCO2 PC8500. Produs în 2022.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Anul de producere 2022. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 33750,00 |
| Lot 10: Piese pentru ventilator portativ HEYER Port+ |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 33100000-1 | Lot 10.1: Acumulator KAN Ni-MH 12V, 10x1xAA, 1800mah | Bucati | 2 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. portabil HEYER POPRT +. Produs în 2022. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Conectorul tip Tamiya male. Anul de producere 2022. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4166,67 |
| 10.2 | 33100000-1 | Lot 10.2: Set circuit respirator adult, sterilizabil | Set | 2 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. portabil HEYER POPRT +. Componența setului: tub silicon adult, diametrul 22mm, lungimea minim 1m; valva respiratorie; tub pentru controlul presiunii; senzor de flux; tuburi pentru controlul fluxului; conector cot 90 grade. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 8333,33 |
| 10.3 | 33100000-1 | Lot 10.3: Senzor de oxigen type MOX3 | Bucati | 2 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. portabil HEYER POPRT +. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4166,67 |
| 11 | 33100000-1 | Lot 11: Baterii tip 6F22 | Bucati | 120 | Anul de producere 2023. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 4000,00 |
| 12 | 33100000-1 | Lot 12: Piesă Y | Bucati | 15 | Compatibil cu circuitele pentru ventilare pulmonară pentru adulți cu diametrul 22mm pentru ventilatoarele pulmonare. Port cu diametrul 7.5-8mm pentru senzorul de temperatură. Reutilizabil. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 6250,00 |
| 13 | 33100000-1 | Lot 13: Set din 10 membrane pentru caseta de expir (ref: 6670360) | Set | 1 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. MAQUET, Servo-U/Servo-i. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 5000,00 |
| 14 | 33100000-1 | Lot 14: Kit de mentenanță 5000 ore (ref: 6532621) | Bucati | 7 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. MAQUET, Servo-U/Servo-i. Instalarea kitului va fi efectuată de către agentul economic. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 51333,33 |
| 15 | 33100000-1 | Lot 15: Sidestream CO2 module accessories kit, adult/pediatric (ref: 115-025015-00) | Bucati | 20 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Mindray, SV-650. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 12500,00 |
| 16 | 33100000-1 | Lot 16: Set circuit respirator reutilizabil HFV (ref: 8411153) | Set | 2 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Draeger Babylog VN500. Reutilizabil. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 20000,00 |
| 17 | 33100000-1 | Lot 17: Set circuit respirator reutilizabil (ref: 8411041) | Set | 6 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Draeger Babylog VN600. Reutilizabil. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 100000,00 |
| 18 | 33100000-1 | Lot 18: Senzor SpO2 tip Masimo (ref: LNCS YI) | Bucati | 3 | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. În set cu curea pentru fixare. Reutilizabil. Lungimea minimum 1m. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2500,00 |
| 19 | 33100000-1 | Lot 19: Display board with display PCP (ref:34522116) | Bucati | 1 | Compatibil cu Pompa cu seringă B¦Braun Perfusor Compact Plus.Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1583,33 |
| Lot 20: Piese Cobas C311 |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | 33100000-1 | Lot 20.1: KIT MAINTENANCE 6 MONTHS COBAS C311 | Set | 1 | REF:5182522001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 5840,00 |
| 20.2 | 33100000-1 | Lot 20.2: KIT MAINTENANCE 1 YEAR COBAS C311 | Set | 1 | 5182549001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 18830,00 |
| 20.3 | 33100000-1 | Lot 20.3: DIAPHRAGM VACUUM PUMP APN215 | Buc | 1 | 11561677001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2300,00 |
| 20.4 | 33100000-1 | Lot 20.4: Lamp Halogen Assy 12V/50W | Buc | 4 | 4813707001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 26300,00 |
| 20.5 | 33100000-1 | Lot 20.5: Cell Set cobas C 311 | Set | 1 | 4555040001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 22500,00 |
| 20.6 | 33100000-1 | Lot 20.6: Cartridge NA, Na Electrod | Buc | 1 | 10825468001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 9170,00 |
| 20.7 | 33100000-1 | Lot 20.7: Cartridge K, K Electrod | Buc | 1 | 10825441001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 9170,00 |
| 20.8 | 33100000-1 | Lot 20.8: Cartridge Cl, Cl Electrod | Buc | 1 | 10825441001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 9170,00 |
| 20.9 | 33100000-1 | Lot 20.9: Reference Electrode, Electrod de referinta | Buc | 1 | 3149501001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 11240,00 |
| 20.10 | 33100000-1 | Lot 20.10: Mixed-bed resin MBH 100, resina schimbatoare de ioni | Buc | 1 | 11404954001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4584,00 |
| Lot 21: Piese pentru Cobas PRO |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | 33100000-1 | Lot 21.1: Demineralizer Exchange Resin WSU II 10 l | Buc | 1 | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2850,00 |
| 21.2 | 33100000-1 | Lot 21.2: Polisher Exchange Resin WSU II, 3 Liter | Buc | 1 | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2100,00 |
| 21.3 | 33100000-1 | Lot 21.3: UV-Lamp WSU II | Buc | 1 | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 9352,50 |
| 21.4 | 33100000-1 | Lot 21.4: Sterilfilter WSU II 0,2 Polysulfon | Buc | 1 | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 7482,00 |
| Lot 22: Piese pentru XN-1000 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 33100000-1 | Lot 22.1: Unitate pentru prelucrarea eprubetelor "ASP_ASSY(PM)NO.8" p/u XN-1000 | Buc | 2 | Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 17690,00 |
| Lot 23: Lampă pentru CS-2100i |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | 33100000-1 | Lot 23.1: Lampa halogena p/u CS-2100i | Buc | 1 | Compatibil cu analizatorul Sysmex CS-2100i. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 3395,00 |
| Lot 24: Piese pentru BS-2000M |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | 33100000-1 | Lot 24.1: Kit mentenanță sistem purificare apă | Set | 2 | Compatibil cu analizatorul Mindray BS-2000M. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 12000,00 |
| Lot 25: Piese pentru Pentra C400 |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | 33100000-1 | Lot 25.1: Kit mentenanță Pentra C400 | Set | 1 | Compatibil cu analizatorul Horiba Pentra C400. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 66000,00 |
| 25.2 | 33100000-1 | Lot 25.2: Lampă halogen Pentra C400 | Buc | 4 | Compatibil cu analizatorul Horiba Pentra C400. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 14000,00 |
| 26 | 33100000-1 | Lot 26: Cablu pentru Refton | Buc | 30 | Cablu cu 2 electrozi, pentru pacient, compatibil cu dispozitivul de fizioterapie Refton. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 15000,00 |
| 27 | 33100000-1 | Lot 27: Cablu pentru POTOK-1 | Buc | 10 | Cablu cu 2 electrozi, pentru pacient, compatibil cu dispozitivul de fizioterapie POTOK-1. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 5000,00 |
| 28 | 33100000-1 | Lot 28: Emițător ultrasunet pentru Sonopulse | Buc | 2 | Emițător ultrasunet 1 și 3 mhz Compatibil cu dispozitivul de fizioterapie Ibramed Sonopulse. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 10000,00 |
| 29 | 33100000-1 | Lot 29: Emițător pentru ALMAG-02 | Buc | 2 | Emițător cu 16 solenoizi(4x4). Compatibil cu dispozitivul de fizioterapie ALMAG-02. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 10000,00 |
| 30 | 33100000-1 | Lot 30: Set butelii pentru spălător ELISA MW-12A | Set | 2 | Set 4 butelii. Compatibil cu spălătorul de microplăci ELISA Mindray MW-12A. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 20000,00 |
| 31 | 33100000-1 | Lot 31: Set butelii pentru Convergys ELISA Washer | Set | 2 | Set 4 butelii. Compatibil cu spălătorul de microplăci ELISA Convergys ELISA Washer. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 20000,00 |
| 32 | 33100000-1 | Lot 32: Set acumulatori pentru PDU Mediso | Set | 1 | Set acumulatori compatibil cu PDU Mediso, Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 8333,33 |
| 33 | 33100000-1 | Lot 33: Set acumulatori pentru COMECER IRIS | Set | 1 | Set acumulatori compatibil cu PDU Mediso, Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 12500,00 |
| 34 | 33100000-1 | Lot 34: Lampă pentru sistemul de vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor | Bucată | 1 | Compatibil cu sistem pentru vitrectomie ALCON CONSTELLATION Vision System. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 28000,00 |
| 35 | 33100000-1 | Lot 35: Microscope binocular head F140, ocular 10x, pentru SL130 | Bucată | 1 | Compatibil cu lampa cu fantă Carl Zeiss SL 130. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 50000,00 |
| 36 | 33100000-1 | Lot 36: Bobină cilindrică pentru emiterea undelor șoc la Modulith SLK cu instalare și resetare contor | Bucată | 3 | Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1018000,00 |
| 37 | 33100000-1 | Lot 37: Cuplare filtru de apa p/u protecția pompei de apa | Bucată | 2 | Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1266,67 |
| 38 | 33100000-1 | Lot 38: Unitate de cuplare din silicon, membrana din material plastic ,în partea din față a dispozitivului de terapie | Bucată | 1 | Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 12916,67 |
| Lot 39: Set kit pentru laser RevoLix Duo cu instalare |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 | 33100000-1 | Lot 39.1: Set filtre pentru laser RevoLix Duo | Set | 1 | "Compatibil cu laser RevoLix Duo, LISA. Ref: 101 630 030 - 2 bucată, Ref: 101 630 045 - 1 bucată, Ref: 101 630 055 - 1 bucată, Ref: 101 630 031 - 1 bucată, Ref: 101 600 188 - 1 bucată. Cu instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european." | 10833,33 |
| 40 | 33100000-1 | Lot 40: Transductor convex CH5-2 | Bucată | 1 | Compatibil cu ultrasonograful Siemens Acuson X300. Diapazonul frecvența de lucru 1.4 – 5.0 MHz, unghiul câmpului de scanare 66°. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 140833,33 |
| 41 | 33100000-1 | Lot 41: Cartuș filtrare 0.45 µm | Bucată | 48 | Compatibil cu dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea endoscoapelo Soluscope Serie 1. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 69600,00 |
| 42 | 33100000-1 | Lot 42: Filtre 0.2 µm Soluscope S1 | Bucată | 68 | Compatibil cu dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea endoscoapelo Soluscope Serie 1. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 265200,00 |
| 43 | 33100000-1 | Lot 43: Corp filtru DP 10" MONO și Nipel 1/2" alamă | Bucată | 5 | Ref: MZ-77E500BW Viteza citire 560 MB/s, Viteza scriere 530 MB/s. Termen de garanție 36 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 10416,67 |
| 44 | 33100000-1 | Lot 44: SSD 2.5" 500GB | Set | 3 | Compatibil cu compresorul GA22MED.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 7187,50 |
| Lot 45: Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service separator K (2901074800) |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 | 33100000-1 | Lot 45.1: "Kit service separator K (2901074800)" | Set | 3 | Compatibil cu compresorul GA22MED.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 2300,00 |
| Lot 46: Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service separator K (2901074800) |  |  |  |  |  |  |
| 46.1 | 33100000-1 | Lot 46.1: "Kit service separator K (2901074800)" | Set | 3 | Compatibil cu compresorul GA22MED.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 2300,00 |
| Lot 47: Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service deservire preventivă (2901118900) |  |  |  |  |  |  |
| 47.1 | 33100000-1 | Lot 47.1: Kit service deservire preventivă (2901118900) | Set | 3 | Compatibil cu compresorul GA22MED.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 43125,00 |
| Lot 48: "Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Ulei RIF-NDURANCE (1630114600) " |  |  |  |  |  |  |
| 48.1 | 33100000-1 | Lot 48.1: "Ulei RIF-NDURANCE (1630114600)" | Litrii | 30 | Compatibil cu compresorul GA22MED. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. (API457652, -653, -654) | 8625,00 |
| Lot 49: Kit service Plan A dMED80 - 8000 ore, kit service filtru QDT80+ (2901197614) |  |  |  |  |  |  |
| 49.1 | 33100000-1 | Lot 49.1: kit service filtru QDT80+ (2901197614) | Set | 2 | Compatibil cu uscator dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 14375,00 |
| Lot 50: Kit service Plan A dMED80 - 8000 ore, kit service filtru 70-80-100 (2901197628) |  |  |  |  |  |  |
| 50.1 | 33100000-1 | Lot 50.1: kit service filtru 70-80-100 (2901197628) | Set | 2 | Compatibil cu uscator dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 115000,00 |
| Lot 51: Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service filtru A CD 80-100 (2901197633) |  |  |  |  |  |  |
| 51.1 | 33100000-1 | Lot 51.1: kit service filtru A CD 80-100 (2901197633) | Set | 2 | Compatibil cu uscator dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 47916,67 |
| 52 | 33100000-1 | Lot 52: Cartuș filtru aer,compresor GA22MED (1613872000) | Bucată | 3 | Compatibil cu compresorul GA22MED. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 12937,50 |
| 53 | 33100000-1 | Lot 53: Set amortizor pentru sistemul de ulei, compresor GA22MED (2235 2544 00) | Set | 3 | Compatibil cu compresorul GA22MED. Set include 4 buc.Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 2300,00 |
| 54 | 33100000-1 | Lot 54: Set furtuni pentru ulei, compresor GA22MED | Set | 3 | Compatibil cu compresorul GA22MED. Set include: Furtun 0574 9911 35 - 1 buc; Furtun 0575 1216 65 - 1 buc; Furtun 0575 1205 13 - 1 buc. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 18687,50 |
| 55 | 33100000-1 | Lot 55: Filtru ulei compresor KS 124, (223489) | Bucată | 6 | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 2 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 18975,00 |
| 56 | 33100000-1 | Lot 56: Ulei AEON 3000SP, (250531A ) | Litrii | 240 | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 2 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 69000,00 |
| 57 | 33100000-1 | Lot 57: Cartuș separator aer/ulei, KS124 (223487) | Bucată | 2 | Compatibil cu compresorul KS 124. In complet cu separator trebuie să fie 2 garnituri(garnitura jos, garnitura sus). Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 23000,00 |
| 58 | 33100000-1 | Lot 58: Cartuș filtru aer,compresor KS 124, (223491) | Bucată | 6 | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 2 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 22425,00 |
| 59 | 33100000-1 | Lot 59: Cartuș filtru aer AF 0706, tip P (223177) | Bucată | 1 | Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 4887,50 |
| 60 | 33100000-1 | Lot 60: Cartuș filtru aer AF 0706, tip S (223197) | Bucată | 1 | Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 4887,50 |
| 61 | 33100000-1 | Lot 61: Cartuș filtru aer AF 0706, tip A (223187) | Bucată | 1 | Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 4887,50 |
| 62 | 33100000-1 | Lot 62: Cartus filtru aer tip F (IMT FF 080), (NM000644) | Bucată | 1 | Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 2875,00 |
| 63 | 33100000-1 | Lot 63: Cartus filtru aer tip A (IMT FA 080), (NM000654) | Bucată | 1 | Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 2875,00 |
| 64 | 33100000-1 | Lot 64: Cartuș filtru aer IMT F 012 | Bucată | 1 | Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 2875,00 |
| 65 | 33100000-1 | Lot 65: Set de mentenanța valva termostatica compresor KS 124 | Bucată | 1 | Compatibil cu compresorul KS 124.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Set include: Valva termostatica (221461), Pahar pentru valva termostatica (223046), Arc pentru valva termostatica (222981). Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 2875,00 |
| Lot 66: "Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Kit service deservire preventivă (2901112200) " |  |  |  |  |  |  |
| 66.1 | 33100000-1 | Lot 66.1: Kit service deservire preventivă ZT 45FF (2901112200) | Set | 1 | Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 8145,83 |
| Lot 67: "Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Kit service supapa de admisie (2901110100) " |  |  |  |  |  |  |
| 67.1 | 33100000-1 | Lot 67.1: "Kit service supapa de admisie (2901110100)" | Set | 1 | Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 7187,50 |
| Lot 68: "Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Kit service Purja EWD330M (2901063320) " |  |  |  |  |  |  |
| 68.1 | 33100000-1 | Lot 68.1: "Kit service Purja EWD330M (2901063320)" | Set | 3 | Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 14375,00 |
| 69 | 33100000-1 | Lot 69: Cartuș filtru aer,compresor ZT 45FF (1613 7407 00) | Bucată | 1 | Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 2395,83 |
| Lot 70: "Kit service Plan B ZT 45FF - 8000 ore, Ulei ROTO-Z (2908850101) " |  |  |  |  |  |  |
| 70.1 | 33100000-1 | Lot 70.1: "Ulei ROTO-Z (2908850101)" | Litrii | 25 | Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 16770,83 |
| Lot 71: Kit service, Generator OGP35, Plan C-16000 ore |  |  |  |  |  |  |
| 71.1 | 33100000-1 | Lot 71.1: "Kit service Generator OGP35 " | Set | 1 | "Compatibil cu stația de oxigen (generator) OGP35. Kit include: Valva 0837 1500 70 - 3 buc; Valva 2904 5002 82 - 1 buc. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare și verificare la scurgeri de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. " | 100625,00 |
| 72 | 33100000-1 | Lot 72: Valva pentru evacuare azot din rezervor cu zeolit (0823 0052 08) | Bucată | 2 | Compatibil cu stația de oxigen (generator) OGP35. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare și verificare la scurgeri de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 34500,00 |
| 73 | 33100000-1 | Lot 73: Cartus filtru oxigen de inalta eficienta PDp-20+ (2901300102) | Bucată | 1 | Compatibil cu rezervor oxigen LV1016. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 4025,00 |
| 74 | 33100000-1 | Lot 74: Cartus filtru oxigen steril A3051MS | Bucată | 1 | Compatibil cu rezervor oxigen LV1016. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 8625,00 |
| Lot 75: Filtru aer H15, comp DZNDT 1000/750 |  |  |  |  |  |  |
| 75.1 | 33100000-1 | Lot 75.1: Cartuș filtru aer EH15, comp DZNDT 1000/750 | Bucată | 1 | Compatibil cu compresorul DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 4312,50 |
| Lot 76: Filtru aer C15, comp DZNDT 1000/750 |  |  |  |  |  |  |
| 76.1 |  | Lot 76.1: Cartuș filtru aer EC15, comp DZNDT 1000/750 | Bucată | 1 | Compatibil cu compresorul DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 4312,50 |
| Lot 77: Filtru aer VBA-2B-BE, comp DZNDT 1000/750 |  |  |  |  |  |  |
| 77.1 | 33100000-1 | Lot 77.1: Cartuș filtru VBA-2B-BE, comp DZNDT 1000/750 | Bucată | 1 | Compatibil cu compresorul DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 8145,83 |
| 78 | 33100000-1 | Lot 78: Filtru ulei pentru mVAC 500 (0531000002) | Bucată | 3 | Compatibil cu vacuum medical mVAC 500 Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 2587,50 |
| 79 | 33100000-1 | Lot 79: Reductor pentru butelii de bioxid (REF D44244-03D-462C ) | Bucată | 1 | Pentru bioxid medical; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Ieșire NIST-connection acc. to EN 739; Presiune maximă ≥ 200 bar; Presiunea de ieșire 4,5 bar, +- 0,5 bar; Interconectare butelie-reductor DIN 477”. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 11500,00 |
| 80 | 33100000-1 | Lot 80: Capac de protecție pentru butelie de oxigen | Bucată | 35 | Pentru butelii de oxigen 40L; Culoare albastra; Tip de material plastic/metal; Fir pentru fixare la butelie; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 7583,33 |
| 81 | 33100000-1 | Lot 81: Capac de protecție pentru butelie de bioxid | Bucată | 20 | Pentru butelii de bioxid 40L; Culoare negru; Tip de material plastic/metal; Fir pentru fixare la butelie; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 4333,33 |
| 82 | 33100000-1 | Lot 82: Set valva pneumatica, OGP 35 (1089 0641 34) | Set | 1 | Compatibil cu generatorul de oxigen OGP35. Set include: Valvă pneumatică - 5 buc (1089 0641 34); Suport pentru valve - 1 buc (0698 5140 72); Tensiune de alimentare 24V DC; Persiunea de operare minim 1.5 - 8 bar Intervalul de temperatura minim +5°C - +50°C Diametrul orificiului 4 mm; Dimensiuni: Lungime 100 mm; Lățime 18 mm; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite. Instalare de către agentul economic câștigător. | 35000,00 |
| 83 | 33100000-1 | Lot 83: Furtun de presiune înaltă, pentru bioxid | Bucată | 2 | Furtun de presiune înaltă, pentru încărcare butelii de bioxid; Pentru bioxid; Ieșire și intrare furtun 3/4G; Presiunea de lucru ≥ 200 bar; Lungime 1,5 m; Presiunea maximă ≥ 250 bar; Garnitura pentru ieșire și intrare furtun - 10 buc; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării | 4166,67 |
| 84 | 33100000-1 | Lot 84: Reductor pentru butelii de oxigen | Bucată | 10 | Pentru oxigen medical; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Ieșire pentru canula nazală; Regulator de flux 0-15 l/min; Ieșire priză standart DIN; Presiune maximă ≥ 200 bar; Presiunea de ieșire 4,2-4,8 bar; Interconectare butelie-reductor G3/4”. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 50000,00 |
| 85 | 33100000-1 | Lot 85: Valva pentru evacuare condensat cu purjare automată | Bucată | 2 | Pentru aer comprimat; Tensiune de alimentare 220 V; Reglare fregvenții și durata de evacuare a condensatul; Posibilitate de conectare la conducta cu diametru 1/2 inch; Presiune maximală admisă ≥ 15 bar; Indicator ON/OFF; Buton TEST pentru testare; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 6666,67 |
| 86 | 33100000-1 | Lot 86: Reductor pentru aer comprimat | Bucată | 4 | Pentru aer; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 16 bar; Presiunea maximă de ieșire 10 bar; Intrare in reductor - 3/8; Ieșire din reductor - 3/8; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare și verificare la scurgeri de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 5750,00 |
| 87 | 33100000-1 | Lot 87: Ulei pentru întreținerea instrumentelor chirurgicale | flacon | 20,00 | Ulei pentru întreținerea instrumentelor chirurgicale, cu dozator, pentru joncțiuni și părțile mobile alte instrumentelor, fără silicon, fără colorare sau formare de cruste pe suprafețele instrumentului, potrivit metodelor de sterilizare conform standardului EN ISO 17665, ambalaj 50ml. *Certificat CE și declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit – copie – confirmată prin ștampila Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat | 4600,00 |
| 88 | 33100000-1 | Lot 88: Placă/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului | buc | 8,00 | Din material rezistent la factori chimici(dezinfectanți), impermiabil,ignifug,sigur în utilizare cu suprafață superioară glisantă ce permite mutarea pacientului prin alunecare între pat și brancardă,masa de operații,masă de investigații.Suprafața inferioară cu benzi antiderapante. Lungimea:190cm ±20cm;Lațimea:55 ±5cm;Grosimea: 0.8cm±0,2cm; Greutate-135kg. | 40000,00 |
| 89 | 33100000-1 | Lot 89: Placă/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului hiperponderal | buc | 2,00 | Din material rezistent la factori chimici(dezinfectanți), impermiabil,ignifug,sigur în utilizare cu suprafață superioară glisantă ce permite mutarea pacientului prin alunecare între pat și brancardă,masa de operații,masă de investigații.Suprafața inferioară cu benzi antiderapante. Lungimea:225 cm±15cm ;Lațimea:60cm±5cm;Grosimea:0,6cm±0.1cm; Greutate-240kg. | 10000,00 |
| 90 |  | Lot 90: Saltea de silicon tip plasa | buc | 20,00 | 536x250 Silicon JF941, compatibile cu containerele în dotare | 25000,00 |
| 91 |  | Lot 91: Saltea de silicon tip plasa | buc | 20,00 | 240x250 Silicon JF938 compatibile cu containerele în dotare | 12000,00 |
| 92 | 33100000-1 | Lot 92: Filtru pentru container cu instrumentar chirurgical | buc | 100,00 | Politetrafluoretilen,PTFE pentru 1000 cicluri sterilizare, JK090, compatibile cu containerele în dotare | 67000,00 |
| 93 |  | Lot 93: Set cablu pentru electrocardiostimulator Biotronik cu crocodili 2 buc. | set | 60 | Lungimea 120-80 cm. | 25000,00 |
| 94 | 33100000-1 | Lot 94: Borcan pentru aspirator "GIMA" | buc | 4 | Borcan pentru aspirator chirurgical GIMA, Clinic Plus, Volum 4 litri, diametru extern superior 165mm, diametrul intern 160mm | 2666,67 |
| 95 | 33100000-1 | Lot 95: Furtun pentru insuflator CO2 | buc. | 2 | Furtun pentru insuflar, reutilizabil, din silicon autoclavabil, diametrul extern 12mm, lungime minim 2,7m, cu conector luer pentru trocare, conectorul spre insuflator compatibil cu hepafiltrele de la insuflator. REF: PG014 | 1812,00 |
| 96 | 33100000-1 | Lot 96: Filtre pentru insuflator CO2 | buc. | 60 | Filtru hidrofobic antibacterial diamterul 22 mm ISO connector compatibile cu insuflatoarele Richard Wolf 2232, Karl Storz UI400S1 | 5000,00 |
| 97 | 33100000-1 | Lot 97: Suport pentru mina | buc. | 1 | suport pentru mina- adult, cu reglarea inaltimii. Reglare pozitie verticala, orizontala si unghiulara. REF: 4-09-011 | 4166,67 |
| 98 | 33100000-1 | Lot 98: Perna pentru pozitionarea pacientului | buc. | 2 | Perna pentru pozitionarea pacientului pe masa de operatie pentru zona abdominala si toracica din material rezistent factorilor mecanici si chimici cu dimensiunile minim 350 mm minim lungime, 150 mm latime, minim 75 mm inaltime. REF: EL210 Dome Positioner | 3333,33 |
| 99 | 33100000-1 | Lot 99: Suport pentru genunchi | set | 3 | Suport pentru genunchi cu clamp pentru sinele laterale al mese de operatie, cu diijare verticala, oblica. Sistem articulare suport genunchi (pad) cu bara de fixare de tip bila. REF: 08-070-00. - 1 set 2 buc. | 100000,00 |
| 100 |  | Lot 100: Clema laterala pentru masa de oepratii | buc | 6 | Clema universala pentru bara rotunda REF: 08-110-20 | 30000,00 |
| 101 | 33100000-1 | Lot 101: Miner autoclavabil lampa de operatie set 2 buc | set | 3 | Compatibil cu lampa de operatii cu satelit DRAGER POLARIS 200 LIGHT HEAD | 7500,00 |
| 102 |  | Lot 102: Suport pentru miini | buc | 4 | Suport pentru mina- adult. Cu reglare pozitie orizontala. Compatibila cu sina laterala la masa de operatie tip european. Lungime minim 500mm, latima minim 130mm. Cu pad din material rezistent la factorii mecanici si chimici cu grosimea minim 45mm REF: 08-065-70 | 33333,33 |
| 103 | 33100000-1 | Lot 103: Perna pentru mini | buc | 3 | Lungime minim 500mm, latima minim 130mm. Din material rezistent la factorii mecanici si chimici cu grosimea minim 45mm | 12500,00 |
| 104 | 33100000-1 | Lot 104: Pernuta | buc | 1 | Perna pentru pozitionarea capului pacientului. Din material rezistent la factorii mecanici si chimici. Dimensiuni minimale 200mm*50mm. REF: EL012 | 2500,00 |
| 105 | 33100000-1 | Lot 105: Pernuta pentru cap | buc | 7 | Perna pentru pozitionarea capului pacientului. Din material rezistent la factorii mecanici si chimici. Dimensiuni minimale 275mm*237mm*90mm. REF: EL151 | 17500,00 |
| 106 | 33100000-1 | Lot 106: Pensa bipolara | buc | 2 | Compatibil cu cablu bipolar,lungimea 16 cm,cu izolarea externa,branse curbate-0,5mm,metal,resterilizabil,echivalent la Karl-Storz ref.cod 842016 | 10833,33 |
| 107 | 33100000-1 | Lot 107: Miner pentru lampa chirurgicala | buc. | 6 | Compatibil cu lampa de operatii cu satelit.MERIVAARA MERILED 5 | 5000,00 |
| 108 |  | Lot 108: Telecomanda p\u masa de operatie | buc. | 1 | Telecomanda cu fir pentru masa de operatie Mindray Hybase 6100. Rezistenta la umeditate si la factorii chimici. | 12500,00 |
| 109 |  | Lot 109: Placa board pentru Maquet Flow I | buc | 2,00 | REF: 6693825- placa de control PC1920, REF: 6693827- placa de control PC1921. | 73333,33 |
| 110 |  | Lot 110: Modul de aer pentru Maquet flow I | buc | 1,00 | Modul de aer pentru masina de anestezie Maquet Flow I C20. REF: 6693915 | 52400,00 |
| 111 |  | Lot 111: Senzor de nivel pentru Maquet HL 20 | buc | 2,00 | Compatibil cu Masina de CEC Maquet HL20. REF: CLS 20-535 | 115400,00 |
| 112 |  | Lot 112: Acumulator pentru Cardiohelp | buc | 2,00 | Acumulatori compatibili cu dispozitivul Maquet Cardiohelp System | 36666,67 |
| 113 |  | Lot 113: Cablu multimed 5 pod | buc | 18,00 | Cablu multimed compatibil cu Monitorul de pacient Drager Infinty Gamma/Delta. Ref: 5950196 | 22500,00 |
| 114 | 33100000-1 | Lot 114: Cablu IBP pentru utilizarea cu traductor tip B¦Braun | Bucată | 10 | Compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden BSM-6701K.Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 8333,33 |
| 115 | 33100000-1 | Lot 115: Transmitator de presiune 4 bar. | Bucată | 1 | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. (Ref:404366/024) | 11460,00 |
| 116 | 33100000-1 | Lot 116: Kit mentenanță 1 an | Bucată | 1 | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL, Garantie 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 28300,00 |
| 117 | 33100000-1 | Lot 117: STERILE AIR FILTER AUTOCLAVE SERIES 1000 | Bucată | 2 | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 5120,00 |
| 118 | 33100000-1 | Lot 118: Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM) | Bucată | 6 | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 3180,00 |
| 119 |  | Lot 119: Tub pentru pompele peristaltice | Bucată | 2 | Compatibil cu Masina de spalat intrumente Chirurgicale Sumer. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 6666,67 |
| 120 | 33100000-1 | Lot 120: Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri | Bucată | 1 | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 19800,00 |
| 121 | 33100000-1 | Lot 121: Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri | Bucată | 1 | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 23480,00 |
| 122 | 33100000-1 | Lot 122: Kit de mentenanta pentru 2400 de cicluri | Bucată | 1 | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 23480,00 |
| 123 | 33100000-1 | Lot 123: Ace pentru injecție H2O2 | Bucată | 4 | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2066,67 |
| 124 | 33100000-1 | Lot 124: Garnitura usa autoclav Biobase | Bucată | 1 | Pentru autoclavul Biobase de 400 litri. Original de la producător. Termen de livrare 31 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. | 3333,33 |
| 125 | 33100000-1 | Lot 125: Gel garnitură ușă | Bucată | 3 | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 3600,00 |
| 126 | 33100000-1 | Lot 126: Element încălzitor p/t sterilizator Matachana S1008-E2. | Bucată | 1 | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 13333,33 |
| 124 | 33100000-1 | Lot 127: Valva de control pneumatica, 24VDC | Bucată | 3 | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3 | 11250,00 |
| 128 | 33100000-1 | Lot 128: Valva de scurgere a apei din camera de spalare | Bucată | 1 | Compatibil cu Masina de spalat intrumente Chirurgicale Sumer. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 7500,00 |
| 129 | 33100000-1 | Lot 129: Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP) | Bucată | 2 | Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP). Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. (Art Nr. 22001) | 6666,67 |
| 130 | 33100000-1 | Lot 130: Motor agitare a apei, masina de spalar instrumente chirurgicale | Bucată | 1 | Compatibil cu Masina de spalat intrumente Chirurgicale Sumer. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 13333,33 |
| 131 |  | Lot 131: Garnitura usa (Silicone door gasket) - Plusteam TBT 1L | Bucată | 4 | Pentru Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. | 28800,00 |
| 132 | 33100000-1 | Lot 132: Termoelement incalzitor Plusteam TBT 1L | Bucată | 4 | Pentru Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. | 22000,00 |
| 133 | 33100000-1 | Lot 133: Comutator pneumo-hidraulic,Plusteam TBT 1L | Bucată | 2 | Pentru Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. | 13400,00 |
| 134 | 33100000-1 | Lot 134: Valva canal de evacuare | Bucată | 2 | Pentru autoclavul Biobase de 400 litri. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. | 8333,33 |
| 135 | 33100000-1 | Lot 135: Element incalzitor a generatorului | Bucată | 2 | Pentru autoclavul Biobase de 400 litri. Original de la producător. Termen de livrare 31 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. | 13333,33 |
| 136 |  | Lot 136: Ulei pentru pompă vacuum, ISO VG 100 | litri | 10 | Ulei pentru pompe de vacuum, calitate superioară, ISO VG 100 | 1666,67 |
| 137 | 33100000-1 | Lot 137: Tub angiografic și pompa de răcire a planului A pentru Artis Zee Biplan cu instalare și calibrare | Set | 1 | pompa ref: 11253350 - 1 buc, tubul angiografic ref: 10144184 - 1 buc. Compatibil cu angiograful Artis Zee Floor, SIEMENS. Cu instalare și calibrare. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 958333,33 |
| 138 | 33100000-1 | Lot 138: Coș pentru casete (ref: 14 0493 51403) | Bucată | 2 | Compatibil cu histoprocesorul Leica Histocore Pearl aflat în dotarea. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. | 23333,33 |
| Lot 139: Filtre de apă |  |  |  |  |  |  |
| 139.1 | 33100000-1 | Lot 139.1: Cartus din polipropilena 2,5x10'' 1mkm | Bucată | 100 | Dimensiuni 2,5x10", Temperatura maximă de lucru 40°C, Debit minim 9 litri/minut, Timpul de viață minim 10000 litri. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 3333,33 |
| 139.2 | 33100000-1 | Lot 139.2: Cartus din polipropilena 2,5x10'' 5mkm | Bucată | 100 | Dimensiuni 2,5x10", Temperatura maximă de lucru 40°C, Debit minim 9 litri/minut, Timpul de viață minim 10000 litri. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 3333,33 |
| 139.3 | 33100000-1 | Lot 139.3: Cartus din polipropilena 2,5x10'' 10mkm | Bucată | 200 | Dimensiuni 2,5x10", Temperatura maximă de lucru 40°C, Debit minim 9 litri/minut, Timpul de viață minim 10000 litri. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 6666,67 |
| 139.4 | 33100000-1 | Lot 139.4: Cartus din polipropilena 2,5x10'' 20mkm | Bucată | 10 | Dimensiuni 2,5x10", Temperatura maximă de lucru 40°C, Debit minim 9 litri/minut, Timpul de viață minim 10000 litri. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 333,33 |
| 139.5 |  | Lot 139.5: Cartuș filtru carbune activat | Bucati | 6 | Filtru carbune activat pentru carcasa tip Big Blue 20". Durata de viața minim 6 luni. Utilizare pentru apă rece (maximum 45°C). | 7500,00 |
| 139.6 | 33100000-1 | Lot 139.6: Cartuș filtru carbune activat 2,5x10'' | Bucată | 5 | Dimensiuni 2,5x10", Temperatura maximă de lucru 40°C, Debit minim 9 litri/minut, Timpul de viață minim 10000 litri. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 1041,67 |
| 139.7 | 33100000-1 | Lot 139.7: Membrană osmoză inversă 200G | Bucată | 4 | Temperatura maximă de lucru 40°C, Presiunea de lucru 3-8 bar. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 5000,00 |
| 140 | 33100000-1 | Lot 140: Kit cartus de cerneala (ref: 14 0601 43506) | Bucată | 2 | Kit cartus de cerneala pentru imprimanta de lame si casete. Kit-ul sa contina cartus de cerneala 280ml, betisoare pentru curatare si placuta de etansare. Compatibil cu Imprimanta pentru lame histologice Leica IP S si Imprimanta pentru casete histologice IP C. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 37500,00 |
| 141 | 33100000-1 | Lot 141: Lampa (ref: 14 0601 37152) | Bucată | 2 | Compatibil cu Imprimanta pentru lame histologice Leica IP S si Imprimanta pentru casete histologice IP C. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 36666,67 |
| 142 |  | Lot 142: Regulator de presiune (ref: 8413666) | Bucată | 25 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 96145,83 |
| 143 | 33100000-1 | Lot 143: Cablu senzorului de debit (ref: 8416600) | Bucată | 1 | Compatibil cu analizatorul dispozitivele de ventilare Drager Babylog VN600. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 5833,33 |
| 144 | 33100000-1 | Lot 144: Lampă pentru lampa cu fantă SL130, 6V/20W | Bucată | 6 | Ref 64251 Compatibil cu lampa cu fantă Carl Zeiss SL 130. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 3500,00 |
| 145 | 33100000-1 | Lot 145: Sondă B-Scan pentru ultrasonograf oftalmic 4Sight, Accutome (Keeler) | Bucată | 1 | Compatibil cu ultrasonograful oftalmologic 4Sight, Accutome (Keeler) . Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 198333,33 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 5706734,67 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot *;

- Pentru mai multe loturi *;

- Pentru toate loturile *;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: se va efectua conform necesităților în decurs de 30 de zile de la solicitare.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Conform anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț | Conform anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform anexei nr. 7 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertelor | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
| 7 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 8 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | - Certificatele CE (pentru loturile unde în specificație e indicat Certificat CE) vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare, valabile - copii, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice; - Declarație de conformitate sau document echivalent (pentru loturile la care nu este indicat în specificație certificatul CE) – original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; - Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice (vor fi prezentate în limba română sau rusă) – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; - *Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză; - * În ofertă se va indica codul produsului oferit și pagina din catalog pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 9 | Declarație pe propria răspundere privind asigurarea garanției pentru bunurile livrate și instalate | Termenul de garanție conform specificației tehnice, Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| Prezentarea mostrelor |  | În decurs de 5 zile de la solicitare |  |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot; |  |
| Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați |  | Pe parcursul anului 2023, în termen de 30 de zile din momentul solicitării; |  |
| Termen și modalitate de achitare |  | Prin transfer, în termen de 45 zile, după livrarea fiecărei partide cu prezentarea facturii; |  |
| Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă |  | Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare |  |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hîrtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |  |

- Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate): Termenul de depunere a ofertelor va constitui 20 de zile în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4) din Legea 131/2015.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data semnării contractului se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.

conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP BANK SA, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

- Ofertele se prezintă în valuta lei MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lot - cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

- Termenul limită de depunere: conform informației din SIA RSAP, platforma achiziții.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP, platforma achiziții.md

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP, platforma achiziții.md. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): -

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr. 100 din 20.12.2022

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP, platforma achiziții.md.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Jurnalul JOUE nr. 2022/S 252-734464 din 30.12.2022

- Alte informații relevante:

Rechizitele bancare pentru transferul garanției: Garanţia pentru ofertă prin garație bancară sau transfer  la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP BANK SA, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la deschiderea procedurii,  se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

Conducătorul grupului de lucru:                                          Alexandru Ferdohleb