| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ____________din_______________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea cartușelor cu burete de titan și oxid de cupru a stand-ului de curățare și filtrare a argonului (REPETAT). |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul nr.1: Achiziționarea cartușelor cu burete de titan și oxid de cupru a stand-ului de curățare și filtrare a argonului (REPETAT). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Cartuș cu burete de titan (praf) |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini, Anexei 1 ( inclusiv pct. 4.1. din CS). Corpul cartușului:Tub din oțel inoxidabil Materialul de filtrare: Praf de burete de titan; Temperatura de lucru a filtrului : 680-730°C; Dimensiuni: Anexa 1 la Caietul de Sarcini –desenul tehnic nr.СПБЕ.Т1-2113.00 СБ; Compatibilitate: Stand de purificare a argonului, tip COAP-1. Termenul de garanție a bunului va fi de minim 12 luni din data recepției finale. |  |  |  |
| 1.2 Cartuș cu oxid de cupru |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini, Anexei 2 ( inclusiv pct. 4.2. din CS). Corpul cartușului: Tub din oțel inoxidabil; Materialul de filtrare: Fire din cupru; Temperatura de lucru a filtrului 400-550°C; Dimensiuni: Anexa 2 la Caietul de Sarcini –desenul tehnic nr.СПБЕ.Т1-2114.00 СБ ; Compatibilitate: Stand de purificare a argonului, tip COAP-1. Termenul de garanție a bunului va fi de minim 12 luni din data recepției finale. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________