- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea echipamente si consumabile.  
                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de pret (COP).
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IP Oficiul National al Viei si Vinului.

- IDNO: 1013620012945.

- Adresa: RM. mun. Chișinău, str. Sfatul Țării 59.

- Numărul de telefon/fax: +373 22 105 560.

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achiziții_onvv@wineofmoldova.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38900000-4 Lotul 1. KIT Triplex Real-Time PCR (Flavescence dorée/Bois noir) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | KIT Triplex Real-Time PCR (Flavescence dorée/Bois noir) | buc | 1 | 96 de teste Cultură: Viță de vie Agent patogen: fitoplasmă Detectare: Candidatus phytoplasma vitis, responsabil de Flavescence dorée și Candidatus phytoplasma solani, responsabil de Bois noir pe viță de vie, cu distincția celor două fitoplasme. Metodă: Triplex Real-Time PCR |  |
| Valoarea estimativă totală fara TVA MDL Lei, LOT 1: 14300,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38900000-4 Lotul 2. KIT Triplex End-Point PCR Agrobacter |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | KIT Triplex End-Point PCR Agrobacter | buc | 1 | 96 de teste Cultură: Viță de vie Agent patogen: bacterii Detectare: Agrobacterium vitis și Agrobacterium tumefaciens, cu discriminare. Metodă: Triplex End-Point PCR |  |
| Valoarea estimativă totală fara TVA MDL Lei, LOT 2: 12000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38900000-4 Lotul 3. KIT Real-Time PCR Red Blotch- virus asociat pe viță de vie: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | KIT Real-Time PCR Red Blotch- virus asociat pe viță de vie | buc | 1 | 24 de teste Cultură: Viță de vie Agent patogen: virus Detectare: Virus asociat cu pete roșii pe viță de vie. Metodă: PCR în timp real |  |
| Valoarea estimativă totală fara TVA MDL Lei, LOT 3: 6000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38900000-4 Lotul 4. KIT Multiplex End-Point PCR: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | KIT Multiplex End-Point PCR Arabis mosaic virus Grapevine fanleaf virus Grapevine fleck virus Grapevine leafroll associated virus-1 Grapevine leafroll associated virus-2 Grapevine leafroll associated virus-3 # Grapevine virus A | buc | 1 | 96 de teste Cultură: Viță de vie Agent patogen: virus Detectare: Virusul mozaic Arabis (ArMV), Virusul grapevine de tip evantai (GFLV), Virusul grapevine leafroll-associated -1 (GLRaV-1), -2 (GLRaV-2) și -3 (GLRaV-3), Virusul Grapevine A (GVA) ) și Grapevine fleck virus (GFkV) pe viță de vie. Metodă: Multiplex End-Point PCR - cu RT-Enzyme |  |
| Valoarea estimativă totală fara TVA MDL Lei, LOT 4: 38400,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38900000-4 Lotul 5. KIT Duplex Real-Time PCR |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | KIT Duplex Real-Time PCR Xylella subsp. fastidiosa Xylella subsp. multiplex Xylella subsp. pauca Xylella subsp. sandyi | buc | 1 | 24 de teste Cultură: Viță de vie Agent patogen: bacterii Detectare: toate cele 4 subspecii principale de Xylella fastidiosa: X. fastidiosa subsp. fastidiosa, X. fastidiosa multiplex, X. fastidiosa subsp. sandyi și X. fastidiosa subsp. pauca, fara nicio deosebire. Metodă: PCR în timp real duplex |  |
| Valoarea estimativă totală fara TVA MDL Lei, LOT 5: 6100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38900000-4 Lotul 6. KIT Nested End-Point PCR: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | KIT Nested End-Point PCR Botryosphaeria spp. | buc | 1 | 24 de teste Cultură: Viță de vie Agent patogen: ciuperci Detectare: Botryosphaeria spp. pe viță de vie. Metodă: PCR de punct final imbricat |  |
| Valoarea estimativă totală fara TVA MDL Lei, LOT 6: 4200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38900000-4. Lotul 7. Sterilizator cu aer fierbinte |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Sterilizator cu aer fierbinte | buc | 1 | Dulap de uscare / Incubator (cu funcție dublă) Tensiune 220V / 50Hz A: ca Incubator: +5~ 80, +10 -250C B: ca cuptor de uscare: 80 ~ 250C Dimensiune exterioară (mm): 600x550x860 mm (±100mm) – 70litri |  |
| Valoarea estimativă totală fara TVA MDL Lei, LOT 7: 18.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38900000-4. Lotul 8. pH/ionomer: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | pH/ionomer | buc | 1 | Multimetru pH/ ionomer Gama PH: -2,000 до 16,000 рН, ± 1000 mV Calibrarea PH: automat Compensarea temperaturii pH Сonductivitate electrică (ionomer-ISE) Gamă CE: 0,001 până la 19990 Precizia CE: ± 0,5% Componenta: soluție de calibrare pH = 4,01 (500 ml) soluție de calibrare pH = 7,01 (500 ml) soluție de calibrare pH = 10,01 (500 ml) soluție generală de curățare a electrodului pH (500 ml) soluție pentru depozitarea electrozilor de pH (500 ml) |  |
| Valoarea estimativă totală fara TVA MDL Lei, LOT 8: 25.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38900000-4. Lotul 9. Sterilizator cu raze infraroșii: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Sterilizator cu raze infraroșii | buc | 2 | T 930ºC ±30ºC, sterilizarea are nevoie de 2-5 secunde |  |
| Valoarea estimativă totală fara TVA MDL Lei, LOT 9: 30 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38900000-4. Lotul 10. Sursa neintreruptibila: |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Sursa neintreruptibila | buc | 3 | Caracteristici generale tip: rezerv putere de iesire: 700 VA/405 W Unda de iesire: unda sinusoidala Maxima energie puls absorbita: 310 J Numarul de putere: 8 (inclusiv baterii-4) Tip putere: CEE 7 |  |
| Valoarea estimativă totală fara TVA MDL Lei, LOT 10: 9000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38900000-4. Lotul 11. Blender stationar: |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Blender staționar / concasor de gheață | buc | 2 | Putere maximă consumată, W 600 Material vas: sticlă Capacitate: 1,4-1,8L Elementul de măcinare este încorporat în vas Număr de viteze: 2 |  |
| Valoarea estimativă totală fara TVA MDL Lei, LOT 11: 3000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38900000-4. Lotul 12. Cuve UV, pentru spectrofotometru |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Cuve UV, pentru spectrofotometru | buc | 500 | Cuve UV pentru spectrofotometru micro, înălțimea centrală 8,5 mm, volumul camerei 70-850 μL, fereastra L × H 2 mm × 3,5 mm |  |
| Valoarea estimativă totală fara TVA MDL Lei, LOT 12: 4000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38900000-4. Lotul 13 Bahile la aparat: |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Bahile | buc | 1000 | Bahile tip standard, universal, de unica folosinta, pentru apparat. |  |
| Valoarea estimativă totală fara TVA MDL Lei, LOT 13: 2000,00 |  |  |  |  |  |  |
| NOTA! În costul ofertei vor fi incluse: serviciile de livrare la adresa indicată în pct.21, montarea echipamentului și școlarizarea personalului. |  |  |  |  |  |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Minim 1 ofertant.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ofertele propuse trebuie să întrunească cerințele minime solicitate în specificația tehnică în corespundere domeniului aplicat.

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 30 zile de la semnarea contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  _____________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificatia tehnica F 4.1 (anexa 22) | Operatorul economic va completa și aplica semnătura electronică. (semnatura și ștampilă) | Obligatoriu |
| 2 | Specificatia de pret F 4.2 (anexa 23) | Operatorul economic va completa și aplica semnătura electronică. (semnatura și ștampilă) | Obligatoriu |
| 3 | Declaratie privind valabilitatea ofertei (anexa 8) | Operatorul economic va completa și aplica semnătura electronică. (semnatura și ștampilă) | Obligatoriu |
| 4 | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat integral și confirmat prin semnatura electronică (ofertantului). (semnatura și ștampilă) | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Se îndeplinește și se prezintă în original semnat și ștampilat de către operatorul economic declarat câștigător la semnarea contractului | Obligatoriu |
| 8 | Experienta profesionala (proiecte similare) | 1. Experienta similara (livrarea similara de bunuri) prin prezentarea a minim 2 contracte executatesi/sau facturi, din perioada 2018-prezent, care să ateste faptul dat, în original sau copii certificate prin ştampliă şi semnătură. NB ! Acest criteriu va fi prezentat in termen de 3 zile de la data solicitarii din partea autoritatii contractante. | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz nu se solicita, cuantumul_0 %.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz nu se solicita, cuantumul 0 %.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz_______________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):nu

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *Adresa de livrare/instalare: Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Vierul 59, Institutul Ştiinţifico-Practic De Horticultură Şi Tehnologii Alimentare (ISPHTA).

- Ofertele se prezintă în valuta_MDL lei.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic pret.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]_conform SIA RSAP_

- pe: [data]_conform SIA RSAP.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana sau engleza (US).

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _________________nu______________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_____________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ -

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare |  |
| Sistemul de comenzi electronice |  |
| Facturarea electronică |  |
| Plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ______________________________________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: 
-

Conducătorul grupului de lucru:  Breahna Elizaveta _______________________  .