Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.115 din 15 septembrei 2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

# INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

## Secţiunea 1

Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

1) Anunț de intenție (anexa nr.1);

2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

3) Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);

4) Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);

5) Anunț de atribuire (anexa nr. 5);

6) Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);

7) Cerere de participare (anexa nr. 7);

8) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

9) Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

10) Garanţia de bună execuţie (anexa nr. 10.);

11) Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11);

12) Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 12);

13) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13);

14) Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 14);

15) Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 15);

16) Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 16);

17) Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 17);

18) Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 18);

19) Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 19);

20) Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 20);

21) Caiet de sarcini (anexa nr. 21);

22) Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

23) Specificaţii de preț (anexa nr. 23);

24) Contract – model (anexa nr. 24);

25) Acord adițional (anexa nr. 25);

26) Acord-cadru (anexa nr. 26).

- Detaliile privind cantitățile de bunuri și servicii, specificațiile tehnice, standardele și resursele sunt prezentate în caietul de sarcini (anexa nr. 21).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de bunuri și servicii se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri și de servicii, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexa nr. 1, anexa nr. 3, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 6 și anexa nr. 25.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română, sau după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite și în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 22 și pct. 23 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1420/2016 pentru aprobarea Regulamentul privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

## Secţiunea a 2-a

Calificarea candidaților/ofertanților

13. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii.

14. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din  procedura de atribuire.

15. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante, odată ce a fost declarat în DUAE.

16. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 29, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

17. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

18. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

19. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

20. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

3) capacitatea economică şi financiară;

4) capacitatea tehnică;

5) standarde de asigurare a calității;

6) standarde de protecție a mediului.

21. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

22. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

23. Se exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv, nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

24. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 22 și pct. 23 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

25. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 22 și pct. 23 în bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

26. În ceea ce privesc referințele de la pct. 23, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

27. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 22 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 23, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

28. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

29. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

30. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor sau serviciilor;

2) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

3) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

31. Atunci când un contract este împărțit pe loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

32. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe:

1) o listă a principalelor livrări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conform Anexei nr. 12. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valorile și perioadele de livrare/prestare.

2) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

3) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

4) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;

5) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru;

6) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului conform Anexei nr. 14;

7) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

8) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de bunuri/servicii, în corespundere cu pct. 36;

9) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare al contractului de bunuri/servicii conform Anexei nr. 13;

10) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform Anexei nr. 15. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la Anexa nr. 15, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

33. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienţei specifice fiind minimum   de   3   ani   în   livrarea/prestarea   bunurilor/serviciilor   similare,   confirmată   prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare.

34. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

35. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

36. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

1)   la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

37. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

38. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru livrarea bunurilor și prestarea serviciilor:

1) Etichetele cu criterii multiple: eticheta europeană (floarea), eticheta scandinavă (lebăda nordică) şi etichetele naţionale (precum îngerul albastru german);

2) Achiziționarea alimentelor organice și cu un aport nutrițional echilibrat pentru școli/gradințe;

3) Posibilitățile de reciclare/reutilizare a produsului după scoaterea din uz a acestuia;

4) Folosirea de recipiente sau ambalaje reutilizabile pentru transportarea produselor;

5) Furnizarea de hârtie ecologică și reciclată (fără clor și fibră);

6) Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în compoziția produsului;

7) Sisteme eficiente de tratare a deșeurilor în aer și în apă în fabricarea produselor;

8) Utilizarea sistemelor și schemelor de management de mediu (de exemplu EMAS, ISO 14001);

9) Reducere ale emisiilor de CO2 și a altor gaze prin scăderea frecvenței livrării și opțiuni noi de ambalare;

10) Reciclarea sau reutilizarea ambalajelor care însoțesc produsele;

11) Introducerea specificațiilor pentru vehicole cu cel mai mic nivel posibil de emisii de CO2 pentru categoria și dimensiunile respective, standarde EURO privind emisiile de particule și de Nox;

12) Încurajarea utilizării vehiculelor cu combustibili alternativi și a variantelor electrice sau hibride;

13) Achiziționarea vehiculelor cu sisteme de aer condiționat cu agenți de răcire cu nivel scăzut de GWP (potențial de încălzire globală);

14) Achiziționarea echipamentelor/utilajelor din clasa de eficiență energetică cea mai ridicată;

15) Achiziționarea corpurilor de iluminat cu un conținut scăzut de mercur;

16) Reducerea poluării aerului în orașe (prin achiziția de autobuze și automobile cu nivel scăzut al emisiilor de pulberi în suspensie și oxizi de azot);

17) Achiziționarea de alimente organice și nemijlocit susținerea agriculturii durabile;

18) Economisirea resurselor naturale (prin achiziția de produse obținute din materiale reciclate, reducerea consumului de hârtie prin achiziționarea, promovarea utilizării dispozitivelor multifuncționale);

19) Achziționarea de materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

20)  Încurajarea utilizării de materiale reciclate în construcție;

21) Aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

22) Achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

23) Serviciile pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

24) Gestionarea deșeurilor din demolări;

25) Achiziționarea serviciilor de curăţenie ecologică folosind produse care întrunesc cerințele etichetelor ecologice;

26) Achiziționarea serviciilor de catering cu alimente ecologice (bio), indicînd procentul de alimente ecologice;

27) Utilizarea unui sistem de management de mediu (EMS) pentru servicii de catering;

28) Utilizarea de metode non-chimice, care respectă mediul;

29)	Achiziționarea de energie electrică ecologică;

30)	Impunerea unor durate de viață prelungite ale produselor și a unei garanții pentru piesele de schimb;

31) și altele.

39. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

40. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

41. În ceea ce priveşte experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

42. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

43. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 42 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 16 și nr. 18) şi declaraţiile terţului susţinător financiar şi terţului susţinător tehnic și profesional (anexele nr. 17,  nr. 19 şi nr. 20), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare cât și resurse tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23  care determină excluderea din procedura de atribuire.

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

44. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini descrie condițiile/cerințele de furnizare:

- a energiei electrice, în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare adoptate de către Consiliul de administrație al Agenției Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE), de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 23/2017, Regulamentul privind racordarea la rețele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 168/2019, Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 269/2018, Instrucțiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007, Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 89/2003 etc.

- a gazelor naturale în conformitate cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare ale  ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 113/2019.

- a energiei termice în conformitate cu Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării  și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică,  și actele normative de reglementare ale ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 169/2019.

- a alimentării cu apă şi canalizare în conformitate cu Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și actele normative secundare, de exemplu: Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 355/2019 sau Regulamentele de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobate de autoritățile publice locale de nivelul întâi, în cazul în care au fost elaborate și aprobate.

- a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor conform listei complete privind rețeaua de distribuție la nivelul țării din care să rezulte ca ofertantul deține stații de alimentare în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor. Ofertantul oferă autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului la nivelul fiecăreia dintre localitățile menționate în documetația de atribuire. În cazul în care locul destinației finale îl constituie mai multe localități/regiuni, atribuirea contractelor de achiziție se realizează pe loturi pentru fiecare localitate/regiune în parte. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din partea autorității contractante. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autorităţii contractante este de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului şi, respectiv, de la data transmiterii cererii de emitere de carduri suplimentare.

45. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare a produselor/serviciilor:

- produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor

Furnizorul acordă permanent achizitorului posibilitatea accesării on-line a informaţiilor privind situaţia detaliată a tuturor achiziţiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său. Posibilitatea achizitorului de a obţine la orice staţie de distribuţie pe bază de card, informaţii privind valoarea rămasă pentru fiecare card în parte. Furnizorul gestionează lista cardurilor pierdute sau furate şi are obligaţia să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele minime de poluare aprobate conform legislației naționale și pot fi alimentate de la stațiile existente în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburanţii livraţi trebuie să corespundă calitativ normelor în vigoare. Se prezintă în partea II, Condițiile  Speciale a Contractului, cât și în anexa nr.1 la Contract ,,Specificaţii Tehnice”,  condiţiile tehnice de calitate şi metodele de determinare a produselor, având la bază standarde şi omologări naţionale sau internaţionale. Furnizorul asigură personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe număr de înmatriculare), configurarea cardului pe tipul carburantului. Furnizorul asigură asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămână, pentru ca, în cazul apariției anumitor deficiențe în funcționarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul să fie în măsură să soluționeze problemele apărute în cel mai scurt timp posibil. Furnizorul specifică dacă toate cardurile sunt acceptate la toate stațiile PECO situate în localitățile menționate în documentația de atribuire. Furnizorul pune la dispoziţia achizitorului instrucţiuni de folosire a cardului. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a mări sau micșora numărul de carduri și de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburanți în baza prevederilor normative.

- de  furnizare a energiei electrice

Evidența consumului de energie electrică se efectuează prin intermediul echipamentului de măsurare al Beneficiarului care este responsabil de integritatea acestuia. În cazul în care echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietății operatorului de sistem, responsabil de integritatea echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate este operatorul de sistem. Operatorul de sistem asigură, la solicitare, accesul Beneficiarului la echipamentul de măsurare. În acest caz, Beneficiarul este în drept să aplice sigiliul său echipamentului de măsurare. Lucrările de instalare, exploatare, deservire, reparare, verificare metrologică periodică și de înlocuire a echipamentului de măsurare al Beneficiarului se efectuează în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, iar cheltuielile se suportă de către Beneficiar. Controlul echipamentului de măsurare și al sigiliilor aplicate acestuia se efectuează de către operatorul de sistem, după necesitate, și numai în prezența reprezentantului Beneficiarului. Citirea indicilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei electrice consumate de Beneficiar, se efectuează de operatorul de sistem lunar. Personalul operatorului de sistem și utilizatorul de sistem sunt în drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării activităților pentru citirea indicilor echipamentului de măsurare. Cantitatea energiei electrice furnizate Beneficiarului se determină în baza indicilor echipamentului de măsurare, citite la fiecare loc de consum, sau, în cazurile prevăzute în Regulamentul pentru furnizarea energiei electrice, se calculează prin estimare. În cazul deteriorării echipamentului de măsurare sau dacă se constată încălcarea de către Beneficiar a prevederilor Legii cu privire la energia electrică, care a dus la consum de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, contravaloarea energiei electrice consumate se calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea energiei electrice. Contravaloarea pierderilor de energie electrică în transformatoarele de forță și în liniile electrice ce aparțin Beneficiarului, se calculează în baza Instrucțiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007.

46. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează modalitatea de calculare a costului/prețului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative din domeniu.

- a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor

Prețul  unui litru de carburant ofertat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea discount-ului ofertat.

Furnizorul asigură autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora. Prețul unitar ofertat constituie prețul mediu calculat de către ofertant utilizînd prețurile afișate la panourile informative în toate stațiile din localitate/regiune indicate în documentația de atribuire, în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount.

Calcularea prețului unitar se efectuează conform formulei:

Pu=M1+M2+…+M1515-D%

Unde,

Pu – reprezintă prețul unitar ofertat;

M1–reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1 pentru prima zi;

M2– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a doua zi;

M15– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a cincisprezecea zi;

D% –reprezintă discount-ul aplicat.

Discount-ul este specificat expres în ofertă și ulterior în  anexa nr. 2 la contract, rămânînd neschimbat pe întreaga perioadă de valabilitate al acestuia. Propunerea financiară este însoțită obligatoriu de documentele confirmative cu privire la prețurile prezentate (bon fiscal). Furnizorul facturează contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni, pentru consumul efectuat, conform unei centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare autovehicul în parte. Factura aferentă consumului înregistrat pe fiecare card în parte este însoțită de un raport de consum care conține informații detaliate cu privire la tranzacțiile efectuate pe fiecare card și mașină, locație, dată, ora alimentării, tipul carburantului și, după caz, subtotalul cardului și totalul general de carburant după fiecare tranzacție.

În cazul procurării produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor, în conformitate cu art. 26 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, se aplică criteriul cel mai bun raport calitate-preț, din care factorul de evaluare prețul, constituie minimum 60%, iar restul factorilor sunt la decizia autorității contractante (ex: discount-ul, amplasarea stațiilor PECO, etc.).

În restul cazurilor ce ține de achiziționarea de carburanţi lichizi şi/sau gazoşi în vrac, uleiuri, etc. se utilizează principiul general de procurare a bunurilor.

- a energiei electrice

Consumul tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se facturează numai în cazul în care factorul de putere Cos φ, calculat în punctul de delimitare, este mai mic de __________(0,92 pentru instalația de utilizare racordată la tensiunea 0,4 kV și 0,87 la tensiunea 10(6) kV). Cantitatea consumului tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se calculează în baza Instrucţiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei nr.89 din 13/2003. În cazul în care furnizorul  calculează prețul reieșind din tariful ANRE minus – discount-ul, modul de calculare a prețului se indică în condițiile speciale a contractului și de asemenea se indică și cazurile de modificare a lui. Micșorarea și/sau majorarea prețului și valorii contractului se efectuează  prin acord adițional la contract.

47. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

48. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23);

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9).

49. Toate documentele menţionate la pct. 48 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

50. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

51. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

52. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de liderul asociației.

53. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8),  de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

54. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

55. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

56. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se  resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

57. Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor în anexa nr. 2.

58. Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

59. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2 în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

60. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

61. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

62. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

63. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

64. În cazul asocierii conform pct. 15, fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 11.

65. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative se depun numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

66. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

67. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

68. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale,  autoritatea contractantă asigură  păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

69. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

70. DUAE a operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

71. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

72. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

73. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse  în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

74. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

75. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

76. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum, și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

77. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

78. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

79. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

80. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod corespunzător.

81. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

82. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

83. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

84. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

85. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

86. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

87. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

88. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

89. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

90. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

91. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în art. 68 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

92. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante;

4) formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată, (anexa nr.10).

93. Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

94. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

95. La data încheierii contractului de achiziție publică de bunuri/servicii se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

96. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

97. Autoritatea contractantă utilizează contractul - model (anexa nr. 24) din prezenta documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 26), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri, la fel și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor.

98. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apa și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), atât și de a stabili condițiile achitării în avans. În cazul achizițiilor serviciilor din domeniul energetic și de alimentare cu apă și  de canalizare, contractul de achiziții publice conțin clauzele obligatorii stabilite prin legile sectoriale și actele normative de reglementare aprobate de către ANRE. Totodată, prevederile obligatorii stabilite prin deciziile acesteia, care nu se regăsec în partea I cea generală al contractului, se indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului.

99. Termenii de asumare a angajamentelor în contractele de achiziții publice de către autoritățile/instituțiile bugetare se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 181/2015 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

100. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Prestatorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

101. Nu se acceptă în cadrul achizițiilor publice proiectele contractelor ce deviază de la anexa nr. 24, întocmite de prestator/furnizor cu excepția cazurilor când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).

102. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

103. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

104. Operatorul economic, conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile, sau10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

105. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 104, însă nu mai târziu de deschiderea ofertelor de către autoritatea contractantă.

106. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri/servicii are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr.2.

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea ___ Echipamente întru modernizarea/ extinderea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”___

(se indică obiectul achiziției)

cod CPV 32500000-8

prin procedura de achiziție__Licitație deschisă____
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

- Dnumirea autorității contractante: Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI

- INO: 1013601000521

- Aresa mun. Chișinău, str. V. Alecsandri,42

- Nmărul de telefon/fax: (022)255 528

- Aresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: sti@mai.gov.md, achizitii.sti@mai.gov.md

- Aresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tiul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție de stat din subordinea MAI

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | UM | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Cameră ANPR |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 32500000-8 | Cameră ANPR | buc | 25 | Conform specificațiilor tehnice Caietului de sarcini | 1 500 000-00 |
| Total pentru lotul 1 |  |  |  |  |  | 1 500 000-00 |
| Lotul 2 Cameră Radar |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 32500000-8 | Cameră Radar | buc | 18 | Conform specificațiilor tehnice Caietului de sarcini | 2 700 000-00 |
| Total pentru lotul 2 |  |  |  |  |  | 2 700 000-00 |
| Lotul 3 Cameră PTZ Panoramic |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 32500000-8 | Cameră PTZ Panoramic | buc | 16 | Conform specificațiilor tehnice Caietului de sarcini | 1 200 000-00 |
| Total pentru lotul 3 |  |  |  |  |  | 1 200 000-00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 5 400 000-00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora._ Nu este cazul

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi □;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: __120 zile __

- Termenul de valabilitate a contractului:_31.12.2026__

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu este cazul

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | Da |
| 2. | Formularul ofertei | Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | Da |
| 3. | Specificația tehnică | Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Da |
| 4. | Specificația de preț | Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Da |
| 5. | Garanţia pentru ofertă 1% | Scrisoare de garanție bancară (eliberată de o bancă – original) sau transfer la contul autorității contractante: Beneficiarul plății: Serviciul Tehnologii Informaționale Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor RM Codul fiscal: 1013601000521 Contul trezorerial: TREZMD2X ContulIBAN: MD64TRPCAA518410A00597AA Trezoreria teritorială: Trezoreria de Stat | Da |
| 6. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii și extras din Registrul de stat al persoanelor juridice Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional tradus în limba de stat sau în limba rusă, copie – confirmată prin semnătura electronica a Participantului | Da |
| 7. | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante. Certificatele de conformitate aferente. | Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului Autorizarea din partea producătorului de echipamente care ar demonstra expertiza și dreptul de a monta, configura echipamentele în cauză. | Da |
| 8. | Demonstrarea experienței operatorului economic privind livrarea bunurilor în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | Declarație privind lista principalelor livrări de bunuri similare (livrarea si configurarea echipamentelor) în ultimii 3 ani de activitate, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | Da |
| 9. | Valoarea minimă a unui contract individual îndeplinit pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate | Prezentarea a minim unui contract individual îndeplinit pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate, care să fie similar ca obiect și valoarea căruia să nu fie mai mică decît jumatate de valoarea ofertei prezentate în cadrul concursului dat. Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Da |
| 10. | Statut de partener oficial al producătorului pe teritoriul Republicii Moldova ce ar confirma dreptul de comercializare a bunurilor solicitate | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Da |
| 11. | Autorizație de la producător pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Da |
| 12. | Garanția de bună execuție 5% | Originalul garanției pentru ofertă emis de o bancă deținătoare de cont sau transfer la contul beneficiarului MD43TRPCAA518440B00597AA (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante str. V. Alecsandri, 42, mun. Chișinău). | Da |

- Garanția pentru ofertă, după caz da, cuantumul 1%.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz da, cuantumul 5%.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz___ nu se aplică ________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):_ nu se aplică __

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică ___

- Ofertele se prezintă în valuta__ lei MDL _________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile calendaristice _________

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP ________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nr. 23 din 16.03.2025

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 30.03.2026

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| Sistemul de comenzi electronice | NU |
| Facturarea electronică | DA |
| Plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: nu sunt

Președintele grupului de lucru:  ______________________________ Artur BORDENIUC

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 11

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

1.Părţi contractante (agenţi economici)

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere ______________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei_________________________________________

c)Activităţi economice ce se vor realiza în comun _________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat

f) Condiţii de administrare a asociaţiei_________________________________________

g)Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _________________________________________________________________________

h)Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei__________________________________________________

j) Alte cauze______________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr.15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul firmei: _________________________

Denumirea firmei: ______________________________

Anexa nr.16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........(denumirea ofertantului/candidatului) suma de .............................................................(valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor contractului de achiziţie publică............................................... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

Data completării,					              Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumirea operatorului/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită...........................................(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalul de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .......................................................(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,(semnătură autorizată)

## CAIET DE SARCINI

## Bunuri/Servicii

Autoritatea contractantă Serviciul Tehnologii Informaționale, str.V.Alecsandri, 42

Obiectul achiziției Echipamente întru modernizarea/ extinderea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”

Descriere generală. Informaţii

1.1. În scopul identificării unui operator economic care ar asigura livrarea echipamentului întru modernizarea/ extinderea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”, a fost inițiată prezenta procedură.

1.2. Ofertanții urmează să întrunească cerințele de eligibilitate, calificare și selecție prescrise de Anunțul de participare. Cererea de participare, Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română, sau după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite și în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

1.3. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

1.4. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP).

1.5. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

1.6. Se exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv, nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

1.7. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra bunurile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

1.8. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

1) prezentarea a minim unui contract individual îndeplinit pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate, care să fie similar ca obiect și valoarea căruia să nu fie mai mică decît jumatate de valoarea ofertei prezentate în cadrul procedurii in cauză;

2) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

3) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

1.9. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terț.

1.10. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienţei specifice fiind minimum   de   3   ani   prestarea   serviciilor   similare,   confirmată   prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare.

1.11. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

1.12. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

1.13. În ceea ce priveşte experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

1.14. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

1.15. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile menționate mai sus de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr.10 și nr.12) şi declaraţiile terţului susţinător financiar şi terţului susţinător tehnic și profesional (anexele nr.11,  nr.13 şi nr.14), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare cât și resurse tehnice și profesionale invocate.

1.16. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct.1.5. și pct.1.6. care determină excluderea din procedura de atribuire.

1.17. SPECIFICAȚIA TEHNICĂ DETALIATĂ echipamentelor conform Anexelor la Caietul de sarcini.

Termen de livrare: 120 (una sută douăzeci) de zile de la data înregistrării contractului.

- Mostre

Nu se aplică.

4. Definiţii

Noțiunile generale sunt reglementate de prevederile Legii nr.131/2015 și Documentația standard pentru realizarea achizițiilor de bunuir și servicii, aporbată prin ordinul Ministerului Finanțelor nr.115/2021.

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei

5.1. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă autorității contractante.

5.2. La depunerea ofertei, sunt obligatorii următoarele formulare:

a) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificaţii tehnice;

b) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț

c); DUAE, conform formularului pus la dispoziție de către STI al MAI;

d) Garanţia pentru ofertă 1%;

e) Declarației privind valabilitatea ofertei, ofertantul are obligația, de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire etc.

5.3. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în Anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

5.4. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

5.5. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

5.6. Toate documentele menţionate se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

5.7. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice.

6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

6.1. La evaluarea ofertei sunt obligatorii de a fi prezentate următoarele documente:

a) Extras din Registrul persoanelor juridice;

b) Decizia de înregistrare;

c) Licența de activitate;

d) Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante.Certificatele de conformitate aferente;

e) Demonstrarea experienței operatorului economic privind livrarea bunurilor în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. Lista principalelor livrări de bunuri similare (livrarea si configurarea echipamentelor de rețea) în ultimii 3 ani de activitate, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;

f) Valoarea minimă a unui contract individual îndeplinit pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate, care să fie similar ca obiect și valoarea căruia să nu fie mai mică decât jumătate de valoarea ofertei prezentate în cadrul concursului dat;

g) Statut de partener oficial al producătorului pe teritoriul Republicii Moldova ce ar confirma dreptul de comercializare a bunurilor solicitate;

h) Autorizație de la producător pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit;

i) Angajament terţ susţinător financiar, după caz;

j) Declaraţie terţ susţinător financiar, după caz;

k) Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici, după caz;

l) Declaraţie terţ susţinător tehnic, după caz;

m) Declaraţie terţ susţinător profesional, după caz, etc.

Serviciul Tehnologii Informaționale  ___________              Data „30” martie 2026

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE (STI)

Republica Moldova

CAIET DE SARCINI

SISTEM DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL TRAFIC RUTIER

Achiziție de camere ANPR (Automatic Number Plate Recognition)

cu Software LPR Preinstalat şi Procesare Edge

Chișinău, 2026

Cuprins

1. CONTEXT, SCOP ȘI CADRU JURIDIC	3

1.1 Prezentare generală	3

1.2 Obiectivele achiziției	4

2. PRINCIPIUL NEUTRALITĂȚII TEHNOLOGICE ȘI NEDISCRIMINARE	4

2.1 Clauza de neutralitate	4

3. CERINȚE TEHNICE – MODUL CAMERĂ VIDEO	4

3.1 Senzor imagistic	4

3.2 Obiectiv varifocal motorizat de mare distanță	5

3.3 Sistem iluminare IR	5

3.4 Reglaj şi montaj	6

4. CERINȚE SOFTWARE LPR / ANPR PREINSTALAT	6

4.1 Arhitectură de procesare	6

4.2 Performanțe de recunoaştere LP	6

4.3 Funcționalități software LPR preinstalat	7

4.4 Metadate exportate per eveniment LP	7

5. CERINȚE DE INTEGRARE	8

5.1 Cerința fundamentală – certificare Genetec	8

5.2 Niveluri de integrare acceptate	8

5.3 Funcționalități obligatorii în Genetec Security Center / AutoVu™	8

5.4 Profiluri ONVIF obligatorii	9

6. CERINȚE VIDEO, COMPRESIE ȘI STREAMING	9

7. CERINȚE DE SECURITATE CIBERNETICĂ	9

7.1 Securitate hardware	10

7.2 Securitate software şi rețea	10

7.3 Standarde şi conformități de securitate	10

8. CERINȚE MECANICE, DE MEDIU ȘI ALIMENTARE	11

8.1 Carcasă şi protecție mecanică	11

8.2 Condiții de operare şi stocare	11

8.3 Alimentare electrică	11

8.4 Conectivitate şi I/O	11

9. PROTOCOALE DE REȚEA ȘI INTEROPERABILITATE	12

10. ANALITICA VIDEO ȘI AI EDGE	12

11. DORI (DETECT, OBSERVE, RECOGNIZE, IDENTIFY)	13

11.1 Cerințe minime DORI	13

12. CONFORMITĂȚI ȘI CERTIFICĂRI OBLIGATORII	13

13. INSTALARE, CONFIGURARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ	14

13.1 Asistente instalare	14

13.2 Training şi documentare	14

14. SUSTENABILITATE, GARANȚIE ȘI SUPORT	14

14.1 Garanție şi suport tehnic	14

15. DOCUMENTE SOLICITATE ÎN CADRUL OFERTEI TEHNICE	15

15.1 Documente obligatorii	15

16. ANEXE	15

Glosar de termeni	15

Matrice de conformitate	16

# 1. CONTEXT, SCOP ȘI CADRU JURIDIC

## 1.1 Prezentare generală

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova (MAI), prin Serviciul Tehnologii Informaționale (STI), inițiază procedura de achiziție publică pentru camere ANPR (Automatic Number Plate Recognition) cu software LPR preinstalat, destinate implementării unui sistem de recunoaştere automată a plăcuțelor de înmatriculare.

Camerele trebuie să funcționeze autonom pentru recunoaşterea LP şi să ofere performanțe ridicate 24/7 în condiții meteorologice extreme, inclusiv la viteze de până la 200 km/h şi distanțe de până la 100 m.

## 1.2 Obiectivele achiziției

- Automatizarea capturării şi recunoaşterii LP 24/7, inclusiv noapte completă

- Software LPR preinstalat sau disponibil pe platforma camerei (edge processing)

- Securitate cibernetică de nivel enterprise (hardware + software)

2. PRINCIPIUL NEUTRALITĂȚII TEHNOLOGICE ȘI NEDISCRIMINARE

## 2.1 Clauza de neutralitate

Prezentul caiet de sarcini este elaborat exclusiv pe bază de performanțe măsurabile, standarde deschise şi funcționalități verificabile. Cerințele sunt formulate generic, fără referire la denumiri comerciale sau mărci înregistrate, astfel încât să permită participarea tuturor producătorilor internaționali de talie enterprise.

Ofertantul urmează să demonstreze prin documente că produsul propus îndeplineşte toate cerințele minimale, indiferent de producător.

3. CERINȚE TEHNICE – MODUL CAMERĂ VIDEO

## 3.1 Senzor imagistic

Senzorul va fi optimizat specific pentru captarea plăcuțelor de înmatriculare la viteze mari, cu accent pe viteză de obturator ridicată, WDR performant şi sensibilitate la lumină scăzută.

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Tip senzor | CMOS progressive scan RGB, optimizat captare LP | Obligatoriu |
| Dimensiune senzor | Minimum 1/2.8” (recomandat 1/1.8” sau mai mare) | Obligatoriu |
| Rezoluție canal LPR | Minimum 4 MP (2688×1512 px) pentru canalul de recunoaştere | Obligatoriu |
| Frame rate cu WDR activ | Minimum 25/30 fps la rezoluție maximă cu WDR activ | Obligatoriu |
| Frame rate fără WDR | Minimum 50/60 fps; preferat 90 fps pentru viteze ≥150 km/h | Obligatoriu |
| WDR (Wide Dynamic Range) | Minimum 120 dB – Forensic WDR sau echivalent | Obligatoriu |
| Raport semnal/zgomot | Minimum 55 dB | Obligatoriu |
| Iluminare minimă color | Maximum 0.06 lux la 50 IRE, F1.5 sau F echivalent | Obligatoriu |
| Iluminare minimă B/N | Maximum 0.01 lux la 50 IRE, F1.5 sau F echivalent | Obligatoriu |
| Funcțonare la 0 lux | Cu iluminator IR integrat activ | Obligatoriu |
| Filtru IR-cut automat | ICR automat; filtru IR-pass 720 nm (mod noapte) | Obligatoriu |
| Viteză obturator maximă | Minimum 1/71500 s (captare freeze placă la 200 km/h) | Obligatoriu |
| Stabilizare electronică imagine | EIS (Electronic Image Stabilization) cu senzori giroscopici | Obligatoriu |
| Profil scenă dedicat LP | Profil "license plate" preconfigurated pentru captare LP | Obligatoriu |
| Corecție distorsiune barrel | Corecție distorsiune barrel/obiectiv configuraȟbilă | Opțional |

## 3.2 Obiectiv varifocal motorizat de mare distanță

Obiectivul trebuie să suporte distanțe mari de captare (până la 100 m), cu focalizare precisă la placă şi compensare automată IR.

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Tip obiectiv | Varifocal motorizat cu remote zoom şi focus automat | Obligatoriu |
| Interval focal | Minimum 7–137 mm sau echivalent acoperind LP la 20–100 m | Obligatoriu |
| FoV orizontal | Minim 38° (wide) – 2.3° (tele) sau echivalent | Obligatoriu |
| Apertură maximă | F1.5 sau mai bună în modul wide | Obligatoriu |
| Control diafragmă | P-Iris sau DC-Iris – control precis expunere la declanşare | Obligatoriu |
| Corecție IR obiectiv | IR-corrected – focar stabil zi/noapte fără reajustare | Obligatoriu |
| Remote zoom şi focus | Control la distanță fără intervenție fizică | Obligatoriu |
| Filet filtre | Suport filtre optice (62 mm sau echivalent) | Opțional |
| Distanță minimă focalizare | Maximum 1.5 m | Obligatoriu |

## 3.3 Sistem iluminare IR

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Iluminator IR integrat | IR integrat obligatoriu (850 nm sau 940 nm) | Obligatoriu |
| Distanță efectivă IR | Minimum 50 m în modul tele (până la 100 m cu accesorii) | Obligatoriu |
| Reglaj automat intensitate IR | Optimized IR / Smart IR sau echivalent – anti-supraexpunere | Obligatoriu |
| Unghi iluminare ajustabil | Unghi IR adaptat automat la zoom-ul curent | Obligatoriu |
| Extensibilitate iluminare | Suport iluminator IR extern suplimentar (până la 100 m) | Opțional |
| White-Light suplimentar | Posibilitate activare WL pentru imagine color noapte | Opțional |

## 3.4 Reglaj şi montaj

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Reglaj pan | Minimum ±180° | Obligatoriu |
| Reglaj tilt | Minim 0° la -90° | Obligatoriu |
| Reglaj roll | -90° la +270° (sau echivalent) | Opțional |
| Detecție automată tilt/roll | Camera detectează automat unghiurile la instalare | Obligatoriu |
| Înălțime montaj | Până la 10 m (compatibil infrastructura rutieră RM) | Obligatoriu |
| Distanță față de drum | Până la 10 m distanță laterală | Obligatoriu |
| Asistent instalare integrat | Software optimizare automată bazat pe înălțime, distanță vehicul, viteză | Obligatoriu |
| Bracket montaj standard | Bracket inclus cu găuri junction box standard (single/double-gang, 4") | Obligatoriu |

4. CERINȚE SOFTWARE LPR / ANPR PREINSTALAT

## 4.1 Arhitectură de procesare

Software-ul LPR trebuie să funcționeze la nivel edge (pe camera), fără dependență de server extern pentru procesarea primară. Procesarea exclusiv server-side fără stocare locală a imaginilor LP nu este acceptată.

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Procesare edge (on-camera) | Software LPR rulează local pe SoC/DLPU al camerei | Obligatoriu |
| Licență LPR inclusă | Licența software LPR inclusă în prețul camerei, fără costuri suplimentare | Obligatoriu |
| Preconfigurate pentru LP | Camera preconfigutată sau rapid configurabilă pentru captare LP | Obligatoriu |
| Interfață web configurare | Configurare completă via web browser, fără soft suplimentar | Obligatoriu |
| Platformă deschisă aplicații | Suport instalație aplicații LPR terțe via ACAP / SDK echivalent | Obligatoriu |

## 4.2 Performanțe de recunoaştere LP

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Rata recunoaştere LP – zi | Minimum 90% condiții standard (zi, ≤120 km/h) | Obligatoriu |
| Rata recunoaştere LP – noapte | Minimum 85% cu iluminator IR activ (zi/noapte 24/7) | Obligatoriu |
| Viteză maximă captare LP | Minimum 200 km/h (124 mph) cu edge analytics | Obligatoriu |
| Distanță captare LP – zi | 20 – 100 m (cu obiectiv standard, fără accesorii) | Obligatoriu |
| Distanță captare LP – noapte | 20 – 50 m (100 m cu iluminator extern opțional) | Obligatoriu |
| Captare frontală şi posterioară | Suport captare LP frontală şi posterioară (configurabil) | Obligatoriu |
| Benzi monitorizate | Minimum 2 benzi simultane cu recunoaştere independentă | Obligatoriu |
| Alfabet şi țări LP | Moldova, Ucraina, State UE și CSI, (minim 40 țări); extensibil prin update software | Obligatoriu |
| Timp de răspuns | Maximum 1 secundă de la declanşare la export metadate | Obligatoriu |
| Lățime minimă LP în imagine | Minimum 130 px (placă un rând); 70 px (placă două rânduri) | Obligatoriu |

## 4.3 Funcționalități software LPR preinstalat

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Definire zonă de interes | ROI (Region of Interest) configurabilă în scenă | Obligatoriu |
| Jurnal eveniment FIFO | Jurnal LP reads: thumbnail + metadate, minim 1000 intrări local | Obligatoriu |
| Jurnal extins pe card SD | Până la 100.000 intrări pe card SD de mare capacitate | Opțional |
| Timp de retentie configuraȟbil | Configurație perioadă păstrare evenimente stocate | Obligatoriu |
| Alarmare în timp real | Notificare instantă la match LP din listă (< 1 secundă) | Obligatoriu |
| API deschisă LPR | Open API pentru integrare software terț (HTTP/HTTPS, JSON) | Obligatoriu |

## 4.4 Metadate exportate per eveniment LP

| # | Metadată | Format / Observații |
| --- | --- | --- |
| 1 | Număr de înmatriculare (LP text) | Alfanumeric, ex: AB 123 CD |
| 2 | Nivel de încredere LP (confidence %) | 0–100%, prag minim configuraȟbil (recomandat 70%) |
| 3 | Timestamp eveniment (UTC) | ISO 8601, precizie milisecunde, NTS/NTP sincronizat |
| 4 | Imagine full-frame (JPEG) | Rezoluție maximă |
| 5 | Imagine crop LP (JPEG) | Decupaj centrat LP, minim 130 px lățime |
| 6 | Identificator unic eveniment (UUID) | RFC 4122 sau echivalent |
| 7 | Identificator dispozitiv sursă | Camera ID / Serial Number |
| 8 | Direcția de deplasare (dacă detectât) | Apropiere / Depărtare (dacă disponibil din analytics video) |
| 9 | Viteza aproximativă (dacă disponibil) | km/h din analytics video Speed Monitor (orientativ, ne-metrologic) |
| 10 | Poziția GPS / ID instalație | Configurate la instalare, asociate evenimentului |
| 11 | Tip eveniment | LP match / LP read / alarm |

# 5. CERINȚE DE INTEGRARE

## 5.1 Cerința fundamentală – certificare Genetec

Fiecare cameră ANPR ofertată trebuie să fie certificată oficial de către Genetec Inc. pentru integrare cu Genetec Security Center şi/sau modulul AutoVu™, în versiunea curentă utilizată de MAI.

Ofertantul va prezenta: (a) certificatul oficial Genetec sau numărul din Genetec Certified Partner/Product Directory; (b) nivelul de integrare; (c) lista completă a funcționalităților disponibile în Genetec Security Center şi AutoVu™ sau va prezenta link spre siteul https://www.genetec.com/supported-device-list unde se regăsește modelul propus de echipament.

Platforma Genetec Security Center / AutoVu™ este deja implementată în cadrul  MAI. Cerința de certificare Genetec nu restrictționează concurența: Genetec Certified Product Directory include sute de modele de la toți producătorii enterprise majori.

## 5.2 Niveluri de integrare acceptate

| Nivel Integrare | Descriere | Acceptat |
| --- | --- | --- |
| Nivel 1 AutoVu™ Nativ | Plugin AutoVu™ dedicat; LP reads, watchlists, alerte – toate native în Genetec | ✅ DA – Preferat |
| Nivel 2 Plugin + ONVIF T+ | Plugin Genetec certificat + ONVIF Profile T cu metadate LP exportate | ⚠️ Condiționat |

## 5.3 Funcționalități obligatorii în Genetec Security Center / AutoVu™

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Descoperire automată | Auto-discovery şi configurare automată în Security Center | Obligatoriu |
| Vizualizare LP live în Security Desk | Afişare în timp real LP capturată în interfața Genetec | Obligatoriu |
| Istoricul LP reads | Acces şi căutare în jurnalul complet al LP reads | Obligatoriu |
| Căutare rapidă LP îEn VMS | Căutare rapidă după LP în înregistrări video (fast search) | Obligatoriu |
| Managementul watchlists | Gestionare liste de veghe direct din Security Center | Obligatoriu |
| Alarme LP din watchlist | Alarme instant la match LP vizibile în Security Desk | Obligatoriu |
| Înregistrare event-based | Declanşare înregistrare la eveniment LP configurat în Genetec | Obligatoriu |
| Export LP reads | Export rapoarte LP reads (CSV, PDF sau echivalent) | Obligatoriu |
| Rapoarte şi audit | Jurnalizare în Genetec Report Manager | Obligatoriu |
| Autentificare centralizată | Integrare cu managementul utilizatorilor Genetec (OAuth 2.0/ADFS) | Obligatoriu |
| Redare înregistrări cu overlay LP | Redare înregistrări cu overlay metadate LP asociate | Opțional |
| Analiza video | Detectare atribute obiecte (categorie vehicul, marca, culoare, directie, etc.) | Obligatoriu |

## 5.4 Profiluri ONVIF obligatorii

- ONVIF Profile S – streaming video de bază

- ONVIF Profile T – streaming video avansat cu metadate analitice

- ONVIF Profile G – înregistrare şi stocare

- ONVIF Profile M – metadate şi analitică (LP reads, obiecte)

Și/Sau

- LPM (License Plate Management Protocol) -  Protocol AutoVu / Sharp (ALPR) pentru conectarea la platforma Security Center.

Certificatele de conformitate ONVIF vor fi prezentate de ofertant, disponibile public pe onvif.org.

6. CERINȚE VIDEO, COMPRESIE ȘI STREAMING

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Codecuri suportate | H.265 (HEVC) şi H.264 (AVC) obligatoriu; Motion JPEG opțional | Obligatoriu |
| Profiluri H.264 | Baseline, Main şi High Profile | Obligatoriu |
| Rezoluții suportate | Full HD (1920×1080) minim; 4:3 1400×1050 dezirabil | Obligatoriu |
| Stream-uri simultane | Minimum 8 stream-uri unice configurabile | Obligatoriu |
| Control rată de transfer | VBR, ABR, MBR, CBR | Obligatoriu |
| Mod latență redusă | Low-latency mode disponibil | Obligatoriu |
| Suport multicast | IGMPv1/v2/v3 pentru distribuție eficientă | Obligatoriu |
| Semnătură video | Semnare criptografică flux video pentru integritate probatorie | Obligatoriu |
| Overlay metadate LP | Overlay dinamic LP, timestamp, confidence pe stream | Opțional |
| Stabilizare electronică EIS | Smooth video la vibrații via senzori giroscopici integrați | Obligatoriu |

# 7. CERINȚE DE SECURITATE CIBERNETICĂ

## 7.1 Securitate hardware

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Modul securitate hardware | TPM 2.0 (minim CC EAL4+, FIPS 140-2 Level 2) | Obligatoriu |
| Secure element (SE) | Chip securizat dedicat cheilor (minim CC EAL6+) | Obligatoriu |
| TEE (Trusted Exec. Environment) | System-on-chip security cu TEE | Opțional |
| Secure keystore | Stocare securizată chei criptografice anti-extracție | Obligatoriu |
| Secure Boot | Boot exclusiv cu firmware semnat criptografic | Obligatoriu |
| OS semnat digital | Sistem de operare semnat; validare înainte de instalare update | Obligatoriu |
| Filesystem criptat | AES-XTS-Plain64 256-bit sau echivalent | Obligatoriu |
| Identitate dispozitiv | Certificat unic per dispozitiv (Device ID) IEEE 802.1AR | Obligatoriu |
| Video signing | Semnare criptografică flux video – integritate probe | Obligatoriu |

## 7.2 Securitate software şi rețea

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Transport criptat | TLS v1.2 / v1.3 obligatoriu; SSL, TLS 1.0/1.1 dezactivate | Obligatoriu |
| HTTPS / HSTS | HSTS activat implicit; certificat X.509 PKI | Obligatoriu |
| Autentificare | OAuth 2.0 RFC6749 + Digest Auth + OpenID Connect | Obligatoriu |
| IEEE 802.1X | EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2 – autentificare port rețea | Obligatoriu |
| MACsec IEEE 802.1AE | Protecție trafic Ethernet pe cablu | Opțional |
| Firewall host | Firewall bazat pe reguli la nivel de dispozitiv | Obligatoriu |
| Protecție brute-force | Blocare automată şi delay la atacuri brute-force | Obligatoriu |
| SNMPv3 | Numai SNMPv3 (v1/v2c dezactivate) | Obligatoriu |
| NTS (Network Time Security) | Sincronizare timp securizată NTS/NTP anti-replay | Obligatoriu |
| SSH | Acces administrativ SSH | Obligatoriu |

## 7.3 Standarde şi conformități de securitate

- ETSI EN 303 645 – securitate cibernetică dispozitive IoT/video (obligatoriu)

- BSI IT Security Label – etichetă de securitate IT (opțional)

- FIPS 140-2 / 140-3 Level 1+ – modul criptografic (obligatoriu)

- Common Criteria EAL4+ / EAL6+ – secure element (obligatoriu)

- CVD Policy – Coordinated Vulnerability Disclosure publică (obligatoriu)

- SBOM – Software Bill of Materials furnizat la cerere (opțional)

8. CERINȚE MECANICE, DE MEDIU ȘI ALIMENTARE

## 8.1 Carcasă şi protecție mecanică

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Grad protecție IP | Minimum IP66 | Obligatoriu |
| Rezistență vandalism corp | Minimum IK10 (carcasă aluminiu impact-resistant) | Obligatoriu |
| Rezistență vandalism geam | Minimum IK08 (geam frontal impact-resistant) | Obligatoriu |
| Clasificare NEMA | NEMA 4X (coroziv, intemperîe) | Obligatoriu |
| Material carcasă | Aluminiu sau aliaj metalic tehnic | Obligatoriu |
| Parasolar integrat | Weathershield / vizierat anti-reflexie integrat | Obligatoriu |
| Membrană deumidificare | Membrană integrată anti-condens în carcasă | Opțional |
| Rezistență vânt | Minimum 60 m/s vânt susținut | Obligatoriu |

## 8.2 Condiții de operare şi stocare

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Temperatură operare | -35°C până la +60°C | Obligatoriu |
| Temperatură max. NEMA TS 2 | 74°C (NEMA TS 2 sec. 2.2.7) | Obligatoriu |
| Umiditate operare | 10–100% RH inclusiv condensare | Obligatoriu |
| Testare vibrații | IEC 60068-2-6 | Obligatoriu |
| Testare şocuri mecanice | IEC 60068-2-27 | Obligatoriu |
| Testare termică | IEC 60068-2-1/2/14 | Obligatoriu |
| Testare umiditate | IEC 60068-2-78 | Obligatoriu |

## 8.3 Alimentare electrică

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Standard PoE primar | IEEE 802.3at Type 1 Class 3 (minim) sau Type 2 Class 4 (PoE+) (recomandat) | Obligatoriu |
| Consum tipic | Maximum 13 W tipic fără încălzitoare IR active | Obligatoriu |
| Consum maxim | Maximum 25.5 W cu IR la intensitate maximă | Obligatoriu |
| Alimentare DC alternativă | Suport DC 10–28 V | Obligatoriu |
| PoE output (pass-through) | Suport alimentare dispozitiv extern via PoE output (ex. iluminator IR) | Opțional |
| Profiluri de putere | Power profiles configurabile + power meter integrat | Opțional |

## 8.4 Conectivitate şi I/O

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Conector rețea | RJ45 blindat 10/100/1000BASE-T PoE + RJ45 PoE output | Obligatoriu |
| I/O digitale | Minimum 2 intrări / 2 ieşire digitale supervised + configuraȟbile | Obligatoriu |
| Stocare locală | Slot microSD/SDXC, minim 256 GB compatibil, criptare AES-256 | Obligatoriu |
| Stocare NAS | CIFS/SMB pentru înregistrare pe NAS | Obligatoriu |
| Health monitoring stocare | Monitorizare sănătate card SD cu alarmare preventivă | Obligatoriu |

9. PROTOCOALE DE REȚEA ȘI INTEROPERABILITATE

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| IP dual-stack | IPv4 şi IPv6 (USGv6) | Obligatoriu |
| RTSP / RTSPS | Streaming video RTSP; RTSPS (cu TLS) obligatoriu | Obligatoriu |
| RTP / SRTP | Streaming RTP şi SRTP (criptat) | Obligatoriu |
| HTTP / HTTPS / HTTP/2 | API REST via HTTPS; HTTP/2 dezirabil | Obligatoriu |
| SFTP / CIFS/SMB | Transfer securizat fişiere | Obligatoriu |
| SNMP v3 | Numai SNMPv3 activ (v1/v2c dezactivate) | Obligatoriu |
| mDNS / UPnP / LLDP / CDP | Descoperire automată rețea locală | Obligatoriu |
| MQTT v3.1.1 | Integrare ecosisteme IoT | Opțional |
| QoS DiffServ Layer 3 | Prioritizare trafic video | Obligatoriu |
| NTP / NTS / PTP | Sincronizare timp securizată (NTS prioritar) | Obligatoriu |
| SSH | Acces administrativ securizat | Obligatoriu |
| API deschis (VAPIX / echivalent) | API REST documentat public pentru integrare terță | Obligatoriu |

10. ANALITICA VIDEO ȘI AI EDGE

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| DLPU – unitate AI dedicată | Deep Learning Processing Unit integrat pe SoC | Obligatoriu |
| Alertare tampering | Alarmare blocare imagine, defocalizare, redirectare | Obligatoriu |
| Image Health Analytics | Detecție imagine degradată, subexpusă, blurată | Opțional |
| Scene metadata export | Export metadate ONVIF Metadata Streaming | Obligatoriu |
| Video Motion Detection | Detecție mişcare vid configuraȟbilă | Obligatoriu |
| Audio detection (dacă audio disponibil) | Detecție evenimente audio (opțional) | Opțional |
| Platformă deschisă | SDK/API pentru instalație aplicații terțe (ACAP / echivalent) | Obligatoriu |

11. DORI (DETECT, OBSERVE, RECOGNIZE, IDENTIFY)

## 11.1 Cerințe minime DORI

Calculele DORI sunt efectuate conform standardului EN 62676-4. Ofertantul va prezenta tabel DORI complet pentru configurația focală propusă (wide şi tele).

| Nivel DORI | Densitate px/m | Distanță minimă (wide) | Distanță minimă (tele) |
| --- | --- | --- | --- |
| Detect (D) | 25 px/m | Min. 80 m | Min. 1500 m |
| Observe (O) | 63 px/m | Min. 30 m | Min. 600 m |
| Recognize (R) | 125 px/m | Min. 15 m | Min. 300 m |
| Identify (I) | 250 px/m | Min. 7 m | Min. 150 m |

Camera trebuie să atingă nivelul RECOGNIZE (125 px/m) la distanța de captare LP declarată (minim 50 m).

# 12. CONFORMITĂȚI ȘI CERTIFICĂRI OBLIGATORII

| Domeniu | Standard / Certificare | Tip |
| --- | --- | --- |
| Marcare CE | Directiva UE 2014/30/UE (EMC) + 2014/35/UE (LVD) | Obligatoriu |
| Siguranță electrică | IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3 | Obligatoriu |
| EMC | CISPR 32 Clasa A, EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-1/2 | Obligatoriu |
| Protecție mediu | IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10 (corp) + IK08 (geam), NEMA 4X | Obligatoriu |
| Testare mediu | IEC 60068-2-1/2/6/14/27/78 | Obligatoriu |
| Securitate cibernetică | ETSI EN 303 645, NIST SP500-267, FIPS 140 | Obligatoriu |
| BSI IT Security Label | Etichetă securitate IT (echivalent) | Opțional |
| Compatibilitate Genetec | Certificat Genetec Inc. (Security Center + AutoVu™) sau va prezenta link spre siteul https://www.genetec.com/supported-device-list unde se regăsește modelul propus de echipament. | Obligatoriu |
| ONVIF | Profiluri S, T, G, M (confirmate pe onvif.org) | Obligatoriu |
| RoHS / REACH | Directiva UE 2011/65/EU şi (EC) 1907/2006 | Obligatoriu |
| TAA Compliant | Trasabilitate lanț de aprovizionare | Opțional |

13. INSTALARE, CONFIGURARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

## 13.1 Asistente instalare

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Asistent captare LP integrat | Optimizare automată setatări video (LP capture assistant) | Obligatoriu |
| Optimizare bazată pe parametri | Configurare automată în funcție de înălțime, distanță, viteză | Obligatoriu |
| Remote zoom şi focus | Configurare optică la distanță, fără intervenție fizică | Obligatoriu |
| Nivel grid şi level indicator | Instrumente vizuale aliniere orizontală | Obligatoriu |
| Pixel counter | Contador pixeli pentru verificare lățime LP în imagine | Obligatoriu |
| Instrument wireless instalare | Compatibil T8415 sau echivalent (configurare fără cablu) | Opțional |

## 13.2 Training şi documentare

- Minimum 2 zile de training tehnic pentru personalul STI-MAI, incluse în ofertă

- Documentare completă de instalare şi configurare (română sau engleză)

- Ghid de administrare securitate (hardening guide) disponibil public

- Documentare API completă (VAPIX sau echivalent) disponibilă online

14. SUSTENABILITATE, GARANȚIE ȘI SUPORT

## 14.1 Garanție şi suport tehnic

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Garanție hardware | Minimum 5 ani de la data recepției | Obligatoriu |
| Suport firmware activ | Minimum 8 ani suport firmware + patch-uri securitate gratuite | Obligatoriu |
| Suport tehnic local | Minimum 5 ani prin parteneri autorizati RM/UE | Obligatoriu |
| SLA suport – răspuns | Incidente critice: maximum 4 ore lucrătoare | Obligatoriu |
| Disponibilitate piese | Minim 7 ani piese de schimb | Obligatoriu |
| Training inclus | Minim 2 zile training tehnic STI-MAI incluse | Obligatoriu |

# 15. DOCUMENTE SOLICITATE ÎN CADRUL OFERTEI TEHNICE

## 15.1 Documente obligatorii

- Fişă tehnică completă (datasheet) a produsului, în engleză sau română

- Certificat de compatibilitate Genetec Security Center / AutoVu™ – emis de Genetec Inc. Nr. de înregistrare în Genetec Certified Partner/Product Directory sau va prezenta link spre siteul https://www.genetec.com/supported-device-list unde se regăsește modelul propus de echipament.

- Certificate de conformitate ONVIF (S, T, G, M) cu nr. public pe onvif.org

- Certificat de conformitate eliberat de către autoritățile competente ale RM pînă la finisarea contractului.

- Declarație de conformitate CE + certificare EMC

- Certificate de protecție IP66 + IK10/IK08

- Declarație conformitate RoHS şi REACH

- Politică CVD (link public)

- Tabel de conformitate completat

- Plan de training propus pentru personalul STI-MAI

16. ANEXE

## Glosar de termeni

| Termen | Definiție |
| --- | --- |
| ANPR / LPR | Automatic Number Plate Recognition / License Plate Recognition – recunoaştere automată plăcuțe înmatriculare |
| AutoVu™ | Modul ANPR dedicat al platformei Genetec Security Center |
| DLPU | Deep Learning Processing Unit – unitate hardware AI integrată pe SoC |
| EIS | Electronic Image Stabilization – stabilizare electronică imagine via senzori giroscopici |
| Edge processing | Procesare locală pe dispozitiv, fără dependență de server central |
| OIML R91 | Standard metrologie internațională pentru aparate de măsurat viteza traficului |
| WDR | Wide Dynamic Range – captare simultană zone luminoase şi întunecate, măsurat în dB |
| ICR | IR Cut filter Removable – filtru automat zi/noapte |
| P-Iris | Precise Iris – control precis diafragmă obiectiv |
| OptimizedIR | Iluminare IR cu adapatare automată unghi la zoom-ul curent |
| Forensic WDR | WDR optimizat pentru detalii legale/forensice, nu estetic |
| ONVIF Profile T | Standard ONVIF pentru streaming video avansat + metadate analitice |
| ONVIF Profile M | Standard ONVIF pentru metadate LP, obiecte, analitică |
| CVD Policy | Coordinated Vulnerability Disclosure – divulgare responsabilă vulnerabilități |
| SBOM | Software Bill of Materials – inventar complet componente software produs |
| Watchlist | Listă LP de interes pentru alertare automată (furate, căutate, restricte) |
| DORI | Detect, Observe, Recognize, Identify – standard EN 62676-4 performanță video |

## Matrice de conformitate

Ofertantul va prezenta o matrice de conformitate pentru toate cerințele indicate în prezentul caiet de sarcini şi va include documentația justificativă pentru fiecare rând conform modelului:

| Cerință | Obligativitate (DA/NU) | Valoare ofertată | Document justificativ |
| --- | --- | --- | --- |
| CERINȚE TEHNICE – MODUL CAMERĂ VIDEO |  |  |  |
| Tip senzor | DA |  |  |
| Dimensiune senzor | DA |  |  |
| Rezoluție canal LPR | DA |  |  |
| Frame rate cu WDR activ | DA |  |  |
| Frame rate fără WDR | DA |  |  |
| WDR (Wide Dynamic Range) | DA |  |  |
| Raport semnal/zgomot | DA |  |  |
| Iluminare minimă color | DA |  |  |
| Iluminare minimă B/N | DA |  |  |
| Funcțonare la 0 lux | DA |  |  |
| Filtru IR-cut automat | DA |  |  |
| Viteză obturator maximă | DA |  |  |
| ...... |  |  |  |

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE (STI)

Republica Moldova

CAIET DE SARCINI

SISTEM DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL TRAFIC RUTIER

Achiziție de camere ANPR (Automatic Number Plate Recognition)

cu Radar Integrat de tip FMCW – Fuziune Senzori Video-Radar

Chișinău, 2026

Cuprins

1. CONTEXT, SCOP ȘI CADRU JURIDIC	3

1.1 Prezentare generală	4

1.2 Obiectivele achiziției	4

2. PRINCIPIUL NEUTRALITĂȚII TEHNOLOGICE ȘI NEDISCRIMINARE	4

2.1 Clauza de neutralitate	4

3. CERINȚE TEHNICE – MODUL CAMERĂ VIDEO	4

3.1 Senzor imagistic	4

3.2 Obiectiv varifocal motorizat	5

3.3 Sistem de iluminare IR/White-Light	5

4. CERINȚE TEHNICE – MODUL RADAR FMCW	6

4.1 Tehnologie şi bandă de frecvență	6

4.2 Performanțe de măsurare	6

4.3 Funcționalități configurare radar	7

4.4 Parametri de instalare radar	7

4.5 Certificare metrologică	7

5. CERINȚE TEHNICE – MODUL ANPR / LPR	8

5.1 Arhitectură de procesare	8

5.2 Performanțe de recunoaştere	8

5.3 Corelarea viteză-LP (fuziunea datelor)	8

5.4 Metadate exportate per eveniment	9

5.5 Liste de veghe (Watchlists)	9

6. CERINȚE DE INTEGRARE CU GENETEC SECURITY CENTER / AUTOVU™	10

6.1 Cerința fundamentală – certificare Genetec	10

6.2 Niveluri de integrare acceptate	10

6.3 Funcționalități obligatorii în Genetec Security Center / AutoVu™	10

6.4 Profiluri ONVIF obligatorii	11

7. CERINȚE VIDEO, COMPRESIE ȘI STREAMING	11

8. CERINȚE DE SECURITATE CIBERNETICĂ	12

8.1 Securitate hardware	12

8.2 Securitate software şi rețea	12

8.3 Standarde şi conformități securitate	13

9. CERINȚE MECANICE, DE MEDIU ȘI ALIMENTARE	13

9.1 Carcasă şi protecție mecanică	13

9.2 Condiții de operare	13

9.3 Alimentare electrică	14

9.4 Conectivitate şi I/O	14

10. PROTOCOALE DE REȚEA ȘI INTEROPERABILITATE	15

11. ANALITICA VIDEO ȘI AI EDGE	15

12. DORI (DETECT, OBSERVE, RECOGNIZE, IDENTIFY)	16

12.1 Cerințe minime performanță DORI	16

12.2 Cerință minimă DORI pentru captare LP	16

13. INSTALARE, CONFIGURARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ	16

13.1 Parametri de instalare	16

13.2 Training şi documentare	16

14. CONFORMITĂȚI ȘI CERTIFICĂRI OBLIGATORII	17

15. SUSTENABILITATE, GARANȚIE ȘI SUPORT	17

15.1 Garanție şi suport tehnic	17

16. DOCUMENTE SOLICITATE ÎN CADRUL OFERTEI TEHNICE	18

16.1 Documente obligatorii	18

17. ANEXE	18

Glosar de termeni	18

Matrice de conformitate	19

# 1. CONTEXT, SCOP ȘI CADRU JURIDIC

## 1.1 Prezentare generală

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova (MAI), prin Serviciul Tehnologii Informaționale (STI), inițiază procedura de achiziție publică pentru camere de tip ANPR (Automatic Number Plate Recognition) cu radar integrat de tip FMCW, destinate implementării unui sistem de monitorizare şi control al traficului rutier la nivelul infrastructurii MAI.

Camerele vor asigura în timp real: captarea automată a plăcuțelor de înmatriculare, măsurarea vitezei prin radar FMCW, determinarea direcției de deplasare şi corelarea acestor date într-un flux unitar.

## 1.2 Obiectivele achiziției

- Automatizarea capturării şi recunoaşterii plăcuțelor de înmatriculare în timp real, 24/7, în orice condiții meteorologice

- Măsurarea vitezei vehiculelor prin tehnologie radar FMCW cu certificare metrologică OIML R91

- Fuziunea datelor video şi radar într-un flux informatic unitar corelat per vehicul

- Conformitate metrologică şi juridică pentru utilizarea în proceduri contravenționale.

- Securitate cibernetică la nivel hardware şi software conform standardelor naționale şi UE

# 2. PRINCIPIUL NEUTRALITĂȚII TEHNOLOGICE ȘI NEDISCRIMINARE

## 2.1 Clauza de neutralitate

Prezentul caiet de sarcini este elaborat exclusiv pe bază de performanțe măsurabile, standarde deschise şi funcționalități verificabile. Cerințele sunt formulate generic, fără referire la denumiri comerciale sau mărci înregistrate, astfel încât să permită participarea tuturor producătorilor internaționali de talie enterprise.

Ofertantul urmează să demonstreze prin documente că produsul propus îndeplinește toate cerințele minimale, indiferent de producător.

3. CERINȚE TEHNICE – MODUL CAMERĂ VIDEO

## 3.1 Senzor imagistic

Canalul video trebuie să asigure calitatea imaginii necesară recunoașterii plăcuțelor de înmatriculare în condiții variate: zi/noapte, vreme adversă, viteze mari, unghiuri laterale. Senzorul va fi optimizat pentru captare trafic, nu pentru supraveghere generală.

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Tip senzor | CMOS progressive scan RGB, optimizat trafic | Obligatoriu |
| Dimensiune senzor | Minimum 1/1.8” (recomandat 1/1.7” sau mai mare) | Obligatoriu |
| Rezoluție canal ANPR | Minimum 4 MP (2688×1512 px) pentru canalul de recunoaştere | Obligatoriu |
| Frame rate cu WDR activ | Minimum 25/30 fps la rezoluție maximă cu WDR activ | Obligatoriu |
| Frame rate fără WDR | Minimum 50/60 fps la rezoluție maximă | Obligatoriu |
| WDR (Wide Dynamic Range) | Minimum 120 dB – Forensic WDR sau echivalent functițional | Obligatoriu |
| Raport semnal/zgomot | Minimum 55 dB | Obligatoriu |
| Iluminare minimă color | Maximum 0.05 lux la 50 IRE, F1.5 (sau F echivalent) | Obligatoriu |
| Iluminare minimă B/N | Maximum 0.01 lux la 50 IRE, F1.5 (sau F echivalent) | Obligatoriu |
| Funcțonare la 0 lux | Cu iluminator IR/White-Light integrat activ | Obligatoriu |
| Filtru IR-cut automat | ICR (Day/Night) comutație automată, inclusiv filtru hibrid IR | Obligatoriu |
| Viteză obturator | Minimum 1/47500 s (necesar pentru freeze la 200 km/h) | Obligatoriu |
| Profile scenă | Profile dedicate trafic: forensic, traffic overview, license plate | Obligatoriu |

## 3.2 Obiectiv varifocal motorizat

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Tip obiectiv | Varifocal motorizat cu autofocus activ (i-CS sau echivalent) | Obligatoriu |
| Interval focal | Minim 9–50 mm sau echivalent acoperind FoV 46°–9° orizontal | Obligatoriu |
| Apertură maximă | F1.5 sau mai bună (luminozitate maximă noapte) | Obligatoriu |
| Control diafragmă | P-Iris sau DC-Iris automat – control precis expunere | Obligatoriu |
| Corecție IR | Obiectiv IR-corrected (focar stabil zi/noapte) | Obligatoriu |
| Zoom/focus remote | Control zoom şi focus la distanță, fără intervenție fizică | Obligatoriu |
| Câmp vizual orizontal | Minimum 46° (wide) – 9° (tele) | Obligatoriu |

## 3.3 Sistem de iluminare IR/White-Light

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Tip iluminator integrat | IR integrat sau White-Light integrat sau dual IR+WL | Obligatoriu |
| Lungime de undă IR | 850 nm (preferat) sau 940 nm invizibil pentru şoferi | Obligatoriu |
| Distanță efectivă | Minimum 50 m distanță efectivă captare LP | Obligatoriu |
| Reglaj automat intensitate | SmartIR, OptimizedIR sau echivalent – anti-supraexpunere LP | Obligatoriu |
| Unghi iluminare ajustabil | Unghi iluminare ajustabil automat corelat cu zoom-ul | Opțional |
| Iluminare White-Light | Posibilitate activare WL pentru imagine color noapte | Opțional |

# 4. CERINȚE TEHNICE – MODUL RADAR FMCW

## 4.1 Tehnologie şi bandă de frecvență

Componenta radar trebuie să fie de tip FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave), integrată fizic în carcasa camerei sau montată solidar în aceeaşi unitate, cu calibrare şi aliniere fixă radar-video garantată de producător.

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Tip tehnologie | FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) | Obligatoriu |
| Bandă frecvență | Aprox. 60 GHz, domeniu 57–64 GHz (ISM, licenț-free) sau 24 GHz autorizat | Obligatoriu |
| Putere transmisie RF | Maximum 100 mW EIRP | Obligatoriu |
| Integrare fizică | Radar integrat în aceeaşi carcasă cu camera video sau co-localizat (max. 0.5 m) | Obligatoriu |
| Calibrare radar-video | Aliniere fixă garantată producător, fără derivă în exploatare | Obligatoriu |
| Conformitate spectru | Conformitate EN 301 489, EN 305 550, ANCOM RM şi UIT | Obligatoriu |
| Profil road monitoring | Mod de operare dedicat supravegherii traficului rutier | Obligatoriu |
| Profil area monitoring | Mod de operare pentru monitorizare zonă generală | Opțional |

## 4.2 Performanțe de măsurare

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Domeniu viteză măsurată | 0 – 250 km/h (minim 0 – 200 km/h pentru trafic rapid) | Obligatoriu |
| Acuratețe viteză | ±2 km/h sau mai bună | Obligatoriu |
| Acuratețe distanță | Maximum 1.0 m la distanțe operaționale (preferat 0.8 m) | Obligatoriu |
| Acuratețe unghi | Maximum 2° (preferat 1°) | Obligatoriu |
| Determinare direcție | Detecție direcție deplasare: apropiere / depărtare | Obligatoriu |
| Câmp detecție orizontal | Minimum 90° unghi orizontal acoperit de radar | Obligatoriu |
| Rată actualizare date | Minimum 10 Hz (actualizare radar de 10×/secundă) | Obligatoriu |
| Distanță detecție vehicule | Minimum 100 m (road monitoring, înălțime 7 m, tilt 15°) | Obligatoriu |
| Benzi monitorizate simultan | Minimum 2 benzi de circulație simultan | Obligatoriu |
| Vehicule multiple simultan | Detecție şi măsurare simultană a mai multor vehicule per bandă | Obligatoriu |
| Diferențiere spațială | Minimum 3 m – distanță minimă între obiecte distincte | Obligatoriu |

## 4.3 Funcționalități configurare radar

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Zone de detecție virtuale | Configurare zone multiple (minim 4 zone independente) | Obligatoriu |
| Linii de traversare | Configurare linii virtuale trigger (minim 2 linii) | Obligatoriu |
| Zone de excludere | Zone de excludere pentru filtrare obiecte statice | Obligatoriu |
| Filtre obiecte mici | Filtrare configurabilă obiecte mici (pietoni, animale) | Obligatoriu |
| Filtru obiecte trecătoare | Filtru obiecte temporare / vehicule oprite nețilovat | Obligatoriu |
| Clasificare obiect | Tip obiect: vehicul / persoană / necunoscut (AI-assisted) | Obligatoriu |
| Configurație sensibilitate | Ajustare sensibilitate detecție per zonă | Obligatoriu |
| Alarmare depășire viteză | Alarmă automată la depășirea pragului configurat (km/h) | Obligatoriu |
| Trasee obiecte (trails) | Vizualizare traiectorii pe harta radar | Opțional |
| Filtru obiecte oscilante | Swaying object filter (excludere vegetăie, drapele) | Opțional |
| Canal frecvență dual | Suport minimum 2 canale de frecvență (coexistență radare adiacente) | Obligatoriu |
| Coexistență radare | Minimum 8 radare în rază de 350 m fără interferențe | Opțional |

## 4.4 Parametri de instalare radar

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Înălțime montaj recomandată | 3.5 – 12 m | Obligatoriu |
| Tilt (unghi înclinare) | Până la 18° tilt acceptat cu menținerea performanțelor | Obligatoriu |
| Distanță laterală față de carosabil | Până la 7 m montaj lateral | Obligatoriu |
| Asistent de instalare integrat | Funcție software de optimizare automată parametri montaj | Obligatoriu |
| Detecție automată unghi | Camera detectează automat unghiurile tilt şi roll la instalare | Opțional |

## 4.5 Certificare metrologică

Componenta de măsurare a vitezei trebuie să fie certificată metrologic conform standardelor aplicabile pentru utilizarea în proceduri contravenționale în Republica Moldova şi spațiul UE, certificatul de aprobare de model eliberat de Institutul Național de Metrologie urmează a fi prezentat pînă la finalizarea contractului.

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Standard OIML | OIML R91:1990 – îndeplinirea cerințelor din secțiunea 7.3 | Obligatoriu |
| Raport de testare | Raport de testare de la un laborator metrologic acreditat (ex. METAS sau echivalent) | Obligatoriu |
| Aprobare tip măsurător | Aprobare tip conform legislației metrologice RM pînă la finalizarea contractului | Obligatoriu |
| Verificare independentă | Posibilitate verificare metrologică periodică de către un terț autorizat | Obligatoriu |
| Jurnalizare măsurători | Stocare imuabilă a fiecărei măsurători cu timestamp GPS/NTP sincronizat | Obligatoriu |
| Autotestare | Funcție de autotestare şi alarmare defecție modul măsurare | Obligatoriu |

5. CERINȚE TEHNICE – MODUL ANPR / LPR

## 5.1 Arhitectură de procesare

Modulul ANPR urmează a fi implementat în Edge processing (on-camera) – procesare locală pe camera, fără dependență de server extern

## 5.2 Performanțe de recunoaştere

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Rată recunoaştere LP – zi | Minimum 90% în condiții standard | Obligatoriu |
| Rată recunoaştere LP – noapte | Minimum 85% cu iluminator IR activ la 50 m | Obligatoriu |
| Viteză maximă captare LP | Captare şi recunoaştere corectă până la 200 km/h (sau mai mare opțional) | Obligatoriu |
| Distanță captare LP | Minimum 50 m (zi şi noapte, cu iluminator) | Obligatoriu |
| Captare frontală şi posterioară | Suport captare LP atât frontal cât şi posterior (configurabil) | Obligatoriu |
| Benzi simultane | Minimum 2 benzi simultane cu recunoaștere independentă | Obligatoriu |
| Alfabet şi țări | Moldova, Ucraina, State UE și CSI, (minim 40 țări); extensibil prin update software | Obligatoriu |
| Timp de răspuns | Maximum 1 secundă de la declanşare la exportul metadatelor | Obligatoriu |
| Captare montat central sau lateral | Suport montaj central şi lateral pe stradă | Obligatoriu |

## 5.3 Corelarea viteză-LP (fuziunea datelor)

Funcționalitatea de fuziune video-radar reprezintă cerința principală a acestui caiet. Sistemul trebuie să coreleze automat, per vehicul şi per eveniment, datele de viteză măsurate de radar cu imaginea şi LP capturată de camera video, la nivel edge, fără intervenție externă.

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Corelare viteză-LP on-edge | Asociere automată LP + viteză radar per vehicul individual | Obligatoriu |
| Corelare direcție-LP | Asociere direcție deplasare + LP per vehicul | Obligatoriu |
| Corelare bandă-LP | Identificare bandă de circulație asociată LP capturat | Obligatoriu |
| Timestamp comun | Timestamp unic per eveniment corelat (radar + video) cu precizie ms | Obligatoriu |
| Export corelat în Genetec | Metadatele corelate vizibile nativ în Genetec AutoVu™ per eveniment | Obligatoriu |

## 5.4 Metadate exportate per eveniment

La fiecare eveniment de captare, sistemul exportă automat următorul set minim de metadate în format structurat (JSON, XML sau protocol Genetec nativ):

| # | Metadată | Format / Observații |
| --- | --- | --- |
| 1 | Număr de înmatriculare (LP text) | Alfanumeric, ex: AB 123 CD |
| 2 | Nivel de încredere LP (confidence %) | 0–100%, prag minim 70% |
| 3 | Viteza măsurată (radar) | km/h, ±2 km/h acuratețe OIML R91 |
| 4 | Direcția de deplasare | Apropiere / Depărtare / Transversal |
| 5 | Banda de circulație | Număr bandă: 1, 2, ... n |
| 6 | Timestamp eveniment (UTC) | ISO 8601, precizie milisecunde, NTS/NTP sincronizat |
| 7 | Coordonate GPS / poziție instalație | Configurate la instalare, legate de eveniment |
| 8 | Imagine full-frame (JPEG) | Rezoluție maximă, necomprimat |
| 9 | Imagine crop LP (JPEG) | Decupaj centrat pe placă, minim 100×30 px |
| 10 | Identificator unic eveniment (UUID) | RFC 4122 sau standard echivalent |
| 11 | Identificator dispozitiv sursă | Camera ID / Serial Number |
| 12 | Tip obiect (vehicul / persoană) | Clasificare radar AI |

## 5.5 Liste de veghe (Watchlists)

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Listă locală edge | Stocare şi căutare liste LP local pe cameră, fără dependență server | Obligatoriu |
| Capacitate listă edge | Minimum 100.000 LP per listă stocate local | Obligatoriu |
| Sincronizare cu Genetec | Sincronizare automată watchlists din Genetec AutoVu™ | Obligatoriu |
| Alarmare în timp real | Notificare instant la identificare LP din listă (< 1 secundă) | Obligatoriu |
| Liste multiple cu priorități | Liste furate, căutate, VIP, restricte – cu priorități diferite | Opțional |
| Istoric LP reads | Păstrare jurnal local al citirilor LP (minim 30 zile) | Obligatoriu |

6. CERINȚE DE INTEGRARE CU GENETEC SECURITY CENTER / AUTOVU™

## 6.1 Cerința fundamentală – certificare Genetec

Fiecare cameră ANPR-Radar ofertată trebuie să fie certificată oficial de către Genetec Inc. pentru integrare cu Genetec Security Center şi/sau modulul AutoVu™, în versiunea curentă utilizată de MAI.

Ofertantul va prezenta obligatoriu: (a) certificatul oficial de compatibilitate Genetec sau numărul de înregistrare în Genetec Certified Partner/Product Directory; (b) nivelul de integrare declarat; (c) lista completă a funcționalităților disponibile prin integrare, incluzând explicit metadatele radar sau va prezenta link spre siteul https://www.genetec.com/supported-device-list unde se regăsește modelul propus de echipament.

Platforma Genetec Security Center / AutoVu™ este deja implementată la nivelul MAI şi va constitui infrastructura centrală de management video şi ANPR. Cerința de certificare Genetec nu restrictționează concurența deoarece Genetec Certified Product Directory include în prezent sute de modele certificate de la toți producătorii enterprise majori.

## 6.2 Niveluri de integrare acceptate

| Nivel Integrare | Descriere | Acceptat |
| --- | --- | --- |
| Nivel 1 AutoVu™ Nativ | Plugin AutoVu™ dedicat; LP reads, viteză radar, watchlists, alerte – toate native în Genetec | ✅ DA – Preferat |
| Nivel 2 Plugin + ONVIF T+ | Plugin Genetec certificat + ONVIF Profile T cu metadate radar exportate via API | ⚠️ Condiționat |

## 6.3 Funcționalități obligatorii în Genetec Security Center / AutoVu™

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Descoperire automată (auto-discovery) | Detectare şi configurare automată în Security Center | Obligatoriu |
| Vizualizare LP live în Security Desk | Afişare în timp real LP capturată + viteză radar | Obligatoriu |
| Vizualizare viteză radar în Security Desk | Datele de viteză vizibile per eveniment LP în interfața Genetec | Obligatoriu |
| Istoricul LP reads | Acces şi căutare în jurnalul complet al citirilor LP din Security Desk | Obligatoriu |
| Managementul watchlists | Gestionare liste de veghe direct din Security Center | Obligatoriu |
| Alerte depăşire viteză | Evenimente viteză vizibile şi acționabile în Security Center | Obligatoriu |
| Alarme LP din watchlist | Alarme instant vizibile în Security Desk la match watchlist | Obligatoriu |
| Înregistrare event-based | Declanşare înregistrare la eveniment radar/LP configurat în Genetec | Obligatoriu |
| Export LP reads | Export rapoarte LP reads din Security Center (CSV, PDF sau echivalent) | Obligatoriu |
| Rapoarte şi audit | Jurnalizare în Genetec Report Manager cu filtrare şi export | Obligatoriu |
| Integrare harta GIS | Afişare poziție cameră pe harta GIS din Security Center | Opțional |
| Autentificare centralizată | Integrare cu managementul utilizatorilor Genetec (ADFS/LDAP/OAuth 2.0) | Obligatoriu |
| Redare înregistrări | Redare înregistrări cu metadate radar asociate din Security Desk | Obligatoriu |
| Analiza video | Detectare atribute obiecte (categorie vehicul, marca, culoare, directie, etc.) | Obligatoriu |

## 6.4 Profiluri ONVIF obligatorii

- ONVIF Profile S – streaming video de bază

- ONVIF Profile T – streaming video avansat, inclusîV metadate analitice şi viteză

- ONVIF Profile G – înregistrare şi stocare

- ONVIF Profile M – metadate şi analitica (incluzând metadate LP şi radar)

Certificatul de conformitate ONVIF va fi prezentat de ofertant, disponibil public în baza de date ONVIF (conformant products). Certificarea ONVIF Profile M este considerată obligatorie pentru exportul metadatelor radar şi LP.

7. CERINȚE VIDEO, COMPRESIE ȘI STREAMING

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Codecuri suportate | H.265 (HEVC) şi H.264 (AVC) obligatoriu; Motion JPEG optional | Obligatoriu |
| Profiluri H.264 | Baseline, Main şi High Profile | Obligatoriu |
| Profiluri H.265 | Main Profile minim | Obligatoriu |
| Stream-uri simultane | Minimum 8 stream-uri unice configurabile independent | Obligatoriu |
| Controlul ratei de transfer | VBR, ABR, MBR, CBR – toate modurile disponibile | Obligatoriu |
| Mod latență redusă | Low-latency mode disponibil pentru monitorizare live | Obligatoriu |
| Suport multicast | IGMPv1/v2/v3 pentru distribuție eficientă în rețea | Obligatoriu |
| Overlay metadate video | Overlay text dinamic cu LP, viteză, timestamp pe stream | Opțional |
| Semnătură video | Semnare criptografică flux video pentru integritate probatorie | Obligatoriu |
| Indicator streaming activ | Video streaming indicator pentru monitorizare stare | Opțional |

8. CERINȚE DE SECURITATE CIBERNETICĂ

## 8.1 Securitate hardware

Camera trebuie să implementeze un model zero-trust la nivel hardware prin integrarea unui modul criptografic dedicat (HSM – Hardware Security Module) sau echivalent certificat, care să protejeze cheile criptografice şi identitatea dispozitivului.

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Modul securitate hardware | HSM sau TPM 2.0 (minim CC EAL4+, FIPS 140-2 Level 2) | Obligatoriu |
| Secure element (SE) | Chip securizat dedicat cheilor (minim CC EAL6+, FIPS 140-3 L3) | Obligatoriu |
| TEE (Trusted Exec. Env.) | System-on-chip security cu TEE pentru execuție izolată | Opțional |
| Stocare securizată chei | Secure keystore – anti-extracție la încercare forțată | Obligatoriu |
| Secure Boot | Boot exclusiv cu firmware semnat criptografic (anti-tamper supply chain) | Obligatoriu |
| OS semnat digital | Sistem de operare semnat digital; validare înainte de instalare update | Obligatoriu |
| Filesystem criptat | AES-XTS-Plain64 256-bit sau echivalent pentru stocarea locală | Obligatoriu |
| Identitate dispozitiv | Certificat unic per dispozitiv (Device ID) conform IEEE 802.1AR | Obligatoriu |
| Video signing | Semnare criptografică flux video – verificare integr. probe | Obligatoriu |

## 8.2 Securitate software şi rețea

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Transport criptat | TLS v1.2 / v1.3 obligatoriu; SSL, TLS 1.0/1.1 dezactivate | Obligatoriu |
| HTTPS / HSTS | HSTS activat implicit; certificat X.509 PKI | Obligatoriu |
| Autentificare | OAuth 2.0 RFC6749 + Digest Authentication + OpenID Connect | Obligatoriu |
| IEEE 802.1X | EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2 – autentificare port rețea | Obligatoriu |
| MACsec IEEE 802.1AE | Protecție trafic Ethernet pe cablu (PSK/EAP-TLS) | Opțional |
| Firewall host | Firewall bazat pe reguli configurabil la nivel de dispozitiv | Obligatoriu |
| Protecție brute-force | Blocare automată şi delay la atacuri brute-force | Obligatoriu |
| SNMPv3 | Numai SNMPv3 (v1/v2c dezactivate sau dezactivabile) | Obligatoriu |
| Syslog securizat | RFC 5424 via TLS (UDP/TCP/TLS) | Opțional |
| NTS (Network Time Security) | Sincronizare timp securizată NTS/NTP (anti-replay) | Obligatoriu |
| SSH | Acces administrativ SSH (dezactivabil implicit) | Obligatoriu |

## 8.3 Standarde şi conformități securitate

- ETSI EN 303 645 – securitate cibernetică dispozitive IoT/video (obligatoriu)

- NIST SP 800-82 – securitate sisteme de control industrial (Opțional)

- FIPS 140-2 / FIPS 140-3 Level 1+ pentru modulul criptografic (obligatoriu)

- Common Criteria EAL4+ pentru elementul securizat (obligatoriu)

- ISO/IEC 27001 – producătorul să dețină sau să fie în proces de certificare (Opțional)

- CVD Policy – Coordinated Vulnerability Disclosure publică a producătorului (obligatoriu)

- SBOM (Software Bill of Materials) – furnizat la cerere (Opțional)

- TAA Compliant sau echivalent – trasabilitate lanț de aprovizionare (Opțional)

9. CERINȚE MECANICE, DE MEDIU ȘI ALIMENTARE

## 9.1 Carcasă şi protecție mecanică

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Grad protecție IP | Minimum IP66 (praf şi jet de apă) | Obligatoriu |
| Rezistență vandalism | Minimum IK10 (10 J impact) | Obligatoriu |
| Clasificare NEMA | NEMA 4X (coroziv, intemperîe, curățare cu presiune) | Obligatoriu |
| Material carcasă | Aluminiu sau aliaj metalic tehnic de înaltă durabilitate | Obligatoriu |
| Parasolar integrat | Weathershield / vizierat anti-reflexie şi anti-gheță | Obligatoriu |
| Acoperire anti-strălucire | Tratament anti-glare pe weathershield (işire vehicule) | Opțional |
| Rezistență vânt | Minim 60 m/s vânt susținut (testat în tunel de vânt) | Obligatoriu |
| Reparație/revopsire | Carcasă reparaȟbilă şi revopsibilă (conform instrucțiuni producător) | Opțional |

## 9.2 Condiții de operare

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Temperatură operare | -35°C până la +60°C | Obligatoriu |
| Temperatură pornire la rece | Minim -25°C start-up garantat | Obligatoriu |
| Temperatură max. NEMA TS 2 | 74°C (conform NEMA TS 2 sec. 2.2.7) | Obligatoriu |
| Umiditate operare | 10–100% RH inclusiv condensare | Obligatoriu |
| Testare vibrații | IEC 60068-2-6 (rezistență la vibrații – trafic rutier) | Obligatoriu |
| Testare şocuri mecanice | IEC 60068-2-27 | Obligatoriu |
| Testare termică | IEC 60068-2-1 (frig), IEC 60068-2-2 (căldură), IEC 60068-2-14 (cicluri) | Obligatoriu |
| Testare umiditate | IEC 60068-2-78 | Obligatoriu |

## 9.3 Alimentare electrică

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Standard PoE primar | IEEE 802.3at Type 2 Class 4 (PoE+) – minim 25.5 W | Obligatoriu |
| Consum tipic | Maximum 11 W consum tipic operațional | Obligatoriu |
| Consum maxim | Maximum 25.5 W consum maxim (inclusiv iluminator IR maxim) | Obligatoriu |
| Alimentare DC alternativă | Suport alimentare DC 10–28 V (instalații fără PoE) | Obligatoriu |
| Protecție supracurent | Protecție integrată la supracurent (ring power OCP) | Opțional |

## 9.4 Conectivitate şi I/O

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Conector rețea | RJ45 blindat 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE | Obligatoriu |
| I/O digitale | Minimum 2 intrări / 2 ieşire digitale configurabile | Obligatoriu |
| Comunicare serială | RS485/RS422 (2 pcs, full duplex) – pentru sisteme externe semafor/spi | Obligatoriu |
| Audio I/O | Intrare microfon / ieşire line-out (pentru anunțuri sonore) | Opțional |
| Stocare locală | Slot microSD/SDXC, minim 256 GB compatibil, criptare AES-256 | Obligatoriu |
| Stocare NAS | CIFS/SMB pentru înregistrare pe NAS | Obligatoriu |
| Health monitoring stocare | Monitorizare sănătate card SD cu alarmare preventivă | Obligatoriu |

10. PROTOCOALE DE REȚEA ȘI INTEROPERABILITATE

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| IP dual-stack | IPv4 şi IPv6 (USGv6) | Obligatoriu |
| RTSP / RTSPS | Streaming video via RTSP; RTSPS (cu TLS) obligatoriu | Obligatoriu |
| RTP / SRTP | Streaming RTP şi SRTP (criptat) | Obligatoriu |
| HTTP / HTTPS / HTTP2 | API REST via HTTPS; HTTP/2 dezirabil | Obligatoriu |
| SFTP / CIFS/SMB | Transfer securizat fişiere către NAS/server | Obligatoriu |
| SNMP v3 | Management SNMP exclusiv v3 (v1/v2c dezactivat) | Obligatoriu |
| mDNS / UPnP / LLDP | Descoperire automată în rețea locală | Obligatoriu |
| MQTT v3.1.1 | Integrare ecosisteme IoT şi VMS terțe | Opțional |
| QoS DiffServ Layer 3 | Prioritizare trafic video şi metadate | Obligatoriu |
| NTP / NTS | Sincronizare timp securizată NTS/NTP | Obligatoriu |
| API deschis (VAPIX/eq.) | API REST documentat public pentru integrare terță | Obligatoriu |
| SSH | Acces administrativ securizat SSH | Obligatoriu |
| DDNS | Suport DDNS pentru instalații cu IP dinamic | Opțional |

11. ANALITICA VIDEO ȘI AI EDGE

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| DLPU – unitate AI dedicată | Deep Learning Processing Unit integrat pe SoC | Obligatoriu |
| Detecție obiecte – clasele | Persoane, vehicule (auto, camioane, motociclete) | Obligatoriu |
| Line crossing / object in area | Scenarii de bază analitică trafic | Obligatoriu |
| Alertare tampering | Alarmare blocare imagine, defocalizare, redirectare cameră | Obligatoriu |
| Image Health Analytics | Detecție imagine degradată, subexpusă, blurată | Opțional |
| Scene metadata export | Export metadate ONVIF Metadata Streaming (obiecte, LP, viteză) | Obligatoriu |
| Platforma analitică deschisă | SDK/API deschis pentru instalație aplicații LPR terțe (ACAP / echivalent) | Obligatoriu |
| Radar picture-in-picture | Suprapunere radar pe imaginea video în Security Desk | Opțional |
| Augmented overlay radar | Overlay radar cu traiectorii pe stream video live | Opțional |

12. DORI (DETECT, OBSERVE, RECOGNIZE, IDENTIFY)

## 12.1 Cerințe minime performanță DORI

Calculele DORI sunt efectuate conform standardului EN 62676-4, referinte la centrul imaginii, luând în calcul distorşiunea optică. Ofertantul va prezenta tabele DORI complete pentru configurația focală propusă (wide şi tele).

| Nivel DORI | Densitate px/m | Distanță minimă (wide) | Distanță minimă (tele) |
| --- | --- | --- | --- |
| Detect (D) | 25 px/m | Min. 100 m | Min. 600 m |
| Observe (O) | 63 px/m | Min. 40 m | Min. 240 m |
| Recognize (R) | 125 px/m | Min. 20 m | Min. 120 m |
| Identify (I) | 250 px/m | Min. 10 m | Min. 60 m |

Ofertantul va prezenta tabel DORI complet pentru produsul propus, cu obiectivele incluse.

## 12.2 Cerință minimă DORI pentru captare LP

Pentru funcționalitatea de recunoaştere LP, camera trebuie să atingă nivelul RECOGNIZE (minimum 125 px/m) la distanța de captare efectivă LP declarată de ofertant (minim 50 m). Nivelul IDENTIFY (250 px/m) este dezirabil la distanța de captare nominală.

13. INSTALARE, CONFIGURARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

## 13.1 Parametri de instalare

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Înălțime montaj | 3.5 – 12 m | Obligatoriu |
| Distanță laterală | Până la 7 m față de marginea căii de rulare | Obligatoriu |
| Montaj central sau lateral | Suport ambele configurații de montaj | Obligatoriu |
| Asistent instalare integrat | Software de optimizare automată în funcție de parametrii de montaj | Obligatoriu |
| Detecție tilt/roll automată | Detectare automată a unghiurilor de instalare | Opțional |
| Instrument instalare wireless | Compatibilitate cu unelte wireless de instalare (ex. T8415 sau echiv.) | Opțional |

## 13.2 Training şi documentare

- Minimum 2 zile de training tehnic pentru personalul STI-MAI, incluse în ofertă

- Documentare completă de instalare şi configurare în limba română sau engleză

- Ghid de administrare securitate (hardening guide) disponibil public

- Documentare API completă (VAPIX sau echivalent) disponibilă online

- Video tutoriale de instalare disponibile

14. CONFORMITĂȚI ȘI CERTIFICĂRI OBLIGATORII

| Domeniu | Standard / Certificare | Tip |
| --- | --- | --- |
| Marcare CE | Directiva UE 2014/30/UE (EMC) + 2014/35/UE (LVD) + RED 2014/53/UE (radio 60 GHz) | Obligatoriu |
| Siguranță electrică | IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3 | Obligatoriu |
| EMC | CISPR 32 Clasa A/B, EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-1/2 | Obligatoriu |
| Protecție mediu | IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X, NEMA TS 2 | Obligatoriu |
| Testare mediu | IEC 60068-2-1/2/6/14/27/78 | Obligatoriu |
| Metrologie radar | OIML R91:1990 – sec. 7.3 (raport testare acreditat) | Obligatoriu |
| Securitate cibernetică | ETSI EN 303 645, NIST SP500-267, FIPS 140-2/3 | Obligatoriu |
| Compatibilitate Genetec | Certificat Genetec Inc. (Security Center + AutoVu™) sau va prezenta link spre siteul https://www.genetec.com/supported-device-list unde se regăsește modelul propus de echipament. | Obligatoriu |
| ONVIF | Profiluri S, T, G, M (confirmate pe onvif.org) | Obligatoriu |
| Conformitate emisii radio | EN 305 550, EN 301 489-1/-3, EN 62311 | Obligatoriu |
| RoHS / REACH | Directiva UE 2011/65/EU, amendament 2015/863; (EC) 1907/2006 | Obligatoriu |
| TAA Compliant | Trade Agreements Act – trasabilitate lanț de aprovizionare | Opțional |
| ISO 9001 | Sistemul de management al calității al producătorului | Opțional |

15. SUSTENABILITATE, GARANȚIE ȘI SUPORT

## 15.1 Garanție şi suport tehnic

| Cerință Tehnică | Specificație Minimă Admisă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Garanție hardware | Minimum 5 ani de la data recepției | Obligatoriu |
| Suport firmware activ | Minimum 8 ani suport firmware activ + patch-uri de securitate gratuite | Obligatoriu |
| Suport tehnic local | Minimum 5 ani suport tehnic prin rețea parteneri autorizați RM | Obligatoriu |
| SLA suport – răspuns | Incidente critice: maximum 4 ore lucrătoare răspuns inițial | Obligatoriu |
| SLA suport – rezolvare | Incidente critice: maximum 48 h rezolvare sau unitate de schimb | Opțional |
| Disponibilitate piese | Minim 7 ani disponibilitate piese de schimb | Obligatoriu |
| Training inclus | Minim 3 zile training tehnic personalul STI-MAI incluse în preț | Obligatoriu |

# 16. DOCUMENTE SOLICITATE ÎN CADRUL OFERTEI TEHNICE

## 16.1 Documente obligatorii

- Fişă tehnică completă (datasheet) a produsului ofertat, în engleză sau română

- Certificat de compatibilitate Genetec Security Center / AutoVu™ – eliberat de Genetec Inc. Nr. de înregistrare în Genetec Certified Partner/Product Directory sau va prezenta link spre siteul https://www.genetec.com/supported-device-list unde se regăsește modelul propus de echipament.

- Certificate de conformitate ONVIF (S, T, G, M) cu nr. de înregistrare public

- Raport de testare OIML R91 emis de laborator metrologic acreditat

- Certificat de aprobare de model eliberat de către autoritățile competente ale RM pînă la finalizarea contractului

- Declarație de conformitate CE / declarație de conformitate emisii radio 60 GHz

- Certificate EMC (EN 55032, EN 55035) şi de siguranță electrică (EN 62368-1)

- Certificate de protecție IP66 + IK10

- Declarație conformitate RoHS şi REACH

- Politică CVD (Coordinated Vulnerability Disclosure) – link public

- Tabel de conformitate completat

- Plan de training propus pentru personalul STI-MAI

17. ANEXE

## Glosar de termeni

| Termen | Definiție |
| --- | --- |
| ANPR / LPR | Automatic Number Plate Recognition / License Plate Recognition – recunoaștere automată plăcuțe |
| FMCW | Frequency Modulated Continuous Wave – tehnologie radar cu undă continuă modulată în frecvență |
| DLPU | Deep Learning Processing Unit – unitate hardware dedicată pentru inferenta AI locală |
| AutoVu™ | Modul ANPR dedicat al platformei Genetec Security Center, inclusiv managementul LP reads şi watchlists |
| ONVIF | Open Network Video Interface Forum – standard deschis pentru interoperabilitate dispozitive video |
| WDR | Wide Dynamic Range – captură simultană zone luminoase şi întunecate; măsurat în dB |
| ICR | IR Cut filter Removable – comutație automată filtru IR pentru regim zi/noapte |
| HSM / TPM | Hardware Security Module / Trusted Platform Module – modul hardware criptografic securizat |
| FIPS 140 | Federal Information Processing Standard 140 – standard SUA pentru module criptografice; nivele 1–4 |
| OIML R91 | International Recommendation OIML R91:1990 – standard metrologie aparate măsurare viteză trafic rutier |
| CVD | Coordinated Vulnerability Disclosure – politica de divulgare responsabilă a vulnerabilităților |
| SBOM | Software Bill of Materials – inventar complet al componentelor software ale produsului |
| Edge analytics | Procesare analitica locală pe dispozitiv, fără dependență de server central sau cloud |
| DORI | Detect, Observe, Recognize, Identify – standard performanță video conform EN 62676-4 |
| Watchlist | Listă de veghe cu plăcuțe de înmatriculare de interes (furate, căutate, interziş) pentru alertare automată |
| i-CS | Intelligent CS-mount – standard obiectiv cu control digital al diafragmei şi focal integrat |
| P-Iris | Precise Iris – control precis al diafragmei obiectivului pentru expunere optimă la evenimente rapide |

## Matrice de conformitate

Ofertantul va prezenta o matrice de conformitate pentru toate cerințele indicate în prezentul caiet de sarcini şi va include documentația justificativă pentru fiecare rând conform modelului:

| Cerință | Obligativitate (DA/NU) | Valoare ofertată | Document justificativ |
| --- | --- | --- | --- |
| CERINȚE TEHNICE – MODUL CAMERĂ VIDEO |  |  |  |
| Tip senzor | DA |  |  |
| Dimensiune senzor | DA |  |  |
| Rezoluție canal ANPR | DA |  |  |
| Frame rate cu WDR activ | DA |  |  |
| Frame rate fără WDR | DA |  |  |
| WDR (Wide Dynamic Range) | DA |  |  |
| Raport semnal/zgomot | DA |  |  |
| Iluminare minimă color | DA |  |  |
| ... |  |  |  |

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE (STI)

Republica Moldova

CAIET DE SARCINI

SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO

Achiziție de camere de tip PTZ Panoramice 360°

Chișinău, 2026

Cuprins

1. CONTEXTUL ȘI SCOPUL ACHIZIȚIEI	2

1.1 Prezentare generală	2

1.2 Obiectivele achiziției	2

2. DOMENIU DE APLICARE ȘI CLAUZE DE NEDISCRIMINARE	2

2.1 Principiul neutralității tehnologice	2

3. CERINȚE TEHNICE OBLIGATORII	2

3.1 Senzori şi optică	2

3.2 Performanțe imagistice	3

3.3 Compresie video şi streaming	3

3.4 Procesare inteligentă la nivel edge (AI/DLPU)	4

3.5 Reglaj mecanic şi instalare	4

4. CERINȚE DE INTEGRARE CU GENETEC SECURITY CENTER	4

4.1 Cerința principală de certificare	4

4.2 Niveluri de integrare acceptate	5

4.3 Funcționalități obligatorii în Genetec Security Center	5

4.4 Profiluri ONVIF obligatorii	5

5. CERINȚE DE SECURITATE CIBERNETICĂ	5

5.1 Securitate hardware	6

5.2 Securitate software şi rețea	6

5.3 Cerințe de conformitate	6

6. CERINȚE MECANICE ȘI DE MEDIU	7

7. ALIMENTARE ELECTRICĂ ȘI CONECTIVITATE	7

8. PROTOCOALE DE REȚEA ȘI INTEROPERABILITATE	8

9. DORI (DETECT, OBSERVE, RECOGNIZE, IDENTIFY)	8

9.1 Cerințe minime de performanță DORI	8

10. CERINȚE DE SUSTENABILITATE	8

11. CERINȚE ADMINISTRATIVE ȘI DOCUMENTE SOLICITATE	9

11.1 Documente tehnice obligatorii	9

11.2 Garanție şi suport	9

12. ANEXE	9

Glosar de termeni	9

Matricea de conformitate	10

# 1. CONTEXTUL ȘI SCOPUL ACHIZIȚIEI

## 1.1 Prezentare generală

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova (MAI), prin Serviciul Tehnologii Informaționale (STI), inițiază procedura de achiziție publică pentru sisteme de supraveghere video de înaltă performanță, destinate întăririi capacităților operaționale ale structurilor MAI în domeniul ordinii și securității publice, siguranței naționale şi managementului evenimentelor critice.

Prezentul Caiet de Sarcini stabilește cerințele tehnice minime obligatorii pentru camerele de tip PTZ Panoramic 360° care urmează a fi integrate în platforma centralizată de management video, operabilă la nivelul MAI.

## 1.2 Obiectivele achiziției

- Asigurarea acoperirii panoramice 360° complete a zonelor de interes operativ

- Asigurarea securității cibernetice la nivel hardware şi software

- Reducerea costurilor operaționale prin automatizarea analitică la nivel edge

# 2. DOMENIU DE APLICARE ȘI CLAUZE DE NEDISCRIMINARE

## 2.1 Principiul neutralității tehnologice

Prezentul caiet de sarcini este elaborat în conformitate cu principiile achiziției publice competitive şi nediscriminatorii. Cerințele tehnice sunt formulate generic, bazate pe performanțe şi standarde deschise, astfel încât să permită participarea producătorilor internaționali de talie enterprise.

3. CERINȚE TEHNICE OBLIGATORII

____________________________________________________________________

## 3.1 Senzori şi optică

Camerele trebuie să asigure o acoperire panoramică completă de 360° prin utilizarea unui ansamblu multi-senzor, conferind imaginea de înaltă rezoluție necesară activităților de supraveghere operațională.

| Cerință | Specificație Tehnică Minimă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Număr senzori imagistici | Minimum 4 senzori progresivi independenți | Obligatoriu |
| Rezoluție per senzor | Minimum 5 MP (2592 x 1944 px) per senzor | Obligatoriu |
| Rezoluție totală efectivă | Minimum 20 MP imagine panoramică | Obligatoriu |
| Câmp vizual orizontal | 360° acoperire completă, fără zone oarbe | Obligatoriu |
| Câmp vizual vertical | Minimum 80° per senzor | Obligatoriu |
| Tip senzor | CMOS progresiv, minimum 1/2" per senzor | Obligatoriu |
| Distanță minimă de focalizare | Maximum 1.5 m (preferat 1.0 m) | Obligatoriu |
| Montaj obiectiv | Standard M14 sau M12 interschimbabil | Opțional |

## 3.2 Performanțe imagistice

| Cerință | Specificație Tehnică Minimă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Iluminare minimă color | Maximum 0.1 lux la 50 IRE, F2.0 | Obligatoriu |
| Iluminare minimă B/N | Maximum 0.05 lux la 50 IRE, F2.0 | Obligatoriu |
| Rată de cadre | Minimum 25 fps (50 Hz) la rezoluție maximă | Obligatoriu |
| WDR (Wide Dynamic Range) | Minimum 100 dB (preferat 120 dB Forensic WDR) | Obligatoriu |
| Raport semnal/zgomot | Minimum 50 dB | Obligatoriu |
| Filtrare IR automată | ICR automat (Day/Night) | Obligatoriu |
| Compensare distorsiune optică | Corecție electronică automată per senzor | Obligatoriu |
| Autofocus | Autofocus per senzor, reglare automată | Obligatoriu |
| Măști de confidențialitate | Minimum 16 zone poligonale per canal | Obligatoriu |

## 3.3 Compresie video şi streaming

| Cerință | Specificație Tehnică Minimă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Codecs suportate | H.265 (HEVC) şi H.264 (AVC) obligatoriu; MJPEG opțional | Obligatoriu |
| Profiluri H.264 | Baseline, Main, High Profile | Obligatoriu |
| Profiluri H.265 | Main Profile minim | Obligatoriu |
| Număr stream-uri simultane | Minimum 8 stream-uri configurabile independent | Obligatoriu |
| Tehnologie compresie adaptivă | Smart codec / Zipstream sau echivalent (reducere 50%+ bandă) | Obligatoriu |
| Controlul ratei de transfer | VBR, ABR, MBR, CBR | Obligatoriu |
| Mod latență redusă | Low-latency mode disponibil | Opțional |
| Rezoluții configurabile | De la 320x240 până la rezoluția maximă | Obligatoriu |

## 3.4 Procesare inteligentă la nivel edge (AI/DLPU)

Camera trebuie să dispună de unitate dedicată de procesare deep learning (DLPU – Deep Learning Processing Unit) sau echivalent, integrată pe cipul sistem (SoC), care să permită rularea analiticilor video fără încărcarea serverelor centrale.

| Cerință | Specificație Tehnică Minimă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Unitate procesare AI | DLPU dedicat sau echivalent pe SoC | Obligatoriu |
| Detecție şi clasificare obiecte | Persoane şi vehicule (tipuri: auto, camioane, motociclete) | Obligatoriu |
| Scenarii analitice minime | Line crossing, object in area, motion detection, occupancy | Obligatoriu |
| Scenarii simultane | Minimum 5 scenarii rulare simultană | Obligatoriu |
| Detecție modificare scenă (tampering) | Alarmare la acoperire, defocalizare, rotire camera | Obligatoriu |
| Metadate scene | Export metadate ONVIF Motion Alarm | Obligatoriu |
| Platforma deschisă analitice terțe | SDK/API deschis pentru instalație aplicații terțe (echivalent ACAP) | Opțional |
| Numărarea persoanelor | Crossline counting / occupancy area | Obligatoriu |

## 3.5 Reglaj mecanic şi instalare

| Cerință | Specificație Tehnică Minimă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Reglaj pan senzori | Minimum ±180° per senzor individual | Obligatoriu |
| Reglaj tilt senzori | Minimum -40° la +75° | Obligatoriu |
| Auto-aliniere senzori | Funcție de auto-aliniere automată la instalare | Obligatoriu |
| Instalare asistata wireless | Port USB pentru dongle Wi-Fi (configurare fără cablu) | Obligatoriu |
| Compatibilitate PTZ companion | Integrare nativă cu camera PTZ companion (one-click handoff) | Opțional |
| Orientare imagine | Rotație 0°, 90°, 180°, 270° per canal | Obligatoriu |
| Numărarea persoanelor | Format corridor disponibil | Opțional |

4. CERINȚE DE INTEGRARE CU GENETEC SECURITY CENTER

## 4.1 Cerința principală de certificare

Camera ofertată să fie certificată oficial de către Genetec Inc. pentru integrare cu platforma Genetec Security Center, în versiunea curentă utilizată de MAI.

Ofertantul va prezenta obligatoriu: (a) certificatul oficial de compatibilitate Genetec, (b) numărul de înregistrare în Genetec Certified Partner / Product Directory, şi (c) nivelul de integrare (nativă sau prin driver terț) sau va prezenta link spre siteul https://www.genetec.com/supported-device-list unde se regăsește modelul propus de echipament.

Platforma Genetec Security Center este implementată deja la nivelul MAI şi constituie infrastructura centrală de management video. Cerința de compatibilitate nativă Genetec nu restricționează concurența întrucât Genetec Certified Partner Directory include în prezent peste 300 de producători şi mii de modele certificate la nivel global, inclusiv toti producătorii enterprise majori (Axis, Bosch, Hanwha, Sony, Pelco, Avigilon, Vicon etc.).

## 4.2 Niveluri de integrare acceptate

| Nivel Integrare | Descriere | Acceptat |
| --- | --- | --- |
| Nivel 1 – Nativă | Plugin dedicat Genetec, toate funcțiile suportate | ✅ DA – Preferat |
| Nivel 2 – ONVIF + Extensions | ONVIF Profile S/T/G certificat + SDK Genetec extensions | ⚠️ DA – Condiționat |

## 4.3 Funcționalități obligatorii în Genetec Security Center

| Cerință | Specificație Tehnică Minimă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Descoperire automată (Auto-discovery) | Detectare şi configurare automată în Genetec SC | Obligatoriu |
| Vizualizare panoramică nativă | Dewarping panoramic 360° în Security Desk fără plugin extern | Obligatoriu |
| Control PTZ companion | One-click handoff panoramic → PTZ din interfața Genetec | Obligatoriu |
| Managementul evenimentelor | Alarmări analitice edge vizibile şi configurabile în Genetec | Obligatoriu |
| Înregistrare programată şi event-based | Profiles de înregistrare configurabile din Genetec SC | Obligatoriu |
| Streaming multicast | Suport multicast pentru distribuție eficientă în rețea | Obligatoriu |
| Acces la metadate analitice | ONVIF Metadata Streaming pentru analiticile edge | Obligatoriu |
| Autentificare şi drepturi | Integrare cu managementul utilizatorilor Genetec | Obligatoriu |
| Export înregistrări | Export .g64 sau format nativ Genetec | Obligatoriu |
| Rapoarte şi audit | Jurnalizare evenimente în Genetec Report Manager | Obligatoriu |
| Analiza video | Detectare atribute obiecte (vechicul/persoana, culoare, etc.) | Obligatoriu |

## 4.4 Profiluri ONVIF obligatorii

- ONVIF Profile S – Streaming video de bază

- ONVIF Profile T – Streaming video avansat, inclusîV PTZ şi analitica

- ONVIF Profile G – Înregistrare şi stocare

- ONVIF Profile M – Metadate şi analitica

Certificatul de conformitate ONVIF va fi prezentat de ofertant, acesta trebuind să fie disponibil public în baza de date ONVIF (conformant products).

# 5. CERINȚE DE SECURITATE CIBERNETICĂ

## 5.1 Securitate hardware

Camera trebuie să implementeze un model de securitate zero-trust la nivel hardware, prin includerea unui modul criptografic dedicat (HSM – Hardware Security Module) sau echivalent certificat.

| Cerință | Specificație Tehnică Minimă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Modul securitate hardware (HSM) | Chip dedicat securității (CC EAL4+ minim / FIPS 140-3 Level 2+) | Obligatoriu |
| Stocare securizată chei | Secure keystore pentru chei criptografice (anti-extracție) | Obligatoriu |
| Secure Boot | Boot numai cu firmware semnat criptografic | Obligatoriu |
| Filesystem criptat | AES-256 sau echivalent pentru date stocate local | Obligatoriu |
| Identitate dispozitiv | Certificat unic de dispozitiv (device ID) – IEEE 802.1AR | Obligatoriu |
| Video signing | Semnare criptografică a fluxului video pentru integritate probe | Obligatoriu |
| Protecție supply chain | TAA Compliant sau echivalent (trasabilitate lanț furnizare) | Opțional |

## 5.2 Securitate software şi rețea

| Cerință | Specificație Tehnică Minimă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Autentificare | OAuth 2.0 / OpenID Connect + Digest Auth | Obligatoriu |
| Transport criptat | TLS v1.2 / v1.3 obligatoriu; SSL interzis | Obligatoriu |
| HTTPS/HSTS | HSTS activat implicit, certificat X.509 PKI | Obligatoriu |
| IEEE 802.1X | Autentificare port EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2 | Obligatoriu |
| MACsec | IEEE 802.1AE pentru protecția traficului pe cablu | Opțional |
| Firewall host | Firewall bazat pe reguli la nivel de dispozitiv | Obligatoriu |
| Protecție brute-force | Blocare automată la atacuri brute-force pe autentificare | Obligatoriu |
| SNMP v3 | Numai SNMPv3 (v1/v2c dezactivate sau dezactivabile) | Obligatoriu |
| Syslog securizat | RFC 5424 via TLS | Opțional |
| MQTT v3.1.1 | Suport protocol IoT pentru integrare ecosisteme smart | Opțional |
| Politica de vulnerabilități | CVD (Coordinated Vulnerability Disclosure) publică | Obligatoriu |
| SBOM | Software Bill of Materials furnizat la cerere | Opțional |

## 5.3 Cerințe de conformitate

- FIPS 140-2 / FIPS 140-3 Level 1 minim pentru modulul criptografic

- Common Criteria EAL4+ pentru elementul securizat (secure element)

- NIS2 Directive (UE 2022/2555) – conformitate pentru infrastructură critică

- ISO/IEC 27001 – producătorul trebuie să dețină sau să fie în curs de certificare

6. CERINȚE MECANICE ȘI DE MEDIU

| Cerință | Specificație Tehnică Minimă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Grad de protecție IP | Minimum IP66 (praf şi jet de apă de mare presiune) | Obligatoriu |
| Rezistență la impact | Minimum IK10 (10 J impact) | Obligatoriu |
| Clasificare NEMA | NEMA 4X (coroziv, intemperîE) | Obligatoriu |
| Temperatură de operare | -35°C la +55°C (cu încălzitor incorporat) | Obligatoriu |
| Temperatură de pornire | Maximum -30°C start-up rece | Obligatoriu |
| Umiditate operare | 10-100% RH, inclusiv condensare | Obligatoriu |
| Corecție anticorozivă | ISO 12944-6 Categoria C5 (medii marine şi industriale) | Opțional |
| Testare vibrații | IEC 60068-2-6 (rezistență la vibrații) | Obligatoriu |
| Testare şocuri mecanice | IEC 60068-2-27 | Obligatoriu |
| Carcasă | Aluminiu, polimer sau policarbonat de calitate tehnică | Obligatoriu |
| Greutate maximă | Maximum 6 kg inclusiv accesorii montare | Opțional |

7. ALIMENTARE ELECTRICĂ ȘI CONECTIVITATE

| Cerință | Specificație Tehnică Minimă | Tip |
| --- | --- | --- |
| Standard PoE | IEEE 802.3bt (PoE++) – minimum 60W per port (solo); 90W cu PTZ | Obligatoriu |
| Consum tipic | Maximum 35W în configurare standard (fără încălzitor maxim) | Obligatoriu |
| Consum maxim | Maximum 90W (inclusîV încălzitor activ, PTZ companion) | Obligatoriu |
| Profil de putere | Power profiles configurabile (High, Medium, Low) | Opțional |
| Conector rețea | RJ45 blindat 10/100/1000BASE-T PoE | Obligatoriu |
| Port USB | USB 2.0 minim, pentru dongle Wi-Fi (instalare fără cablu) | Obligatoriu |
| Stocare locală | Slot microSD/SDXC, minimum 256 GB compatibil; criptare AES-256 | Obligatoriu |
| Stocare NAS | Suport CIFS/SMB pentru înregistrare pe NAS | Obligatoriu |
| NTS (Network Time Security) | Sincronizare timp sigură NTS/NTP | Obligatoriu |

8. PROTOCOALE DE REȚEA ȘI INTEROPERABILITATE

| Cerință | Specificație Tehnică Minimă | Tip |
| --- | --- | --- |
| IPv4 / IPv6 | Dual-stack IPv4/IPv6, USGv6 (recomandat) | Obligatoriu |
| RTSP / RTSPS | Streaming video via RTSP; RTSPS (TLS) obligatoriu | Obligatoriu |
| RTP / SRTP | RTP şi SRTP pentru streaming criptat | Obligatoriu |
| HTTP / HTTPS | API REST via HTTPS; HTTP/2 dezirabil | Obligatoriu |
| SFTP / FTPS | Transfer securizat fiŞiere | Obligatoriu |
| SMTP securizat | Notificări email via SMTP/TLS | Opțional |
| mDNS (Bonjour) | Descoperire automată în rețea locală | Obligatoriu |
| LLDP / CDP | Descoperire topologie rețea | Opțional |
| QoS DiffServ Layer 3 | Prioritizare trafic video în rețea | Obligatoriu |
| MQTT v3.1.1 | Integrare ecosisteme IoT | Opțional |
| API deschis (VAPIX sau echivalent) | API REST documentat public pentru integrare terță | Obligatoriu |

9. DORI (DETECT, OBSERVE, RECOGNIZE, IDENTIFY)

## 9.1 Cerințe minime de performanță DORI

Calculele DORI sunt efectuate conform standardului EN 62676-4, utilizând ca punct de referință centrul imaginii. Ofertantul va prezenta tabele DORI complete pentru obiectivele propuse.

| Cerință DORI | Densitate px/m | Obiectiv 3.7mm | Obiectiv 8mm | Obiectiv 14mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Detect (D) | 25 px/m | Min. 40 m | Min. 90 m | Min. 170 m |
| Observe (O) | 63 px/m | Min. 15 m | Min. 35 m | Min. 70 m |
| Recognize (R) | 125 px/m | Min. 8 m | Min. 18 m | Min. 36 m |
| Identify (I) | 250 px/m | Min. 4 m | Min. 9 m | Min. 18 m |

Notă: Valorile sunt orientative și vor fi ajustate în funcție de configurația de obiective propusă de ofertant. Ofertantul va prezenta tabele DORI complete cu calcule pentru toate obiectivele incluse în ofertă.

10. CERINȚE DE SUSTENABILITATE

MAI acordă importanță achiziției de produse responsabile din punct de vedere al impactului asupra mediului şi lanțului de aprovizionare.

| Cerință | Specificație Tehnică Minimă | Tip |
| --- | --- | --- |
| RoHS Conformity | Directiva UE 2011/65/EU şi amendamentul 2015/863 | Obligatoriu |
| REACH Conformity | Regulamentul (EC) 1907/2006 | Obligatoriu |
| Frîe de substanțe periculoase | PVC-free, BFR/CFR-free (JEDEC/ECA JS709) | Opțional |
| Conținut reciclat | Minimum 20% material plastic reciclat sau bio-bazat | Opțional |
| Conflicte minerals | Screening minerale de conflict conform OECD | Opțional |
| Garanție produs | Minimum 5 ani garanție producător | Obligatoriu |
| Ciclul de viață firmware | Suport firmware activ minimum 8 ani | Obligatoriu |

11. CERINȚE ADMINISTRATIVE ȘI DOCUMENTE SOLICITATE

## 11.1 Documente tehnice obligatorii

- Fişă tehnică completă a produsului (datasheet), în limba română sau engleză

- Certificat de compatibilitate Genetec Security Center – eliberat de Genetec Inc. în original sau copie conformă sau va prezenta link spre siteul https://www.genetec.com/supported-device-list unde se regăsește modelul propus de echipament.

- Certificat de conformitate eliberat de către autoritățile competente ale RM pînă la finisarea contractului.

- Certificat de conformitate ONVIF (Profile S, T, G, M) cu număr de înregistrare public

- Declaratie de conformitate CE / EAC pentru piața UE / CSI

- Tabel DORI complet pentru obiectivele incluse în ofertă

- Documentație API (VAPIX / ONVIF / echivalent) sau link către documentația publică

- Politica de vulnerabilități a producătorului (CVD Policy) – link public

- Certificat ISO 9001 / ISO 14001 al producătorului sau declarație pe propria răspundere

- Certificări de securitate cibernetică (FIPS 140, Common Criteria, NIST)

- Documente care confirmă conformitatea cu cerințele RoHS şi REACH

## 11.2 Garanție şi suport

- Garanție hardware: minimum 5 ani de la data recepției

- Suport tehnic: minimum 5 ani de suport din rețeaua de parteneri autorizati din Republica Moldova sau UE

- Actualizari firmware de securitate: minimum 8 ani, gratuite

- SLA suport: răspuns la incidente critice maximum 4 ore lucrătoare

- Disponibilitate piese de schimb: minimum 7 ani

- Instruire tehnică: minimum 2 zile de training pentru personalul STI-MAI incluse în ofertă

## 12. ANEXE

## Glosar de termeni

| Termen | Definiție |
| --- | --- |
| PTZ | Pan-Tilt-Zoom – camera cu mişcare motorizată în toate direcțiile |
| DLPU | Deep Learning Processing Unit – unitate hardware pentru inferenta AI |
| ONVIF | Open Network Video Interface Forum – standard deschis interoperabilitate |
| Dewarping | Procesare software pentru corectia distorsiunilor imaginii panoramice |
| WDR | Wide Dynamic Range – captura simultană zone luminoase şi întunecate |
| ICR | IR Cut filter Removable – filtru automat zi/noapte |
| HSM | Hardware Security Module – modul hardware criptografic securizat |
| FIPS 140 | Federal Information Processing Standard pentru module criptografice |
| TAA | Trade Agreements Act – standard USA conformitate lanț furnizare |
| DORI | Detect, Observe, Recognize, Identify – standard de performanță video |
| Edge analytics | Procesare analitica locală pe camera, fără server central |
| CVD | Coordinated Vulnerability Disclosure – politica de divulgare responsabilă vulnerabilități |

## Matricea de conformitate

Ofertantul va prezenta o matrice de conformitate pentru toate cerințele indicate în prezentul caiet de sarcini şi va include documentația justificativă pentru fiecare rând conform modelului:

| Cerință | Obligativitate (DA/NU) | Valoare ofertată | Document justificativ |
| --- | --- | --- | --- |
| CERINȚE TEHNICE OBLIGATORII |  |  |  |
| Număr senzori imagistici | DA |  |  |
| Rezoluție per senzor | DA |  |  |
| Rezoluție totală efectivă | DA |  |  |
| Câmp vizual orizontal | DA |  |  |
| Câmp vizual vertical | DA |  |  |
| Tip senzor | DA |  |  |
| Distanță minimă de focalizare | DA |  |  |
| Montaj obiectiv | Nu |  |  |

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:_ Echipamente întru modernizarea/ extinderea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului” |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Cameră ANPR |  |  |  |  |  |  |
| Cameră ANPR |  |  |  | Conform Specificațiilor tehnice Caietului de sarcini |  |  |
| Lotul 2 Cameră Radar |  |  |  |  |  |  |
| Cameră Radar |  |  |  | Conform Specificațiilor tehnice Caietului de sarcini |  |  |
| Lotul 3 Cameră PTZ Panoramic |  |  |  |  |  |  |
| Cameră PTZ Panoramic |  |  |  | Conform Specificațiilor tehnice Caietului de sarcini |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:_ Echipamente întru modernizarea/ extinderea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lotul 1 Cameră ANPR. 32500000-8; Cameră ANPR; buc; 25; 120 zile. Lotul 2 Cameră Radar. 32500000-8; Cameră Radar; buc; 18; 120 zile. Lotul 3 Cameră PTZ Panoramic. 32500000-8; Cameră PTZ Panoramic; buc; 16; 120 zile. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________.

Anexa nr. 24

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract Nr. privind achiziţia de________________ I PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) Obiectul achiziției _____________________________________________________ Cod CPV: ___________________________________________________________ “___”_________20__ __________________________ (localitatea) Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii; Autoritatea contractantă. ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar _____________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea ______________________________________________________________, (denumirea bunului/serviciului) denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip __________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiaruluibdin „___” _____________20__. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c) alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul/Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul/Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie 1.5 Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificaţii tehnice. 2. Termeni şi condiţii de livrare/prestare 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor/Serviciilor include: a) Factura fiscală electronică (e – factură); b) Actul de primire-predare a bunurilor agreate de ambele părți. c) Certificat/Declarație de conformitate ce confirmă calitatea bunurilor livrate. d) Certificat de garanție pentru bunurile livrate. Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale. 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Benificiarului cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator şi recepţionate de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz] dacă: a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor/serviciilor şi graficul livrării/prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/Serviciilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă: a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ____ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz]. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite; c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de ___ zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de ___ zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de ___ zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este ____________________________________________, în cuantum de __% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de ___% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ___ % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește ___ zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ___% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plăţii pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la _______. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. - CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) - Suma penalității calculate Furnizorului conform prezentului Contract se va reține de către Cumpărător din suma garanției de bună executare a contractului. - Furnizorul conform standardului Incoterms DDP – franco destinație vămuită, va suporta toate costurile și formalitățile de import/export pentru livrarea bunurilor precum și riscurile care intervin, ducând marfa la destinație, precum și va asigura livrarea și descărcarea bunurilor până la depozitul Cumpărătorului cu implicarea personalului propriu. - Bunurile se consideră livrate de către Furnizor și acceptate de către Cumpărător după semnarea de către reprezentanții împuterniciți ai părților contractante a Actului de primire-predare a bunurilor livrate. - Persoanele responsabile de monitorizare a contractului din partea Cumpărătorului, la recepționarea bunurilor, în cazul unor nereguli depistate, va consemna în Actul de primire-predare, mențiunea despre tergiversare în vederea înaintării reclamațiilor motivate în acest sens. - Înlocuirea echipamentelor defectate, în perioada de garanție va fi efectuată din contul Furnizorului, în cel mult 30 zile din data sesizării. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Anexa nr. 2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Anexa nr. 25 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ACORD ADIȚIONAL Nr.______ la contractul Nr.________din ”__„_________ 20___. Prezentul acord este semnat astăzi ”___„ ________ 20__, între_____________, în persoana___________________și________________________________, în persoana______________,în scopul modificării Contractului nr. __________din ”____”___________ 20___(numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ________ din ”____” _____________20___ . Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr._____ din ______________ 20____. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare. Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: _________________________________________________________________________ Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul..