## TenderPosEmptyTemplate
Nr. Lot | Denumirea obiectului lotului | Poziția | [5 empty] | Perioada de livrare
|  | Descrierea obiectului lotului | Clasificator (Codul CPV) | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului achiziţiei | Valoarea estimativă al lotulul | De la | pînă la
1 | Lot 1 Test-sistemă pentru determinarea CMI a colistinei în dilutii de bulion | Bucată = Test-sistemă cu 5 plăci, 8 strip-uri (concentratii 0,0625-64 mg/L) per placă (40 tests per cutie) - cu citire și evaluare vizuală (conform metodologiei EUCAST). | 33100000-1 | 6 | 641 | Test-sistemă pentru determinarea CMI a colistinei în dilutii de bulion (concentratii 0,0625-64 mg/L) | 20400 | 2021-08-10 | 2021-09-06
2 | Lot 2 Pipete Pasteur sterile în ambalaj individual polipropilen, 3,5 ml | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/0.25 ml, diametrul exterior al vârfului 3.4 mm, număr de picături 25-30/1 ml | 33100000-1 | 400 | 794 | Pipete Pasteur sterile în ambalaj individual polipropilen, 3,5 ml | 875 | 2021-08-10 | 2021-09-06
3 | Lot 3 Materiale sanitare | Bucată = soluție, ambalaj plastic/sticlă | 33100000-1 | 3 | 112 | Alcool etilic 96% | 422 | 2021-08-10 | 2021-09-06
3 | Lot 3 Materiale sanitare | Ambalaj-sticle de plastic | 33100000-1 | 1 | 112 | Peroxid de hidrogen |  | 2021-08-10 | 2021-09-06
4 | Lot 4 Tampon de lemn steril în ambalaj individual | Bucata= un tampon steril din lemn, in ambalaj individual | 33100000-1 | 600 | 794 | Tampon de lemn steril în ambalaj individual | 510 | 2021-08-10 | 2021-09-06
5 | Lot 5 Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri I-VI | Lichid /Dehidratat. Bucată = fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 33100000-1 | 8 | 794 | Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri I-VI | 4376 | 2021-08-10 | 2021-09-06
6 | Lot 6 Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri I | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 33100000-1 | 5 | 794 | Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri I | 3025 | 2021-08-10 | 2021-09-06
7 | Lot 7 Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri II | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 33100000-1 | 8 | 794 | Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri II | 4840 | 2021-08-10 | 2021-09-06
8 | Lot 8 Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri III | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 33100000-1 | 3 | 794 | Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri III | 1815 | 2021-08-10 | 2021-09-06
9 | Lot 9 Ser diagnostic anti-Shigella dysenteriae polivalent Types 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10) | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 33100000-1 | 3 | 794 | Ser diagnostic anti-Shigella dysenteriae polivalent Types 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10) | 3000 | 2021-08-10 | 2021-09-06
10 | Lot 10 Ser diagnostic Shigella dysenteriae, POLY A type (1,2,3,4,5,6,7) | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. | 33100000-1 | 2 | 794 | Ser diagnostic Shigella dysenteriae, POLY A type (1,2,3,4,5,6,7) | 4200 | 2021-08-10 | 2021-09-06
11 | Lot 11 Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent 14 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare | 33100000-1 | 2 | 794 | Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent 14 | 3700 | 2021-08-10 | 2021-09-06
12 | Lot 12 Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent 24 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare | 33100000-1 | 2 | 794 | Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent 24 | 3700 | 2021-08-10 | 2021-09-06
13 | Lot 13 Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent 25 | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare | 33100000-1 | 2 | 794 | Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent 25 | 3700 | 2021-08-10 | 2021-09-06
14 | Lot 14 Ser meningococic polivalent A-D, 2ml; | Lichid/flacon. Bucată= flacon, 2 ml produs gata de utilizare. | 33100000-1 | 2 | 794 | Ser meningococic polivalent A-D, 2ml; | 1700 | 2021-08-10 | 2021-09-06
15 | Lot 15 Ser meningococic polivalent X-Z, W135, 2ml; | Lichid/flacon. Bucată= flacon, 2 ml produs gata de utilizare. | 33100000-1 | 2 | 794 | Ser meningococic polivalent X-Z, W135, 2ml; | 1700 | 2021-08-10 | 2021-09-06
16 | Lot 16 Diagnostic eritrocitar tularemic (imunoglobuline) cu eritrocite de control și ser tularemic pentru RHAI | Dehidratat Bucată=fiolă. Ambalaj=fiolă. | 33100000-1 | 1 | 794 | Diagnostic eritrocitar tularemic (imunoglobuline) cu eritrocite de control și ser tularemic pentru RHAI | 1100 | 2021-08-10 | 2021-09-06
17 | Lot 17 Ser diagnostic tularemic aglutinabil pentru RA | Dehidratat Bucată=fiolă. Ambalaj=fiolă. | 33100000-1 | 1 | 641 | Ser diagnostic tularemic aglutinabil pentru RA | 1500 | 2021-08-10 | 2021-09-06
18 | Lot 18 Ser diagnostic botulinic pentru reacţia biologică de neutralizare tip: A,B,C,E,F | Dehidratat Bucată=fiolă. Ambalaj=fiolă. | 33100000-1 | 1 | 641 | Ser diagnostic botulinic pentru reacţia biologică de neutralizare tip: A,B,C,E,F | 4250 | 2021-08-10 | 2021-09-06
19 | Lot 19 Seruri pentru tipizarea enterovirusurilor ECHO Coxakie obținute prin imunizarea cailor (Horse serum for typing of enteroviruses) | Lichid. Ambalaj - set (9 fiole a câte 0,5 ml). | 33100000-1 | 1 | 641 | Seruri pentru tipizarea enterovirusurilor ECHO Coxakie obținute prin imunizarea cailor (Horse serum for typing of enteroviruses) | 8000 | 2021-08-10 | 2021-09-06
20 | Lot 20 seruri pentru tipizarea poliovirusurilor tip 1, tip 2, tip 3 obținute prin imunizarea cailor (Horse serum for typing of Polioviruses) | Lichid. Ambalaj - set (3 fiole a câte 0,5 ml). | 33100000-1 | 1 | 641 | seruri pentru tipizarea poliovirusurilor tip 1, tip 2, tip 3 obținute prin imunizarea cailor (Horse serum for typing of Polioviruses) | 8000 | 2021-08-10 | 2021-09-06
21 | Lot 21 Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC 700699 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 12 buc. | 33100000-1 | 10 | 794 | Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC 700699 | 4008 | 2021-08-10 | 2021-09-06
22 | Lot 22 Tulpini de referință Bacillus cereus ATCC 9634 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 12 buc. | 33100000-1 | 1 | 794 | Tulpini de referință Bacillus cereus ATCC 9634 | 1200 | 2021-08-10 | 2021-09-06
23 | Lot 23 Tulpini de referință Bacillus cereus ATCC 12826 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 12 buc. | 33100000-1 | 10 | 794 | Tulpini de referință Bacillus cereus ATCC 12826 | 7608 | 2021-08-10 | 2021-09-06
24 | Lot 24 Tulpini de referință Listeria monocytogenes ATCC 19118 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 12 buc. | 33100000-1 | 10 | 794 | Tulpini de referință Listeria monocytogenes ATCC 19118 | 4008 | 2021-08-10 | 2021-09-06
25 | Lot 25 Tulpini de referință Listeria ivanovii ATCC 19119 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 12 buc. | 33100000-1 | 10 | 794 | Tulpini de referință Listeria ivanovii ATCC 19119 | 4008 | 2021-08-10 | 2021-09-06
26 | Lot 26 Tulpini de referință Neisseria meningitidis ATCC 13077 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 12 buc. | 33100000-1 | 1 | 794 | Tulpini de referință Neisseria meningitidis ATCC 13077 | 761 | 2021-08-10 | 2021-09-06
27 | Lot 27 Tulpini de referință Neisseria meningitidis ATCC 13102 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 12 buc. | 33100000-1 | 1 | 794 | Tulpini de referință Neisseria meningitidis ATCC 13102 | 761 | 2021-08-10 | 2021-09-06
28 | Lot 28 Escherichia coli bacteriophage Phi X174 (ATCC 13706-B1) | Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj= flacon | 33100000-1 | 1 | 794 | Escherichia coli bacteriophage Phi X174 (ATCC 13706-B1) | 2190 | 2021-08-10 | 2021-09-06
29 | Lot 29 Tulpini de referință B. pertussis ATCC 12742 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 33100000-1 | 1 | 794 | Tulpini de referință B. pertussis ATCC 12742 | 2192 | 2021-08-10 | 2021-09-06
30 | Lot 30 Tulpini de referință Klebsiella variicola ATCC 31488 (WDCM 00206) | Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj= flacon | 33100000-1 | 10 | 794 | Tulpini de referință Klebsiella variicola ATCC 31488 (WDCM 00206) | 4008 | 2021-08-10 | 2021-09-06
31 | Lot 31 Tulpini de referință Enterococcus faecium ATCC 6057 | Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj= flacon | 33100000-1 | 4 | 794 | Tulpini de referință Enterococcus faecium ATCC 6057 | 3795 | 2021-08-10 | 2021-09-06
32 | Lot 32 Tulpini de referință Shigella sonnei tulpina ATCC 25931 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 33100000-1 | 10 | 794 | Tulpini de referință Shigella sonnei tulpina ATCC 25931 | 3656 | 2021-08-10 | 2021-09-06
33 | Lot 33 Tulpini de referință Shigella flexneri (2b) tulpina ATCC 1202 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 33100000-1 | 10 | 794 | Tulpini de referință Shigella flexneri (2b) tulpina ATCC 1202 | 3656 | 2021-08-10 | 2021-09-06
34 | Lot 34 Tulpini de referință Acinetobacter baumanii ATCC BAA-747 | Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj= flacon | 33100000-1 | 10 | 794 | Tulpini de referință Acinetobacter baumanii ATCC BAA-747 | 4008 | 2021-08-10 | 2021-09-06
35 | Lot 35 Tulpini de referință Acinetobacter baumanii ATCC BAA-1605 | Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj= flacon | 33100000-1 | 10 | 794 | Tulpini de referință Acinetobacter baumanii ATCC BAA-1605 | 4503 | 2021-08-10 | 2021-09-06
36 | Lot 36 Tulpini de referință Corynebacterim diphyriae ATCC 13812 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 33100000-1 | 10 | 794 | Tulpini de referință Corynebacterim diphyriae ATCC 13812 | 4008 | 2021-08-10 | 2021-09-06
37 | Lot 37 Tulpini de referință Corynebacterim diphyriae b/v gravis 265 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 33100000-1 | 10 | 794 | Tulpini de referință Corynebacterim diphyriae b/v gravis 265 | 4008 | 2021-08-10 | 2021-09-06
38 | Lot 38 Tulpini de referință Proteus vulgaris ATCC 13315 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 33100000-1 | 1 | 794 | Tulpini de referință Proteus vulgaris ATCC 13315 | 1550 | 2021-08-10 | 2021-09-06
39 | Lot 39 Tulpini de referință Proteus mirabilis ATCC 25933 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 33100000-1 | 1 | 794 | Tulpini de referință Proteus mirabilis ATCC 25933 | 1560 | 2021-08-10 | 2021-09-06
40 | Lot 40 Tulpini de referință Lactobacillus casei ATCC 9595 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 33100000-1 | 1 | 794 | Tulpini de referință Lactobacillus casei ATCC 9595 | 1415 | 2021-08-10 | 2021-09-06
41 | Lot 41 Tulpini de referință Streptococcus pneumoniae ATCC 6303 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 33100000-1 | 1 | 794 | Tulpini de referință Streptococcus pneumoniae ATCC 6303 | 1550 | 2021-08-10 | 2021-09-06
42 | Lot 42 Tulpini de referință Haemophylus influenzae ATCC 49247 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 33100000-1 | 1 | 794 | Tulpini de referință Haemophylus influenzae ATCC 49247 | 1550 | 2021-08-10 | 2021-09-06
43 | Lot 43 Tulpini de referință Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 33100000-1 | 1 | 794 | Tulpini de referință Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 | 1550 | 2021-08-10 | 2021-09-06
44 | Lot 44 Tulpini de referință Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 33100000-1 | 1 | 794 | Tulpini de referință Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 | 1550 | 2021-08-10 | 2021-09-06
45 | Lot 45 Tulpini de referință Candida parapsilosis ATCC 22019 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 33100000-1 | 1 | 794 | Tulpini de referință Candida parapsilosis ATCC 22019 | 1560 | 2021-08-10 | 2021-09-06
46 | Lot 46 Tulpini de referință Enterobacter cloacae ATCC 13047 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 33100000-1 | 1 | 794 | Tulpini de referință Enterobacter cloacae ATCC 13047 | 1230 | 2021-08-10 | 2021-09-06
47 | Lot 47 Tulpini de referință Enterobacter hormaechei ATCC 700323 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 33100000-1 | 1 | 794 | Tulpini de referință Enterobacter hormaechei ATCC 700323 | 1415 | 2021-08-10 | 2021-09-06
48 | Lot 48 Tulpini de referință Stenotrophomonas maltophilia ATCC 17666 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 33100000-1 | 1 | 794 | Tulpini de referință Stenotrophomonas maltophilia ATCC 17666 | 1415 | 2021-08-10 | 2021-09-06
49 | Lot 49 Tulpini de referință Eikenella corrodens ATCC BAA-1152 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 33100000-1 | 1 | 794 | Tulpini de referință Eikenella corrodens ATCC BAA-1152 | 1415 | 2021-08-10 | 2021-09-06
50 | Lot 50 Tulpini de referință Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 33100000-1 | 1 | 794 | Tulpini de referință Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 | 1230 | 2021-08-10 | 2021-09-06
51 | Lot 51 Tulpini de referință Candida albicans ATCC 14053 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 33100000-1 | 1 | 794 | Tulpini de referință Candida albicans ATCC 14053 | 1560 | 2021-08-10 | 2021-09-06
52 | Lot 52 Tulpini de referință Clostridium septicum ATCC 12464 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 33100000-1 | 1 | 794 | Tulpini de referință Clostridium septicum ATCC 12464 | 1560 | 2021-08-10 | 2021-09-06
53 | Lot 53 Tulpini de referință Geoabacillus stearothermophillus ATCC 10149 | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. | 33100000-1 | 10 | 794 | Tulpini de referință Geoabacillus stearothermophillus ATCC 10149 | 3656 | 2021-08-10 | 2021-09-06
54 | Lot 54 Indicatori chimici externe (clasa 4) autoadezive din seria Farmtest pentru controlul sterilizării cu aburi mediilor de cultura, soluțiilor medicamentoase la t 110˚C expoziția 30 min | Bucată=Cutie. Ambalaj= cutie cu min. 500 teste. | 33100000-1 | 22 | 794 | Indicatori chimici externe (clasa 4) autoadezive din seria Farmtest pentru controlul sterilizării cu aburi mediilor de cultura, soluțiilor medicamentoase la t 110˚C expoziția 30 min | 12540 | 2021-08-10 | 2021-09-06
55 | Lot 55 Indicatori chimici externe (clasa 4) autoadezive pentru controlul sterilizării cu aburi mediilor de cultura, soluțiilor medicamentoase 121˚C expoziția 15 min | Bucată=Cutie. Ambalaj= cutie cu min. 500 teste. | 33100000-1 | 17 | 794 | Indicatori chimici externe (clasa 4) autoadezive pentru controlul sterilizării cu aburi mediilor de cultura, soluțiilor medicamentoase 121˚C expoziția 15 min | 9690 | 2021-08-10 | 2021-09-06
56 | Lot 56 Indicator biologic de sterilitate cu sporii B.atrophaeus (B.subtilis) ATCC - 9372 pentru evaluarea procesului de serilizare cu aer uscat la t 160-180˚C | Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 25 teste. | 33100000-1 | 15 | 794 | Indicator biologic de sterilitate cu sporii B.atrophaeus (B.subtilis) ATCC - 9372 pentru evaluarea procesului de serilizare cu aer uscat la t 160-180˚C | 8550 | 2021-08-10 | 2021-09-06

## Legendă
Legendă
50 - Milimetru patrat
51 - Centimetru patrat
53 - Decimetru patrat
54 - Mie decimetri patrati
55 - Metru patrat
56 - Milion decimetri patrati
57 - Milion metri patrati
58 - Mie metri patrati
59 - Hectar
60 - Mie hectare
61 - Kilometru patrat
62 - Metru patrat conventional
63 - Mie metri patrati conventionali
64 - Milion metri patrati conventionali
71 - Tol (inci) patrat (645,16 mm2)
73 - Picior patrat (0,092903 m2)
75 - Yard patrat (0,8361274 m2)
81 - Metru patrat arie totala
83 - Milion metri patrati arietotala
84 - Metru patrat spatiu locativ
85 - Mie metri patrati spatiu locativ
86 - Milion metri patrati spatiu locativ
87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator
88 - Mie metri patrati cladiri de studii si laborator
89 - Milion metri patrati in сalcul de 2 milimetri
109 - Ar (100 m2)
487 - Kilogram pe secunda
499 - Miligram pe ora
500 - Kilogram pe ora
501 - Gram pe kilowatt-ora
510 - Kilogram pe gigacalorie
511 - Tona-numar
512 - Tona tractiune
514 - Om pe metru patrat
521 - Om pe kilometru patrat
522 - Om pe an
524 - Norma pe ora
526 - Norma pe schimb
527 - Ora de lucru al utilajului
528 - Tona de abur pe ora
533 - Tona pe ora
534 - Tona pe zi
535 - Tona pe schimb
538 - Om-ora
576 - Metru cub pe secunda
596 - Centimetru cub pe secunda
597 - Metru cub pe ora
599 - Litru pe kilometru
601 - Balon
604 - Borcan
607 - Damigeana
608 - Caldare
609 - Bara
612 - Calup
613 - Sac dehirtie
614 - Colac
615 - Bobina
616 - Butoias
620 - Butoi
621 - Scindura
623 - Foaie
626 - Vagon
627 - Vagon-ora
628 - Vagon-zi
629 - Mie caramide standardconventionale
630 - Numar vagoane de serviciu
631 - Cale de acces
632 - Doza
640 - Duzina (12 bucati)
641 - Unitate
644 - Unitate de utilaj
645 - Unitate de abonat
646 - Unitate de nutret
647 - Chintal unitati furajere
648 - Unitate pe tona
649 - Chintal pe hectar
650 - Port de legatura
652 - Linia de telecomunicatie deservita
653 - Minut de comunicare
759 - Kilogram pe hectar
760 - Tona pe hectar
761 - Kilogram pe om
762 - Hectar pe om
763 - Lei pe om
766 - Mie lei pe hectar
767 - Lei perora
768 - Ambalaj
779 - Duzina ambalaje
783 - Om
794 - Bucata
811 - Lada
814 - Concentratie masica de alcool
820 - Concentratie volumica de alcool
821 - Litru alcool absolut
831 - Hectolitru alcool absolut
833 - Capete
838 - Complet
839 - Sectie
908 - Numar
909 - Apartament
911 - Cat
913 - Volum fond de carti
915 - Reparatie conventionala
916 - Reparatie conventionala pe an
917 - Schimb
918 - Coala de autor
920 - Coala de tipar
921 - Coala editoriala
922 - Semn
923 - Cuvint
924 - Simbol
925 - Teava conventionala
2 - Micrometru
3 - Milimetru
4 - Centimetru
5 - Decimetru
6 - Metru
8 - Kilometru; mie metri
9 - Megametru; milion metri; mie kilometri
10 - Parsec
18 - Metru liniar
19 - Mie metri liniari
20 - Metru conventional
21 - Metru liniar sapare
22 - Centimetru liniar
23 - Zece metri liniari
39 - Tol (inci) (25,4 mm)
41 - Picior (0,3048 m)
43 - Yard (0,9144 m)
47 - Mila marina (1852 m)
48 - Mie metri conventio nali
49 - Kilometru conducta conventionala
160 - Hectogram
161 - Miligram
162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg)
163 - Gram
165 - Mie carate metrice
166 - Kilogram
167 - Milion carate metrice
168 - Tona; tona metrica (1000 kg)
169 - Mie tone
170 - Kilotona
171 - Milion tone
172 - Tona combustibil conventional
173 - Centigram
175 - Mie tone combustibil conventional
176 - Milion tone combustibil conventional
177 - Mie tone depozitare simultana
178 - Mie tone de prelucrare
179 - Tona conventionala
180 - Tona auto
181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
207 - Milion metri cubi
208 - Erg pe secunda
209 - Kilogram-forta metru pe secunda
210 - Microwatt
211 - Miliwatt
212 - Watt
214 - Kilowatt
215 - Megawatt; mie kilowati
216 - Hectowatt
217 - Hectowatt-ora
218 - Consum in kilowati
219 - Gigawatt
220 - Microvolt
221 - Milivolt
222 - Volt
223 - Kilovolt
224 - Megavolt
225 - Volt pe metru
226 - Volt-amper
227 - Kilovolt-amper
228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
229 - Var
230 - Kilovar
231 - Metru pe ora
232 - Kilocalorie
233 - Gigacalorie
234 - Mie gigacalorii
235 - Milion gigacalorii
236 - Calorie pe ora
237 - Kilocalorie pe ora
238 - Gigacalorie pe ora
239 - Mie gigacalorii pe ora
240 - Calorie
241 - Milion amperi-ora
242 - Milion kilovolti amperi
243 - Watt-ora
244 - Watt pe metru patrat
245 - Kilowatt-ora
246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
248 - Kilovolt-amper reactiv
249 - Miliard kilowati-ora
250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
251 - Cal-putere
252 - Mie cai-putere
253 - Milion cai-putere
254 - Bit
255 - Bait
256 - Kilobait
257 - Megabait
258 - Bod
259 - Gigabait
260 - Amper
261 - Amper pe metru
262 - Amper-secunda
263 - Amper - ora (3,6 kC)
264 - Mie amperi-ora
265 - Amper - metru patrat'
266 - Kiloamper
267 - Picoamper
268 - Volt-amper pe kilogram
269 - Miliamper
270 - Coulomb
271 - Joule
272 - Mol
273 - Kilojoule
274 - Ohm
276 - Megaohm
277 - Gigaohm
278 - Kiloohm
279 - Grad
280 - Grad Celsius
281 - Grad Fahrenheit
282 - Candela
283 - Lux
284 - Lumen
285 - Picofarad
286 - Microfarad
287 - Henry
288 - Kelvin
289 - Newton
290 - Hertz
291 - Kilohertz
292 - Megahertz
293 - Gigahertz
294 - Pascal
295 - Radi an
296 - Siemens
297 - Kilopascal
298 - Megapascal
299 - Megacalorie
300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi