| Anexa nr. 22 la Documentația standard din Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15 septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1762438918219 din ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a gazelor medicale și gazelor tehnice necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2026 (repetat nr. 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 50 litri (10,5 m3) (SCM “Gheorghe Paladi”, SR Taraclia) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 50 litri (10,5 m3) (SCM “Gheorghe Paladi”, SR Taraclia). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |
| 2.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m3) (AMT Centru, ANP, SCBI Toma Ciorbă, CRDM, SR Ungheni, SR Taraclia, SR Strășeni, SR Orhei, SR Nisporeni, SR Leova, SR Ialoveni, SR Hîncești, SR Criuleni, SR Comrat, SR Cimișlia, SR Ceadîr-Lunga, SR Caușeni, SR Călărași, SR Anenii-Noi, SCMC al Ministerului Apărării, SIS, Spitalul de Stat, SCM Sfânta Treime, SMMAI, SCTO, SCR “Timofei Moșneaga”, SCM “Sfântul Arhanghel Mihail”, SCMC “V. Ignatenco”, SCM “Gheorghe Paladi”, SC Recuperare și Boli Cronice, IONCO, INN, IMU, IMCOP, ICARD, CNAMUP Centru, IPneum “Chiril Draganiuc” ) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m3) (AMT Centru, ANP, SCBI Toma Ciorbă, CRDM, SR Ungheni, SR Taraclia, SR Strășeni, SR Orhei, SR Nisporeni, SR Leova, SR Ialoveni, SR Hîncești, SR Criuleni, SR Comrat, SR Cimișlia, SR Ceadîr-Lunga, SR Caușeni, SR Călărași, SR Anenii-Noi, SCMC al Ministerului Apărării, SIS, Spitalul de Stat, SCM Sfânta Treime, SMMAI, SCTO, SCR “Timofei Moșneaga”, SCM “Sfântul Arhanghel Mihail”, SCMC “V. Ignatenco”, SCM “Gheorghe Paladi”, SC Recuperare și Boli Cronice, IONCO, INN, IMU, IMCOP, ICARD, CNAMUP Centru, IPneum “Chiril Draganiuc”). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |
| 3.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m3) (SR Telenești, SR Soroca, SR Șoldănești, SR Sîngerei, SR Ocnița, SR Glodeni, SR Falești, SR Drochia, SR Briceni, SC Bălți, CNAMUP Nord) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m3) ((SR Telenești, SR Soroca, SR Șoldănești, SR Sîngerei, SR Ocnița, SR Glodeni, SR Falești, SR Drochia, SR Briceni, SC Bălți, CNAMUP Nord). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |
| 4.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 20 litri (3,15 m3) (SMMAI, IMCOP) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de de 20 litri (3,15 m3) (SMMAI, IMCOP). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |
| 5.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 10 litri (1,57 m3) (SR Taraclia, SR Hîncești, SR Ceadîr-Lunga, SCM “Gheorghe Paladi”, INN, IPneum “Chiril Draganiuc”) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 10 litri (1,57 m3) (SR Taraclia, SR Hîncești, SR Ceadîr-Lunga, SCM “Gheorghe Paladi”, INN, IPneum “Chiril Draganiuc”). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |
| 6.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 10 litri (1,57 m3) (CNAMUP reg. Nord) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 10 litri (1,57 m3) (CNAMUP reg. Nord). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |
| 7.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 5 litri (0,78 m3) (SR Strășeni, SR Hîncești, SR Anenii-Noi, SCM “Sfântul Arhanghel Mihail”, SCMC “V. Ignatenco”, SCM „Gheorghe Paladi”, INN, ICARD) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 5 litri (0,78 m3) (SR Strășeni, SR Hîncești, SR Anenii-Noi, SCM “Sfântul Arhanghel Mihail”, SCMC “V. Ignatenco”, SCM „Gheorghe Paladi”, INN, ICARD). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |
| 8.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 5 litri (0,78 m3) (CNAMUP reg. Nord) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 5 litri (0,78 m3) (CNAMUP reg. Nord). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |
| 9.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 3 litri (0,473 m3) (AMT Centru, SMMAI, SCM “Gheorghe Paladi”) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 3 litri (0,473 m3) (AMT Centru, SMMAI, SCM “Gheorghe Paladi”). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |
| 10.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m3) (AMT Centru, SMMAI, SCMC “V. Ignatenco”, ICARD) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m3) (AMT Centru, SMMAI, SCMC “V. Ignatenco”, ICARD). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |
| 11.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m3) (CNAMUP reg. Nord) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m3) (CNAMUP reg. Nord). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |
| 12.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m3) (AMT Centru) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m3) (AMT Centru). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |
| 13.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m3) (CNAMUP reg. Nord) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m3) (CNAMUP reg. Nord). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |
| 14.Oxigen medical lichid (criogenic) - (SCR Timofei Moșneaga, IMU, IMCOP) |  |  |  |  |  | Oxigen medical lichid (criogenic) - (SCR Timofei Moșneaga, IMU, IMCOP). Punctul de fierbere: -183 grade Celsius, concentrația nu mai puțin de 99,5%, densitatea – 1,429 kg/m3. Cerințe tehnice conform GOST 6331-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |
| 15.Oxigen medical lichid (criogenic) - (SC Bălți) |  |  |  |  |  | Oxigen medical lichid (criogenic) - mun. Bălți (SC Bălți). Punctul de fierbere: -183 grade Celsius, concentrația nu mai puțin de 99,5%, densitatea – 1,429 kg/m3. Cerințe tehnice conform GOST 6331-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |
| 16.Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în butelii 40 litri (25 kg per butelie) (SR Orhei, SR Hîncești, SR Comrat, SR Ceadîr-Lunga, SCMC al Ministerului Apărării, Spitalul de Stat, SCM “Sfânta Treime”, SMMAI, SCTO, SCR “Timofei Moșneaga”, SCM “Sfântul Arhanghel Mihail”, SCMC “V. Ignatenco”, SCM “Gheorghe Paladi”, IONCO, IMU, IMCOP, ICARD) |  |  |  |  |  | Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în butelii 40 litri (25 kg per butelie) (SR Orhei, SR Hîncești, SR Comrat, SR Ceadîr-Lunga, SCMC al Ministerului Apărării, Spitalul de Stat, SCM “Sfânta Treime”, SMMAI, SCTO, SCR “Timofei Moșneaga”, SCM “Sfântul Arhanghel Mihail”, SCMC “V. Ignatenco”, SCM “Gheorghe Paladi”, IONCO, IMU, IMCOP, ICARD). Cerințe tehnice conform GOST 8050-85 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |
| 17.Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în butelii 40 litri (25 kg per butelie) (SR Soroca, SR Sîngerei, SR Edineț, SC Bălți) |  |  |  |  |  | Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în butelii 40 litri (25kg per butelie) (SR Soroca, SR Sîngerei, SR Edineț, SC Bălți). Cerințe tehnice conform GOST 8050-85 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |
| 18.Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în butelii 10 litri (6 kg per butelie) (CRDM, SR Hîncești, SR Criuleni, SR Căușeni, SCM “Sfânta Treime”, SMMAI, IONCO, IMU, IMCOP) |  |  |  |  |  | Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în butelii 10 litri (6 kg per butelie) (CRDM, SR Hîncești, SR Criuleni, SR Căușeni, SCM “Sfânta Treime”, SMMAI, IONCO, IMU, IMCOP). Cerințe tehnice conform GOST 8050-85 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |
| 19.Heliu (He) medical în stare gazificată (IMU, SCR “Timofei Moșneaga”) |  |  |  |  |  | Heliu (He) medical în stare gazificată (IMU, SCR “Timofei Moșneaga”). Puritatea ≥ 99,0%. 1 Butelie - 40 L. Cerințe tehnice conform GOST 20461-75 sau alt standard relevant aplicabil. *Încărcarea buteliilor specializate aflate în dotarea instituției beneficiare – 3 butelii (IMSP Institutul de Medicină Urgentă); **Oferirea cu titlu gratuit a 3 butelii încărcate cu Heliu medical în stare gazificată instituției beneficiare – IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșnega”. |  |  |  |
| 20.Argon (Ar) medical în stare gazificată (IMU, IMCOP, SCR “Timofei Moșneaga”) |  |  |  |  |  | Argon (Ar) medical în stare gazificată (IMU, IMCOP, SCR “Timofei Moșneaga”). Oferirea buteliilor cu titlu gratuit în folosință (IMU, IMCOP). Încărcarea buteliilor specializate aflate în dotarea instituției beneficiare (SCR Timofei Moșneaga). Volum butelie 5 L, Puritatea ≥ 99,993% (Argon 4.8), presiunea - 150 bar. Cerințe tehnice conform GOST 10157-79 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |
| 21.Azot (N2) medical lichid (IONCO, SCMC al Ministerului Aparării) |  |  |  |  |  | Azot (N2) medical lichid (IONCO, SCMC al Ministerului Aparării). Puritatea ≥ 99,999%. Cerințe tehnice conform GOST 9293-74 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |
| 22.Azot (N2) (gaz tehnic) (Dispensarul Republican de Narcologie) |  |  |  |  |  | Azot (N2) (gaz tehnic) (Dispensarul Republican de Narcologie) Concentrație – minim 99,999%, ambalat în butelie de 50 L (9,6 Nmc). Masă molară: 28,013 g/mol. Impurități ppm: O2 ≤3; H2O ≤5; CnHm 0,2; Indicațiile în procent și ppm trebuie interpretate ca fracții volumetrice ideale (=molare). M3 Gaz (15 0C, 1 bar) l lichid la Ts kg 1,447; 1,17; 0,691; 0,809; 0,855; 1,237. Temperatură - 63,2 k (-209,95 0C), Presiune - 0,1253 bar, Căldura latentă de fuziune – 25,8 kJ/kg, Densitatea relativă la 15 0C, 1 bar (aer uscat=1) : 0,967, Temperatura critică – 126,2 K (-146,95 0C), Temperatura de fierbere la 1,013 bar (Ts) : 77,35 k (-195,8 0C). |  |  |  |
| 23.Aer sintetic pur (gaz tehnic) (Dispensarul Republican de Narcologie) |  |  |  |  |  | Aer sintetic pur (gaz tehnic) (Dispensarul Republican de Narcologie) Concentrație – 99,999%, ambalat în butelie de 50 L (10,0 Nmc). Compoziție: Oxigen (O2) – 20%, Azot (N2) Balans Impurități, ppm: H2O ≤5, CnHm ≤0,1; Indicațiile în procent și ppm trebuie interpretate ca fracții volumetrice ideale (=molare). Aer sintetic fără hidrocarburi Racord ventil 200 bar: G ¾ din 477 Nr.9 Amestec de gaz comprimat. Simbol chimic: O2 în N2. |  |  |  |
| 24.Heliu (gaz tehnic) (Dispensarul Republican de Narcologie) |  |  |  |  |  | Heliu (gaz tehnic) (Dispensarul Republican de Narcologie) Concentrație – 99,999%, ambalat în butelie de 50 L (9,1 Nmc). N2 ≤3; O2 ≤2; H2O ≤3; CnHm ≤0,2; m3 Gaz (15 0C, 1 bar) lichid la Ts kg 1 1,336; 0,167; 0,7485; 0,125; 5,988 8 1 Heliu 5.0 Racord ventil 200 bar : W 21,80 x 1/14 cf. din 477 Nr. 6 Racord ventil 300 bar: W 30 x 2 cf. ISO 5145 Nr. 30; Masă molară: 4,0026 g/mol, Temperatură 2,18 k (-271 0C); Presiune 1,013 bar; Căldură latentă de fuziune 3,5 kJ/kg, Densitatea Relativă la 15 0C, 1 bar (aer uscat=1) : 0,138 Temperatura Critică: 5,21 K (-267,94 0C); Temperatura de fierbere la 1,013 bar (Ts) : 4,22 k (-268,93 0C). |  |  |  |
| 25.Hidrogen (gaz tehnic) (Dispensarul Republican de Narcologie) |  |  |  |  |  | Hidrogen (gaz tehnic) (Dispensarul Republican de Narcologie) Concentrație – minim 99,999%, ambalat în butelie de 50 L (8,9 Nmc). Hidrogen 5.0W, 21,80 x 1/14 LH cf. din 477 Nr. 1, Masă molară: 2,016 g/mol. Impurități ppm: N2 ≤3; O2 ≤2; H2O ≤5; CnHm ≤0,5; Indicațiile în procent și ppm trebuie interpretate ca fracții volumetrice ideale (=molare). Temperatura de fierbere la 1,013 bar (Ts): 20,38 k (-252,77 0C) Temperatura 14 k (-259,15 0C). Presiune – 0,072 bar. Caldura latentă de fuziune 58,2 kJ/kg. Densitate relativă la 15 0C, 1 bar (aer uscat=1) : 0,069. Temperatura critică: 33,24 k (-239,91 0C). |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |