WinСмета2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect	 
Extinderea sectiei de terapie intensiva cardiochirurgicala in cadru IMSP Institutul de Cardiologie din str.N.Testimiteanu 29/1, mun.Chisinau	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-6
 Echipament electric de forta/Iluminat electric interior EEF/IEI
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie					
1	RpEJ08A
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp 
 	m				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000			
2	RpCU05A1
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
 	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300			
		2. Lucrari de montare					
		2.1. Montare echipament electric					
3	08-03-523-1
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1700			
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0010			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1590			
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050			
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000			
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0140			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0040			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600			
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut.	0,0800			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0040			
4	
п. 
К=1,00
	Siguranta ППНИ-50А
 	buc				
	42	Siguranta ППНИ-50А	buc	1,0000			
5	08-01-102-1
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Dulap de dirijare si reglare,AVR-120-40
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	14,6000			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,7700			
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	2,0400			
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0041			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0048			
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,6120			
	5309015	Tub de polivinilclorura "ХВТ"	kg	0,0160			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,8000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,8000			
6	08-03-572-5
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100,ЩРН-24-036УХЛЗ
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	3,4900			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,2500			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,2600			
	1019852	Vopsea	kg	0,0500			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,2900			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3300			
7	08-03-575-1
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020			
8	
п. 
К=1,00
	Separator de sarcina  ВН-32/3Р/20А
 	buc				
	8225	Separator de sarcina BH/3P/20A	buc	1,0000			
9	
п. 
К=1,00
	Intrerupator automat, monopolar ВА47-29/1Р/ В10
 	buc				
	1229	Intrerupator automat, monopolar ВА47-29/1Р/ В10	buc	1,0000			
10	
п. 
К=1,00
	Intrerupator automat, monopolar ВА47-29/1Р/ С16
 	buc				
	11901	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ С16	buc	1,0000			
11	
п. 
К=1,00
	Automat diferential  АВДТ 32 С16А 30mA
 	buc				
	2256	Automat diferential  АВДТ 32 С16А 30mA	buc	1,0000			
12	08-03-572-5
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100,ЩРН-24-036УХЛЗ
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	3,4900			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,2500			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,2600			
	1019852	Vopsea	kg	0,0500			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,2900			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3300			
13	08-03-575-1
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020			
14	
п. 
К=1,00
	Separator de sarcina  ВН-32/3Р/25А
 	buc				
	82225	Separator de sarcina BH/3P/25A	buc	1,0000			
15	
п. 
К=1,00
	Intrerupator automat  ВА47-29/3Р/ C16A
 	buc				
	1554	Intrerupator automat  ВА47-29/3Р/ C16A	buc	1,0000			
16	08-03-572-5
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100,ЩРН-12-036УХЛЗ
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	3,4900			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,2500			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,2600			
	1019852	Vopsea	kg	0,0500			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,2900			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3300			
17	08-03-575-1
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020			
18	
п. 
К=1,00
	Separator de sarcina  ВН-32/3Р/100А
 	buc				
	1818	Separator de sarcina  ВН-32/3Р/100А	buc	1,0000			
19	
п. 
К=1,00
	Intrerupator automat  ВА47-29/3Р/ C40A
 	buc				
	15519	Intrerupator automat  ВА47-29/3Р/ C40A	buc	1,0000			
20	
п. 
К=1,00
	Intrerupator automat  ВА47-29/1Р/ C6A
 	buc				
	20265	Intrerupator automat  ВА47-29/1Р/ C6A	buc	1,0000			
21	
п. 
К=1,00
	Intrerupator automat  ВА47-29/3Р/ C16A
 	buc				
	1554	Intrerupator automat  ВА47-29/3Р/ C16A	buc	1,0000			
22	08-03-635-1
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Transformatori de forta (uscati): autotransformator de trecere, tensiune 380/220 V(TPT-10000M)
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	17,2000			
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0008			
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0003			
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000			
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200			
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1500			
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	8,0000			
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0120			
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0300			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0100			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,5000			
23	08-03-573-4
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ПДК)
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,3700			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1000			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1000			
	1019852	Vopsea	kg	0,0200			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0700			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100			
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,2200			
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut.	0,2200			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0700			
24	08-03-530-4
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	3,1700			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0800			
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0020			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,3730			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200			
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120			
	1019852	Vopsea	kg	0,0390			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030			
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310			
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000			
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0240			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0060			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0060			
25	08-03-594-14
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	267,0000			
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	2,1000			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	10,4000			
	1019852	Vopsea	kg	3,0000			
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,1000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,5500			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	89,5000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,5500			
26	08-03-594-9
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console,CD LED18,CD LED13
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	177,0000			
	5009109	Cirlig	buc	204,0000			
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400			
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,8700			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	52,4000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,8700			
27	08-03-594-9
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console EFS193-8,EXIT
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	177,0000			
	5009109	Cirlig	buc	204,0000			
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400			
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,8700			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	52,4000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,8700			
28	08-02-148-1
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om	12,4000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004			
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008			
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096			
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3900			
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000			
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3900			
29	
п. 
К=1,00
	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de 2x1,5mm,N2XH-0,66	
 	m				
	37	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de 2x1,5mm,N2XH-0,66		m	1,0000			
30	
п. 
К=1,00
	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de 3x1,5mm,N2XH-0,66	
 	m				
	38	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de 3x1,5mm,N2XH-0,66		m	1,0000			
31	
п. 
К=1,00
	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de 3x2,5mm,N2XH-0,66	
 	m				
	39	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de 3x2,5mm,N2XH-0,66		m	1,0000			
32	
п. 
К=1,00
	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de 5x2,5mm,N2XH-0,66	
 	m				
	40	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de 5x2,5mm,N2XH-0,66		m	1,0000			
33	
п. 
К=1,00
	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de 5x4,00mm,N2XH-0,66	
 	m				
	41	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de 5x4,00mm,N2XH-0,66		m	1,0000			
34	
п. 
К=1,00
	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de 5x10,00 mm,N2XH-0,66	
 	m				
	452	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de 5x10,00 mm,N2XH-0,66		m	1,0000			
35	
п. 
К=1,00
	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de 1х25 mm,BBГ-1
 	m				
	43	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de 1х25 mm,BBГ-1	m	1,0000			
36	08-03-591-9
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	38,1000			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400			
37	
п. 
К=1,00
	Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250W, 10A
 	buc				
	45	Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250W, 10A	buc	1,0000			
38	
п. 
К=1,00
	Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250W, 10A, IP54
 	buc				
	466	Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250W, 10A, IP54	buc	1,0000			
39	08-03-591-8
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	43,2000			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200			
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1100			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400			
40	
п. 
К=1,00
	Priza bipolara cu contact de protectie deschis 250W, 10A, IP54
 	buc				
	47	Priza bipolara cu contact de protectie deschis 250W, 10A, IP54	buc	1,0000			
41	08-03-591-2
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	32,2000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400			
42	
п. 
К=1,00
	Intrerupator unufazat ingropat 250W, 6A
 	buc				
	50	Intrerupator unufazat ingropat 250W, 6A	buc	1,0000			
43	08-03-591-5
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	32,8000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400			
44	
п. 
К=1,00
	Intrerupator unufazat dublu ingropat 250W, 6A
 	buc				
	536	Intrerupator unufazat dublu ingropat 250W, 6A	buc	1,0000			
45	10-06-034-12
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,0000			
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200			
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,0200			
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0200			
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030			
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	0,3400			
46	
п. 
К=1,00
	Doza ingropata pentru instalarea intrerupator si prizelor
 	buc				
	55	Doza ingropata pentru instalarea intrerupator si prizelor	buc	1,0000			
47	08-02-409-1
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om	23,8000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000			
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000			
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000			
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000			
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	15,8000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100			
48	
п. 
К=1,00
	Teava polivinilhlorid	 П20		
 	m				
	56	Teava polivinilhlorid	 П20			m	1,0000			
49	08-02-409-4
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om	27,3000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000			
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000			
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000			
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000			
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3300			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	11,5000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	5,2600			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3300			
50	
п. 
К=1,00
	Teava polivinilhlorid 	П32
 	m				
	58	Teava polivinilhlorid	 П32	m	1,0000			
51	08-02-472-3
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om	15,4000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005			
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0037			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,6000			
	1019373	Otel fisie necalmat 40х4 mm	t	0,0810			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,5500			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	7,1900			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,5500			
		2.2. Demontare echipament electric					
52	RpEF23A
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200			
		3. Utilaj					
53	Pretul firmei
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Dispozitiv de comutare automata a energiei electrice АВР-120-40А
 	buc				
	426	Dispozitiv de comutare automata a energiei electrice АВР-120-40А	buc	1,0000			
54	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Tablou distributie ЩPн-24-036УХЛ3
 	buc				
	663	Tablou distributie ЩPн-24-036УХЛ3	buc	1,0000			
55	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Tablou distributie ЩPн-12-036УХЛ3
 	buc				
	645	Tablou distributie ЩPн-12-036УХЛ3	buc	1,0000			
56	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Transformator TPT-10000M
 	buc				
	658	Transformator TPT-10000M	buc	1,0000			
57	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Post de control de la distanta ПДК 
 	buc				
	668	Post de control de la distanta ПДК 	buc	1,0000			
58	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Demaror magnetic ПМА-3130 I=40A
 	buc				
	24	Demaror magnetic ПМА-3130 I=40A	buc	1,0000			
59	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Corp de iluminat LED incorporat IP54, 33W OWP/R ECO LED595		
 	buc				
	27	Corp de iluminat LED incorporat IP54, 33W OWP/R ECO LED595			buc	1,0000			
60	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Corp de iluminat LED incorporat IP54, 33W +ES1, OWP/R ECO LED595	
 	buc				
	281	Corp de iluminat LED incorporat IP54, 33W +ES1, OWP/R ECO LED595		buc	1,0000			
61	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Corp de iluminat LED incorporat IP20, 35W,OPL/R ECO LED595	
 	buc				
	2229	Corp de iluminat LED incorporat IP20, 35W,OPL/R ECO LED595		buc	1,0000			
62	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Corp de iluminat LED incorporat IP20, 35W +ES1,OPL/R ECO LED595			
 	buc				
	132	Corp de iluminat LED incorporat IP20, 35W +ES1,OPL/R ECO LED595		buc	1,0000			
63	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 18W CD LED18
 	buc				
	322	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 18W CD LED18	buc	1,0000			
64	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 13W CD LED13
 	buc				
	3233	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 13W CD LED13	buc	1,0000			
65	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Corpuri de siguranta IP42, autonomie de functionare de 1,5-ore sau 3ore, 8W, EFS193-8,EXIT
 	buc				
	36	Corpuri de siguranta IP42, autonomie de functionare de 1,5-ore sau 3ore, 8W, EFS193-8,EXIT	buc	1,0000			

 Intocmit 	(Buga E.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)