| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sterilizarea chimică a videoendoscoapelor. |  |  |  | Acțiunea dezinfectantului: (Sterilizare videoendoscoapelor) Virucidă EN 14476, Bactericidă EN 14561, Fungicidă/ levurucidă EN 14562, Tuberculocidă/mycobactericidă EN 14348, Sporicidă EN 13704 Certificări: *Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; *Înregistraea produsului în Registru Național al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor medicale , până la deschiderea ofertelor. *Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau original a produsui în limba de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. *Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. *Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/rusă și traducerea în limba română. confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Cerințe tehnice: Substanța activă –pe bază de percarbonat de natriu, enzime, inhibitori de coroziune (fără activatori) ambalaj-pînă la 5 kg, produse compatibile pentru endoascoapele Olinmpus,Wolf, Fujitsu. Valabilitatea soluției de lucru minim 24 ore. Expoziția pînă la 10 min. Termen de valabilitate a produsului nu mai puțin de 2 ani. Se va prezentat extras din cataloagele producătorilor de endoscoape sus numiți unde este menționat că substanțele active ale dezinfectantului ofertat sunt acceptați pentru dezinfecția/sterilizarea endoscopului și a opticii. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |