- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea:  Servicii de mentenanta și deservire a dispozitivelor medicale şi piese de schimb pentru anul 2023

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: Liciție Publică
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: _IMSP Institutul de Cardiologie _________

- IDNO:__1003600150061_____________________________________________

- Adresa:__Testemitanu29/1___________________________________

- Numărul de telefon/fax: 022 256-125, 73-36-00_____________________________

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: _ icachizitii@gmail.com , icardiologie.md ___________

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico- Sanitară Publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 |  |  |  | 27 000,00 |
| 1 | Analizator biochimic semiautomat Stardust mc-15 | Bucata | 4 | Profilaxia lunară a dispozitivelor conform manualului de utilizare- Timpul de intervenţie în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Piese de schimb 4 lampi si 4 panglici |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  | 63 000,00 |
| 2 | Instalaţie radiodiagnostică Philips DuoDiagnost cu staţie de citire a filmului radiologic PCREleva S şi imprimantă pentru filmul radiologic Cadonix Horizon GS Multimedia imager | Bucata | 1 | Profilaxia lunară a dispozitivelor conform manualului de utilizare - Timpul de intervenţie în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Acces la regimul de servis (reconfigurarea sistemelor) |  |
|  | Lotul 3 |  |  |  | 23 000,00 |
| 3 | Aparat radiologic portativ Proslide 32 SR | Bucata | 1 | Profilaxia lunară a dispozitivului conform manualului de utilizare - Timpul de intervenţie în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Acces la regimul de service (reconfigurarea sistemelor). |  |
|  | Lotul 4 |  |  |  | 480 000,00 |
| 4.1 | Angiograf Innova IGS 520 | Bucata | 1 | Servicii de profilaxie, revizie si reparatie - 2 intervenţii care includ: - controlul prin verificare a echipamentului , - operaţiuni generale, operaţiuni mecanice, operaţiuni la partea electrică şi electronică,reparare - inlaturarea neconformitatilor. Monitorizarea sistemelor in regim de 24/24 ore |  |
| 4.2 | Angiograf Optima CL323 i | Bucata | 1 | Servicii de profilaxie, revizie si reparatie – 2 intervenţii care includ: - controlul prin verificare a echipamentului , - operaţiuni generale, operaţiuni mecanice, operaţiuni la partea electrică şi electronică,reparare – inlaturarea neconformitatilor. Monitorizarea sistemelor in regim de 24/24 ore |  |
|  | Lotul 5 |  |  |  | 40 000,00 |
| 5.1 | Kit de mentenanță Mindray. Kit de mentenanță de 1 an WATO EX65 Pro | Bucata | 1 | Ambalaj original de la producator. Instalarea kitului, calibrarea și testarea. |  |
| 5.2 | Kit de mentenanță de 1 an SV300 | Bucata | 2 | Ambalaj original de la producator. Instalarea kitului, calibrarea și testarea. |  |
| 5.3 | Kit de mentenanță de 1 an SV600 | Bucata | 3 | Ambalaj original de la producator. Instalarea kitului, calibrarea și testarea. |  |
| 5.4 | Kit de mentenanță de 1 an SV650 | Bucata | 3 | Ambalaj original de la producator. Instalarea kitului, calibrarea și testarea. |  |
|  | Lotul 6 |  |  |  | 200 000,00 |
| 6.1 | Mentenanta tehnicii medicale din sala de operații cardiovasculare. Pompa circulatie extracorporeala Stockert S5 | Bucata | 1 | Mentenanta (verificarea starii tehnice şi calibrarea) periodică, precum si reparația conform criteriilor producătorului. Două servicii. Remedierea oricărei defecțiuni, (piesele de schimb necesare reparațiilor vor fi achizitionate separat de catre beneficiar). Inginerul de servis, va detine certificat de pregatire tehnica si atestare de la producatorul utilajului. |  |
| 6.2 | Aparat incălzire racire HC 3T | Bucata | 1 | Mentenanta (verificarea starii tehnice şi calibrarea) periodică, precum si reparația conform criteriilor producătorului. Două servicii. Remedierea oricărei defecțiuni, (piesele de schimb necesare reparațiilor vor fi achizitionate separat de catre beneficiar). Inginerul de servis, va detine certificat de pregatire tehnica si atestare de la producatorul utilajului. |  |
| 6.3 | Aparat autotransfuzie XTRA | Bucata | 1 | Mentenanta (verificarea starii tehnice şi calibrarea) periodică, precum si reparația conform criteriilor producătorului. Două servicii. Remedierea oricărei defecțiuni, (piesele de schimb necesare reparațiilor vor fi achizitionate separat de catre beneficiar). Inginerul de servis, va detine certificat de pregatire tehnica si atestare de la producatorul utilajului. |  |
| 6.4 | Aparat pentru managementul sistemului de hemostaza HMS Plus | Bucata | 1 | Mentenanta (verificarea starii tehnice şi calibrarea) periodică, precum si reparația conform criteriilor producătorului. Două servicii. Remedierea oricărei defecțiuni, (piesele de schimb necesare reparațiilor vor fi achizitionate separat de catre beneficiar). Inginerul de servis, va detine certificat de pregatire tehnica si atestare de la producatorul utilajului. |  |
|  | Lotul 7 |  |  |  |  |
| 7 | Analizator imunologic automat „Minividas” | Bucată | 1 | Servicii de mentenanţă si deservire anuală SILVER. Timpul de intervenţie în caz de defect - 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore, Kit de mentenanta pentru 12 luni original | 14 000,00 |
|  | Lotul 8 |  |  |  | 13 000,00 |
| 8.1 | Analizatorul Hematologic Mindray BC3600. | Bucata | 1 | Mentenanta (verificarea starii tehnice şi calibrarea) periodică, precum si reparația conform criteriilor producătorului. Două servicii. Remedierea oricărei defecțiuni, (piesele de schimb necesare reparațiilor vor fi achizitionate separat de catre beneficiar). Inginerul de servis, va detine certificat de pregatire tehnica si atestare de la producatorul utilajului. |  |
| 8.2 | Consumabile p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600. Garnitura pentru ac . | Bucată | 1 | Am Ambalaj original de la producator |  |
| 8.3 | Filtru | Bucată | 6 | Ambalaj original de la producator |  |
| 8.4 | Analizatorul biochimic semiautomat SA20 | Bucata | 1 | Mentenanta (verificarea starii tehnice şi calibrarea) periodică, precum si reparația conform criteriilor producătorului. Două servicii. Remedierea oricărei defecțiuni, (piesele de schimb necesare reparațiilor vor fi achizitionate separat de catre beneficiar). Inginerul de servis, va detine certificat de pregatire tehnica si atestare de la producatorul utilajului. |  |
| 8.5 | Consumabile p-u analizatorul semiautomat SA20, tub silicon. | Bucată | 2 | Ambalaj original de la producator |  |
| 8.6 | Lampa cu suport | Bucată | 1 | Ambalaj original de la producator |  |
|  | Lotul 9 |  |  |  | 93 000,00 |
| 9.1 | Analizator biochimic automat "Dimension" | Bucată | 1 | Timpul de intervenţie în caz de defect - 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să fie efectuată de catre personal instruit de producator, confirmat prin certificat. |  |
| 9.2 | Piese de schimb p-u analizatorul biochimic automat ,,Dimension ,, Cuvvete window(ferestre). | Bucată | 30 | Ambalaj original de la producator |  |
| 9.3 | Set de filtre de aer | Bucată | 1 | Ambalaj original de la producator |  |
| 9.4 | Lampa prefocusata cu sistem de fixare | Bucată | 1 | Ambalaj original de la producator |  |
| 9.5 | ASSY BLOWER SNOUT SVSP | Bucata | 1 | Ambalaj original de la producator |  |
| 9.6 | Kit de mentinanta compatibil pentru ,Dimension pentru 12 luni. | Bucată | 1 | Ambalaj original de la producator |  |
| 9.7 | Kit de mentinanta conpatibil pentru ,Dimension pentru 6 luni. | Bucată | 1 | Ambalaj original de la producator |  |
| 9.8 | Kit de mentenanta, 12 luni pentru Sysmex Ca 660. | Bucată | 1 | Ambalaj original de la producator |  |
|  | Lotul 10 |  |  |  | 11 000,00 |
| 10.1 | Piese de schimb pentru analizatorul K, Na, Cl Easy Lyte plus, Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri | Bucată | 2 | Ambalaj original de la producator |  |
| 10.2 | Valva p-u dozarea reagentului, serului si deșeurilor | Bucată | 2 | Ambalaj original de la producator |  |
|  | Lotul 11 |  |  |  | 18 000,00 |
| 11.1 | Analizator hematologic URIT3020 | Bucată | 1 | Timpul de intervenţie în caz de defect - 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să fie efectuată de catre personal instruit de producator, confirmat prin certificat. . |  |
| 11.2 | Piese de schimb pentru Analizatorul hematologic URIT3020 Inel de etanșare a seringii diluantului. | Bucata | 1 | Ambalaj original de la producator |  |
| 11.3 | Inel de etanșare a seringii lizerului. |  | 1 | Ambalaj original de la producator |  |
| 11.4 | Filtru sistemii hidraulice. |  | 1 | Ambalaj original de la producator |  |
| 11.5 | Lubrifiant pentru mecanismul de alimentare cu ace. |  | 1 | Ambalaj original de la producator |  |
| 11.6 | Probe Wiper. Ambalaj original de la producator |  | 1 |  |  |
|  | Lotul 12 |  |  |  | 40 000,00 |
| 12 | Piese de schimb, consumabile, materiale. Instalația producătoare de oxigen medical OGP 23 PM 4000H | Set | 2 | - Pentru compresorul ZT 30 Kit service PM (A)– 1 set, Ulei ROTO-Z ( Bus. 1x5 L) - 1 set. - Pentru uscator FD 140 VSD, Kit service 12 000 H-1set . - Pentru linia de filtrare, Kit service PDp 130+ - 1 set Kit service PDp 20+ 1 set Kit service EWD50 1 set . |  |
|  | Lotul 13 |  |  |  | 2 000,00 |
| 13 | Analizator biochimic automat ”Respons 910” | Bucată | 1 | Timpul de intervenţie în caz de defect - 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să fie efectuată de catre personal instruit de producator, confirmat prin certificat. |  |
|  | Lotul 14 |  |  |  | 14 000,00 |
| 14 | Analizator de hemostaza Sysmex Ca 660 | Bucată | 1 | Timpul de intervenţie în caz de defect - 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să fie efectuată de catre personal instruit de producator, confirmat prin certificat. |  |
|  | Lotul 15 |  |  |  | 5 000,00 |
| 15 | Masina de spalat instrumente STELCO DC600 | Bucata | 1 | Profilaxia trimestrială a dispozitivului conform manualului de utilizare- Timpul de intervenţie în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. |  |
|  | Lotul 16 |  |  |  | 18 000,00 |
| 16 | Autoclav Nuve 100 | Bucata | 1 | Profilaxia trimestrială a dispozitivului conform manualului de utilizare- Timpul de intervenţie în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore |  |
|  | Lotul 17 |  |  |  | 11 000,00 |
| 17 | Autoclav BKQ-2300H | Bucata | 1 | Profilaxia lunară a dispozitivelui conform manualului de utilizare- Timpul de intervenţie în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore |  |
|  | Lotul 18 |  |  |  | 10 000,00 |
| 18 | Analizatorul Smart Lyte plus | Bucata | 1 | Mentenanta (verificarea starii tehnice şi calibrarea) periodică, precum si reparația conform criteriilor producătorului. Două servicii. Remedierea oricărei defecțiuni, (piesele de schimb necesare reparațiilor vor fi achizitionate separat de catre beneficiar). Inginerul de servis, va detine certificat de pregatire tehnica si atestare de la producatorul utilajului |  |
|  | Lotul 19 |  |  |  | 8 000,00 |
| 19.1 | Analizatorul automat hematologic Yumizen H 550 | Bucata | 1 | Timpul de intervenţie în caz de defect – 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să fie efectuată de catre personal instruit de producator, confirmat prin certificat |  |
| 19.2 | Kit de mentenanta de 1 an Yumizen H 550 | Bucata | 1 | Ambalaj original de la producator |  |
|  | Lotul 20 |  |  |  | 16 000,00 |
| 20 | Aparat radiologic portativ Italray XFM | Bucata | 1 | Profilaxia lunară a dispozitivului conform manualului de utilizare - Timpul de intervenţie în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Acces la regimul de service (reconfigurarea sistemelor). |  |
|  | Lotul 21 |  |  |  | 60 000,00 |
| 21 | Generator de oxigen IMT-PO 2150 OV | Bucata | 1 | Mentenanţa 2 ori pe an conform manualului de deservire a generatorului. Timpul de intervenţie în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Certificat de studii de la producatorii Inmatech si Botarine. Certificat de la producător privind eliberarea cheilor de acces în sistemul electronic de comandă a generatorului de oxigen. |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  | 1 166 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.________________________________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite____________ (indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: _ începând cu  01.03.2023  până la 31.12.2023

- Termenul de valabilitate a contractului:_31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  NU  (indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): NU  _____________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Complectat si semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din l5" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Garantia pentru oferta 1 % - valabila 90 de zile | Oferta va fi insotită de o Garanție pentru ofertă (emisa de o bancă comercială), conform Anexei nr. 9 la Documentația standard nr. 1 1 5 din " 15" 09. 2021 . Garantie bancară (se prezintă în original la sediul autoritații contractante, pana la deschiderea ofertelor sau dupa deschidere în decurs de o zi lucratoare) sau transfer pe contul autorității contractante(în cazul transferului e suficient atasarea in SIA-RSAP a confirmarii privind transferul bancar) . | Obligatoriu |
| 5 | Declaralie privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 15" 09, 2021, Confirmată prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 6 | Cerere de participare | Anexa nr.7 la Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmatd prin semndtura electronicd | Obligatoriu |
| 7 | Certificatul de la Inspectoratul Fiscalprivind lipsa datoriilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Certificat privind atribuirea contului bancar | Semnat electronic, anexat la sistem | Obligatoriu |
| 9 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului | Obligatoriu |

Garanția pentru ofertă,  Garanție bancară sau Transfer bancar, cuantumul_1%_.

Beneficiarul plăţii: IMSP ”INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE”

Codul fiscal:1003600150613

Denumirea Băncii: BC ”MOLDINCONBANK” S.A. FIL 8 CHISINAU

Contul de decontare: MD98ML000000002251902161

Contul trezorerial:

Contul bancar:

cu nota “ Garanția pentru ofertă în cunatum de 1% la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.

- Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei sau Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu IMSP ”INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE , după deschiderea ofertelor în termen de 24 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a oferte

- Garanția de bună execuție a contractului,  din preţul contractului adjudecat , Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă, cuantumul_ 5%_.

- Beneficiarul plăţii: IMSP ”INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE”

- Codul fiscal:1003600150613

- Denumirea Băncii: BC ”MOLDINCONBANK” S.A. FIL 8 CHISINAU

- Contul de decontare: MD98ML000000002251902161

- Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție

- publică nr. _____din ______.

- Sau

- Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul

- Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate),  nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _________________________________________________________________________

- Ofertele se prezintă în valuta_ MD____________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: __cel mai mic pret fara TVA,corespunderea cerinţelor solicitate ________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: 1

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la:  conform BAP

- pe:______ conform BAP __________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _90 zile_______________________

- Locul deschiderii ofertelor: ____   SIA RSAP _____________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu______________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):__nu se aplica___________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:__ nu se aplica_____________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:___ a fost publicat  planul de achiziții

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__conform BAP_____

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplica  ______________________________________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:  Nu

Conducătorul grupului de lucru:  Margineanu Gh .