„Aprob”

Director IMSP SCM „Sfânta Treime”

_____________O.Crudu

din_________2024

Lista

dispozitivilor medicale care se supun obligatoriu verificărilor periodice  metrologic

în IMSP SCM „ Sfânta Treime”

| Nr. | Tipul dispozitivului medical | Nr. de unităţi | Periodicitatea (luni) | Suma (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitoare de pacient, inclusiv cu module de temperatură, presiune arterială neinvazivă (NIBP) şi invazivă (IBP), SPO2 şi ECG | 60 | 24 | 86580 |
| 2 | Dispozitive de anestezie | 14 | 24 | 18620 |
| 3 | Dispozitive de resp. artificială | 40 | 24 | 49760 |
| 4 | Dispozitive de electrochirurgie | 20 | 24 | 38285 |
| 5 | Dispozitive de resuscitare | 10 | 24 | 12780 |
| 6 | Electrocardiografe, (ap.Holter) | 30 | 24 | 27780 |
| 7 | Pompe de infuzie,seringă | 70 | 24 | 41440 |
| 8 | Sterilizatoare cu aer uscat şi sterilizatoare cu aburi (autoclave) | 12 | 24 | 8724 |
| 8 | Centrifugi de laborator | 8 | 24 | 4632 |
| 10 | Agitator de trombocite | 1 | 24 | 500 |
| 11 | Incubator de trombocite | 1 | 24 | 500 |
| 12 | Decongelator de plasma | 2 | 24 | 1000 |
| 13 | Analizatoare de toate tipurile, inclusiv biochimice, imunologice, hematologice | 4 | 24 | 5148 |
| 14 | Termostat (camera de frigider, baia de apa) | 30 | 24 | 21810 |
| 15 | Dispozitive de fizioterapie | 4 | 24 | 1760 |
| 16 | Refractometru oftalmologic | 1 | 24 | 582 |
| 17 | Higrometru psihometru | 77 | 24 | 5236 |
| 18 | Microscoape | 26 | 24 | 10400 |
| 19 | Dispozitive de masurare a presiunii arteriale (tonometru) | 65 | 24 | 2925 |
| 20 | Coagulametre | 2 | 24 | 2232 |
| 21 | Pulsoximetru | 20 | 24 | 4800 |
| 22 | Manometru | 3 | 12 | 114 |
| 23 | Manometru cu contact electric | 3 | 12 | 114 |
| 24 | Cântar până la 500 kg | 20 | 12 | 5400 |
| 25 | Greutăţi cl M1, M3 | 9 | 12 | 333 |
| 26 | Psihrometru | 1 | 12 | 100 |
| 27 | Termometru de uz casnic | 8 | 12 | 1200 |
|  | Total |  |  | 352 755 |

Șef Departament Inginerie Biomedicală                                                            V. Palii

Inginer metrolog                                                                                                 A.Caisîn