| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor electrice și uneltelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| LOT 1 - Cablu de joasă tensiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Cablu H07RN-F 4x95mm2 | m | 120 |  |  |  |  | Până la 10 zile din data semnării contractului. - Până la 10 zile din data semnării contractului. |  | Până la 90 de zile din data facturării Până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | 1.2 Cablu H07RN-F 4x70 mm2 | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Cablu H07RN-F 4x50 mm2 | m | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Cablu H07RN-F 4x16mm2 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Cablu ПВС-5x6 mm2 | m | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 Cablu ПВС-5x2,5 mm2 | m | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 Cablu ПВС-3x2,5 mm2 | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 - Terminale cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Papuc de cablu cupru JG-95 | buc | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Papuc de cablu cupru JG-70 | buc | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 Papuc de cablu cupru JG-50 | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 Papuc de cablu cupru JG-16 | buc | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3 - Aparate de comutare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Întrerupător automat C25 4P | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Separator de sarcină 250A | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Separator de sarcină 100A | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 Întrerupător reversibil 250A | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 Întrerupător reversibil 200A | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6 Întrerupător reversibil 160A | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7 Întrerupător reversibil 40A | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.8 Întrerupător reversibil 32A | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4 - Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Tub gofrat din plastic (roșu) | m | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 Tub gofrat din plastic (roșu) | m | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 Tub gofrat metalic cu sondă izolația din PVC | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 5 - Dispozitive de fixare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 Cablu de oțel | m | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 Întinzător cîrlig-inel | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 Clema zincată pentru cablu de oțel | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4 Rodantă zincată 4mm | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5 Piulița zincată cu inel 8mm | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6 Colier din inox | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total LOT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 6 - Unelte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 Burghiu beton SDS-plus | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 Carotă diamantată SDS-plus | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 Prelungitor pentru carote SDS-plus | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4 Daltă canal SDS-plus | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5 Daltă ascuțită SDS-plus | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.6 Daltă plată SDS-plus | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.7 Daltă plată SDS-plus | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total LOT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |