ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea :,,Dispozitive pentru dotarea secției de reabilitare,,

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție   Valoare mica

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante:  I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE

- IDNO:  1003600152709

- Adresa: mun. Chisinau, str.Grenoble 147

- Numărul de telefon/fax:   022 72-51-85

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:  imspscmf@ms.md  https://scfm.md/

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie Medico Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Aparat cu curent de impuls de înaltă frecvență (darsonvalizare) | Bucata | 3 | Set 11 electrozi; frecvență 100–400 kHz Proceduri vasculare, regenerare, antiinflamator | 2200 |
| 2 |  | Aparat pentru magnetoterapie | Bucata | 2 | Magnetoterapie pulsatorie 6–8 mT Terapie antiinflamatorie și regenerativă | 5000 |
| 3 |  | Aparat pentru magnetoterapie | Bucata | 2 | Câmp magnetic pulsator 2 zone Patologii locomotorii, dureri, inflamații | 28000 |
| 4 |  | Aparat cu curenți elctromagnetice de înaltă frecvență/curenți ultrascurte | Bucata | 1 | 40–50 W, frecvență 27,12 MHz, aplicatori plăci mari/medii, reglaj con Terapie antiinflamatoare profundă, edeme, nevralgii, patologie ortopedică tinuu | 39500 |
| 5 |  | Aparat de frecvența joasă electrică | Bucata | 1 | Curent sinusoidal modulat (SMT), 10–150 Hz, 6 moduri, intensitate reglabilă, electrozi incluși Necesități de electroterapie pentru durere, spasme musculare, nevralgii, reabilitare locomotorie | 32800 |
| 6 |  | Aparat pentru electroforeză și galvanizare | Bucata | 2 | Curent galvanic și impuls, 0–50 mA, 2 canale, dozare precisă, electrozi incluși Terapie cu galvanizare, analgezie, reducerea edemelor și stimulare regenerativă | 5300 |
| 7 |  | Aparat ultrasunet | Bucata | 1 | Frecvențe 1 MHz și 3 MHz; mod continuu și puls; intensitate 0,1–3 W/cm²; capete de tratament de 1 și 5 cm² Reabilitare țesuturi moi, tratament tendinite, entorse, cicatrici, edeme, durere cronică | 22500 |
| 8 |  | Inhalator ultrasonic | Bucata | 2 | Nebulizare ultrasonică 1–5 µm; rezervor 500–1000 ml; debit 1–3 ml/min; funcționare silențioasă; mască + tub inc Necesitate pentru terapii inhalatorii la pacienți cu afecțiuni pulmonare (post-TB, BPOC, bronșită, astm) | 2500 |
| 9 |  | Inhalator compresor | Bucata | 4 | Aerosol 2–5 μm; compresor 0.2–0.35 ml/min; funcționare continuă; mască adult + copil; circuit complet Necesitate pentru nebulizare standard (bronșită, post-TB, BPOC, astm, infecții respiratorii) | 600 |
| 10 |  | Bicicletă magnetică | Bucata | 2 | Bicicletă medicală magnetică; greutate suportată 130 kg; reglare manuală; afișaj digital; pedalare silențioasă; suport fixa Necesare pentru antrenament aerobic, reabilitare locomotorie, creșterea capacității cardiorespiratorii | 8900 |
| 11 |  | Bandă de alergat electrică | Bucata | 1 | Motor 1.75 HP; greutate suportată 130 kg; viteză 0,8–12 km/h; amortizare; display LED; funcții pentru reabilitare și antrenament de mers; fixator elastic și static al pacienților Necesită pentru reabilitare locomotorie, recuperare post-traumatică și programe cardiometabolice | 16900 |
| 12 |  | Aparat de electroterapie | Bucata | 2 | Aparat de electroterapie multifuncțional; curenți diadinamici, impuls, modulare; 2 canale; set electrozi inclus Necesare pentru electroterapie analgezică, tratamentul nevralgiilor, contracturilor musculare și proceselor inflamatorii în cadrul reabilitării | 16 000 |
| 13 |  | Dispozitiv pentru antrenarea musculaturii respiratorii inspiratorii | Bucata | 4 | Dispozitiv pentru antrenarea musculaturii respiratorii inspiratorii; rezistență reglabilă 9–41 cm H₂O; utilizare individual Necesare pentru reabilitare respiratorie, creșterea forței musculare inspiratorii la pacienți post-TB, BPOC, bronșită cronică, recuperare post-COVID | 2 000 |
| Suma estimativă totala: |  |  |  |  |  | 182200,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, 6dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  la solicitare în termen de 7 zile

- Termenul de valabilitate a contractului: pină pe 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din ool5" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Declaralie privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 0015" 09, 2021, Confirmată prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Cerere de participare | Anexa nr.7 la Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmatd prin semndtura electronicd | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 6 | Dovada înregistrării în Lista producătorilor | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 7 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de calitate CE/ISO sau ecchivalentul ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 9 | DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE | Confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului, Semnat electronic (se va prezenta la semnarea contractului) | Obligatoriu |
| 10 | Mostre | la solicitare timp de 1 zile | La solicitare |

- Garanția pentru ofertă, după caz ,    Nu se aplica

- Garanția de bună execuție  ,  Nu se aplica

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta : MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără

TVA si corespunderea tuturor cerințelorolcitate iparticipare.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:  1

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: conform SIA RSAP MTender

- pe: [data] conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:  a fost publicat planul de achizitii

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  10.01.2025

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: Popa Vasile  ___________________