Obiectul achiziției:    Aparate electrice de uz casnic pentru anul 2024 repetat (Boilere electrice, aparate de aer condiționat).

CPV-39710000-2

| Nr. d/o | Specificația tehnica a bunurilor | Cant | Suma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lot.1 Boiler electric de acumulare cu volumul cuvei de 10-15 litri. Tip: Cu acumulare Volum: 10 15 litri. Putere: 1.5 kW Materialul rezervorului: Otel Acoperire interna a rezervorului: Sticla ceramica Tip instalare: Perete Orientare: Verticala Temperatura maxima: 70 °С Adîncima față de perete: max 27 mm Culoare: Alba Garanție minim 24 luni. În set cu boilerul se include supapa de siguranță și 2 furtunuri gofrate din inox. | 30 | 48 000 |
|  | Lot. 2 Aparat de aer condiționat Tip vară/iarnă 24 000 BTU-minim 80 m.p Tip Unitate: Split de perete, On/Off Culoare: Alba Puterea nominal de răcire: minim 8000W Puterea nominal de încălzire: minim 9000W Eficienta energetica: minim A++ Nivel zgomot interior: maxim 47dBA Alimentare: 220-2240V Garanițe minimă 24 luni. (Fără instalare) | 4 | 64 000 |
|  |  |  | Total: 112 000 |