ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a lucrărilor prin Licitație Publică [Formatul documentului nu va fi modificat].

- Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - IDNO: 1003600150613 - Adresa/tel: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256080 - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md - Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - Tip procedură achiziție: Licitație Publică - Obiectul achiziției: Lucrări la sistemul de alimentare cu apa, canalizare pentru IMSP Institutul de Cardeologie , str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisinău - Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării : Lucrări la sistemul de alimentare cu apa, canalizare pentru IMSP Institutul de Cardeologie , str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisinău [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor _IMSP Institutul de Cardiologie_ [denumirea autorităţii contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2021. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: CNAM și servicii contra plată - Modalităţi de plată: timp de 30 zile dupa prezentarea facturii fiscale si actului de predare-primire a lucrarilor Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin Licitație Publică privind executarea următoarelor lucrări: Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea lucrărilor solicitate; Unitatea de măsură; Cantitatea; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă; Valoarea estimativa. 1; 45453000-7; Lotul I. Lucrari la sistemul de alimentare cu apa, canalizare pentru IMSP Institutul de Cardeologie , str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisianu; buc; 1; Conform anexei 1. Total estimativ; 3 141 725,00.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta) nu se aplica

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate – nu se aplica.

- Tipul contractului: De antrepriză.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenul și condițiile de executare 31.03.2022.

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 30.11.2022 + perioada de garanție a lucrărilor

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul F3.1, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Garantia pentru oferta 2% | Transfer pe contul institutie (confirmarea se anexează semnată electronic la SIARSAP) sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic si anexata la sistem. | Obligatoriu |
| Documente obligatorii pentru confirmarea DUAE |  |  |  |
| 4 | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice | semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de 3 zile | Obligatoriu |
| 5 | Grafic de executare a lucrărilor – cît mai detaliat pe zile, prezentat pentru fiecare tip de lucrari | F3.3 semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de 3 zile | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | F 3.10 semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de 3 zile | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | F 3.11 semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de 3 zile | Obligatoriu |
| 8 | Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | F 3.8 semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de 3 zile | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | F3.12 semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de 3 zile | Obligatoriu |
| 10 | Certificat ISO 9001, ISO 14001. | semnat electronic sau la solicitare timp de 3 zile | Obligatoriu |
| 11 | Experienta similara de lucru în IMSP-uri confirmate prin recomandari de bună execuţie | Cel putin 2 obiective finalizate confirmat prin acte de recepţie finale(procese verbale de predare-primre) şi recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, respectarea regimului de curatenie si galagie, executarea fără abateri de la deviz etc), semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de 3 zile | Obligatoriu |
| 12 | Certificatele de atestare a diriginților de șantier specializați pe tipuri de lucrări, certificate privind calificarea sudorilor. | semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de 3 zile | Obligatoriu |
| 13 | Mijloace financiare circulante sau/și contracte de creditare min. 1 mln lei | semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de 3 zile | Obligatoriu |
| 14 | Date contabile privind personalul angajat și nivelul de salarizare | semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de 3 zile | Obligatoriu |
| 15 | Certificate de conformitate si/sau mostre la principalele materiale ce urmeaza a fi utilizate | la solicitare timp de 3 zile | Pentru potentiali cîţtigători, la solicitare |
| 16 | Alte cerințe | La solicitare timp de 3 zile pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentiali cîţtigători, la solicitare |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și corespunderea cu cerințele de calificare

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:1

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_nu a fost publicat un anunț de intenție

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Termenul de garanție a lucrarilor nu va fi mai mic de 36 luni din momentul semnarii procesului verbal de predare-primire. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - Adresa: Testimițanu 29/1 - Tel: 022738718 - E-mail: icachiziții@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cojocaru Ina, Comerzan Nicolae. - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. În formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau © codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613 (d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161 (f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302 - Garanţia de bună execuţie a contractului: 10% din preţul contractului adjudecat - Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă. - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: - Nu se cere

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. _________

Tel.________

Anexa 1

| Lucrarări la sistemul de alimentare cu apa, canalizare pentru IMSP Institutul de Cardeologie , str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisianu | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Sistemul A1, A2 (32/20-RAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | SA05D | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in coloane, avind diametrul de Dn=165 mm | m | 142,00 |
| 2 | SA05B | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=75,5 mm | m | 101,00 |
| 3 | SA05A | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=60 mm | m | 100,00 |
| 4 | SA04E | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=48,0 mm | m | 52,00 |
| 5 | SA04D | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=42,3 mm | m | 126,00 |
| 6 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=33,5 mm | m | 174,00 |
| 7 | SA04B | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=26,8 mm | m | 250,00 |
| 8 | SA04A | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=21,3 mm | m | 219,00 |
| 9 | IzH22A | Izolarea conductelor cu izolatie elastomerica de tip ARMAFLEX ACE, gata confectionate, autoadeziva, cu grosimea de 19 mm | m2 | 335,15 |
| 10 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 921,00 |
| 11 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 243,00 |
| 12 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 92,10 |
| 13 | SF02B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 24,30 |
| 14 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 921,00 |
| 15 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 243,00 |
| 16 | SA15B | Teava din polipropilena PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20 mm | m | 454,00 |
| 17 | SA16A | Teava din polipropilena PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 25 mm | m | 46,00 |
| 18 | SA16B | Teava din polipropilena PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 32 mm | m | 6,00 |
| 19 | SA16D | Teava dinpolipropilena PN20, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 40 mm | m | 35,00 |
| 20 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 541,00 |
| 21 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 54,10 |
| 22 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 541,00 |
| 23 | SD11E | Racord flexibil cu flanse, avind diametrul nominal de 150 mm | buc | 2,00 |
| 24 | SD08C | Robinet cu sertar (vana), cu pana din inox, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 150 mm | buc | 11,00 |
| 25 | SD08A | Robinet cu sertar (vana), cu pana din inox, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 65 mm | buc | 4,00 |
| 26 | SD08A | Robinet cu sertar (vana) cu pana din inox, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 4,00 |
| 27 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm | buc | 22,00 |
| 28 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm | buc | 8,00 |
| 29 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,00 |
| 30 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 3,00 |
| 31 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 14,00 |
| 32 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 12,00 |
| 33 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 44,00 |
| 34 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 281,00 |
| 35 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 6" | buc | 230,00 |
| 36 | SA37H | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3" | buc | 80,00 |
| 37 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 80,00 |
| 38 | SA37E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" | buc | 28,00 |
| 39 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 90,00 |
| 40 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 120,00 |
| 41 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 170,00 |
| 42 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 146,00 |
| 43 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 250,00 |
| 44 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 521,00 |
| 45 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 420,00 |
| 46 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 294,00 |
| 47 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 294,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 48 | SF51E | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 150 mm, cu montarea robinetilor cu 3 cai pentru manometru - 1 buc, manometru - buc, reductie excentrica cu flanse Dn150/65 - 2 buc, inclusiv lucrari de montare a filtrului - 1 buc si a supapei de sens - 1 buc | ansmablu | 2,00 |
| 49 | SD17B | Montarea pe perete a cutiei pentru hidranti amplasati in interiorul cladirilor, inclusiv monarea tamburului pentru furtun, robinetului de incendiu etc. | buc | 49,00 |
| 50 | SD19D | Robinet de incendiu cu mufa filetata, avind diametrul 2" | buc | 71,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 51 | pret furnizor | Filtru impuritati de tip Y, cu plasa, cu flanse, Dn=150 mm | buc | 2,00 |
| 52 |  | Supapa de sens, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 150 mm | buc | 2,00 |
| 53 | pret furnizor | Contor combinat dn 65 x 20 mm | buc | 2,00 |
| 54 | pret furnizor | Robinet special cu mufa si conexiune rapida pentru hidrant de incendiu Dn=2" | buc | 71,00 |
| 55 | pret furnizaor | Furtun pentru hidrant de incendiu dn=2", L=20m | buc | 71,00 |
| 56 | pret furnizor | Stut de conexiune a furtunului de tip ГР-50 | buc | 71,00 |
| 57 | pret furnizor | Stut de conexiune de tip ГM-50 | buc | 71,00 |
| 58 | pret furnizor | Stut de capat incendiar de tip PC-50 | buc | 71,00 |
| 59 | pret furnizor | Cutie pentru hidrant din otel, protejat in conditii de uzina cu vopsea pulbere, adestinati pentru aplasarea in interiorul cladirilor, de tip ШПК-320, inclusiv costul supotrului pentru futun | buc | 49,00 |
| 60 | pret furnizor | Extinctor cu praf ОП-10 | buc | 98,00 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrarări la sistemul de alimentare cu apa, canalizare pentru IMSP Institutul de Cardeologie , str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisianu | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Sistemul T3, T4 (32/20-RAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SA05A | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=60 mm | m | 98,00 |
| 2 | SA04E | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=48,0 mm | m | 73,00 |
| 3 | SA04D | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=42,3 mm | m | 283,00 |
| 4 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=33,5 mm | m | 66,00 |
| 5 | SA04B | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=26,8 mm | m | 261,00 |
| 6 | SA04A | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=21,3 mm | m | 246,00 |
| 7 | IzH22A | Izolarea conductelor cu izolatie elastomerica de tip ARMAFLEX ACE, gata confectionate, autoadeziva, cu grosimea de 19 mm | m2 | 236,40 |
| 8 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 1 027,00 |
| 9 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 102,70 |
| 10 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 1 027,00 |
| 11 | SA16D | Teava dinpolipropilena PN20, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 40 mm | m | 35,00 |
| 12 | SA16B | Teava din polipropilena PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 32 mm | m | 4,00 |
| 13 | SA16A | Teava din polipropilena PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 25 mm | m | 45,00 |
| 14 | SA15B | Teava din polipropilena PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20 mm | m | 424,00 |
| 15 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 508,00 |
| 16 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 50,80 |
| 17 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 508,00 |
| 18 | SD08A | Robinet cu sertar (vana) cu pana din inox, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 4,00 |
| 19 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,00 |
| 20 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 4,00 |
| 21 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 18,00 |
| 22 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 6,00 |
| 23 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 37,00 |
| 24 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 171,00 |
| 25 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 70,00 |
| 26 | SA37E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" | buc | 50,00 |
| 27 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 200,00 |
| 28 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 50,00 |
| 29 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 180,00 |
| 30 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 180,00 |
| 31 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 500,00 |
| 32 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1 030,00 |
| 33 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 1 030,00 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrarări la sistemul de alimentare cu apa, canalizare pentru IMSP Institutul de Cardeologie , str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisianu | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Canalizare menagera C1 (32/20-RAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SB08G | Teava din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 155,00 |
| 2 | SB08E | Teava din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 920,00 |
| 3 | SB08C | Teava din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 380,00 |
| 4 | SB10G | Teu 45* din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc | 30,00 |
| 5 | SB10E | Teu 45* din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 90,00 |
| 6 | SB10C | Teu 45* din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 130,00 |
| 7 | SB10E | Teu redus 45* din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 x50 mm | buc | 280,00 |
| 8 | SB09G | Cot 45* din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc | 80,00 |
| 9 | SB09E | Cot 45* din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 650,00 |
| 10 | SB09C | Cot 45* din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1 200,00 |
| 11 | SB09E | Pevizie din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 88,00 |
| 12 | SB09E | Reductie din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 x50 mm | buc | 54,00 |
| 13 | SB09G | Reductie din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 x110 mm | buc | 34,00 |
| 14 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 67,00 |
| 15 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare D=110 mm, cu fixare la plafonul planseului cu dibluri | buc | 78,00 |
| 16 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 660,00 |
| 17 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 6" | buc | 103,00 |
| 18 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 615,00 |
| 19 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 130,00 |
| 20 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 15,50 |
| 21 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (pereu) | m3 | 0,30 |
| 22 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 22,70 |
| 23 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,70 |
| 24 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | m | 20,00 |
| 25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 21,00 |
| 26 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,00 |
| 27 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,19 |
| 28 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,30 |
| 29 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,30 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrarări la sistemul de alimentare cu apa, canalizare pentru IMSP Institutul de Cardeologie , str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisianu | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Canalizare pluviala (32/20-RAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SB12C | Teava din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 200 mm | m | 30,00 |
| 2 | SB12C | Teava din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm | m | 80,00 |
| 3 | SB12B | Teava din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm | m | 12,00 |
| 4 | SB13B1 | Teu din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 200x200x200 mm | buc | 4,00 |
| 5 | SB13C1 | Teu din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160x160x160 mm, 45" | buc | 6,00 |
| 6 | SB13B1 | Teu din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110x110x110 mm | buc | 6,00 |
| 7 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) cu gradar din inox si parafrunzar, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm | buc | 6,00 |
| 8 | SB13C | Reductie din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm x 110 mm | buc | 6,00 |
| 9 | SB13C | Reductie din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 200 mm x 160 mm | buc | 2,00 |
| 10 | SB13C | Revizie din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm | buc | 6,00 |
| 11 | SB13C | Cot din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 200 mm, 45" | buc | 20,00 |
| 12 | SB13C | Cot din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm, 45" | buc | 6,00 |
| 13 | SB13B | Cot din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm, 45" | buc | 2,00 |
| 14 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 8" | buc | 20,00 |
| 15 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 6" | buc | 55,00 |
| 16 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 70,00 |
| 17 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,20 |
| 18 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 11,00 |
| 19 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (pereu) | m3 | 0,30 |
| 20 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 26,30 |
| 21 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 2,00 |
| 22 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm | m | 22,00 |
| 23 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 24,00 |
| 24 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,00 |
| 25 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,22 |
| 26 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,30 |
| 27 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,30 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrarări la sistemul de alimentare cu apa, canalizare pentru IMSP Institutul de Cardeologie , str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisianu | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Utilaj sanitar (32/20-RAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din ceramica, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, montat suspendat pe carcasa metalica de montare, cu rezervorul de apa incorporat V=6.0 l, cu clapeta de actionare din inox, inclusiv sifonul interior, capacul | buc | 30,00 |
| 2 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 30,00 |
| 3 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc | 30,00 |
| 4 | SC02A | Cabina pentru dus din cu sifon din PP si baterie de dus cromata , cut de dus (para, furtun, suport fix) | buc | 10,00 |
| 5 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta | buc | 10,00 |
| 6 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, montata pe pereti din beton | buc | 10,00 |
| 7 | SC06A | Spalator cu un compartiment pentru vase, din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 30,00 |
| 8 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 30,00 |
| 9 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc | 30,00 |
| 10 | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton | buc | 3,00 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrarări la sistemul de alimentare cu apa, canalizare pentru IMSP Institutul de Cardeologie , str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisianu | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Restabilirea suprafetelor afectate (32/20-RAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 156,00 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane | m2 | 67,00 |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice | m2 | 67,00 |
| 4 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 92,00 |
| 5 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,46 |
| 6 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 92,00 |
| 7 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,46 |
| 8 | СF59A Ks=0.9 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug grosime 12.5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 156,00 |
| 9 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:dimensiunile si culoarea de coordonat cu Beneficiarul | m2 | 196,00 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart | m2 | 67,00 |
| 11 | CG48B | Pardoseli de beton cu strat superior consolidat grosime 12 cm.rmare plasa 150x150mm, armatura d-8mm,(Finisare a betonului helecopter) | m2 | 22,00 |
| 12 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapante, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (remontare a 80% din cea demontata) | m2 | 67,00 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart | m2 | 167,00 |
| 14 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 167,00 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 | 167,00 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 167,00 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe latex in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 167,00 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.