| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Alcotester professional Drager 6820 |  |  |  | verificare periodica/metrologica |  |  |
| 2.Aparat de cântărit cu funcţionare neautomata (AD 2000) |  |  |  | verificare periodica/metrologica |  |  |
| 3.Ajustarea balanţei electronice de laborator (AD 2000) |  |  |  | verificare periodica/metrologica |  |  |
| 4.Aparat de cintarit electronic pentru copii (V1-15-"Sasha" ) |  |  |  | verificare periodica/metrologica |  |  |
| 5.Aparat pentru măsurarea presiunii arteriale(RIESTER) |  |  |  | verificare periodica/metrologica |  |  |
| 6.Camera de frig și cald (MPR 530,BXC-AREZZO) |  |  |  | verificare periodica/metrologica |  |  |
| 7.Electrocardiografe |  |  |  | verificare periodica/metrologica |  |  |
| 8.Electrocuagulator |  |  |  | verificare periodica/metrologica |  |  |
| 9.Sterilizatoare |  |  |  | verificare periodica/metrologica |  |  |
| 10Termometre medicale digitale |  |  |  | verificare periodica/metrologica |  |  |
| 11.Ultrasonografe |  |  |  | verificare periodica/metrologica |  |  |
| 12.Ventilator de respiraţie artificială |  |  |  | verificare periodica/metrologica |  |  |
| 13Dispozitiv de radiografie RadSpeed, Shimadzu |  |  |  | verificare controlul calitatii |  |  |
| 14.Dispozitiv de radiografie X-Frame DR 2S, Italray |  |  |  | verificare controlul calitatii |  |  |
| 15.Dispozitiv de radiografie PRS 500B, Protec |  |  |  | verificare controlul calitatii |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20__ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1.Alcotester professional Drager 6820; Bucata; 1. 2.Aparat de cântărit cu funcţionare neautomata (AD 2000); Bucata; 3. 3.Ajustarea balanţei electronice de laborator (AD 2000); Bucata; 3. 4.Aparat de cintarit electronic pentru copii (V1-15-"Sasha" ); Bucata; 43. 5.Aparat pentru măsurarea presiunii arteriale (RIESTER); Bucata; 45. 6.Camera de frig și cald (MPR 530,BXC-AREZZO); Bucata; 15. 7.Electrocardiografe; Bucata; 8. 8.Electrocuagulator; Bucata; 2. 9.Sterilizatoare; Bucata; 5. 10Termometre medicale digitale; Bucata; 20. 11.Ultrasonografe; Bucata; 1. 12.Ventilator de respiraţie artificială; Bucata; 1. 13Dispozitiv de radiografie RadSpeed, Shimadzu; Bucata; 1. 14.Dispozitiv de radiografie X-Frame DR 2S, Italray; Bucata; 1. 15.Dispozitiv de radiografie PRS 500B, Protec; Bucata; 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |