|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2025 ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Procedura de achiziție : nr. _____________ din_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul achiziției: Achiziționarea și schimbarea serpentinelor, colectoarelor și a grinzilor de susținere ale economizorului Cazanului ГМ-50 nr.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) |  |  | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare | Discount % |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |
| Lot nr.1: Achiziționarea și schimbarea serpentinelor, colectoarelor și a grinzilor de susținere ale economizorului Cazanului ГМ-50 nr.1. (conform Caietului de sarcini, Tabelului 2 și Formularelor de deviz). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44160000-9 |  | 1.1 Achiziționarea serpentinelor, colectoarelor și a grinzilor de susținere ale economizorului Cazanului ГМ-50 nr.1. (Tabel 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termenul de livrare a elementelor economizorului Cazanului ГМ-50 nr.1 - 120 de zile calendaristice din data semnarii contractului. Termenul de executare a lucrărilor de demontare/montare economizorului Cazanului ГМ-50 nr.1 -210 de zile calendaristice din data semnării contractului. Adresa unde vor fi livrate bunurile și vor fi executate lucrările: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 5 – CET Sursa 2. (Secția Cazane și Turbine Generare nr. 2). |  |  | pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale. |  |  |
|  |  | 1. Serpentină, Ø28×3 | buc. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Serpentină, Ø28×3 | buc. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Suportul colectorului | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Suportul colectorului | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Grindă reazem | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.Coloană de suspensie a serpentinei | buc. | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.Coloană de suspensie a serpentinei | buc. | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.Coloană de suspensie a serpentinei | buc. | 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.Coloană de suspensie a serpentinei | buc. | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.Placă 30×4, L=1620 | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. Placă 30×4, L=1620 | buc. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. Placă 30×4, L=26 | buc. | 855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. Colectorul de jos | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. Colectorul de sus | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. Placă 30×4, L=26 | buc. | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 Schimbarea serpentinelor, colectoarelor și a grinzilor de susținere ale economizorului Cazanului ГМ-50 nr.1 ( Formulare de deviz) | Un. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL Lot nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |