| Anexa nr. 22 la Documentația standard aprobat prin ordinul nr.115 din 15.09.2021 prin ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Aparate de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Aparat de aer condiționat pentru suprafața încaperii m² 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de aer condiționat pentru suprafața încaperii m² 50 |  |  |  | Categoria: Condiționere pe perete Putere, BTU: 18000 Compresor: Inverter Încălzire la: o C -15… + 24 Clasa energoeficientă: A+ Hladagent: R32 Nivel zgomot, dB: 35 Suprafața încăperii: m2 - 50 Debit de aer: m3 /h 850 Lungime maximă trasă – pînă la 20 m Înălțime cădere maximă – pînă la 10 m Diametrul conexiunii, inch – 1/4x1/2 Dimensiune bloc intern, mm: pînă la 970 Regimuri de bază: Răcire/Încălzire / Uscare / Ventilare Regim uscare: Da Regimuri adăugătoare: Modul Wi-Fi Filtru aer: Da Timer oprire/pornire: Da Reglare viteza ventilator: Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire o C +18… + 43 Instalarea (toate accesoriile incluse, distanța în mediu 3-4 metri) Garanție: minim 24 luni. Prețul va include demontarea aparatului de aer condiționat vechi și montarea celui nou |  |  | Document care demonstrează conformitatea bunurilor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante |  |  |
| Lotul 2. Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m² 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m² 35 |  |  |  | Categoria: Condiționere pe perete Putere BTU: 12000 Compresor: Inverter Încălzire la: o C -15… + 24 Clasa energoeficientă: A+ Hladagent: R32 Nivel zgomot, dB: 28 Suprafața încăperii: m2 - 35 Debit de aer: m3 /h 550 Lungime maximă trasă – pînă la 20 m Înălțime cădere maximă – pînă la 10 m Diametrul conexiunii, inch – 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern, mm: pînă la 773 Regimuri de bază: Răcire/Încălzire / Uscare / Ventilare Regim uscare: Da Filtru aer: Da Timer oprire/pornire: Da Reglare viteza ventilator: Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire o C +18… + 43 Instalarea (toate accesoriile incluse, distanța în mediu 3-4 metri) Garanție: minim 24 luni. Prețul va include demontarea aparatului de aer condiționat vechi și montarea celui nou |  |  | Document care demonstrează conformitatea bunurilor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard aprobat prin ordinul nr.115 din 15.09.2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar fără TVA; Preţ unitar cu TVA; Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Aparate de aer condiționat; MD04TRPDAK314110A07221AC. Lotul 1. Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m² 50. 42500000-1; Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m² 50; buc; 1; livrarea Bunurilor se va realiza în termen de 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie. Livrarea, inclusiv demontarea - montarea se va efectua din contul și cu transportul Vînzătorului la sediul Cumpărătorului (mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt 83). Lotul 2. Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m² 35. 42500000-1; Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m² 35; Buc.; 1; livrarea Bunurilor se va realiza în termen de 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie. Livrarea, inclusiv demontarea -montarea se va efectua din contul și cu transportul Vînzătorului la sediul Cumpărătorului (mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt 83). TOTAL:. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |