CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria s.Floreni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie  Primăria Floreni

3. Obiectul achiziţiilor  Reparații curente în cadrul grădiniței e copii din s. Floreni, rl Anenii Noi

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Hol intrare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Pardoseli |  |  |  |  |
| 1 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 37,400 |  |
| 2 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  | 37,400 |  |
| 3 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m |  | 19,300 |  |
|  |  | 1.2. Tavane |  |  |  |  |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate | m2 |  | 37,400 |  |
| 5 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) | m2 |  | 37,400 |  |
|  |  | 1.3. Pereti |  |  |  |  |
| 6 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie | m2 |  | 65,900 |  |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti | m2 |  | 65,900 |  |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 65,900 |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m | m2 |  | 34,930 |  |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate | m2 |  | 65,900 |  |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m | m2 |  | 34,930 |  |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) | m2 |  | 65,900 |  |
|  |  | 2. Hol secundar |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Pardoseli |  |  |  |  |
| 13 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 |  | 30,790 |  |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 30,790 |  |
| 15 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  | 30,790 |  |
| 16 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m |  | 41,000 |  |
|  |  | 2.2. Tavane |  |  |  |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate | m2 |  | 30,790 |  |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) | m2 |  | 30,790 |  |
|  |  | 2.3. Pereti |  |  |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m | m2 |  | 63,400 |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate | m2 |  | 119,630 |  |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m | m2 |  | 63,400 |  |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) | m2 |  | 119,630 |  |
|  |  | 3. Cabinet medical |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Pardoseli |  |  |  |  |
| 23 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 |  | 35,900 |  |
| 24 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 35,900 |  |
| 25 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  | 35,900 |  |
|  |  | 3.2. Tavane |  |  |  |  |
| 26 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 |  | 7,000 |  |
| 27 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti | m2 |  | 7,180 |  |
| 28 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 7,180 |  |
| 29 | RpCJ18B | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu amestec uscat la tavane | m2 |  | 7,180 |  |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 7,180 |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate | m2 |  | 39,900 |  |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) | m2 |  | 39,900 |  |
|  |  | 3.3. Pereti |  |  |  |  |
| 33 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie | m2 |  | 64,000 |  |
| 34 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti | m2 |  | 64,000 |  |
| 35 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 |  | 1,800 |  |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 64,000 |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m | m2 |  | 64,000 |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate | m2 |  | 64,000 |  |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m | m2 |  | 64,000 |  |
|  |  | 3.4. Timplarii |  |  |  |  |
| 40 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 4,090 |  |
| 41 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundata inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 900x2150(h) - 1buc cu sticla; U2 1000x2150(h) - 1buc oarba; | m2 |  | 4,090 |  |
| 42 | CK22C | Perete despartitor din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa 5500x3000(h) | m2 |  | 16,650 |  |
|  |  | 3.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| 43 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  | 3,000 |  |
| 44 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m |  | 11,000 |  |
| 45 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 3,000 |  |
| 46 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 11,000 |  |
| 47 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 3,000 |  |
| 48 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 8,000 |  |
| 49 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50 | buc |  | 10,000 |  |
| 50 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn110 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 4. Bloc sanitar p/u cabinetul medical |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Pardoseli |  |  |  |  |
| 51 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 |  | 5,300 |  |
| 52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 5,300 |  |
| 53 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  | 5,300 |  |
|  |  | 4.2. Tavane |  |  |  |  |
| 54 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  | 5,300 |  |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 5,300 |  |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate | m2 |  | 5,300 |  |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) | m2 |  | 5,300 |  |
|  |  | 4.3. Pereti |  |  |  |  |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 31,130 |  |
| 59 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 2,000 |  |
| 60 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  | 2,000 |  |
| 61 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 31,130 |  |
| 62 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M50, k=2, grosime finala 30mm | m2 |  | 31,130 |  |
| 63 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti | m2 |  | 16,600 |  |
| 64 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 |  | 16,600 |  |
| 65 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 14,530 |  |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 14,530 |  |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) | m2 |  | 14,530 |  |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate | m2 |  | 14,530 |  |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m | m2 |  | 14,530 |  |
|  |  | 4.4. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| 70 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 2,500 |  |
| 71 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 6,000 |  |
| 72 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 4,000 |  |
| 73 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 6,000 |  |
| 74 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50 | buc |  | 6,000 |  |
| 75 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn110 | buc |  | 4,000 |  |
| 76 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava polietilen SDR17; PN10; ф(ext) 25mm; ф(int) 20mm | m |  | 3,000 |  |
| 77 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Furtun termoizolant ф25mm | m |  | 3,000 |  |
| 78 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet-ventil din bronz ф20mm | buc |  | 1,000 |  |
| 79 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 15mm | buc |  | 3,000 |  |
| 80 |  | Cot cu fix 20 x 1/2" | buc |  | 3,000 |  |
| 81 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg |  | 5,000 |  |
| 82 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  | 1,000 |  |
| 83 | SD03A | Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 1,000 |  |
| 84 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 5. Casa scarii 1 |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. Pardoseli |  |  |  |  |
| 85 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 32,260 |  |
| 86 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm | m2 |  | 20,380 |  |
| 87 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  | 20,380 |  |
| 88 | CI24A | Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 |  | 11,880 |  |
| 89 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m |  | 35,680 |  |
|  |  | 5.2. Tavane |  |  |  |  |
| 90 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 |  | 35,330 |  |
| 91 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  | 35,330 |  |
| 92 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la tavan | m2 |  | 35,330 |  |
| 93 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 |  | 35,330 |  |
| 94 | CF53A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art 52) K=5 | m2 |  | 35,330 |  |
| 95 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 35,330 |  |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate | m2 |  | 35,330 |  |
| 97 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) | m2 |  | 35,330 |  |
|  |  | 5.3. Pereti |  |  |  |  |
| 98 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 |  | 90,760 |  |
| 99 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 90,760 |  |
| 100 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la tavan | m2 |  | 90,760 |  |
| 101 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 90,760 |  |
| 102 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M50, k=2, grosime finala 30mm | m2 |  | 90,760 |  |
| 103 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 90,760 |  |
| 104 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 90,760 |  |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m | m2 |  | 90,760 |  |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate | m2 |  | 90,760 |  |
| 107 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m | m2 |  | 90,760 |  |
|  |  | 5.4. Balustrade |  |  |  |  |
| 108 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,210 |  |
|  |  | 6. Casa scarii 2 |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. Pardoseli |  |  |  |  |
| 109 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 31,180 |  |
| 110 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm | m2 |  | 20,380 |  |
| 111 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  | 20,380 |  |
| 112 | CI24A | Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 |  | 10,800 |  |
| 113 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m |  | 35,400 |  |
|  |  | 6.2. Tavane |  |  |  |  |
| 114 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 |  | 35,330 |  |
| 115 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  | 35,330 |  |
| 116 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la tavan | m2 |  | 35,330 |  |
| 117 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 |  | 35,330 |  |
| 118 | CF53A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art 52) K=5 | m2 |  | 35,330 |  |
| 119 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 35,330 |  |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate | m2 |  | 35,330 |  |
| 121 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) | m2 |  | 35,330 |  |
|  |  | 6.3. Pereti |  |  |  |  |
| 122 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 |  | 90,740 |  |
| 123 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 90,740 |  |
| 124 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la tavan | m2 |  | 90,740 |  |
| 125 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 90,740 |  |
| 126 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M50, k=2, grosime finala 30mm | m2 |  | 90,740 |  |
| 127 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 90,740 |  |
| 128 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 90,740 |  |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m | m2 |  | 90,740 |  |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate | m2 |  | 90,740 |  |
| 131 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m | m2 |  | 90,740 |  |
|  |  | 6.4. Balustrade |  |  |  |  |
| 132 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,210 |  |
|  |  | Total Casa scarii 2 Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 7. Reparatie trepte la sala sport si sala festivitati |  |  |  |  |
| 133 | RpCL14B | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T | m |  | 8,400 |  |
| 134 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 5,600 |  |
| 135 | CI24A | Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 |  | 5,600 |  |
|  |  | 8. Diverse |  |  |  |  |
| 136 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) k=0,5 la manopera, isntalarea doar a dulapului 840x650x230mm | buc |  | 2,000 |  |
| 137 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi la dulapuri inzidite) | m2 |  | 2,880 |  |
| 138 | CK06B | Usi din lemn in doua canaturi, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente | m2 |  | 2,880 |  |
|  |  | 9. Lucrari de electromontaj |  |  |  |  |
| 139 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 6,000 |  |
| 140 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/R LED 600 IP20 sau analog, inclusiv corpul de iluminat | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 141 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/R LED 300 IP20 sau analog, inclusiv corpul de iluminat | 100 buc |  | 0,060 |  |
| 1 42 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP43 I=10A | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 143 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat cu o clapa IP20 | 100 buc |  | 0,030 |  |

Ruslan Crețu