| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: MARTORI, ANTISERURI, MEDII, TULPINI ȘI CULTURI DE REFERINȚĂ PENTRU LABORATOR (repetat) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| LOT. 1 Apă peptonată (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 10g, clorură de sodiu 5,0g, disodiu hidrogen fosfat dodecahidrat (Na2HPO4x12H2O) 9,0 g, potasium dihidrogen fosfat(KH2PO4) 1,5g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 2 Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin cu suplimente (Mediu Muller-Kaufmann tetrationat) de la acelasi producator (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: Extract de carne 4,3g, digest enzimatic de cazeina 8,6g, clorură de sodiu 2,6g, calcium carbonat (CaCO3) 38,7g, sodium tiosulfat pentahidrate (Na2S2O3x5H2O) 47,8g, Ox bila 4,78g, verde de brilliant 9,6mg. Compozitia: novobiocin 10mg. Cutii a cite 10 flacoane. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 3 Mediu cu xiloza, lizin decarboxiloza ( XLD agar) (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: extract de drojdii 3g, clorură de sodiu 5g, xiloză 3,75g, lactoză 7,5g, zaharoză 7,5g, l-lisina hidrohlorid 5g, sodiu tiosulfat 6,8g, citrat de amoniu iron (III) 0,8g, rosu de fenol 0,08g, sodiu deoxicolat 1g , agar 9-18g. Conditii de pastrare a mediuluide baza deshidratat 15-30°C Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 4 Agar hromogenic pentru identificare a speciilor de Salmonella cu supliment de la acelasi producator(BSA) (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: inhibigen mix 14g, chromogenic mix 25 g, agar 15g. Compozitia:Novobiocin 5 mg, cefsulodin 12 mg Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 5 MSRV Medium Base cu suplimente de la acelasi producator (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: Digestia enzimatică a țesuturilor animale și vegetale 4,6 g Hidroliză acidă a cazeinei 4,6 g NaCl 7,3 g KH2PO4 1,5 g Ambalare :Borcan 500 g Compozitia: Sare sodica de novobiocină 0,05 g Ambalare : Cutii a cite 10 flacoane. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 6 Agar trizaharat (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: extract de carne 3,0g, extract de drojdii 3,0g, pepton 20,0g, clorură de sodiu 5,0g, lactoză 10,0g, sucroză10,0g, glucoză 1,0g, iron (III) citrat 0,3g, sodium tiosulfat 0,3g, rosu de fenol 0,024g, agar 9-18 g. Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 7 Mediu pentru identificarea salmonelei L-Lisine decarboxylation (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: l-lysine monohydrohloride 5,0g, extract de drojdi 3,0g, glucoză 1,0g, bromcresol purpur 0,015g Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 8 Brilliant Green Agar Medium (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: Peptone 5.0 g Tryptone 5.0 g Yeast extract 3.0 g Lactose 10.0 g Sucrose 10.0 g Sodium chloride 5.0 g Phenol red 0.08 g Brilliant green 0.0125 g Agar 20.0 g Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.)1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 9 Urea agar cu supliment de la acelasi producator(Uree sterilă 40%) (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: pepton 1,0g, glucoza 1,0g, clorură de sodiu 5,0g, potassium dihydrogen fosfat (KH2PO4) 2,0g, fenol rosu 0,012g, agar 9-18g. Supliment: Urea solution – 40% Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 10 Tryptone soya yeast extract agar (TSYEA) (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: enzimatic digest de caseina 17g, papaic digest de soyabean meal 3g, extract de drojdii 6g, glucoza 2,5g, dipotassium hydrogen fosfat 2,5g, agar 12-18g. Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 11 Agar bacteriological (LDSA) |  |  |  |  | Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 12 Yeast Extract Agar (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: Peptic digest of animal tissue 5.0 Yeast extract 3.0 Agar 15.0 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 13 Bulion modificat Giolitti şi Cantoni cu suplimente de la acelasi producator (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de cazeină 20,0 g; extract de carne 10,0 g; extract de drojdie 10,0 g; clorură de litiu 10,0 g; manitol 40,0 g; clorură de sodiu 10,0 g; glicină 2,4 g; purivat de sodiu 6,0 g; polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) Ambalare :Borcan 500 g Compozitia: Supliment de telurit de potasiu 1% Cutii a cite 10 flacoane. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie Compozitia: Supliment polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) - polysorbate 80, 10%. Cutii a cite 10 flacoane. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 14 Gazpachete pentru Campylobacter (LDSA) |  |  |  |  | gazpachete pentru producerea mediului microaerofil (0.5% O2, 10% CO2 in 30 min) pentru Campylobacter – pentru 300 de incarcari (Set 10-20 pacet, 1 pacet/2,5 litr) Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 15 Cetrimide Agar Base (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia : Peptone from gelatin-20 g Magnesium chloride 1,4 g Potassium sulphate 10 g Cetrimide 0,30 g Agar 13 g Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 16 King,s Medium B Base w/1.5% Agar (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia : Peptone 20.0 Glycerol 10 ml Di-Potassium Hydrogen Phosphate 1.5 Magnesium Sulfate Heptahydrate 1.5 Agar 15.0 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 17 Acetamide Broth(Twin Pack) (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia : Acetamide 2 g Sodium chloride 0,2 g Potassium dihydrogen phosphate 1 g Magnesium sulphate anhydrous 0,2 g Iron sulphate 0,0005 g Sodium molybdate 0,005 g Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 18 Bile Aesculin Agar (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia : Beef Exract 3.0 Meat Peptone 5.0 Esculin 1.0 Oxgall 40.0 Ferric Citrate 0.5 Agar 14.0 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 19 Mediu agar Baid-Parker cu suplimente de la acelasi producator (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: digest pancreatic al caseinei 10g, extract de drojdii 1g, extract de carne 5 g, purivat de sodiu 10g, L-glicină 12g, clorura de litiu 5g, agar 12-20g. Borcan de max 500g Compozitia: emulsie cu continut de oua si telurit. Flacon a cite 100 ml. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 20 Brilliant Green Bile Broth (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia : Tryptose 10 g, Lactose 10 g, Bile 20 g, Brilliant green 0,0133 g Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 21 Nutritiv Agar (LDSA) |  |  |  |  | Extract de carne -3,0g; peptona 5,0 g, Clorura de sodiu -5,0g; agar-9-18 g; Condiții de păstrare a mediului deshidratat 150 -300 C Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 22 MacConkey agar (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: Pancreatic Digest of Gelatine 17.0g; Peptones (meat and casein) 3.0 g; Lactose 10.0 g; Bile salts No. 3 1.5 Sodium chloride 5.0 g; Neutral red 0.03 g;Crystal violet 0.001 g; Agar 13.5 g. Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 23 Apă sterilă demineralizată (LDSA) |  |  |  |  | Apă sterilă demineralizată Cantitate in cutie 100 tuburi Tipul ambalajului 5 ml/sticlă (100 х 5 ml) Compatibil cu echipament Thermo Fisher Scientific Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc = 1 cutie |  |  |  |
| LOT. 24 Sensitive type test plate – EUVSEC 3 (LDSA) |  |  |  |  | Placă de testare a sensibilității antimicrobiene pentru testarea izolatelor Tipul ambalajului: cutie x 10 placi Compatibil cu echipament Thermo Fisher Scientific Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc = 1 cutie |  |  |  |
| LOT. 25 Sensitive type test plate – EUVSEC 2 (LDSA) |  |  |  |  | Placă de testare a sensibilității antimicrobiene pentru testarea izolatelor Tipul ambalajului: cutie x 10 placi Compatibil cu echipament Thermo Fisher Scientific Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc = 1 cutie |  |  |  |
| LOT. 26 Cultura de referinta liofilizata E. coli ATCC 8739 (LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o buvată(buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 27 Cultura de referinta liofilizata Stenotrophomonas maltophilia ATCC 51331 (LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o buvată(buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 28 Cultura de referinta liofilizata P. aeruginosa ATCC 27853(LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o buvată(buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 29 Cultura de referinta liofilizata S. aureus ATCC 25923(LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 30 Cultura de referinta liofilizata S. aureus ATCC 6538 (LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 31 Cultura de referinta liofilizata Salmonella . Enteritidis ATCC 13076 (LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 32 Cultura de referinta liofilizata Campylobacter jejuni ATCC 33560 (LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 33 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Typhimurium ATCC 14028 (LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 34 Cultura de referinta liofilizata Clostridium septicum ATCC 12464(LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 35 Cultura de referinta liofilizata Clostridium oedematiens(LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 36 Cultura de referinta liofilizata Proteus mirabilis ATCC 35659(LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 37 Cultura de referinta liofilizata C. freundi ATCC 43864 (LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 38 Cultura de referinta liofilizata E. faecalis ATCC 29212 (LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 39 Cultura de referinta liofilizata E. faecalis ATCC 19433(LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 40 Cultura de referinta liofilizata B. subtilis (spizizenii) ATCC 6633 (LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 41 Cultura de referinta liofilizata K. pneumonia ATCC 13883 (LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 42 Cultura de referinta liofilizata Candida Albicans ATCC 10231(LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 43 Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156 or WDCM 00005 (LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 44 Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004 (LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 45 Cultura de referinta liofilizata Rhodococcus Equi WDCM 0028 (LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 46 Solutii bufer gata de utilizare pH 7,0 ± 0,01 cu certificat trasabil (LDSA) |  |  |  |  | pH -7,0 ± 0,01 ( 20 ºC) solutie colorata/ incolora ambalaj original,cu certificat trasabil la SI, 1 flacon de 1,0 L |  |  |  |
| LOT. 47 Cefotaxime Selective Supplement (1mg/L) (LDSA) |  |  |  |  | Cutie cu 10 fl Compoziție: Shelf Life (days)730 days Storage Temp (°C) 2-8°C Dehydrated Medium Appearance Solid Pellet Dehydrated Medium Colour White Solubility Description Soluble Recommended IncubationMust be stored at 2-8°C Cefotaxime sodium salt stock solution prepared in bi-distilled water , antibiotic powder Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT. 48 E.coli-Coliforms Chromogenic Agar Base (BOE) (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: Bacteriological agar 10 Casein peptone 3 Sodium chloride 5 Sodium dihidrogenphosphate 2.2 Sodium pyruvate 1 Sorbitol 1 Tryptophan 1 Di-sodium hydrogen phosphate 2.7 Salmon GAL 0.2 X-Glucuronide 0.2 Tergitol 7 0.15 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 49 E. coli-Coliforms Supplement (BOE) (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: Cefsulodina....0,0025 Vancomicina..0,0025 Cutie- 10 viole Unitatea de măsură se consideră o buvată(buc.) 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT. 50 Peptone Salt Solution 0.1% (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: Peptone 1.000 Sodium chloride 8.500 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 51 Filtru de membrană (LDSA) |  |  |  |  | Gridded Cellulose Nitrate Membrane,Sterile filtre de 0,45 micron cu diametrul de 47-50 mm , ambalate individual 100 buc în cutie Unitatea de măsură se consideră o buvată(buc.) 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT. 52 Plate Count Agar (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: Enzymatic Digest of Casein 5.0 Yeast Extract 2.5 Glucose 1.0 Agar 15.0 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 53 Yeast Extract Agar (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: Enzymatic Digest of Casein 6.0 Yeast Extract 3.0 Agar 15.0 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 54 Chromogenic Coliforms Agar (CCA) (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: Conform standardului ISO 9308-1(este utilizat pentru a detecta Escherichia coli (contaminare fecală) și coliformi totali (potențială contaminare organică) în probele de apă și alimente.) Absența completă a creșterii Shigella. Enzymatic digest of casein 1g Bacteriological agar 15g IPTG 0.1g Salmon-beta-D-Galactoside 0.2g Sodium chloride 5g Sodium pyruvate 1g Sorbitol 1g Tergitol 7 surfactant 0.15g -Tryptophan 1 g -X-beta-G-glucuronide CHX salt 0.1g -Yeast extract 2 g Sodium dihydrogen phosphate x 2H2O-2.2 g -Disodium hydrogen phosphate 2.7 g Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 55 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion OMA (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 56 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion HMA (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 57 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:1(LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 58 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:4(LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 59 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:7 (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 60 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:9(LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 61 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:1(LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 62 Antiser diagnosticpentru salmonella phase inversion H:2(LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 63 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:12 (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 64 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:g,m (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 65 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:G |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 66 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:e,n,x (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 67 Antiser diagnosticpentru salmonella phase inversion H:z (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 68 McFarland Standard (LDSA) |  |  |  |  | CKG16 pentru tuburi de sticlă cu diametrul de 16 mm, set de standarde de turbiditate McFarland (particule de latex) de 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0. Diametru 16 mm 1 set = 1 buc. |  |  |  |
| LOT. 69 Antiser diagnosticpentru salmonella phase inversion H:c (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 70 Antiser diagnosticpentru salmonella phase inversion H:z10 (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 71 Antiser diagnosticpentru salmonella phase inversion H:d (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 72 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z15 (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 73 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 74 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:t (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 75 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:r(LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 76 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z36 (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 77 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z38 (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 78 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z52 (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 79 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z53 (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 80 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:10 (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 81 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:40 (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 82 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:62 (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 bu flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon c =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 83 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:66 (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 84 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:67 (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 85 Cultura de referinta liofilizata L.monocytogenes ATCC 19118 (LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o buvată(buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 86 Cultura de referinta liofilizata L.innocua ATCC 33090 (LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o buvată(buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 87 Cultura de referinta liofilizata L.ivanovii ATCC 19119 (LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o buvată(buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 88 Mediu semi FRAZER pentru selecția primară cu suplimente de la același producător (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: peptonă de carne (tesut animal digerat peptic) 5,0g; tripton[(cazeină digerat peptic 5,0g, extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35g, esculina 1,0g Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Ferric ammonium citrate 250mg, nalidixic acid 10mg, acriflavine 12,5mg Cutii a câte 10 flacoane. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 Borcan |  |  |  |
| LOT. 89 Palcam Agar Base cu suplimente de la același producător (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: Columbia agar cu singe base 39g;Yeast axtract 3,0; Glucose 0,5; Aesculin 0,8 g, Feric amoniu citrate 0,5g;Mannitol 10,0;Phenol red 0,08 Lithiu hloride 15g, Borcan de max 500g Supliment :Cutii a câte 10 flacoane. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 Borcan |  |  |  |
| LOT. 90 Agar ALOA mediu de bază cu supliment selectiv de OCL (ISO) + supliment diferențial de OCLA (ISO) de la același producător (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale18,0g, digest enzimatic de caseină 6,0g, extract de drojdii 10,0g, piruvat de sodiu 2,0g, glucoză 2,0g, magnesium glicerofosfat 1,0g, magnesium sulfat (dihidratat) 0,5g, clorură de sodiu 5,0g, clorură de litiu 10g, fosfat disodic dihidrat 12 g, 5-bromo-4clor-3-indolil-β-D-glucopiranosid 0,05 g, agar 12-18 g. Borcan de max 500g Supliment selectiv de OCLA (ISO) : Nalidixic acid 10mg, polimixin B 38,350 IU, amphotericin 5mg, ceftazidime 10 mg. Cutii a cite 10 flacoane Supliment diferential de OCLA (ISO): L-α-phosphatidylinositol solutie de 20ml. Cutii a cite 10 flacoane Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 Borcan |  |  |  |
| LOT. 91 iochemical test Listeria (20 teste biochimice) Cu programa electronică (identificarea) (LDSA) |  |  |  |  | Set biochemical Listeria:11 zaharilor pentru determinarea Listeria spp.: Esculina, Manitol, Xiloza, Arabitol, Riboza, Ramnoza, Trehaloza, Tagatoza, Hemoliza. Set a cite 20 de teste Certificat de conformitate Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 Kit |  |  |  |
| LOT. 92 Bulion pentru utilizarea hidraților de carbon (L-ramnoza și D-xiloza) (LDSA) |  |  |  |  | Mediu de bază compozitie:proteoză peptonă-10,0 g; extract de carne-1,0 g; clorură de sodiu-5,0 g; purpur de bromcrezol-0,02 g; Borcan max 0,5 kg Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 Borcan |  |  |  |
| LOT. 93 L-Rhamnoza-disc (LDSA) |  |  |  |  | L-Rhamnoza-disc. Flacon cite 50 discuri imbibate cu L-Rhamnoza |  |  |  |
| LOT. 94 D-Xyloza-disc (LDSA) |  |  |  |  | D-Xyloza-disc. Flacon cite 50 discuri imbibate cu D-Xyloza |  |  |  |
| LOT. 95 Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. Cutie cite 100 stripuri Unitatea de măsură se consideră o buvată(buc.) 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT. 96 Glicerină(LDSA) |  |  |  |  | Forma: lichid Impachetarea minimala: 0.5 kg Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Unitatea de măsură se consideră o buvată(buc.) 1 buc =1litru |  |  |  |
| LOT. 97 Apa oxigenata (peroxid de hidrogen) H2O2 33-35 % (LDSA) |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic Unitatea de măsură se consideră o buvată(buc.) 1 buc =1litru |  |  |  |
| LOT. 98 Acid Clorhidric 25% (LDSA) |  |  |  |  | Acid clorhidric 25 % AGR HCl Ambalare : recipient sticla PP28 Capacitate : 1 L Puritate 24-26% Densitate aproximata 1.124 Reziduu la prajire (SO4) ≤ 0.001% Sulfati (SO4) ≤ 0.0002% Sulfiti (SO3) ≤ 0.0005% Fara clor (Cl2) ≤ 0.0001% Metale grele (Pb) ≤ 0.0001% Arsenic (As) ≤ 0.000005% Fier (Fe) ≤ 0.0001% 1 buc =1litru |  |  |  |
| LOT. 99 Triple Sugar Iron Agar (LDSA) |  |  |  |  | Peptone 20.000 Yeast extract 3.000 HM Extract 3.000 Lactose 10.000 Sucrose 10.000 Dextrose(Glucose) 1.000 Sodium Chloride 5.000 Iron(III)Citrate 0.300 Sodium thiosulphate 0.300 Phenol red 0.024 Agar 12.000 Borcan max 0,5 kg Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 Borcan |  |  |  |
| LOT 100 Lysine Decarboxylase Broth (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: Peptic digest of animal tissue 5.000 Yeast extract 3.000 Dextrose 1.000 L-Lysine hydrochloride 5.000 Bromcresol purple 0.020 Borcan max 0,5 kg Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 Borcan |  |  |  |
| LOT 101 Mueller Hinton agar (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: -Pancreatic Digest of Casein 10.0 g/L -Meat Peptic Digest 5.0 g/L -Heart Pancreatic Digest 3.0 g/L -Yeast Extract 5.0 g/L -Maize Starch 1.0 g/L -Sodium Chloride 5.0 g/L -Agar 12.0 g/L (20 plăci de 90 mm) Ambalare :cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT 102 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min(LDSA) |  |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min Set a cite 1000 buc. 1 buc = 1 set |  |  |  |
| LOT 103 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 30 min (LDSA) |  |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1340 C / 20 min Set a cite 1000 buc. 1 buc = 1 set |  |  |  |
| LOT 104 Idicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului (stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus (LDSA) |  |  |  |  | Benzile de spori sunt conținute în hârtie de filtru (#470) - măsoară 6,4 mm x 38,1 mm - ambalate într-o pungă de care se deschide. Hârtia este permeabilă la agentul de sterilizare, dar rezistentă la umiditate și aer la temperatura/presiunea mediului ambiant. Populațiile cu dungi variază de obicei de la 1,0 X 10n la 4,0 X 10n. Flacon minim 25 stripuri. 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT 105 Pepsin (LDSA) |  |  |  |  | Pudra de pepsină de laborator 1:3000 este o enzimă care descompune proteinele alimentare în peptide în sistemul digestiv. Această borcan de 100 de grame de pepsină pulbere are o puritate de 1:3000, ceea ce înseamnă că 1 gram este capabil să digere 3000 de grame de albuș de ou fiert. Potrivit pentru uz industrial general sau scopuri de cercetare. Caracteristici: - Enzimă care descompune proteinele alimentare în peptide - Capace cu coduri de culoare pentru identificarea corectă a depozitării Specificatii: Dimensiune: borcan de 100 grame Evaluare de puritate: 1:3000 Unitatea de măsură se consideră o buvată(buc.) 1 buc =100 g |  |  |  |
| LOT. 106 Antiser diagnostic pentru salmonella O:12 (LÎPA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 107 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z4 (LÎPA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 108 Antiser diagnostic pentru salmonella H:c (LÎPA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 109 Antiser diagnostic pentru salmonella H:5 (LÎPA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 110 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z (LÎPA) |  |  |  |  | flacon 1 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 111 Antiser diagnostic pentru salmonella H:t (LÎPA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 112 Antiser diagnostic pentru salmonella H:w (LÎPA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 113 Antiser diagnostic pentru salmonella H:enz15 (LÎPA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 114 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z10 (LÎPA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 115 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z6 (LÎPA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 116 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z (LÎPA) |  |  |  |  | flacon 1 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 117 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z24 (LÎPA) |  |  |  |  | flacon 1 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 118 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z32 (LÎPA) |  |  |  |  | flacon 1 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 119 Antiser diagnostic pentru Salmonella H:r faza inversia (LÎPA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 120 Antiser diagnostic pentru Salmonella H:i faza inversia (LÎPA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 121 Antiser diagnostic pentru salmonella H:enx (LÎPA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 122 Antiser diagnostic pentru salmonella Poly O (LÎPA) |  |  |  |  | Set poli O: O-antigen (OMA, OMB, OMC) Condiții de păstrare 20 -80 C 1 complet=1 set |  |  |  |
| LOT. 123 Antiser diagnostic pentru salmonella Poly H (LÎPA) |  |  |  |  | Set poli H: O-antigen (HMA, HMB, HMC) Condiții de păstrare 20 -80 C 1 complet=1 set |  |  |  |
| LOT. 124 Pungi stomaher bag cu filtru (LÎPA) |  |  |  |  | Pungi sterile cu filtru, rezistente la rupturi si scurgeri.Volumul 400 ml, imensiunea:300x190 mm. Ambalate steril cite 25 buc |  |  |  |
| LOT. 125 Pungi stomaher bag fara filtru (LÎPA) |  |  |  |  | Pungi sterile fara filtru, rezistente la rupturi si scurgeri.Volumul 400 ml, imensiunea:300x190 mm. Ambalate steril cite 25 buc |  |  |  |
| LOT. 126 Indicator biologic pentru controlul sterilizarii etuvei pentru procesul de sterilizare cu aer uscat la 1800 C 60 min. (LÎPA) |  |  |  |  | Indicator biologic pentru controlul sterilizarii etuvei - stripuri cu spori cu Bacillus atrophaeus Flacon minim 25 stripuri. 1 bucata=1flacon |  |  |  |
| LOT. 127 Sabouraud Dextrose Agar (LÎPA) |  |  |  |  | Compoziție: pepton-10,0g, dextroza 40,0g, agar-15 g. |  |  |  |
| LOT. 128 Spatule L forma de unica folosinta (LÎPA) |  |  |  |  | Spatule sterile de unica folosinta, din poliesterol, forma L. Ambalate steril cite 5 buc |  |  |  |
| LOT. 129 Reference DNA Flavescence Doree (LPOVPUF) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2ani. Să fie sub formă de soluție de ADN liofilizat de concentratie 20ng/µl Materialul trebuie sa corespunda identificarii fitoplasmei din grupa - 16SrV-C Ambalat: flacon 100 µl |  |  |  |
| LOT. 130 Reference DNA Candidatus phytopasma solani (LPOVPUF) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2ani. Să fie sub formă de soluție de ADN liofilizat de concentratie 20ng/µl Materialul trebuie sa corespunda identificarii fitoplasmei din grupa - 16SrV-C Ambalat: flacon 100 µl |  |  |  |
| LOT. 131 Reference DNA Candidatus phytoplasma mali (LPOVPUF) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani. Să fie sub formă de soluție de ADN liofilizat de concentratie 20ng/µl Materialul trebuie sa corespunda identificarii fitoplasmei din grupa 16SrX-A – Apple proliferation Ambalat: flacon 100 µl |  |  |  |
| LOT. 132 Reference DNA Ralstonia solanacearum (LPOVPUF) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani. Să fie sub formă de soluție de ADN liofilizat, de concentratie 20ng/µl Materialul trebuie sa corespunda identificarii bacteriei R. solonacerum Ambalat: flacon 100 µl |  |  |  |
| LOT. 133 Monilinia fructicola Martor de referință certificat (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din una din speciile de mai jos: Prunus persica, Prunus domestica, Prunus avium. |  |  |  |
| LOT. 134 Monilinia fructigena (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din una din speciile de mai jos: Prunus domestica, Pyrus communis, Malus domestica, Prunus persica. |  |  |  |
| LOT. 135 Monilinia laxa (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din una din speciile de mai jos: Prunus domestica, Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus persica. |  |  |  |
| LOT. 136 Nectria galigena(LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Malus sp. |  |  |  |
| LOT. 137 Nectria cinabarinna (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Malus sp. |  |  |  |
| LOT. 138 Ilyonectria liriodendri (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Vitis vinifera |  |  |  |
| LOT. 139 Phytophthora cactorum (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Malus sp. |  |  |  |
| LOT. 140 Phytophthora fragariae (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Fragaria sp. |  |  |  |
| LOT. 141 Phymatotrichopsis omnivora (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Vitis vinifera, Prunus persica |  |  |  |
| LOT. 142 Ophiognomonia clavigignenti-juglandacearum(LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Juglans sp. |  |  |  |
| LOT. 143 Colletotrichum fragariae (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Fragaria sp. |  |  |  |
| LOT. 144 Colletotrichum acutatum (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Fragaria sp. |  |  |  |
| LOT. 145 Boeremia exigua var. Linicola(LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Linum usitatissimum |  |  |  |
| LOT. 146 Colletotrichum lini (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Linum usitatissimum |  |  |  |
| LOT. 147 Alternaria linicola (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Linum usitatissimum |  |  |  |
| LOT. 148 Diaporthe helianthi (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Helianthus annuus |  |  |  |
| LOT. 149 Plasmopara halstedii (LPOVPUF) |  |  |  |  | Preparat fix |  |  |  |
| LOT. 150 Synchytrium endobioticum (LPOVPUF) |  |  |  |  | Sol infectat |  |  |  |
| LOT. 151 Dipecta AG 366 pectin (LPOVPUF) |  |  |  |  | Preparat conform standartelor internationale Puritate: ≥ 99,0% Solubil in apa Certificat de calitate, analiza. Termenul de valabilitate minium 2-3 ani de la data livrarii. Ambalat: flacon 500 g |  |  |  |
| LOT. 152 GeneRuler 100 bp DNA Ladder, ready-to-use (LPOVPUF) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani GeneRuler 100 bp DNA Ladder este recomandat pentru dimensionarea și cuantificarea aproximativă a unui ADN dublu catenar în intervalul de la 100 bp la 1.000 bp pe geluri de agaroză sau poliacrilamidă. Ladder ADN este format din 10 fragmente de ADN și este prevăzut cu colorant de încărcare ADN TriTrack 6X. Ladder este compus din zece fragmente de ADN individuale purificate prin cromatografie (în perechi de baze): 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100. Conține o bandă de referință (500 bp) pentru o orientare ușoară. Ladder este dizolvat în tampon TE. Buffer de stocare 10 mM Tris-HCI (pH 7,6), 1 mM EDTA. Ambalare: flacon 50 µl |  |  |  |
| LOT. 153 BSA – Bouvin Serum Albumin (LPOVPUF) |  |  |  |  | Grad de Biologie Moleculară Solubil în apă Formă liofilizată Concentrație 100 mg/mL Puritatea ≥ 99% Ambalat: flacon 1 g |  |  |  |
| LOT. 154 Acid sulfuric standard titru 0,1N, fixanal (LTPA) |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC) pentru prepararea soluției de titrare. Ambalaj original al producătorului-cutie cîte 5 sau 10 fiole. |  |  |  |
| LOT. 155 Acid acetic standard titru 0,1N, fixanal (LTPA) |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC) pentru prepararea soluției de titrare. |  |  |  |
| LOT.156 Albastru de bromfenol (LTPA) |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| LOT. 157 Standard de oxidabilitate. Soluție pentru determinarea oxidabilității în alcool etilic rectificat (LTPA) |  |  |  |  | MRC. Producător acreditat conform ISO 17034. Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| LOT. 158 2-metilbutan-1-ol |  |  |  |  | MRC, ambalaj original al producătorului, fiole (unități) cîte 1 sau 5 ml. |  |  |  |
| LOT. 159 1,1-dietoxietanal |  |  |  |  | MRC, ambalaj original al producătorului, fiole (unități) cîte 1 sau 5 ml. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției : MARTORI, ANTISERURI, MEDII, TULPINI ȘI CULTURI DE REFERINȚĂ PENTRU LABORATOR (repetat). Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 24931250-6; LOT. 1 Apă peptonată (LDSA); bucată; 13; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 2 Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin cu suplimente (Mediu Muller-Kaufmann tetrationat) de la acelasi producator (LDSA); bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 3 Mediu cu xiloza, lizin decarboxiloza ( XLD agar) (LDSA); bucată; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 4 Agar hromogenic pentru identificare a speciilor de Salmonella cu supliment de la acelasi producator(BSA) (LDSA); bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 5 MSRV Medium Base cu suplimente de la acelasi producator (LDSA); bucată; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 6 Agar trizaharat (LDSA); bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 7 Mediu pentru identificarea salmonelei L-Lisine decarboxylation (LDSA); bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 8 Brilliant Green Agar Medium (LDSA); bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 9 Urea agar cu supliment de la acelasi producator(Uree sterilă 40%) (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 10 Tryptone soya yeast extract agar (TSYEA) (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 11 Agar bacteriological (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 12 Yeast Extract Agar (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 13 Bulion modificat Giolitti şi Cantoni cu suplimente de la acelasi producator (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 14 Gazpachete pentru Campylobacter (LDSA); bucată; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 15 Cetrimide Agar Base (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 16 King,s Medium B Base w/1.5% Agar (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 17 Acetamide Broth(Twin Pack) (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 18 Bile Aesculin Agar (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 19 Mediu agar Baid-Parker cu suplimente de la acelasi producator (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 20 Brilliant Green Bile Broth (LDSA); bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 21 Nutritiv Agar (LDSA); bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 22 MacConkey agar (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 23 Apă sterilă demineralizată (LDSA); bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 24 Sensitive type test plate – EUVSEC 3 (LDSA); bucată; 15; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 25 Sensitive type test plate – EUVSEC 2 (LDSA); bucată; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 26 Cultura de referinta liofilizata E. coli ATCC 8739 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 27 Cultura de referinta liofilizata Stenotrophomonas maltophilia ATCC 51331 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 28 Cultura de referinta liofilizata P. aeruginosa ATCC 27853(LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 29 Cultura de referinta liofilizata S. aureus ATCC 25923(LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 30 Cultura de referinta liofilizata S. aureus ATCC 6538 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 31 Cultura de referinta liofilizata Salmonella . Enteritidis ATCC 13076 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 32 Cultura de referinta liofilizata Campylobacter jejuni ATCC 33560 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 33 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Typhimurium ATCC 14028 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 34 Cultura de referinta liofilizata Clostridium septicum ATCC 12464(LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 35 Cultura de referinta liofilizata Clostridium oedematiens(LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 36 Cultura de referinta liofilizata Proteus mirabilis ATCC 35659(LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 37 Cultura de referinta liofilizata C. freundi ATCC 43864 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 38 Cultura de referinta liofilizata E. faecalis ATCC 29212 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 39 Cultura de referinta liofilizata E. faecalis ATCC 19433(LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 40 Cultura de referinta liofilizata B. subtilis (spizizenii) ATCC 6633 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 41 Cultura de referinta liofilizata K. pneumonia ATCC 13883 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 42 Cultura de referinta liofilizata Candida Albicans ATCC 10231(LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 43 Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156 or WDCM 00005 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 44 Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 45 Cultura de referinta liofilizata Rhodococcus Equi WDCM 0028 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 46 Solutii bufer gata de utilizare pH 7,0 ± 0,01 cu certificat trasabil (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 47 Cefotaxime Selective Supplement (1mg/L) (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 48 E.coli-Coliforms Chromogenic Agar Base (BOE) (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 49 E. coli-Coliforms Supplement (BOE) (LDSA); bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 50 Peptone Salt Solution 0.1% (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 51 Filtru de membrană (LDSA); bucată; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 52 Plate Count Agar (LDSA); bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 53 Yeast Extract Agar (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 54 Chromogenic Coliforms Agar (CCA) (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 55 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion OMA (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 56 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion HMA (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 57 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:1(LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 58 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:4(LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 59 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:7 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 60 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:9(LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 61 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:1(LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 62 Antiser diagnosticpentru salmonella phase inversion H:2(LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 63 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:12 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 64 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:g,m (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 65 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:G; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 66 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:e,n,x (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 67 Antiser diagnosticpentru salmonella phase inversion H:z (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 68 McFarland Standard (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 69 Antiser diagnosticpentru salmonella phase inversion H:c (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 70 Antiser diagnosticpentru salmonella phase inversion H:z10 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 71 Antiser diagnosticpentru salmonella phase inversion H:d (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 72 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z15 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 73 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 74 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:t (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 75 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:r(LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 76 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z36 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 77 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z38 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 78 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z52 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 79 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z53 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 80 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:10 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 81 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:40 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 82 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:62 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 83 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:66 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 84 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:67 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 85 Cultura de referinta liofilizata L.monocytogenes ATCC 19118 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 86 Cultura de referinta liofilizata L.innocua ATCC 33090 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 87 Cultura de referinta liofilizata L.ivanovii ATCC 19119 (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 88 Mediu semi FRAZER pentru selecția primară cu suplimente de la același producător (LDSA); bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 89 Palcam Agar Base cu suplimente de la același producător (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 90 Agar ALOA mediu de bază cu supliment selectiv de OCL (ISO) + supliment diferențial de OCLA (ISO) de la același producător (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 91 iochemical test Listeria (20 teste biochimice) Cu programa electronică (identificarea) (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 92 Bulion pentru utilizarea hidraților de carbon (L-ramnoza și D-xiloza) (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 93 L-Rhamnoza-disc (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 94 D-Xyloza-disc (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 95 Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza (LDSA); bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 96 Glicerină(LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 97 Apa oxigenata (peroxid de hidrogen) H2O2 33-35 % (LDSA); bucată; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 98 Acid Clorhidric 25% (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 99 Triple Sugar Iron Agar (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT 100 Lysine Decarboxylase Broth (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT 101 Mueller Hinton agar (LDSA); bucată; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT 102 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min(LDSA); bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT 103 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 30 min (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT 104 Idicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului (stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT 105 Pepsin (LDSA); bucată; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 106 Antiser diagnostic pentru salmonella O:12 (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 107 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z4 (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 108 Antiser diagnostic pentru salmonella H:c (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 109 Antiser diagnostic pentru salmonella H:5 (LÎPA); Bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 110 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 111 Antiser diagnostic pentru salmonella H:t (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 112 Antiser diagnostic pentru salmonella H:w (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 113 Antiser diagnostic pentru salmonella H:enz15 (LÎPA); Bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 114 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z10 (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 115 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z6 (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 116 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 117 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z24 (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 118 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z32 (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 119 Antiser diagnostic pentru Salmonella H:r faza inversia (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 120 Antiser diagnostic pentru Salmonella H:i faza inversia (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 121 Antiser diagnostic pentru salmonella H:enx (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 122 Antiser diagnostic pentru salmonella Poly O (LÎPA); Complet; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 123 Antiser diagnostic pentru salmonella Poly H (LÎPA); Complet; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 124 Pungi stomaher bag cu filtru (LÎPA); Bucată; 5 000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 125 Pungi stomaher bag fara filtru (LÎPA); Bucată; 20 000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 126 Indicator biologic pentru controlul sterilizarii etuvei pentru procesul de sterilizare cu aer uscat la 1800 C 60 min. (LÎPA); Bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 127 Sabouraud Dextrose Agar (LÎPA); Kilogram; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 128 Spatule L forma de unica folosinta (LÎPA); Bucată; 15 000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 129 Reference DNA Flavescence Doree (LPOVPUF); bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 130 Reference DNA Candidatus phytopasma solani (LPOVPUF); bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 131 Reference DNA Candidatus phytoplasma mali (LPOVPUF); bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 132 Reference DNA Ralstonia solanacearum (LPOVPUF); bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 133 Monilinia fructicola Martor de referință certificat (LPOVPUF); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 134 Monilinia fructigena (LPOVPUF); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 135 Monilinia laxa (LPOVPUF); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 136 Nectria galigena(LPOVPUF); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 137 Nectria cinabarinna (LPOVPUF); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 138 Ilyonectria liriodendri (LPOVPUF); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 139 Phytophthora cactorum (LPOVPUF); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare. 24931250-6; LOT. 140 Phytophthora fragariae (LPOVPUF); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 141 Phymatotrichopsis omnivora (LPOVPUF); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 142 Ophiognomonia clavigignenti-juglandacearum(LPOVPUF); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 143 Colletotrichum fragariae (LPOVPUF); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 144 Colletotrichum acutatum (LPOVPUF); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 145 Boeremia exigua var. Linicola(LPOVPUF); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 146 Colletotrichum lini (LPOVPUF); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 147 Alternaria linicola (LPOVPUF); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 148 Diaporthe helianthi (LPOVPUF); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 149 Plasmopara halstedii (LPOVPUF); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 150 Synchytrium endobioticum (LPOVPUF); g; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 151 Dipecta AG 366 pectin (LPOVPUF); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 152 GeneRuler 100 bp DNA Ladder, ready-to-use (LPOVPUF); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 153 BSA – Bouvin Serum Albumin (LPOVPUF); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 154 Acid sulfuric standard titru 0,1N, fixanal (LTPA); bucată; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 155 Acid acetic standard titru 0,1N, fixanal (LTPA); bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT.156 Albastru de bromfenol (LTPA); grame; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 157 Standard de oxidabilitate. Soluție pentru determinarea oxidabilității în alcool etilic rectificat (LTPA); ambalaj; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 158 2-metilbutan-1-ol (LTPA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 159 1,1-dietoxietanal (LTPA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ___________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |