CAIET DE SARCINI

| Nr. d/o. | Denumirea | Specificații tehnice | Cant. m/buc |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Dulap comunicaţional | Dulap 42U, 800X1000, anti-vandal, unitate de ventilare cu min 4 ventilatoare, 2 X bloc de prize electrice 19” (6 prize, 1U, 16A, cu filtru și siguranță cu conector la UPS WS-003), raft staționar 3 buc, 4 X tije de instalare a dispozitivelor (2X față, 2X spate), 2 X organizator de cabluri verticali, complet de roți pivotante și patru picioare. | 1 buc |
|  | Cablu | Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC Material conductor – cupru diametru conductor – 0,50 mm Protecție interioară – folie aluminiu, împletitură metalică | 7000 m |
|  |  | Cablu coaxial TV, Material conductor – cupru Protecție interioară – folie aluminiu, împletitură metalică | 700 m |
|  | Banda izolanta | Banda izolanta 20mx11mm alb | 60 buc |
|  | Patchpanel + module RJ45 cat.6 | Patchpanel 1U, 24 porturi | 10 buc |
|  |  | Module patchpanel, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolație - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A și T568B | 300 buc |
|  | Patch-cord | Patch-cord rj45/1 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC | 50 buc |
|  |  | Patch-cord rj45/0,5 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC | 50 buc |
|  |  | Patch-cord rj45/2 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC | 80 buc |
|  |  | Patch-cord rj45/5 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC | 20 buc |
|  |  | Patch-cord coaxial/2 m | 100 buc |
|  | Dibluri pentru gipscarton | Diblu „Fluture” cu șurub 10/3,5x60 mm, Tip material : Metal/Polipropilenă | 1000 buc |
|  |  | Diblu „Fluture” cu șurub 8/3,5x60 mm, Tip material : Metal/Polipropilenă | 1000 buc |
|  | Colier metalic pentru țeavă | Colier metalic pentru țeavă cu garnitură din cauciuc și diblu (set) diametrul – 75mm-3″(87-92 mm) M8 PM | 300 buc |
|  | Disc debitat 125 mm | Pentru oțel, metal, plastic. Diametrul alezaj - 22.23mm, Diametrul – 125 mm, grosime – 1 mm, tip – pentru debitare, Viteza maximă de lucru – 80 m/s. | 10 buc |