| Proiectarea unei anexe la blocul gradinitei pentru copii in vederea extinderii spatiului pentru grupe, amplasata pe terenul cu nr. cadastral 0100201.254.01 din mun. Chisinau, str. Ialoveni nr. 98/1 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Gradinita de copii. Semnalizarea de incendiu.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (контрольная панель EN54, FS-4000/8) | buc | 1,00 |  |  |

| 2 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (передатчик ATS-100) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (аккумулятор 12В, 17А/ч) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (сирена EN54, FD 8204C+) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum (извещатель пожарный дымовой FD 8030, EN54) | buc | 24,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (сирена EN54, SB112F) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (ручной пожарный извещатель FD 3050, EN54) | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (крепежный материал) | t | 0,005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель пожарный ПСВВнг-FRLS 2х0,8 мм2) | 100 m | 3,00 |  |  |

| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLSLTx-0.66 3х1,5 мм2) | 100 m | 0,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 |  | Кабель пожарный ПСВВнг-FRLS 2х0,8 мм2 | m | 300,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 |  | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0.66 3х1,5 мм2 | m | 50,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 10-01-038-08 | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector drept (желоб пластиковый MCS-1, 10x20) | m | 150,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (труба ПВХ 50 мм) | 100 m | 0,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 15 |  | Контрольная панель EN54, FS-4000/8 | buc | 1,00 |  |  |

| 16 |  | Передатчик ATS-100 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 |  | Сирена EN54, FD 8204C+ | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 |  | Извещатель пожарный дымовой FD 8030 | buc | 24,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 |  | Сирена EN54, SB112F | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 |  | Извещатель пожарный ручной FD 3050, EN54 | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 |  | Резистор | buc | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |