| Remedierea stratului protector al podelei cazanului ТГМ-96Б Nr.1 | ANEXA 1 Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane refractare. (Разборка надкирпичного огнеупорного бетона) | t | 3,510 |
| 2 | RpCG23A adapt K=0,5 | Curățarea cărămizii pe o parte (Чистка кирпичей с одной стороны), K=0.5 | buc | 3.120,000 |
| 3 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 3,510 |
| 4 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 3,510 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 5 | RpIzB24D | Beton refractar turnat in cofraje, având densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si susținerile (Укладка огнеупорного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) надкирпичного | m3 | 3,510 |
| 6 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 7,020 |