## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2024 (repetat 4) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | #VALUE! | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | Cilindru gradat, volumul 500ml | Cilindru gradat, volumul 500ml | 6: Cilindru din sticla, Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
| 2 | Cilindru gradat, volumul 1000ml | Cilindru gradat, volumul 100ml | 6: Cilindru din sticla, Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
| 3 | Prosoape de hartie de unica folosinta | Prosoape de hartie de unica folosinta | 6: Prosoape de hartie de unica folosinta, pliate. Ambalaj – 150-250 prosoape/ pachet, pentru dispensor de hârtie, dimensiunea dispenser 220-250 x 200-310 mm.
| 4 | Tuburi 0,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 0,5 ml pentru micocentrifugă | 6: Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea. Baza tubului conică, cu fustiță. Volum 0,5 ml. Ambalaj – maximum 500 bucăți.
| 5 | Vârfuri pentru pipete automate 5.0ml | Vârfuri pentru pipete automate 5.0ml | 6: Volum 5000 µl, sterile, cu filtru, D intern=12-13mm. Ambalaj - 96 vârfuri per cutie. Dispozitiv medical.
| 6 | Lysosym | Lysosym | 6: Lysosym liofilizat. (Muramidază de ouă de găină). pH: 6,0; activitate specifica aprox. 50.000 U / mg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
| 7 | Cloroform | Cloroform | 6: Cloroform, puritatea 99.8%. Ambalaj- flacon max.1000ml Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
| 8 | L-asparagine (Mediu Lowenstein-Jensen) | L-asparagine (Mediu Lowenstein-Jensen) | 6: Aminoacid utilizat pentru prepararea mediului nutritiv Lowenstein Jensen. Pulbere, Puritate - ≥98% (HPLC). Ambalaj - maxim 100 g Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
| 9 | GenoType CM identificare NMBT non-tuberculoase | GenoType CM identificare NMBT non-tuberculoase | 6: Echivalent – GenoType CM (HAIN). Ambalaj – set/kit pentru maxim 96 teste.
| 10 | GenoType AS identificare NMBT non-tuberculoase | GenoType AS identificare NMBT non-tuberculoase | 6: Echivalent – GenoType AS (HAIN). Ambalaj – set/kit - pentru maxim 96 teste.
| 11 | GenoType MTBDRplus, Version 2.0 (test) | GenoType MTBDRplus Version 2.0 (test) | 6: Echivalent – GenoType MTBDRplus (HAIN). Ambalaj – set/kit pentru maxim 96 teste.pentru identificarea M.tuberculosis și testarea sensibilității față de RIF și INH
| 12 | GenoType MTBDRsl ver.2 | GenoType MTBDRsl ver.2 | 6: Echivalent – GenoType MTBDRsl (HAIN). Ambalaj – set/kit pentru maxim 96 teste.
3310000-3 | 103
3310000-3 | 104
3310000-3 | 105
3310000-3 | 106

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2024 (repetat 4) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată | valoarea estimată
33100000-1 | 1 | Cilindru gradat, volumul 500ml | Cilindru gradat, volumul 500ml | buc | 4 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 551
33100000-1 | 2 | Cilindru gradat, volumul 1000ml | Cilindru gradat, volumul 100ml | buc | 4 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 306.6667
33100000-1 | 3 | Prosoape de hartie de unica folosinta | Prosoape de hartie de unica folosinta | pachet | 5000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 108333.3333
33100000-1 | 4 | Tuburi 0,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 0,5 ml pentru micocentrifugă | bucată | 10000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 4500
33100000-1 | 5 | Vârfuri pentru pipete automate 5.0ml | Vârfuri pentru pipete automate 5.0ml | bucata | 6912 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 41472
33100000-1 | 6 | Lysosym | Lysosym | g | 4 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 3480
33100000-1 | 7 | Cloroform | Cloroform | litri | 5 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 1100
33100000-1 | 8 | L-asparagine (Mediu Lowenstein-Jensen) | L-asparagine (Mediu Lowenstein-Jensen) | g | 2000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 12240
33100000-1 | 9 | GenoType CM identificare NMBT non-tuberculoase | GenoType CM identificare NMBT non-tuberculoase | teste | 192 |  |  |  |  | 2 tranșe / 08/11/2024 | 60969.74
33100000-1 | 10 | GenoType AS identificare NMBT non-tuberculoase | GenoType AS identificare NMBT non-tuberculoase | teste | 192 |  |  |  |  | 2 tranșe / 08/11/2024 | 75876.48
33100000-1 | 11 | GenoType MTBDRplus , Version 2.0 (test) | GenoType MTBDRplus, Version 2.0 (test) | teste | 960 |  |  |  |  | 2 tranșe / 08/11/2024 | 350296
33100000-1 | 12 | GenoType MTBDRsl ver.2 | GenoType MTBDRsl ver.2 | teste | 960 |  |  |  |  | 2 tranșe / 08/11/2024 | 373639
1032764.22

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________