APROBATĂ

prin Ordinul

nr.  69   din 7 mai   2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Licitație Deschisă

Lucrări de reparație capitală la obiectivul ”Reconstructia  cladirii  cu  nr. cadastral  0100418.259.03  din  str. Alexandru  cel  Bun  nr. 111, mun. Chisinau” -etapa II

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către_________________________________________________________________________                                                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ____________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din “07”  mai 2021

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret

3. Obiectul achiziţiilor Lucrări de reparație capitală la obiectivul ”Reconstructia  cladirii  cu  nr. cadastral  0100418.259.03  din  str. Alexandru  cel  Bun  nr. 111, mun. Chisinau” -etapa II

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Solutii  arhitecturale

| № crt. |  |  |  | Simbol norme şi Cod resurse |  |  |  | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice |  |  | U.M. |  |  |  | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de masura |  |  | Pe volumul total |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |
| 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Demisol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime ( pereti despartitori gr. 120 mm ) |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 668,1000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,3200 |  |  | 881,8920 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0100 |  |  | 6,6810 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0600 |  |  | 40,0860 |
| 2 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 780,0000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1200 |  |  | 213,6000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1500 |  |  | 267,0000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0500 |  |  | 89,0000 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0100 |  |  | 17,8000 |
| 3 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 778,2000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1200 |  |  | 93,3840 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1500 |  |  | 116,7300 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0500 |  |  | 38,9100 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0100 |  |  | 7,7820 |
| 4 |  |  | RpCK42B |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 754,3000 |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4600 |  |  | 346,9780 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4600 |  |  | 346,9780 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0500 |  |  | 37,7150 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0400 |  |  | 30,1720 |
| 5 |  |  | RpCB18G |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( cerdac ) |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 9,0000 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 4,0000 |  |  | 36,0000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,5000 |  |  | 13,5000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4500 |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,3500 |  |  | 3,1500 |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,3500 |  |  | 3,1500 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,2000 |  |  | 1,8000 |
| 6 |  |  | RpCP44A |  |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor ( Demolare tevi din metal.gofre,dulapuri electrice nefunctionale ) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 600,0000 |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0200 |  |  | 12,0000 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0040 |  |  | 2,4000 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0010 |  |  | 0,6000 |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0010 |  |  | 0,6300 |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0015 |  |  | 0,9450 |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0003 |  |  | 0,1800 |
| 7 |  |  | RpCP44A |  |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor ( Demolare balustrade metalice ) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 150,0000 |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0200 |  |  | 3,0000 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0040 |  |  | 0,6000 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0010 |  |  | 0,1500 |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0010 |  |  | 0,1575 |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0015 |  |  | 0,2362 |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0450 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demisol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime ( pereti despartitori gr. 120 mm ) |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 448,6000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,3200 |  |  | 592,1520 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0100 |  |  | 4,4860 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0600 |  |  | 26,9160 |
| 9 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 820,0000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1200 |  |  | 218,4000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1500 |  |  | 273,0000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0500 |  |  | 91,0000 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0100 |  |  | 18,2000 |
| 10 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 819,3000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1200 |  |  | 98,3160 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1500 |  |  | 122,8950 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0500 |  |  | 40,9650 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0100 |  |  | 8,1930 |
| 11 |  |  | RpCK42B |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 800,7000 |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4600 |  |  | 368,3220 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4600 |  |  | 368,3220 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0500 |  |  | 40,0350 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0400 |  |  | 32,0280 |
| 12 |  |  | RpCB18G |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( trepte din beton ) |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,5000 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 4,0000 |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,5000 |  |  | 0,7500 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0250 |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,3500 |  |  | 0,1750 |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,3500 |  |  | 0,1750 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,2000 |  |  | 0,1000 |
| 13 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 200,0000 |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0200 |  |  | 4,0000 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0200 |  |  | 4,0000 |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0008 |  |  | 0,1600 |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0010 |  |  | 0,2000 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0030 |  |  | 0,6000 |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0050 |  |  | 1,0000 |
| 14 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor si treptelor |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 250,0000 |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0200 |  |  | 5,0000 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0200 |  |  | 5,0000 |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0008 |  |  | 0,2000 |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0010 |  |  | 0,2500 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0030 |  |  | 0,7500 |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0050 |  |  | 1,2500 |
| 15 |  |  | RpCP44A |  |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor ( Demolare calorifere metalice ) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 1 200,0000 |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0200 |  |  | 24,0000 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0040 |  |  | 4,8000 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0010 |  |  | 1,2000 |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0010 |  |  | 1,2600 |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0015 |  |  | 1,8900 |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0003 |  |  | 0,3600 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | RpCK42B |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 803,0000 |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4600 |  |  | 369,3800 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4600 |  |  | 369,3800 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0500 |  |  | 40,1500 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0400 |  |  | 32,1200 |
| 17 |  |  | RpCP44A |  |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor ( Demolare calorifere metalice ) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 1 200,0000 |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0200 |  |  | 24,0000 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0040 |  |  | 4,8000 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0010 |  |  | 1,2000 |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0010 |  |  | 1,2600 |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0015 |  |  | 1,8900 |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0003 |  |  | 0,3600 |
| 18 |  |  | RpCP44A |  |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor ( Demolare balustrade metalice ) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 170,0000 |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0200 |  |  | 3,4000 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0040 |  |  | 0,6800 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0010 |  |  | 0,1700 |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0010 |  |  | 0,1785 |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0015 |  |  | 0,2678 |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0510 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | RpCK42B |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 578,0000 |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4600 |  |  | 265,8800 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4600 |  |  | 265,8800 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0500 |  |  | 28,9000 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0400 |  |  | 23,1200 |
| 20 |  |  | RpCP44A |  |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor ( Demolare balustrade metalice ) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 170,0000 |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0200 |  |  | 3,4000 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0040 |  |  | 0,6800 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0010 |  |  | 0,1700 |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0010 |  |  | 0,1785 |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0015 |  |  | 0,2678 |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0510 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Evacuarea gunoiului de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto gunoiului de constructie |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 708,5000 |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,1100 |  |  | 786,4350 |
| 22 |  |  | TsI51B5 |  |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 708,5000 |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0760 |  |  | 53,8460 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Evacuarea gunoiului de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Demisol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | CD51C |  |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  | 4,2400 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 141,2400 |  |  | 598,8576 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 28,9300 |  |  | 122,6632 |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 5 040,0000 |  |  | 21 369,6000 |
|  |  |  | 2624102101102 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 2,3000 |  |  | 9,7520 |
|  |  |  | 2710602000080 |  |  |  | Armatura A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 90,0000 |  |  | 381,6000 |
|  |  |  | 2873122000751 |  |  |  | Piese forjate |  |  |  |  | kg |  |  |  | 2,3000 |  |  | 9,7520 |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0160 |  |  | 0,0678 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,3000 |  |  | 1,2720 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 4,1100 |  |  | 17,4264 |
| 24 |  |  | CD55A |  |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 2,4000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,0900 |  |  | 7,4160 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,6300 |  |  | 1,5120 |
|  |  |  | 1411122201275 |  |  |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,9000 |  |  | 2,1600 |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |  |  | 7,2000 |
|  |  |  | 2624102101102 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0700 |  |  | 0,1680 |
|  |  |  | 2664102101101 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2400 |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0012 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2400 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,3700 |  |  | 0,8880 |
| 25 |  |  | CD72B |  |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 62,9000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 2,6832 |  |  | 168,7733 |
|  |  |  | 2662102701000 |  |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 2,1000 |  |  | 132,7504 |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,1450 |  |  | 72,3806 |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  |  | 2,2000 |  |  | 139,0719 |
|  |  |  | 2521302602906 |  |  |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0300 |  |  | 65,1109 |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,2200 |  |  | 77,1217 |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,5150 |  |  | 95,7700 |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,5420 |  |  | 34,2623 |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1750 |  |  | 11,0625 |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,5000 |  |  | 94,8218 |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 29,4300 |  |  | 1 860,4027 |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,0160 |  |  | 1,0114 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0094 |  |  | 0,5913 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0648 |  |  | 4,0759 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demisol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | CD72B |  |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 350,7000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 2,6832 |  |  | 940,9982 |
|  |  |  | 2662102701000 |  |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 2,1000 |  |  | 740,1524 |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,1450 |  |  | 403,5593 |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  |  | 2,2000 |  |  | 775,3977 |
|  |  |  | 2521302602906 |  |  |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0300 |  |  | 363,0271 |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,2200 |  |  | 429,9933 |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,5150 |  |  | 533,9671 |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,5420 |  |  | 191,0298 |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1750 |  |  | 61,6794 |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,5000 |  |  | 528,6802 |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 29,4300 |  |  | 10 372,7065 |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,0160 |  |  | 5,6393 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0094 |  |  | 3,2966 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0648 |  |  | 22,7254 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | CG04A apl |  |  | Pardoseli din scinduri ( Deking gr. 28 mm, consum 1.05 m2 ), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ( resurse - Rigle de stejar, Cuie cu cap conic tip A pentru constructii, Lignolineum - nu foloseste ) |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 245,0000 |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,8500 |  |  | 208,2500 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  | 24,5000 |
|  |  |  | 20101029152001 |  |  |  | Scinduri ( Deking gr. 28 mm ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0500 |  |  | 257,2500 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0300 |  |  | 7,3500 |
| 28 |  |  | Pret furnizor |  |  | Profile longitudinale p/u amplasare 40x40h |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 650,0000 |
|  |  |  | 945-540100 |  |  |  | Profile longitudinale p/u amplasare 40x40h |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,0000 |  |  | 650,0000 |
| 29 |  |  | Pret furnizor |  |  | Picioruse reglabile din masa plastica |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 1 300,0000 |
|  |  |  | 945-540101 |  |  |  | Picioruse reglabile din masa plastica |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,0000 |  |  | 1 300,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lucrari de finisare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Plan cota - 4.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 780,0000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  | 53,4000 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 267,0000 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  | 89,0000 |
| 31 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 780,0000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,5300 |  |  | 2 723,4000 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  |  | 7,1400 |  |  | 12 709,2000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0040 |  |  | 7,1200 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0790 |  |  | 140,6200 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0195 |  |  | 34,7100 |
| 32 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 780,0000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2000 |  |  | 356,0000 |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,1000 |  |  | 1 958,0000 |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 267,0000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0003 |  |  | 0,5340 |
| 33 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 780,0000 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4500 |  |  | 801,0000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  | 178,0000 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0549 |  |  | 1 877,7220 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0010 |  |  | 1,7800 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | 1,7800 |
| 34 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 780,0000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  | 53,4000 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 267,0000 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  | 89,0000 |
| 35 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 780,0000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,5500 |  |  | 979,0000 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4000 |  |  | 712,0000 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0600 |  |  | 106,8000 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,5000 |  |  | 890,0000 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0500 |  |  | 89,0000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  | 3,5600 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | CG48A |  |  | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm ( beton B 15, resurs - plasa din otel sudata nu folosesc ) |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 501,1000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,7800 |  |  | 390,8580 |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton B 15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,2030 |  |  | 103,7578 |
|  |  |  | 2872122005458 |  |  |  | Plasa de otel sudata |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 4,5000 |  |  | 2 300,0490 |
|  |  |  | 2873122000752 |  |  |  | Piese inglobate |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0520 |  |  | 26,5783 |
|  |  |  | 2524217304418 |  |  |  | Banda din polietilena flexibila |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,0260 |  |  | 13,2892 |
|  |  |  | 2430117326845 |  |  |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  |  |  | l |  |  |  | 0,1500 |  |  | 76,6683 |
|  |  |  | 2430226100802 |  |  |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  |  |  | l |  |  |  | 0,0038 |  |  | 1,9423 |
|  |  |  | 2682117345590 |  |  |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  |  |  | m |  |  |  | 0,2900 |  |  | 148,2254 |
|  |  |  | 2682117345591 |  |  |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0192 |  |  | 9,8135 |
|  |  |  | 2524217304419 |  |  |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  |  |  | m |  |  |  | 0,5700 |  |  | 291,3395 |
|  |  |  | 2881116002697 |  |  |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0040 |  |  | 2,0445 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0020 |  |  | 1,0022 |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0202 |  |  | 10,1222 |
|  |  |  | 2940340004215 |  |  |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0410 |  |  | 20,5451 |
|  |  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0120 |  |  | 6,0132 |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0020 |  |  | 1,0022 |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0164 |  |  | 8,2180 |
| 37 |  |  | CG48A1 |  |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm ( se scada 120 mm, pana la gr. 80 mm, K=12 ) |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | -501,1000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0147 |  |  | -88,3940 |
|  |  |  | 2663102100000 |  |  |  | Beton |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0102 |  |  | -61,3346 |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | -6,0132 |
|  |  |  | 2940420007696 |  |  |  | Taietor de rosturi |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | -6,0132 |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | -6,0132 |
| 38 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 593,6000 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,6000 |  |  | 356,1600 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  | 59,3600 |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0330 |  |  | 19,5888 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 13,0000 |  |  | 7 716,8000 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0420 |  |  | 24,9312 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0100 |  |  | 5,9360 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0300 |  |  | 17,8080 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0120 |  |  | 7,1232 |
| 39 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5 cm, pana la 8 cm, K= 10 ) |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 593,6000 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  | 593,6000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0200 |  |  | 118,7200 |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0055 |  |  | 32,6480 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 2,1500 |  |  | 12 762,4000 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0070 |  |  | 41,5520 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  | 11,8720 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0030 |  |  | 17,8080 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0015 |  |  | 8,9040 |
| 40 |  |  | IzF16B |  |  | Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placi tehnice de cauciuc fara insertii textile, de 10 mm grosime ( norma - placi tehnice din cauciuc - 1.05 m2 ) |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 133,9000 |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,5400 |  |  | 72,3060 |
|  |  |  | 251320662165011 |  |  |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 10 mm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0500 |  |  | 140,5950 |
| 41 |  |  | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 108,0000 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,1000 |  |  | 118,8000 |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0300 |  |  | 112,3524 |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  |  | 6,4000 |  |  | 698,1120 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4100 |  |  | 44,7228 |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  |  | 20,0000 |  |  | 2 181,6000 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0030 |  |  | 0,3272 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0018 |  |  | 0,1944 |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0168 |  |  | 1,8144 |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0630 |  |  | 6,8040 |
| 42 |  |  | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 351,7000 |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,1500 |  |  | 404,4550 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1500 |  |  | 52,7550 |
|  |  |  | 2670112204051 |  |  |  | Placi din laminat |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0500 |  |  | 372,9778 |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0500 |  |  | 372,9778 |
|  |  |  | 2030122946766 |  |  |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  |  |  | m |  |  |  | 0,9000 |  |  | 319,6953 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0300 |  |  | 10,5510 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | CF02A |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton ( K=1.5, gr. 30 mm ) |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 778,2000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,0000 |  |  | 1 167,3000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2000 |  |  | 233,4600 |
|  |  |  | 2664102101000 |  |  |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0050 |  |  | 5,8365 |
|  |  |  | 2664102102000 |  |  |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0160 |  |  | 18,6768 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3,1500 |  |  | 3 676,9950 |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3,6000 |  |  | 4 202,2800 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0260 |  |  | 30,3498 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0060 |  |  | 7,0038 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0020 |  |  | 2,3346 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0050 |  |  | 5,8365 |
| 44 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 2 040,6000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  | 61,2180 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 306,0900 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  | 102,0300 |
| 45 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 697,9000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,2200 |  |  | 2 071,4380 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  |  | 7,1400 |  |  | 12 123,0060 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0040 |  |  | 6,7916 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0790 |  |  | 134,1341 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0160 |  |  | 27,1664 |
| 46 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 697,9000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2000 |  |  | 339,5800 |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,1000 |  |  | 1 867,6900 |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 254,6850 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0003 |  |  | 0,5094 |
| 47 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 697,9000 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4500 |  |  | 764,0550 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  | 169,7900 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0549 |  |  | 1 791,1147 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0010 |  |  | 1,6979 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | 1,6979 |
| 48 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 697,9000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  | 50,9370 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 254,6850 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  | 84,8950 |
| 49 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 697,9000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,5500 |  |  | 933,8450 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4000 |  |  | 679,1600 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0600 |  |  | 101,8740 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,5000 |  |  | 848,9500 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0500 |  |  | 84,8950 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  | 3,3958 |
| 50 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 342,7000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,6500 |  |  | 565,4550 |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0200 |  |  | 353,0495 |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3,7000 |  |  | 1 280,6699 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4700 |  |  | 162,6797 |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  |  | 20,0000 |  |  | 6 922,5400 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  | 0,6923 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0120 |  |  | 4,1124 |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0100 |  |  | 3,4270 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan cota - 4.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Plan cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 820,0000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  | 54,6000 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 273,0000 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  | 91,0000 |
| 52 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 820,0000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,5300 |  |  | 2 784,6000 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  |  | 7,1400 |  |  | 12 994,8000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0040 |  |  | 7,2800 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0790 |  |  | 143,7800 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0195 |  |  | 35,4900 |
| 53 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 820,0000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2000 |  |  | 364,0000 |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,1000 |  |  | 2 002,0000 |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 273,0000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0003 |  |  | 0,5460 |
| 54 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 820,0000 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4500 |  |  | 819,0000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  | 182,0000 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0549 |  |  | 1 919,9180 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0010 |  |  | 1,8200 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | 1,8200 |
| 55 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 820,0000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  | 54,6000 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 273,0000 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  | 91,0000 |
| 56 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 820,0000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,5500 |  |  | 1 001,0000 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4000 |  |  | 728,0000 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0600 |  |  | 109,2000 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,5000 |  |  | 910,0000 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0500 |  |  | 91,0000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  | 3,6400 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | CG48A |  |  | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm ( beton B 15, resurs - plasa din otel sudata nu folosesc ) |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 394,1000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,7800 |  |  | 307,3980 |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton B 15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,2030 |  |  | 81,6023 |
|  |  |  | 2872122005458 |  |  |  | Plasa de otel sudata |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 4,5000 |  |  | 1 808,9190 |
|  |  |  | 2873122000752 |  |  |  | Piese inglobate |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0520 |  |  | 20,9031 |
|  |  |  | 2524217304418 |  |  |  | Banda din polietilena flexibila |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,0260 |  |  | 10,4515 |
|  |  |  | 2430117326845 |  |  |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  |  |  | l |  |  |  | 0,1500 |  |  | 60,2973 |
|  |  |  | 2430226100802 |  |  |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  |  |  | l |  |  |  | 0,0038 |  |  | 1,5275 |
|  |  |  | 2682117345590 |  |  |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  |  |  | m |  |  |  | 0,2900 |  |  | 116,5748 |
|  |  |  | 2682117345591 |  |  |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0192 |  |  | 7,7181 |
|  |  |  | 2524217304419 |  |  |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  |  |  | m |  |  |  | 0,5700 |  |  | 229,1297 |
|  |  |  | 2881116002697 |  |  |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0040 |  |  | 1,6079 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0020 |  |  | 0,7882 |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0202 |  |  | 7,9608 |
|  |  |  | 2940340004215 |  |  |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0410 |  |  | 16,1581 |
|  |  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0120 |  |  | 4,7292 |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0020 |  |  | 0,7882 |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0164 |  |  | 6,4632 |
| 58 |  |  | CG48A1 |  |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm ( se scada 120 mm, pana la gr. 80 mm, K=12 ) |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | -394,1000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0147 |  |  | -69,5192 |
|  |  |  | 2663102100000 |  |  |  | Beton |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0102 |  |  | -48,2378 |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | -4,7292 |
|  |  |  | 2940420007696 |  |  |  | Taietor de rosturi |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | -4,7292 |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | -4,7292 |
| 59 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 409,6200 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,6000 |  |  | 245,7720 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  | 40,9620 |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0330 |  |  | 13,5175 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 13,0000 |  |  | 5 325,0600 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0420 |  |  | 17,2040 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0100 |  |  | 4,0962 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0300 |  |  | 12,2886 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0120 |  |  | 4,9154 |
| 60 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5 cm, pana la 8 cm, K= 10 ) |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 409,6200 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  | 409,6200 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0200 |  |  | 81,9240 |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0055 |  |  | 22,5291 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 2,1500 |  |  | 8 806,8300 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0070 |  |  | 28,6734 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  | 8,1924 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0030 |  |  | 12,2886 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0015 |  |  | 6,1443 |
| 61 |  |  | CG33A |  |  | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 327,6200 |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,7500 |  |  | 245,7150 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  | 32,7620 |
|  |  |  | 2662106110000 |  |  |  | Mocheta |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0500 |  |  | 344,0010 |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,7000 |  |  | 229,3340 |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0800 |  |  | 26,2096 |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0350 |  |  | 11,4667 |
|  |  |  | 2662106109860 |  |  |  | Aracet EP 25 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,2200 |  |  | 72,0764 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,5000 |  |  | 163,8100 |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0006 |  |  | 0,1966 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  | 0,6552 |
|  |  |  | 2010212946765 |  |  |  | Pervaz din lemn |  |  |  |  | m |  |  |  | 0,8500 |  |  | 278,4770 |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0250 |  |  | 8,1905 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0200 |  |  | 6,5524 |
| 62 |  |  | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 82,0000 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,1000 |  |  | 90,2000 |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0300 |  |  | 85,3046 |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  |  | 6,4000 |  |  | 530,0480 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4100 |  |  | 33,9562 |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  |  | 20,0000 |  |  | 1 656,4000 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0030 |  |  | 0,2485 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0018 |  |  | 0,1476 |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0168 |  |  | 1,3776 |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0630 |  |  | 5,1660 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | CF02A |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton ( K=1.5, gr. 30 mm ) |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 819,3000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,0000 |  |  | 1 228,9500 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2000 |  |  | 245,7900 |
|  |  |  | 2664102101000 |  |  |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0050 |  |  | 6,1447 |
|  |  |  | 2664102102000 |  |  |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0160 |  |  | 19,6632 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3,1500 |  |  | 3 871,1925 |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3,6000 |  |  | 4 424,2200 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0260 |  |  | 31,9527 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0060 |  |  | 7,3737 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0020 |  |  | 2,4579 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0050 |  |  | 6,1447 |
| 64 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 2 354,2000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  | 70,6260 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 353,1300 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  | 117,7100 |
| 65 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 2 095,0000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,2200 |  |  | 2 555,9000 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  |  | 7,1400 |  |  | 14 958,3000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0040 |  |  | 8,3800 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0790 |  |  | 165,5050 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0160 |  |  | 33,5200 |
| 66 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 2 095,0000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2000 |  |  | 419,0000 |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,1000 |  |  | 2 304,5000 |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 314,2500 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0003 |  |  | 0,6285 |
| 67 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 2 095,0000 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4500 |  |  | 942,7500 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  | 209,5000 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0549 |  |  | 2 210,0155 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0010 |  |  | 2,0950 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | 2,0950 |
| 68 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 2 095,0000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  | 62,8500 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 314,2500 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  | 104,7500 |
| 69 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 2 095,0000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,5500 |  |  | 1 152,2500 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4000 |  |  | 838,0000 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0600 |  |  | 125,7000 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,5000 |  |  | 1 047,5000 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0500 |  |  | 104,7500 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  | 4,1900 |
| 70 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 259,2000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,6500 |  |  | 427,6800 |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0200 |  |  | 267,0278 |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3,7000 |  |  | 968,6304 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4700 |  |  | 123,0422 |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  |  | 20,0000 |  |  | 5 235,8400 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  | 0,5236 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0120 |  |  | 3,1104 |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0100 |  |  | 2,5920 |
| 71 |  |  | IzF15A |  |  | Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, aplicate la peretii prin lipire cu prenadez |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 147,8000 |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2800 |  |  | 41,3840 |
|  |  |  | 2670112204050 |  |  |  | Placi PFL melaminate |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0100 |  |  | 149,2780 |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0900 |  |  | 13,3020 |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,6000 |  |  | 88,6800 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Plan cota + 4.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 272,3000 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4500 |  |  | 572,5350 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  | 127,2300 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0549 |  |  | 1 342,1493 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0010 |  |  | 1,2723 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | 1,2723 |
| 73 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 272,3000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  | 38,1690 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 190,8450 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  | 63,6150 |
| 74 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 272,3000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,5500 |  |  | 699,7650 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4000 |  |  | 508,9200 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0600 |  |  | 76,3380 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,5000 |  |  | 636,1500 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0500 |  |  | 63,6150 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  | 2,5446 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | CG48A |  |  | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm ( beton B 15, resurs - plasa din otel sudata nu folosesc ) |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 785,7000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,7800 |  |  | 612,8460 |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton B 15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,2030 |  |  | 162,6870 |
|  |  |  | 2872122005458 |  |  |  | Plasa de otel sudata |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 4,5000 |  |  | 3 606,3630 |
|  |  |  | 2873122000752 |  |  |  | Piese inglobate |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0520 |  |  | 41,6735 |
|  |  |  | 2524217304418 |  |  |  | Banda din polietilena flexibila |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,0260 |  |  | 20,8368 |
|  |  |  | 2430117326845 |  |  |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  |  |  | l |  |  |  | 0,1500 |  |  | 120,2121 |
|  |  |  | 2430226100802 |  |  |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  |  |  | l |  |  |  | 0,0038 |  |  | 3,0454 |
|  |  |  | 2682117345590 |  |  |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  |  |  | m |  |  |  | 0,2900 |  |  | 232,4101 |
|  |  |  | 2682117345591 |  |  |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0192 |  |  | 15,3871 |
|  |  |  | 2524217304419 |  |  |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  |  |  | m |  |  |  | 0,5700 |  |  | 456,8060 |
|  |  |  | 2881116002697 |  |  |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0040 |  |  | 3,2057 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0020 |  |  | 1,5714 |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0202 |  |  | 15,8711 |
|  |  |  | 2940340004215 |  |  |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0410 |  |  | 32,2137 |
|  |  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0120 |  |  | 9,4284 |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0020 |  |  | 1,5714 |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0164 |  |  | 12,8855 |
| 76 |  |  | CG48A1 |  |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm ( se scada 120 mm, pana la gr. 80 mm, K=12 ) |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | -785,7000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0147 |  |  | -138,5975 |
|  |  |  | 2663102100000 |  |  |  | Beton |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0102 |  |  | -96,1697 |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | -9,4284 |
|  |  |  | 2940420007696 |  |  |  | Taietor de rosturi |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | -9,4284 |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | -9,4284 |
| 77 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 23,0000 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,6000 |  |  | 13,8000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  | 2,3000 |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0330 |  |  | 0,7590 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 13,0000 |  |  | 299,0000 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0420 |  |  | 0,9660 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2300 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0300 |  |  | 0,6900 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0120 |  |  | 0,2760 |
| 78 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5 cm, pana la 8 cm, K= 10 ) |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 23,0000 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  | 23,0000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0200 |  |  | 4,6000 |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0055 |  |  | 1,2650 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 2,1500 |  |  | 494,5000 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0070 |  |  | 1,6100 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  | 0,4600 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0030 |  |  | 0,6900 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0015 |  |  | 0,3450 |
| 79 |  |  | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 23,0000 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,1000 |  |  | 25,3000 |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0300 |  |  | 23,9269 |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  |  | 6,4000 |  |  | 148,6720 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4100 |  |  | 9,5243 |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  |  | 20,0000 |  |  | 464,6000 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0697 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0018 |  |  | 0,0414 |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0168 |  |  | 0,3864 |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0630 |  |  | 1,4490 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 66,7200 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  | 2,0016 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 10,0080 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  | 3,3360 |
| 81 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 374,0000 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4500 |  |  | 618,3000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  | 137,4000 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0549 |  |  | 1 449,4326 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0010 |  |  | 1,3740 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | 1,3740 |
| 82 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 374,0000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  | 41,2200 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 206,1000 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  | 68,7000 |
| 83 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1 374,0000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,5500 |  |  | 755,7000 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4000 |  |  | 549,6000 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0600 |  |  | 82,4400 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,5000 |  |  | 687,0000 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0500 |  |  | 68,7000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  | 2,7480 |
| 84 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 66,7200 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,6500 |  |  | 110,0880 |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0200 |  |  | 68,7349 |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3,7000 |  |  | 249,3326 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4700 |  |  | 31,6720 |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  |  | 20,0000 |  |  | 1 347,7440 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  | 0,1348 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0120 |  |  | 0,8006 |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0100 |  |  | 0,6672 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan cota + 4.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Plan cota + 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 784,6000 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4500 |  |  | 353,0700 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  | 78,4600 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0549 |  |  | 827,6745 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0010 |  |  | 0,7846 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | 0,7846 |
| 86 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 784,6000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  | 23,5380 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 117,6900 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  | 39,2300 |
| 87 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 784,6000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,5500 |  |  | 431,5300 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4000 |  |  | 313,8400 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0600 |  |  | 47,0760 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,5000 |  |  | 392,3000 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0500 |  |  | 39,2300 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  | 1,5692 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | CG48A |  |  | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm ( beton B 15, resurs - plasa din otel sudata nu folosesc ) |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 530,0000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,7800 |  |  | 413,4000 |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton B 15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,2030 |  |  | 109,7418 |
|  |  |  | 2872122005458 |  |  |  | Plasa de otel sudata |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 4,5000 |  |  | 2 432,7000 |
|  |  |  | 2873122000752 |  |  |  | Piese inglobate |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0520 |  |  | 28,1112 |
|  |  |  | 2524217304418 |  |  |  | Banda din polietilena flexibila |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,0260 |  |  | 14,0556 |
|  |  |  | 2430117326845 |  |  |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  |  |  | l |  |  |  | 0,1500 |  |  | 81,0900 |
|  |  |  | 2430226100802 |  |  |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  |  |  | l |  |  |  | 0,0038 |  |  | 2,0543 |
|  |  |  | 2682117345590 |  |  |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  |  |  | m |  |  |  | 0,2900 |  |  | 156,7740 |
|  |  |  | 2682117345591 |  |  |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0192 |  |  | 10,3795 |
|  |  |  | 2524217304419 |  |  |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  |  |  | m |  |  |  | 0,5700 |  |  | 308,1420 |
|  |  |  | 2881116002697 |  |  |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0040 |  |  | 2,1624 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0020 |  |  | 1,0600 |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0202 |  |  | 10,7060 |
|  |  |  | 2940340004215 |  |  |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0410 |  |  | 21,7300 |
|  |  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0120 |  |  | 6,3600 |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0020 |  |  | 1,0600 |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0164 |  |  | 8,6920 |
| 89 |  |  | CG48A1 |  |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm ( se scada 120 mm, pana la gr. 80 mm, K=12 ) |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | -530,0000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0147 |  |  | -93,4920 |
|  |  |  | 2663102100000 |  |  |  | Beton |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0102 |  |  | -64,8720 |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | -6,3600 |
|  |  |  | 2940420007696 |  |  |  | Taietor de rosturi |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | -6,3600 |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | -6,3600 |
| 90 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 23,0000 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,6000 |  |  | 13,8000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  | 2,3000 |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0330 |  |  | 0,7590 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 13,0000 |  |  | 299,0000 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0420 |  |  | 0,9660 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2300 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0300 |  |  | 0,6900 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0120 |  |  | 0,2760 |
| 91 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5 cm, pana la 8 cm, K= 10 ) |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 23,0000 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  | 23,0000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0200 |  |  | 4,6000 |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0055 |  |  | 1,2650 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 2,1500 |  |  | 494,5000 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0070 |  |  | 1,6100 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  | 0,4600 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0030 |  |  | 0,6900 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0015 |  |  | 0,3450 |
| 92 |  |  | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 23,0000 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,1000 |  |  | 25,3000 |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0300 |  |  | 23,9269 |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  |  | 6,4000 |  |  | 148,6720 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4100 |  |  | 9,5243 |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  |  | 20,0000 |  |  | 464,6000 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0697 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0018 |  |  | 0,0414 |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0168 |  |  | 0,3864 |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0630 |  |  | 1,4490 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 66,7200 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  | 2,0016 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 10,0080 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  | 3,3360 |
| 94 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 888,3000 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4500 |  |  | 399,7350 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  | 88,8300 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0549 |  |  | 937,0677 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0010 |  |  | 0,8883 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | 0,8883 |
| 95 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 888,3000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  | 26,6490 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 133,2450 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  | 44,4150 |
| 96 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 888,3000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,5500 |  |  | 488,5650 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4000 |  |  | 355,3200 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0600 |  |  | 53,2980 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,5000 |  |  | 444,1500 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0500 |  |  | 44,4150 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  | 1,7766 |
| 97 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 66,7200 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,6500 |  |  | 110,0880 |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0200 |  |  | 68,7349 |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3,7000 |  |  | 249,3326 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4700 |  |  | 31,6720 |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  |  | 20,0000 |  |  | 1 347,7440 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  | 0,1348 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0120 |  |  | 0,8006 |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0100 |  |  | 0,6672 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plan cota + 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de finisare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Usi interioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | CK13B |  |  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 3,7800 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1900 |  |  | 0,7182 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,7800 |  |  | 6,7284 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,6200 |  |  | 2,3436 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1200 |  |  | 0,4536 |
|  |  |  | 28121063060001 |  |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0000 |  |  | 3,7800 |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0151 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,3000 |  |  | 4,9140 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  | 0,2600 |  |  | 0,9828 |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1300 |  |  | 0,4914 |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,6000 |  |  | 2,2680 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0038 |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0400 |  |  | 0,1512 |
| 99 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 68,2500 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,4700 |  |  | 100,3275 |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0800 |  |  | 5,4600 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2500 |  |  | 17,0625 |
|  |  |  | 2030112930000 |  |  |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0000 |  |  | 68,2500 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0850 |  |  | 5,8012 |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,4500 |  |  | 30,7125 |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,2200 |  |  | 15,0150 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0200 |  |  | 1,3650 |
| 100 |  |  | CK03C |  |  | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 16,8000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,0600 |  |  | 17,8080 |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0400 |  |  | 0,6720 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2500 |  |  | 4,2000 |
|  |  |  | 2030112930000 |  |  |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0000 |  |  | 16,8000 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0500 |  |  | 0,8400 |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,3000 |  |  | 5,0400 |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 2,5200 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0200 |  |  | 0,3360 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Usi interioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Taluzuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | RpCJ06B |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 317,0000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4400 |  |  | 139,4800 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2200 |  |  | 69,7400 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,9800 |  |  | 310,6600 |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0010 |  |  | 0,3170 |
|  |  |  | 2664102101000 |  |  |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0050 |  |  | 1,5850 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0062 |  |  | 1,9654 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0015 |  |  | 0,4755 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | 0,3170 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | 0,3170 |
| 102 |  |  |  |  |  | Cornier din aluminiu |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 317,0000 |
|  |  |  | 274312354902501 |  |  |  | Cornier din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,0500 |  |  | 332,8500 |
| 103 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 31,7000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  | 0,9510 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 4,7550 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  | 1,5850 |
| 104 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 31,7000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,4860 |  |  | 47,1062 |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,3000 |  |  | 9,5100 |
|  |  |  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  | 14,6100 |  |  | 463,1370 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0112 |  |  | 0,3550 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0790 |  |  | 2,5043 |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0296 |  |  | 0,9383 |
| 105 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 31,7000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2000 |  |  | 6,3400 |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,1000 |  |  | 34,8700 |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 4,7550 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0095 |
| 106 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 31,7000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  | 0,9510 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 4,7550 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  | 1,5850 |
| 107 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 31,7000 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4500 |  |  | 14,2650 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  | 3,1700 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0549 |  |  | 33,4403 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0317 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0317 |
| 108 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 31,7000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,5500 |  |  | 17,4350 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4000 |  |  | 12,6800 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0600 |  |  | 1,9020 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,5000 |  |  | 15,8500 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0500 |  |  | 1,5850 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0634 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Taluzuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 141,0000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0800 |  |  | 11,2800 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0100 |  |  | 1,4100 |
|  |  |  | 2521106718393 |  |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,0000 |  |  | 141,0000 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |  |  | 846,0000 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0100 |  |  | 1,4100 |
| 110 |  |  | CK26D |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 141,0000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0900 |  |  | 12,6900 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0100 |  |  | 1,4100 |
|  |  |  | 2743123549027 |  |  |  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,0000 |  |  | 141,0000 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |  |  | 846,0000 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0100 |  |  | 1,4100 |
| 111 |  |  | CK22C |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa ( Vitraliu individual din profil de aluminiu cu punte termica cu 3 rinduri de sticla ) |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 142,4100 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,2500 |  |  | 178,0125 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0800 |  |  | 11,3928 |
|  |  |  | 2030112951000 |  |  |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0000 |  |  | 142,4100 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |  |  | 427,2300 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,2100 |  |  | 29,9061 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0730 |  |  | 10,3959 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,5000 |  |  | 71,2050 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  | 0,4000 |  |  | 56,9640 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0200 |  |  | 2,8482 |
| 112 |  |  | RCsJ06C |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( taluzuri interioare ) |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 583,8000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,7100 |  |  | 414,4980 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,3300 |  |  | 192,6540 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,4200 |  |  | 828,9960 |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0014 |  |  | 0,8173 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0086 |  |  | 5,0207 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0022 |  |  | 1,2844 |
|  |  |  | 2664102101000 |  |  |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0070 |  |  | 4,0866 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0015 |  |  | 0,8757 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0015 |  |  | 0,8757 |
| 113 |  |  |  |  |  | Cornier din aluminiu |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 583,8000 |
|  |  |  | 274312354902501 |  |  |  | Cornier din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,0500 |  |  | 612,9900 |
| 114 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 58,4000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  | 1,7520 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 8,7600 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  | 2,9200 |
| 115 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 146,0000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,4860 |  |  | 216,9560 |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,3000 |  |  | 43,8000 |
|  |  |  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  | 14,6100 |  |  | 2 133,0600 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0112 |  |  | 1,6352 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0790 |  |  | 11,5340 |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0296 |  |  | 4,3216 |
| 116 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 146,0000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2000 |  |  | 29,2000 |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,1000 |  |  | 160,6000 |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 21,9000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0438 |
| 117 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 146,0000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  | 4,3800 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  | 21,9000 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  | 7,3000 |
| 118 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 146,0000 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4500 |  |  | 65,7000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  | 14,6000 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0549 |  |  | 154,0154 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0010 |  |  | 0,1460 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  | 0,1460 |
| 119 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 146,0000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,5500 |  |  | 80,3000 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4000 |  |  | 58,4000 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0600 |  |  | 8,7600 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,5000 |  |  | 73,0000 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0500 |  |  | 7,3000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  | 0,2920 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Perete din sticla calita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | CK22C apl |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 179,8300 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,2500 |  |  | 224,7875 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0800 |  |  | 14,3864 |
|  |  |  | 20301129510002 |  |  |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu ( perete din sticla calita ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0000 |  |  | 179,8300 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |  |  | 539,4900 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,2100 |  |  | 37,7643 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0730 |  |  | 13,1276 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,5000 |  |  | 89,9150 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  | 0,4000 |  |  | 71,9320 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0200 |  |  | 3,5966 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Perete din sticla calita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Incalzire

| № crt. |  |  | Simbol norme şi Cod resurse |  |  |  | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice |  | U.M. |  |  | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de masura |  |  | Pe volumul total |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( supapa termostat cu pre-setare RTR-N coltar DN15 mm "Danfoss" ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 126,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 22,6800 |
|  |  | 287527420270015 |  |  |  | Robinet cu dublu reglaj ( supapa termostat cu pre-setare RTR-N coltar DN15 mm "Danfoss" ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 126,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 1,5120 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 3,0240 |
| 2 |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( supapa de inchidere RLV coltar DN15 mm "Danfoss" ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 126,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 18,9000 |
|  |  | 287527420510015 |  |  |  | Robinet cu mufa ( supapa de inchidere RLV coltar DN15 mm ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 126,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 1,8900 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 4,0320 |
| 3 |  | ID07A |  |  | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" ( element termostatic RTR 7090 "Danfoss" ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 105,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 47,2500 |
|  |  | 291313462600015 |  |  |  | Separator termostatic ( element termostatic RTR 7090 "Danfoss" ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 105,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 1,6800 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 3,3600 |
| 4 |  | IC36A |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. ( Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=16x2,0mm ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 600,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 180,0000 |
|  |  | 25212167100016 |  |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena ( Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=16x2,0mm ) |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 618,0000 |
| 5 |  | IC36A |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. ( Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=20x2,5mm ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 400,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 120,0000 |
|  |  | 25212167100020 |  |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena ( Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=20x2,5mm ) |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 412,0000 |
| 6 |  | IC36B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. ( Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=25x2,5mm ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 730,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 255,5000 |
|  |  | 25212167100025 |  |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena ( Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=25x2,5mm ) |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 751,9000 |
| 7 |  | IC36C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. ( Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=32x3.0mm ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 60,0000 |
|  |  | 25212167100032 |  |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena ( Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=32x3.0mm ) |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 154,5000 |
| 8 |  | RpIF09C |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18x13 mm ( tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-18/13-S ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 600,0000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 288,0000 |
|  |  | 33205173522318 |  |  |  | Termoizolatie conducte ( tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-18/13-S ) |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 648,9000 |
| 9 |  | RpIF09C |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x13 mm ( tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-22/13-S ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 400,0000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 192,0000 |
|  |  | 33205173522322 |  |  |  | Termoizolatie conducte ( tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-22/13-S ) |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 432,6000 |
| 10 |  | RpIF09C |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=29x13 mm ( tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-29/13-S ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 730,0000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 350,4000 |
|  |  | 33205173522329 |  |  |  | Termoizolatie conducte ( tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-29/13-S ) |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 789,4950 |
| 11 |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x13 mm ( tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-35/13-S ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,0000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,5100 |  |  | 76,5000 |
|  |  | 33205173522335 |  |  |  | Termoizolatie conducte ( tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-35/13-S ) |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 162,2250 |
| 12 |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 730,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 155,7000 |
|  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 69,2000 |
| 13 |  | IE03B |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 16,5000 |
|  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 7,5000 |
| 14 |  | IC24A |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" ( teava din otel diam. 18x2.0 ( DN15 ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 22,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 18,7000 |
|  |  | 252121670100018 |  |  |  | Teava din otel ( teava din otel diam. 18x2.0 ( DN15 ) |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 22,0000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0590 |  |  | 1,2980 |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1180 |  |  | 2,5960 |
|  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,0270 |  |  | 0,5940 |
|  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0660 |
| 15 |  | IC24C |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" ( teava din otel diam. 38x2.0 ( DN32 ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 45,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 54,0000 |
|  |  | 252121670100032 |  |  |  | Teava din otel ( teava din otel diam. 38x2.0 ( DN32 ) |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 45,0000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0870 |  |  | 3,9150 |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1980 |  |  | 8,9100 |
|  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,0410 |  |  | 1,8450 |
|  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,1350 |
| 16 |  | IC24D |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" ( teava din otel diam. 45x2.5 ( DN40 ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,3000 |  |  | 39,0000 |
|  |  | 252121670100040 |  |  |  | Teava din otel ( teava din otel diam. 45x2.5 ( DN40 ) |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 30,0000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1110 |  |  | 3,3300 |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2370 |  |  | 7,1100 |
|  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,5000 |
|  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0900 |
| 17 |  | IC24F |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2 1/2" ( teava din otel diam. 76x3.5 ( DN65 ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 75,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,7000 |  |  | 127,5000 |
|  |  | 252121670100065 |  |  |  | Teava din otel ( teava din otel diam. 76x3.5 ( DN65 ) |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 75,0000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1670 |  |  | 12,5250 |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4010 |  |  | 30,0750 |
|  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,0890 |  |  | 6,6750 |
|  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,3750 |
|  |  | 2875274021000 |  |  |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 22,5000 |
| 18 |  | IzA08B |  |  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,8400 |
|  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5600 |  |  | 13,9104 |
|  |  | 2430116103000 |  |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 2,4840 |
|  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,7260 |
|  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,0200 |  |  | 0,4968 |
| 19 |  | RpIF10A |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN18 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,8400 |
|  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 30,3048 |
|  |  | 268216260582918 |  |  |  | Vata minerala ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN18 ) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 25,5852 |
|  |  | 2734113805578 |  |  |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0430 |  |  | 1,0681 |
|  |  | 2710503805372 |  |  |  | Sirma moale zincata D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0370 |  |  | 0,9191 |
|  |  | 2121117308309 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 25,5852 |
| 20 |  | IzI07A1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,8400 |
|  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,5270 |  |  | 13,0907 |
|  |  | 2710403601300 |  |  |  | Tabla neagra sau zincata |  |  |  | kg |  |  | 2,7560 |  |  | 68,4590 |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0720 |  |  | 1,7885 |
| 21 |  | IzI07A2 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,8400 |
|  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,0030 |  |  | 24,9145 |
|  |  | 2874115893900 |  |  |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  | buc |  |  | 22,0000 |  |  | 546,4800 |
| 22 |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 22,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 1,9800 |
|  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,8800 |
| 23 |  | IE03B |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 16,5000 |
|  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 7,5000 |
| 24 |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN15 mm " Valtec " ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,4500 |
|  |  | 2875274205100151 |  |  |  | Robinet cu mufa ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN15 mm " Valtec " ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0450 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,0960 |
| 25 |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN20 mm " Valtec " ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 2,2500 |
|  |  | 287527420510020 |  |  |  | Robinet cu mufa ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN20 mm " Valtec " ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,2250 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,4800 |
| 26 |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN25 mm " Valtec " ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,6000 |
|  |  | 287527420510025 |  |  |  | Robinet cu mufa ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN25 mm " Valtec ") |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0600 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,1280 |
| 27 |  | ID04B |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN32 mm " Valtec " ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,0000 |
|  |  | 287527420510032 |  |  |  | Robinet cu mufa ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN32 mm " Valtec ") |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1200 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,2400 |
| 28 |  | ID04B |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN40 mm " Valtec " ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,5000 |
|  |  | 287527420510040 |  |  |  | Robinet cu mufa ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN40 mm " Valtec ") |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1800 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,3600 |
| 29 |  | ID05A |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm ( robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN15 mm " Caleffi " ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,8000 |
|  |  | 2875274428200 |  |  |  | Flansa rotunda libera |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,0000 |
|  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 24,0000 |
|  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 24,0000 |
|  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 24,0000 |
|  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1500 |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,3600 |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 1,0200 |
|  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3000 |
|  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0450 |
| 30 |  | ID05A |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm ( robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN20 mm " Caleffi " ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 9,0000 |
|  |  | 2875274428200 |  |  |  | Flansa rotunda libera |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 30,0000 |
|  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1500 |
|  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 120,0000 |
|  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 120,0000 |
|  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 120,0000 |
|  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,7500 |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 1,8000 |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 5,1000 |
|  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 1,5000 |
|  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,2250 |
| 31 |  | ID05A |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm ( robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN25 mm " Caleffi " ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 2,4000 |
|  |  | 2875274428200 |  |  |  | Flansa rotunda libera |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 8,0000 |
|  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0400 |
|  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 32,0000 |
|  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 32,0000 |
|  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 32,0000 |
|  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,2000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,4800 |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 1,3600 |
|  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,4000 |
|  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0600 |
| 32 |  | ID06A |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( dezaerator automat " Tieme " DN 1/2" ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,0000 |
|  |  | 291313450000015 |  |  |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " ( dezaerator automat " Tieme " DN 1/2" ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |
|  |  | 2524907304522 |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,0000 |
| 33 |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet pentru golire cu racord de umplere/scurgere 1/2 " ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,5000 |
|  |  | 2875274205100152 |  |  |  | Robinet cu mufa ( robinet pentru golire cu racord de umplere/scurgere 1/2 " ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,1500 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,3200 |
| 34 |  | IA19A |  |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Dn 15...Dn 25 mm) ( robinet de echilibrare automat pe retur DN25 APT 5-25 " Danfoss " ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,2800 |
|  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,0000 |
|  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,0000 |
|  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,0000 |
|  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |
|  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0130 |  |  | 0,0260 |
|  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,0180 |
| 35 |  | IA19B |  |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm) ( robinet de echilibrare automat pe retur DN32 APT 5-25 " Danfoss " ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 0,2400 |
|  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |
|  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |
|  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |
|  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |
|  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0100 |
| 36 |  | IA19B |  |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm) ( robinet de echilibrare automat pe retur DN40 APT 5-25 " Danfoss " ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 0,4800 |
|  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,0000 |
|  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,0000 |
|  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,0000 |
|  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0600 |
|  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |
| 37 |  | ID01C |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet - partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 DN32 mm CNT " Danfoss " ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,5600 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0260 |  |  | 0,0520 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0520 |  |  | 0,1040 |
| 38 |  | ID01C |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet - partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 DN40 mm CNT " Danfoss " ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,8400 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0260 |  |  | 0,0780 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0520 |  |  | 0,1560 |
| 39 |  | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida ( console de prindere pentru colectoare ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,5000 |
|  |  | 28221157080010 |  |  |  | Element de sustinere (cronstein) ( console de prindere pentru colectoare ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |
|  |  | 2523156719287 |  |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 20,0000 |
|  |  | 2874115836521 |  |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 20,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 1,0000 |
| 40 |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet pentru golire DN20 mm " Schell " ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,6000 |
|  |  | 2875274205100201 |  |  |  | Robinet cu mufa ( robinet pentru golire DN20 mm " Schell " ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0600 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,1280 |
| 41 |  | ID06A |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" ( dezaerator automat DN15 mm " Tieme " ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,6000 |
|  |  | 291313450000015 |  |  |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " ( dezaerator automat " Tieme " DN 1/2" ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |
|  |  | 2524907304522 |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,6000 |
| 42 |  | IC42A |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 400,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 92,0000 |
|  |  | 271070000001805 |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 400,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului sistemelor AR1 - AR7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | IC09C |  |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" ( Teava din otel D32x2.0 ( DN25 ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 21,2500 |
|  |  | 252121670100025 |  |  |  | Teava din otel D32x2.0 ( DN25 ) |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 25,3750 |
|  |  | 272120411501025 |  |  |  | Teu din fonta maleabila, zincat diam. 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3600 |  |  | 9,0000 |
|  |  | 272120412010025 |  |  |  | Mufa fonta maleabila diam. 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 5,0000 |
|  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0750 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0180 |  |  | 0,4500 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,9000 |
|  |  | 2320186202990 |  |  |  | Ulei mineral |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0750 |
| 44 |  | IC09D |  |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" ( Teava din otel D38x2.0 ( DN32 ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 34,5000 |
|  |  | 252121670100032 |  |  |  | Teava din otel ( teava din otel diam. 38x2.0 ( DN32 ) |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 30,4500 |
|  |  | 272120411501032 |  |  |  | Teu din fonta maleabila, zincat diam. 32 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3600 |  |  | 10,8000 |
|  |  | 272120412010032 |  |  |  | Mufa fonta maleabila diam. 32 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 6,0000 |
|  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0900 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0230 |  |  | 0,6900 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0460 |  |  | 1,3800 |
|  |  | 2320186202990 |  |  |  | Ulei mineral |  |  |  | kg |  |  | 0,0035 |  |  | 0,1050 |
| 45 |  | IC09E |  |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" ( Teava din otel D45x2.5 ( DN40 ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,3000 |  |  | 6,5000 |
|  |  | 252121670100040 |  |  |  | Teava din otel ( teava din otel diam. 45x2.5 ( DN40 ) |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 5,0750 |
|  |  | 272120411501040 |  |  |  | Teu din fonta maleabila, zincat diam. 40 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3600 |  |  | 1,8000 |
|  |  | 272120412010040 |  |  |  | Mufa fonta maleabila diam. 40 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 1,0000 |
|  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0150 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0270 |  |  | 0,1350 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0540 |  |  | 0,2700 |
|  |  | 2320186202990 |  |  |  | Ulei mineral |  |  |  | kg |  |  | 0,0035 |  |  | 0,0175 |
| 46 |  | IC09F |  |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" ( Teava din otel D57x3.5 ( DN50 ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 24,7500 |
|  |  | 252121670100050 |  |  |  | Teava din otel D57x3.5 ( DN50 ) |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 15,2250 |
|  |  | 272120411501050 |  |  |  | Teu din fonta maleabila, zincat diam. 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3600 |  |  | 5,4000 |
|  |  | 272120412010050 |  |  |  | Mufa fonta maleabila diam. 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 3,0000 |
|  |  | 272120411000050 |  |  |  | Reductie fonta diam. 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  |  | 1,6500 |
|  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0750 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,5250 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 1,0500 |
|  |  | 2320186202990 |  |  |  | Ulei mineral |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0600 |
| 47 |  | IC10G |  |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2 1/2 " ( Teava din otel D76x3.5 ( DN65 ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,6000 |  |  | 112,0000 |
|  |  | 252121670100065 |  |  |  | Teava din otel ( teava din otel diam. 76x3.5 ( DN65 ) |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 71,0500 |
|  |  | 287527411790065 |  |  |  | Cot fonta maleabila diam. 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 10,5000 |
|  |  | 272120411501065 |  |  |  | Teu din fonta maleabila, zincat diam. 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1600 |  |  | 11,2000 |
|  |  | 272120411000065 |  |  |  | Reductie fonta diam. 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 5,6000 |
|  |  | 272120412010065 |  |  |  | Mufa fonta maleabila diam. 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 7,0000 |
|  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,3500 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0290 |  |  | 2,0300 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0580 |  |  | 4,0600 |
|  |  | 2320186202990 |  |  |  | Ulei mineral |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,2800 |
| 48 |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 2,2500 |
|  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 1,0000 |
| 49 |  | IE03B |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 5,5000 |
|  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 2,5000 |
| 50 |  | IE03C |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 9,1000 |
|  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 4,2000 |
| 51 |  | RpIF10A |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN25 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,3500 |
|  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 12,6270 |
|  |  | 268216260582925 |  |  |  | Vata minerala ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN25 ) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 10,6605 |
|  |  | 2734113805578 |  |  |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0430 |  |  | 0,4450 |
|  |  | 2710503805372 |  |  |  | Sirma moale zincata D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0370 |  |  | 0,3830 |
|  |  | 2121117308309 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 10,6605 |
| 52 |  | RpIF10A |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN32 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,0000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 15,8600 |
|  |  | 268216260582932 |  |  |  | Vata minerala ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN32 ) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 13,3900 |
|  |  | 2734113805578 |  |  |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0430 |  |  | 0,5590 |
|  |  | 2710503805372 |  |  |  | Sirma moale zincata D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0370 |  |  | 0,4810 |
|  |  | 2121117308309 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 13,3900 |
| 53 |  | RpIF10B |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta peste 35 cm ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN40 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,2000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 2,2000 |
|  |  | 268216260582940 |  |  |  | Vata minerala ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN40 ) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0180 |  |  | 2,2396 |
|  |  | 2734113805578 |  |  |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0410 |  |  | 0,0902 |
|  |  | 2710503805372 |  |  |  | Sirma moale zincata D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0370 |  |  | 0,0814 |
|  |  | 2121117308309 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0180 |  |  | 2,2396 |
| 54 |  | RpIF10B |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta peste 35 cm ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN50 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,0700 |
|  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0700 |
|  |  | 268216260582965 |  |  |  | Vata minerala ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN65 ) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0180 |  |  | 7,1973 |
|  |  | 2734113805578 |  |  |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0410 |  |  | 0,2899 |
|  |  | 2710503805372 |  |  |  | Sirma moale zincata D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0370 |  |  | 0,2616 |
|  |  | 2121117308309 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0180 |  |  | 7,1973 |
| 55 |  | RpIF10B |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta peste 35 cm ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN76 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,8600 |
|  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 3,8600 |
|  |  | 268216260582965 |  |  |  | Vata minerala ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN65 ) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0180 |  |  | 3,9295 |
|  |  | 2734113805578 |  |  |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0410 |  |  | 0,1583 |
|  |  | 2710503805372 |  |  |  | Sirma moale zincata D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0370 |  |  | 0,1428 |
|  |  | 2121117308309 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0180 |  |  | 3,9295 |
| 56 |  | SE55A |  |  | Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. ( nod de amestec la sistema de refulare " Danfoss '' ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,6000 |  |  | 32,2000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0130 |  |  | 0,0910 |
|  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,0340 |  |  | 0,2380 |
|  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0130 |  |  | 0,0910 |
|  |  | 2513206621870 |  |  |  | Placa marsit 3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,2800 |
|  |  | 1450337323543 |  |  |  | Grafit concentrat |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,0630 |
| 57 |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN15 LF ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,4500 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0450 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,0960 |
| 58 |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN20 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,3000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,0640 |
| 59 |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN25 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,3000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,0640 |
| 60 |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( supapa de bypass AVDO 20 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,0500 |
|  |  | 2875274205100205 |  |  |  | Robinet cu mufa ( supapa de bypass AVDO 20 ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,1050 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,2240 |
| 61 |  | SD20B |  |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1" ( supapa de sens PN16, 1" ( DN25 ) " Valtec ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,6300 |
|  |  | 272120412230025 |  |  |  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat ( supapa de sens PN16, 1" ( DN25 ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0300 |
|  |  | 2513206621870 |  |  |  | Placa marsit 3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,0970 |
| 62 |  | SD20C |  |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" ( supapa de sens PN16, 1 1/4" ( DN32 ) " Valtec ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 1,2000 |
|  |  | 272120412230032 |  |  |  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat ( supapa de sens PN16, 1 1/4" ( DN32 ) " Valtec ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0400 |
|  |  | 2513206621870 |  |  |  | Placa marsit 3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,2020 |
| 63 |  | SE56A |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" ( filtru tip Y, PN16, 1" ( DN25 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 6,9000 |
| 64 |  | SE56A |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4" ( filtru tip Y, PN16, 1 1/4 " ( DN32 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 9,2000 |
| 65 |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN25 mm " Valtec " ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,4500 |
|  |  | 287527420510025 |  |  |  | Robinet cu mufa ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN25 mm " Valtec ") |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0450 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,0960 |
| 66 |  | ID04B |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN32 mm " Valtec " ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,0000 |
|  |  | 287527420510032 |  |  |  | Robinet cu mufa ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN32 mm " Valtec ") |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1200 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,2400 |
| 67 |  | ID06A |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( dezaerator automat " Tieme " DN 1/2" ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,4000 |
|  |  | 291313450000015 |  |  |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " ( dezaerator automat " Tieme " DN 1/2" ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,0000 |
|  |  | 2524907304522 |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,4000 |
| 68 |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet pentru golire DN20 mm " Schell " ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 2,1000 |
|  |  | 2875274205100201 |  |  |  | Robinet cu mufa ( robinet pentru golire DN20 mm " Schell " ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,2100 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,4480 |
| 69 |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire DN20 mm " Ferro " ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,3000 |
|  |  | 2875274205100204 |  |  |  | Robinet cu mufa ( robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire DN20 mm " Ferro " ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,0640 |
| 70 |  | IzA08B |  |  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,5900 |
|  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5600 |  |  | 10,9704 |
|  |  | 2430116103000 |  |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 1,9590 |
|  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,9385 |
|  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,0200 |  |  | 0,3918 |
| 71 |  | IC42A |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 150,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 34,5000 |
|  |  | 271070000001805 |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 150,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului sistemelor AR1 - AR7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | IC39B |  |  | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1 1/4" pe zid de caramida ( colector de tur/retur diam. 32x2, 3 circuite ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,9000 |
|  |  | 2875274204040 |  |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 4,0000 |
|  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1000 |
|  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 4,0000 |
|  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 4,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,3000 |
| 73 |  | IC39B |  |  | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 2" pe zid de caramida ( colector de tur/retur diam. 57x3.5, 4 circuite ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,4500 |
|  |  | 2875274204040 |  |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |
|  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |
|  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |
|  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |
| 74 |  | IC39B |  |  | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 2" pe zid de caramida ( colector de tur/retur diam. 57x3.5, 7 circuite ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,4500 |
|  |  | 2875274204040 |  |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |
|  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |
|  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |
|  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |
| 75 |  | IC39B |  |  | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 2" pe zid de caramida ( colector de tur/retur diam. 57x3.5, 6 circuite ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,4500 |
|  |  | 2875274204040 |  |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |
|  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |
|  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |
|  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |
| 76 |  | IA52A |  |  | Cutie metalica pentru protectia colectoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 10,0000 |
|  |  | 2811236829552 |  |  |  | Cutie metalica 800 x 600 x 350 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |
|  |  | 2430116103311 |  |  |  | Vopsea galbena V 451 - 3 |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,5000 |
|  |  | 2651122100385 |  |  |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 7,5000 |
|  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,4000 |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0050 |
|  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 15,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Pret furnizor |  |  | Robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN15 mm " Caleffi " |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 287527420500015 |  |  |  | Robinet cu flanse ( robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN15 mm " Caleffi " ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |
| 78 |  | Pret furnizor |  |  | Robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN20 mm " Caleffi " |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,0000 |
|  |  | 287527420500020 |  |  |  | Robinet cu flanse ( robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN20 mm " Caleffi " ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,0000 |
| 79 |  | Pret furnizor |  |  | Robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN25 mm " Caleffi " |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 287527420500025 |  |  |  | Robinet cu flanse ( robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN25 mm " Caleffi " ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |
| 80 |  | Pret furnizor |  |  | Robinet de echilibrare automat pe retur DN25 APT 5-25 " Danfoss " |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 291315450000025 |  |  |  | Supapa de siguranta ( robinet de echilibrare automat pe retur DN25 APT 5-25 " Danfoss " ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
| 81 |  | Pret furnizor |  |  | Robinet de echilibrare automat pe retur DN32 APT 5-25 " Danfoss " |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 291315450000032 |  |  |  | Supapa de siguranta ( robinet de echilibrare automat pe retur DN32 APT 5-25 " Danfoss " ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 82 |  | Pret furnizor |  |  | Robinet de echilibrare automat pe retur DN40 APT 5-25 " Danfoss " |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 291315450000040 |  |  |  | Supapa de siguranta ( robinet de echilibrare automat pe retur DN40 APT 5-25 " Danfoss " ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
| 83 |  | Pret furnizor |  |  | Robinet - partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 DN32 mm CNT " Danfoss " |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 287527420270032 |  |  |  | Robinet cu dublu reglaj ( robinet - partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 DN32 mm CNT " Danfoss " ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
| 84 |  | Pret furnizor |  |  | Robinet - partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 DN40 mm CNT " Danfoss " |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 287527420270040 |  |  |  | Robinet cu dublu reglaj ( robinet - partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 DN40 mm CNT " Danfoss " ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |
| 85 |  | Pret furnizor |  |  | Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere diam. 32x2, 3 circuite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 950-650300 |  |  |  | Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere diam. 32x2, 3 circuite |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
| 86 |  | Pret furnizor |  |  | Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere diam. 57x3.5, 4 circuite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 950-650301 |  |  |  | Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere diam. 57x3.5, 4 circuite |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 87 |  | Pret furnizor |  |  | Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere diam. 57x3.5, 7 circuite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 950-650302 |  |  |  | Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere diam. 57x3.5, 7 circuite |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 88 |  | Pret furnizor |  |  | Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere diam. 57x3.5, 6 circuite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 950-650303 |  |  |  | Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere diam. 57x3.5, 6 circuite |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului sistemelor AR1 - AR7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Pret furnizor |  |  | Robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN15 LF Danfoss |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 2875274205100153 |  |  |  | Robinet cu mufa ( robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN15 LF Danfoss ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |
| 90 |  | Pret furnizor |  |  | Robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN20 LF Danfoss |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 2875274205100202 |  |  |  | Robinet cu mufa ( robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN20 ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
| 91 |  | Pret furnizor |  |  | Robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN25 LF Danfoss |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 2875274205100251 |  |  |  | Robinet cu mufa ( robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN25 ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
| 92 |  | Pret furnizor |  |  | Filtru tip Y, PN16, 1" ( DN25 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 292412732206525 |  |  |  | Filtru pentru apa potabila ( filtru tip Y, PN16, 1" ( DN25 ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |
| 93 |  | Pret furnizor |  |  | Filtru tip Y, PN16, 1 1/2 " ( DN32 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 292412732206532 |  |  |  | Filtru pentru apa potabila ( filtru tip Y, PN16, 1" ( DN32 ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |
| 94 |  | Pret furnizor |  |  | Nod de amestec la sistema de refulare " Danfoss '' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |
|  |  | 950-650400 |  |  |  | Nod de amestec la sistema de refulare " Danfoss '' |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului sistemelor AR1 - AR7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări №

Retele  electrice  interioare

| № crt. |  |  | Simbol norme şi Cod resurse |  |  |  | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice |  | U.M. |  |  | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de masura |  |  | Pe volumul total |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Tablou de evidenta BZUM DDE 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( panou BZUM DDE 3 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,3200 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,1700 |
|  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,7700 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
| 2 |  | 08-03-521-17 |  |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 630 A ( ruptor/comutator ПЦ-6 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,5800 |  |  | 15,1600 |
|  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,0500 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,6500 |  |  | 1,3000 |
|  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 0,1800 |
|  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,1600 |
|  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 18,3000 |  |  | 36,6000 |
|  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0610 |  |  | 0,1220 |
|  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0280 |
|  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0720 |  |  | 0,1440 |
|  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,2160 |  |  | 0,4320 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |
|  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,1400 |
|  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1300 |  |  | 2,2600 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |
| 3 |  | 08-03-523-3 |  |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A ( sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 315 A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,8300 |  |  | 5,4900 |
|  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0120 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,2080 |  |  | 0,6240 |
|  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,0480 |
|  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 4,1000 |  |  | 12,3000 |
|  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0060 |
|  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,1200 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0120 |
|  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1800 |
|  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,6000 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0120 |
| 4 |  | 08-03-523-2 |  |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 200 A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2300 |  |  | 3,6900 |
|  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0060 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,2080 |  |  | 0,6240 |
|  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,0240 |
|  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,0000 |
|  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0030 |
|  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0150 |
|  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0600 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0120 |
|  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1800 |
|  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3000 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0120 |
| 5 |  | 08-03-600-2 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( contor ZMG-405 CR ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8700 |  |  | 1,7400 |
|  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00003 |  |  | 0,0001 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |
| 6 |  | 08-01-053-1 |  |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ( transformator T-0.66 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,4300 |  |  | 14,5800 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3900 |  |  | 2,3400 |
|  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |
|  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0410 |  |  | 0,2460 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0390 |  |  | 0,2340 |
|  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0240 |  |  | 0,1440 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0390 |  |  | 0,2340 |
| 7 |  | 08-03-523-1 |  |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 32 A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1700 |  |  | 14,0400 |
|  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0120 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1590 |  |  | 1,9080 |
|  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0600 |
|  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 24,0000 |
|  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0120 |
|  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0360 |
|  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,1680 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0480 |
|  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,7200 |
|  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,9600 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0480 |
| 8 |  | 08-03-523-1 |  |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 40 A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1700 |  |  | 3,5100 |
|  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0030 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1590 |  |  | 0,4770 |
|  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0150 |
|  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,0000 |
|  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0030 |
|  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0090 |
|  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0420 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0120 |
|  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1800 |
|  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,2400 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0120 |
| 9 |  | 08-03-523-1 |  |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 50 A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1700 |  |  | 3,5100 |
|  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0030 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1590 |  |  | 0,4770 |
|  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0150 |
|  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,0000 |
|  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0030 |
|  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0090 |
|  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0420 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0120 |
|  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1800 |
|  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,2400 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0120 |
| 10 |  | 08-03-523-1 |  |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 63 A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1700 |  |  | 7,0200 |
|  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0060 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1590 |  |  | 0,9540 |
|  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 12,0000 |
|  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0060 |
|  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0180 |
|  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0840 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0240 |
|  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,3600 |
|  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,4800 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0240 |
| 11 |  | 08-03-523-2 |  |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 250 A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2300 |  |  | 3,6900 |
|  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0060 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,2080 |  |  | 0,6240 |
|  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,0240 |
|  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,0000 |
|  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0030 |
|  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0150 |
|  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0600 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0120 |
|  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1800 |
|  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3000 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0120 |
| 12 |  | 08-01-066-1 |  |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( descarcator de tensiune ОПС1-С 3Р ) |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,0000 |  |  | 6,0000 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 0,7600 |
|  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,2200 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,2200 |
| 13 |  | Pret furnizor |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 5564534 |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 14 |  | Pret furnizor |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 55645341 |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de evidenta BZUM DDE 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Tablou de evidenta BZUM DDE 3 ( AAR-1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( panou BZUM DDE 3 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,3200 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,1700 |
|  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,7700 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
| 16 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA88-33/3P/100A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |
| 17 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror magnetic KTИ-5115 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |
| 18 |  | 08-03-600-2 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( contor LUN-35 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8700 |  |  | 1,7400 |
|  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00003 |  |  | 0,0001 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |
| 19 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA88-33/3P/80A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |
| 20 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 21 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 4,4800 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0800 |
| 22 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |
| 23 |  | Pret furnizor |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 5564534 |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 24 |  | Pret furnizor |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 55645341 |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de evidenta BZUM DDE 3 ( AAR-1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Tablou de distributie TDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 08-03-572-8 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( tablou ЩРв-12з-3 IP31 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,3200 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,3000 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,1700 |
|  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0100 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,5500 |
| 26 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 63А ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 27 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 6,7200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1200 |
| 28 |  | Pret furnizor |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 5564534 |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 29 |  | Pret furnizor |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 55645341 |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Tablou de distributie TDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 08-03-572-8 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( tablou ЩРв-12з-3 IP31 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,3200 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,3000 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,1700 |
|  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0100 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,5500 |
| 31 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 63А ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 32 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 6,7200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1200 |
| 33 |  | Pret furnizor |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 5564534 |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 34 |  | Pret furnizor |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 55645341 |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Tablou de distributie TDVE-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 08-03-572-8 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 650x500x220 ( tablou ЩМП-3-0-У1 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,3200 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,3000 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,1700 |
|  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0100 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,5500 |
| 36 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina INS100 3P ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 37 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/D/63A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 38 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/D/20A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 39 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror magnetic KMИe-48012 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 40 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror magnetic KMИe-232110 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDVE-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Tablou de distributie TDP-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-48з-1 IP54 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,3200 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,1700 |
|  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,7700 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
| 42 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina INS100 3P ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 43 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 15,6800 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2800 |
| 44 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |
| 45 |  | Pret furnizor |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 5564534 |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 46 |  | Pret furnizor |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 55645341 |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDP-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Tablou de distributie TDP-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-2x36-1 IP54 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,3200 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,1700 |
|  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,7700 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
| 48 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina INS100 3P ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 49 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 34/4P/16A/30mA ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |
| 50 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 21,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 23,5200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,4200 |
| 51 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |
| 52 |  | Pret furnizor |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 5564534 |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 53 |  | Pret furnizor |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 55645341 |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDP-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Tablou de distributie TDP-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-48з-1 IP54 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,3200 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,1700 |
|  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,7700 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
| 55 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina INS100 3P ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 56 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 19,0400 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,3400 |
| 57 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 58 |  | Pret furnizor |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 5564534 |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 59 |  | Pret furnizor |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 55645341 |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDP-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Tablou de distributie TDP-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-48з-1 IP54 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,3200 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,1700 |
|  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,7700 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
| 61 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina INS100 3P ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 62 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 15,6800 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2800 |
| 63 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 64 |  | Pret furnizor |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 5564534 |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 65 |  | Pret furnizor |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 55645341 |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDP-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Tablou de distributie TDI-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-18з-1 IP31 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,3200 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,1700 |
|  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,7700 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
| 67 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 68 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 8,9600 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1600 |
| 69 |  | Pret furnizor |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 5564534 |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 70 |  | Pret furnizor |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 55645341 |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDI-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. Tablou de distributie TDI-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-18з-1 IP31 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,3200 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,1700 |
|  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,7700 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
| 72 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 73 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 12,3200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2200 |
| 74 |  | Pret furnizor |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 5564534 |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 75 |  | Pret furnizor |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 55645341 |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDI-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. Tablou de distributie TDI-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-18з-1 IP31 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,3200 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,1700 |
|  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,7700 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
| 77 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 78 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 14,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2600 |
| 79 |  | Pret furnizor |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 5564534 |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 80 |  | Pret furnizor |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 55645341 |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDI-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. Tablou de distributie TDI-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-18з-1 IP31 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,3200 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,1700 |
|  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,7700 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
| 82 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 83 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 12,3200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2200 |
| 84 |  | Pret furnizor |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 5564534 |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 85 |  | Pret furnizor |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 55645341 |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDI-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. Tablou de distributie TDV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-36з-1 IP31 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,3200 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,1700 |
|  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,7700 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
| 87 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 88 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( declantator independent PH-47 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 89 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |
| 90 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 3,3600 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0600 |
| 91 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 5,6000 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1000 |
| 92 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror electromagnetic KM20-11M ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 4,4800 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0800 |
| 93 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( releu de timp ТЭ15 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 94 |  | Pret furnizor |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 5564534 |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 95 |  | Pret furnizor |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 55645341 |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. Tablou de distributie TDV-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-36з-1 IP31 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,3200 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,1700 |
|  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,7700 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
| 97 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 98 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( declantator independent PH-47 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 99 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |
| 100 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 4,4800 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0800 |
| 101 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 3,3600 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0600 |
| 102 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror electromagnetic KM20-11M ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |
| 103 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( releu de timp ТЭ15 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 104 |  | Pret furnizor |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 5564534 |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 105 |  | Pret furnizor |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 55645341 |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDV-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. Tablou de distributie TDV-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-36з-1 IP31 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,3200 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,1700 |
|  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,7700 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
| 107 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 108 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( declantator independent PH-47 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 109 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 110 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 111 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 3,3600 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0600 |
| 112 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 3,3600 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0600 |
| 113 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror electromagnetic KM20-11M ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |
| 114 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( releu de timp ТЭ15 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 115 |  | Pret furnizor |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 5564534 |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 116 |  | Pret furnizor |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 55645341 |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDV-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. Tablou de distributie TDV-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-24з-1 IP31 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,3200 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,1700 |
|  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,7700 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
| 118 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 119 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( declantator independent PH-47 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 120 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 121 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |
| 122 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |
| 123 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror electromagnetic KM20-11M ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 124 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( releu de timp ТЭ15 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 125 |  | Pret furnizor |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 5564534 |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 126 |  | Pret furnizor |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 55645341 |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDV-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. Tablou de distributie TDV-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩMП-4-0 У1 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,3200 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,1700 |
|  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,7700 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
| 128 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat cu declantator ВA88-35/3P/160A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 129 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( declantator independent PH-47 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 130 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 5,6000 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1000 |
| 131 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 4,4800 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0800 |
| 132 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 133 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 134 |  | Pret furnizor |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 5564534 |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 135 |  | Pret furnizor |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 55645341 |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDV-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. Tablou de distributie general TDG - Ascensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-П-12 IP54 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,3200 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,1700 |
|  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |
|  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,7700 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |
| 137 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BН 32 3Р 32А ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 138 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 139 |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| 140 |  | Pret furnizor |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 5564534 |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 141 |  | Pret furnizor |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 55645341 |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie general TDG - Ascensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. Conductori electrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 16,7500 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 207,7000 |
|  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,0007 |
|  |  | 1010865 |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,0134 |
|  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,0010 |
|  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,1394 |
|  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,0687 |
|  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,1608 |
|  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 8,3750 |
|  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 50,2500 |
|  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 50,2500 |
| 143 |  | Pret furnizor |  |  | Cablu de forta ПВ1 1х120 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,0000 |
|  |  | 915-320400 |  |  |  | Cablu de forta ПВ1 1х120 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 50,0000 |
| 144 |  | Pret furnizor |  |  | Cablu de forta AПВ1 1х35 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 800,0000 |
|  |  | 915-320401 |  |  |  | Cablu de forta AПВ1 1х35 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 800,0000 |
| 145 |  | Pret furnizor |  |  | Cablu de forta AПВ1 1х16 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 825,0000 |
|  |  | 915-3204011 |  |  |  | Cablu de forta AПВ1 1х165 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 825,0000 |
| 146 |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 63,4900 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 787,2760 |
|  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,0025 |
|  |  | 1010865 |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,0508 |
|  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,0038 |
|  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,5282 |
|  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,2603 |
|  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,6095 |
|  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 31,7450 |
|  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 190,4700 |
|  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 190,4700 |
| 147 |  | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3 155,0000 |
|  |  | 940000-3x1.5 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 3 155,0000 |
| 148 |  | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2 494,0000 |
|  |  | 940000-3x2.5 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2 494,0000 |
| 149 |  | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x4.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,0000 |
|  |  | 940000-5x4 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x4.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 150,0000 |
| 150 |  | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x6.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 500,0000 |
|  |  | 940000-5x6 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x6.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 500,0000 |
| 151 |  | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x10.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,0000 |
|  |  | 940000-5x10 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x10.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 50,0000 |
| 152 |  | 08-02-148-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,2000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,3000 |  |  | 40,2600 |
|  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,0001 |
|  |  | 1010865 |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,0018 |
|  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,0001 |
|  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,0183 |
|  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,0090 |
|  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,0211 |
|  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,1000 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5600 |  |  | 1,2320 |
|  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2600 |  |  | 9,3720 |
|  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2600 |  |  | 9,3720 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5600 |  |  | 1,2320 |
| 153 |  | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x16.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 220,0000 |
|  |  | 940000-5x16 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x16.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 220,0000 |
| 154 |  | 08-02-148-3 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,1000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,2000 |  |  | 2,3200 |
|  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,0000 |
|  |  | 1010865 |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,0001 |
|  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,0000 |
|  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,0008 |
|  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,0004 |
|  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,0010 |
|  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,0500 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1600 |  |  | 0,1160 |
|  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 5,3400 |  |  | 0,5340 |
|  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 5,3400 |  |  | 0,5340 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1600 |  |  | 0,1160 |
| 155 |  | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x35.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |
|  |  | 940000-5x35 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x35.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |
| 156 |  | 08-02-148-4 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,8100 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 28,8000 |  |  | 23,3280 |
|  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,0000 |
|  |  | 1010865 |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,0006 |
|  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,0000 |
|  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,0067 |
|  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,0033 |
|  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,0078 |
|  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,4050 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,6300 |  |  | 1,3203 |
|  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4200 |  |  | 5,2002 |
|  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4200 |  |  | 5,2002 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,6300 |  |  | 1,3203 |
| 157 |  | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x50.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,0000 |
|  |  | 940000-5x50 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x50.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 15,0000 |
| 158 |  | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x95.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 66,0000 |
|  |  | 940000-5x95 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x95.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 66,0000 |
| 159 |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,2000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 14,8800 |
|  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,0000 |
|  |  | 1010865 |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,0010 |
|  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,0001 |
|  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,0100 |
|  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,0049 |
|  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,0115 |
|  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,6000 |
|  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 3,6000 |
|  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 3,6000 |
| 160 |  | Pret de piata |  |  | Cablu КВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120,0000 |
|  |  | 940000-3x1.5К |  |  |  | Cablu КВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 120,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Conductori electrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. Tub de protectie PVC/corob metalic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 52,3900 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 1 246,8820 |
|  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 702,0260 |
|  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 351,0130 |
|  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 943,0200 |
|  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 253,5676 |
| 162 |  | Pret de piata |  |  | Teava PVC diam. 16 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3 045,0000 |
|  |  | 590-00116 |  |  |  | Teava PVC diam. 16 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 3 045,0000 |
| 163 |  | Pret de piata |  |  | Teava PVC diam. 20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2 194,0000 |
|  |  | 590-00120 |  |  |  | Teava PVC diam. 20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2 194,0000 |
| 164 |  | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 11,0300 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,4000 |  |  | 379,4320 |
|  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 147,8020 |
|  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 73,9010 |
|  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 198,5400 |
|  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,9600 |  |  | 76,7688 |
| 165 |  | Pret de piata |  |  | Teava PVC diam. 32 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 718,0000 |
|  |  | 590-00132 |  |  |  | Teava PVC diam. 32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 718,0000 |
| 166 |  | Pret de piata |  |  | Teava PVC diam. 40 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 385,0000 |
|  |  | 590-00140 |  |  |  | Teava PVC diam. 40 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 385,0000 |
| 167 |  | 08-02-409-3 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,1000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 39,1000 |  |  | 3,9100 |
|  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0002 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 0,0960 |
|  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 1,3400 |
|  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 1,3400 |
|  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 0,0550 |
|  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 0,6700 |
|  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 1,8000 |
|  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 0,1800 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4400 |  |  | 0,0440 |
|  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 29,4000 |  |  | 2,9400 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,7000 |  |  | 0,2700 |
|  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 8,9700 |  |  | 0,8970 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4400 |  |  | 0,0440 |
| 168 |  | Pret de piata |  |  | Teava PVC diam. 63 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |
|  |  | 590-00163 |  |  |  | Teava PVC diam. 63 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |
| 169 |  | 08-02-396-6 |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,7800 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  |  | 22,9320 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,8400 |  |  | 5,3352 |
|  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 9,7500 |
|  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,3120 |
|  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 9,7500 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,8502 |
|  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 9,1200 |  |  | 7,1136 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1600 |  |  | 1,6848 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,8502 |
| 170 |  | Pret de piata |  |  | Jgheab metalic 200x50x3000 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 36,0000 |
|  |  | 590-200503000 |  |  |  | Jgheab metalic 200x50x3000 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 36,0000 |
| 171 |  | Pret de piata |  |  | Jgheab metalic 100x50x3000 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 42,0000 |
|  |  | 590-100503000 |  |  |  | Jgheab metalic 100x50x3000 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 42,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tub de protectie PVC/corob metalic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. Prize si intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,9300 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 29,9460 |
|  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 94,8600 |
| 173 |  | Pret de piata |  |  | Intreruptor monofazat cap-scara cu contact de protectie 10A BCП10-1-0 KБ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,0000 |
|  |  | 545-0013 |  |  |  | Intreruptor monofazat cap-scara cu contact de protectie 10A BCП10-1-0 KБ |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |
| 174 |  | Pret de piata |  |  | Intreruptor monofazat cu 1 сlapa cu contact de protectie 10A EVB10-KO1-10-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 81,0000 |
|  |  | 545-0013 |  |  |  | Intreruptor monofazat cap-scara cu contact de protectie 10A BCП10-1-0 KБ |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 81,0000 |
| 175 |  | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,3700 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,8000 |  |  | 12,1360 |
|  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,0012 |
|  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 37,7400 |
| 176 |  | Pret de piata |  |  | Intreruptor monofazat cu 2 сlape cu contact de protectie 10A EVB20-KO1-10-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 32,0000 |
|  |  | 545-0013 |  |  |  | Intreruptor monofazat cap-scara cu contact de protectie 10A BCП10-1-0 KБ |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 32,0000 |
| 177 |  | Pret de piata |  |  | Intreruptor monofazat cu 3 сlape cu contact de protectie 10A EVB30-KO1-10-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 545-0013 |  |  |  | Intreruptor monofazat cap-scara cu contact de protectie 10A BCП10-1-0 KБ |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |
| 178 |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 5,1000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,1000 |  |  | 194,3100 |
|  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,0161 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 7,6500 |
|  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 520,2000 |
|  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 2,1420 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,2040 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,2040 |
| 179 |  | Pret de piata |  |  | Priza monofazata cu contact de protectie 16A ERB11-KO1-16-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 510,0000 |
|  |  | 545-0023 |  |  |  | Priza monofazata cu contact de protectie 16A ERB11-KO1-16-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 510,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Prize si intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. Accesorii/doza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  | Pret furnizor |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 640,0000 |
|  |  | 510-9012 |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 640,0000 |
| 181 |  | Pret furnizor |  |  | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 1 loc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 110,0000 |
|  |  | 510-9013 |  |  |  | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 1 loc |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 110,0000 |
| 182 |  | Pret furnizor |  |  | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 2 locuri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 107,0000 |
|  |  | 510-9014 |  |  |  | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 2 locuri |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 107,0000 |
| 183 |  | Pret furnizor |  |  | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 3 locuri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 62,0000 |
|  |  | 510-9015 |  |  |  | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 3 locuri |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 62,0000 |
| 184 |  | Pret furnizor |  |  | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 4 locuri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 510-9016 |  |  |  | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 4 locuri |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |
| 185 |  | Pret furnizor |  |  | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 5 locuri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,0000 |
|  |  | 510-9017 |  |  |  | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 5 locuri |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,0000 |
| 186 |  | Pret furnizor |  |  | Cutie de distributie 92x92x45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 60,0000 |
|  |  | 510-9018 |  |  |  | Cutie de distributie 92x92x45 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 60,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Accesorii/doza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  | 08-03-594-11 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 2,4700 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 317,0000 |  |  | 782,9900 |
|  |  | 1011616 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  |  | t |  |  | 0,5600 |  |  | 1,3832 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1000 |  |  | 5,1870 |
|  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 10,4000 |  |  | 25,6880 |
|  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 15,3000 |  |  | 37,7910 |
|  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 15,3000 |  |  | 37,7910 |
|  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 7,4100 |
|  |  | 4050011 |  |  |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  |  | t |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0124 |
|  |  | 5009089 |  |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  | buc |  |  | 120,0000 |  |  | 296,4000 |
|  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0530 |  |  | 0,1309 |
|  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2470 |
|  |  | 5070001 |  |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0074 |
|  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 1,0374 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 3,8285 |
|  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 74,1000 |  |  | 183,0270 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7800 |  |  | 4,3966 |
|  |  | 331002 |  |  |  | Masini de gaurit |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 2,6923 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 3,8285 |
| 188 |  | Pret furnizor |  |  | Corp de iluminat 30W, 4000K ДВО 403041D |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 247,0000 |
|  |  | 77767415 |  |  |  | Corp de iluminat 30W, 4000K ДВО 403041D |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 247,0000 |
| 189 |  | 08-03-594-16 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,1200 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 119,0000 |  |  | 14,2800 |
|  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0530 |  |  | 0,0064 |
|  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0120 |
|  |  | 5070001 |  |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0004 |
|  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,0504 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2100 |  |  | 0,1452 |
|  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 42,2000 |  |  | 5,0640 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2100 |  |  | 0,1452 |
| 190 |  | Pretul furnizorului |  |  | Corp de iluminat ДСП 1421 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,0000 |
|  |  | 162-9002 |  |  |  | Corp de iluminat ДСП 1421 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |
| 191 |  | 08-03-593-6 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,1800 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,3000 |  |  | 15,8940 |
|  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00306 |  |  | 0,0006 |
|  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,7344 |
|  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  |  | 0,3672 |
|  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,1836 |
|  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 0,0558 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,3600 |  |  | 0,2448 |
|  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 42,4000 |  |  | 7,6320 |
|  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 25,6000 |  |  | 4,6080 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,3600 |  |  | 0,2448 |
| 192 |  | Pretul furnizorului |  |  | Corp de iluminat сu senzor de miscare 2x25W |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,0000 |
|  |  | 162-9003 |  |  |  | Corp de iluminat сu senzor de miscare 2x25W |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 18,0000 |
| 193 |  | 08-03-593-6 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,2500 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,3000 |  |  | 22,0750 |
|  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00306 |  |  | 0,0008 |
|  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 1,0200 |
|  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  |  | 0,5100 |
|  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,2550 |
|  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 0,0775 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,3600 |  |  | 0,3400 |
|  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 42,4000 |  |  | 10,6000 |
|  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 25,6000 |  |  | 6,4000 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,3600 |  |  | 0,3400 |
| 194 |  | Pretul furnizorului |  |  | Corp de iluminat 12W ДПО 4002 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,0000 |
|  |  | 162-9004 |  |  |  | Corp de iluminat 12W ДПО 4002 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,0000 |
| 195 |  | Pretul furnizorului |  |  | Corp de iluminat 18W ДПБ 1002 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 162-9005 |  |  |  | Corp de iluminat 18W ДПБ 1002 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |
| 196 |  | 08-03-594-16 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,4300 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 119,0000 |  |  | 51,1700 |
|  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0530 |  |  | 0,0228 |
|  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0430 |
|  |  | 5070001 |  |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0013 |
|  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,1806 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2100 |  |  | 0,5203 |
|  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 42,2000 |  |  | 18,1460 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2100 |  |  | 0,5203 |
| 197 |  | Pretul furnizorului |  |  | Corp de iluminat cu acumulator 12W ДБА 3928 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 43,0000 |
|  |  | 162-9006 |  |  |  | Corp de iluminat cu acumulator 12W ДБА 3928 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 43,0000 |
| 198 |  | 08-03-593-10 |  |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,2400 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 98,2000 |  |  | 23,5680 |
|  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,9792 |
|  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 0,0504 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1200 |  |  | 0,2688 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 25,6000 |  |  | 6,1440 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1200 |  |  | 0,2688 |
| 199 |  | Pret furnizor |  |  | Indicator exit 1.5W CCA 1001 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,0000 |
|  |  | 7776743 |  |  |  | Indicator exit 1.5W CCA 1001 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 24,0000 |
| 200 |  | 08-03-593-9 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de luminare locala |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 2,5700 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 85,3000 |  |  | 219,2210 |
|  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00306 |  |  | 0,0079 |
|  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 10,4856 |
|  |  | 5009603 |  |  |  | Folie de arama |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 0,5397 |
|  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 0,7967 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,4112 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 25,6000 |  |  | 65,7920 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,4112 |
| 201 |  | Pret furnizor |  |  | Corp de iluminat pentu sina Tip B 4000K |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 106,0000 |
|  |  | 7776744 |  |  |  | Corp de iluminat pentu sina Tip B 4000K |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 106,0000 |
| 202 |  | Pret furnizor |  |  | Proiector pentru sina Tip A Arelux, Xtilt TL03NW MWH |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 139,0000 |
|  |  | 7776745 |  |  |  | Proiector pentru sina Tip A Arelux, Xtilt TL03NW MWH |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 139,0000 |
| 203 |  | Pret furnizor |  |  | Suspensie Arelux, AM02NW SWH |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,0000 |
|  |  | 7776746 |  |  |  | Suspensie Arelux, AM02NW SWH |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |
| 204 |  | 08-02-396-6 apl |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m ( sina pentru corpuri de iluminat ) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,6700 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  |  | 78,4980 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,8400 |  |  | 18,2628 |
|  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 33,3750 |
|  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 1,0680 |
|  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 33,3750 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 2,9103 |
|  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 9,1200 |  |  | 24,3504 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1600 |  |  | 5,7672 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 2,9103 |
| 205 |  | Pret furnizor |  |  | Sina corpuri iluminat |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 266,7000 |
|  |  | 965-750300 |  |  |  | Sina corpuri iluminat |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 266,7000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. Inpamintare artificiala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  | 08-02-471-3 |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,4000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 3,3160 |
|  |  | 1011613 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0470 |  |  | 0,0188 |
|  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0019 |  |  | 0,0008 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7100 |  |  | 0,2840 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,0320 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 1,0160 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,0320 |
| 207 |  | 08-02-472-7 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40х4мм) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,5000 |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,3000 |  |  | 10,6500 |
|  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0020 |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3000 |  |  | 0,6500 |
|  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 4,1000 |
|  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 4,1000 |
|  |  | 101937310 |  |  |  | Otel fisie necalmat (50х5мм) |  |  |  | t |  |  | 0,1300 |  |  | 0,0650 |
|  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 1,1500 |
|  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,7500 |
|  |  | 5009105 |  |  |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 6,7000 |
|  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,1250 |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 1,6800 |
|  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,1250 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Inpamintare artificiala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Tablou de evidenta BZUM DDE 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  | Pret furnizor |  |  | Panou BZUM DDE 3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350600 |  |  |  | Panou BZUM DDE 3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 209 |  | Pret furnizor |  |  | Ruptor/comutator ПЦ-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 980-350601 |  |  |  | Ruptor/comutator ПЦ-6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
| 210 |  | Pret furnizor |  |  | Sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 315 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 980-350602 |  |  |  | Sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 315 A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |
| 211 |  | Pret furnizor |  |  | Sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 200 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 980-350603 |  |  |  | Sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 200 A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |
| 212 |  | Pret furnizor |  |  | Contor ZMG-405 CR |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 980-350604 |  |  |  | Contor ZMG-405 CR |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
| 213 |  | Pret furnizor |  |  | Transformator de curent T-0.66 IP-00, U-0.66kV, I-300/5A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 980-350605 |  |  |  | Transformator de curent T-0.66 IP-00, U-0.66kV, I-300/5A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |
| 214 |  | Pret furnizor |  |  | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 32 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,0000 |
|  |  | 980-350606 |  |  |  | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 32 A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |
| 215 |  | Pret furnizor |  |  | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 40 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 980-350607 |  |  |  | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 40 A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |
| 216 |  | Pret furnizor |  |  | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 50 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 980-350608 |  |  |  | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 50 A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |
| 217 |  | Pret furnizor |  |  | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 63 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 980-350609 |  |  |  | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 63 A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |
| 218 |  | Pret furnizor |  |  | Sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 250 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 980-350610 |  |  |  | Sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 250 A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |
| 219 |  | Pret furnizor |  |  | Descarcator de tensiune ОПС1-С 3Р |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 980-350611 |  |  |  | Descarcator de tensiune ОПС1-С 3Р |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de evidenta BZUM DDE 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Tablou de evidenta BZUM DDE 3 ( AAR-1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  | Pret furnizor |  |  | Panou BZUM DDE 3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350600 |  |  |  | Panou BZUM DDE 3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 221 |  | Pret furnizor |  |  | Intrerupator automat ВA88-33/3P/100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 980-350620 |  |  |  | Intrerupator automat ВA88-33/3P/100A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
| 222 |  | Pret furnizor |  |  | Demaror magnetic KTИ-5115 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 980-350621 |  |  |  | Demaror magnetic KTИ-5115 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
| 223 |  | Pret furnizor |  |  | Contor LUN-35 Unom 3x230/400V I-5... 100A, 50Hz IP65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 980-350622 |  |  |  | Contor LUN-35 Unom 3x230/400V I-5... 100A, 50Hz IP65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
| 224 |  | Pret furnizor |  |  | Intrerupator automat ВA88-33/3P/80A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 980-350623 |  |  |  | Intrerupator automat ВA88-33/3P/80A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
| 225 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350624 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 226 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 980-350625 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |
| 227 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 980-350626 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de evidenta BZUM DDE 3 ( AAR-1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Tablou de distributie TDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 |  | Pret de piata |  |  | Tablou ЩРв-12з-3 IP31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350627 |  |  |  | Tablou ЩРв-12з-3 IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 229 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 63А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350628 |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 63А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 230 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 980-350626 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Tablou de distributie TDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 |  | Pret de piata |  |  | Tablou ЩРв-12з-3 IP31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350627 |  |  |  | Tablou ЩРв-12з-3 IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 232 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 63А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350628 |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 63А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 233 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 980-350626 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Tablou de distributie TDVE-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 |  | Pret de piata |  |  | Tablou ЩМП-3-0-У1 IP65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350630 |  |  |  | Tablou ЩМП-3-0-У1 IP65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 235 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina INS100 3Р |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350631 |  |  |  | Intrerupator de sarcina INS100 3Р |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 236 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/D/63A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350632 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/D/63A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 237 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/D/20A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350633 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/D/20A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 238 |  | Pret de piata |  |  | Demaror magnetic KMИe-48012 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350634 |  |  |  | Demaror magnetic KMИe-48012 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 239 |  | Pret de piata |  |  | Demaror magnetic KMИe-232110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350635 |  |  |  | Demaror magnetic KMИe-232110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDVE-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Tablou de distributie TDP-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  | Pret de piata |  |  | Tablou ЩРн-48з-1 IP54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350640 |  |  |  | Tablou ЩРн-48з-1 IP54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 241 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina INS100 3Р |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350631 |  |  |  | Intrerupator de sarcina INS100 3Р |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 242 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 980-350641 |  |  |  | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,0000 |
| 243 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 980-350642 |  |  |  | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDP-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Tablou de distributie TDP-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 |  | Pret de piata |  |  | Tablou ЩРн-2x36-1 IP54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350650 |  |  |  | Tablou ЩРн-2x36-1 IP54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 245 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina INS100 3Р |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350631 |  |  |  | Intrerupator de sarcina INS100 3Р |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 246 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential АВДТ 34/4P/16A/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 980-350651 |  |  |  | Intrerupator automat diferential АВДТ 34/4P/16A/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
| 247 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 21,0000 |
|  |  | 980-350641 |  |  |  | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 21,0000 |
| 248 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 980-350642 |  |  |  | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDP-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Tablou de distributie TDP-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 |  | Pret de piata |  |  | Tablou ЩРн-48з-1 IP54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350640 |  |  |  | Tablou ЩРн-48з-1 IP54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 250 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina INS100 3Р |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350631 |  |  |  | Intrerupator de sarcina INS100 3Р |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 251 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,0000 |
|  |  | 980-350641 |  |  |  | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 17,0000 |
| 252 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350642 |  |  |  | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDP-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Tablou de distributie TDP-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 |  | Pret de piata |  |  | Tablou ЩРн-48з-1 IP54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350640 |  |  |  | Tablou ЩРн-48з-1 IP54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 254 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina INS100 3Р |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350631 |  |  |  | Intrerupator de sarcina INS100 3Р |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 255 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 980-350641 |  |  |  | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,0000 |
| 256 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350642 |  |  |  | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDP-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. Tablou de distributie TDI-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 |  | Pret de piata |  |  | Tablou ЩРн-18з-1 IP31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350660 |  |  |  | Tablou ЩРн-18з-1 IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 258 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350661 |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 259 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |
|  |  | 980-350662 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDI-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. Tablou de distributie TDI-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 |  | Pret de piata |  |  | Tablou ЩРн-18з-1 IP31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350660 |  |  |  | Tablou ЩРн-18з-1 IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 261 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350661 |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 262 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,0000 |
|  |  | 980-350662 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDI-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. Tablou de distributie TDI-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 |  | Pret de piata |  |  | Tablou ЩРн-18з-1 IP31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350660 |  |  |  | Tablou ЩРн-18з-1 IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 264 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350661 |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 265 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,0000 |
|  |  | 980-350662 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 13,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDI-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. Tablou de distributie TDI-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 |  | Pret de piata |  |  | Tablou ЩРн-18з-1 IP31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350660 |  |  |  | Tablou ЩРн-18з-1 IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 267 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350661 |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 268 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,0000 |
|  |  | 980-350662 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDI-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. Tablou de distributie TDV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 |  | Pret de piata |  |  | Tablou ЩРн-36з-1 IP31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350670 |  |  |  | Tablou ЩРн-36з-1 IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 270 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350671 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 271 |  | Pret de piata |  |  | Declantator independent PH-47 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350672 |  |  |  | Declantator independent PH-47 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 272 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 980-350625 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
| 273 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 980-350626 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |
| 274 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 980-350673 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |
| 275 |  | Pret de piata |  |  | Demaror electromagnetic KM20-11M |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 980-350674 |  |  |  | Demaror electromagnetic KM20-11M |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |
| 276 |  | Pret de piata |  |  | Releu de timp ТЭ15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350675 |  |  |  | Releu de timp ТЭ15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. Tablou de distributie TDV-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 |  | Pret de piata |  |  | Tablou ЩРн-36з-1 IP31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350670 |  |  |  | Tablou ЩРн-36з-1 IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 278 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350671 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 279 |  | Pret de piata |  |  | Declantator independent PH-47 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350672 |  |  |  | Declantator independent PH-47 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 280 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 980-350625 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
| 281 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 980-350626 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |
| 282 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 980-350673 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |
| 283 |  | Pret de piata |  |  | Demaror electromagnetic KM20-11M |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 980-350674 |  |  |  | Demaror electromagnetic KM20-11M |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
| 284 |  | Pret de piata |  |  | Releu de timp ТЭ15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350675 |  |  |  | Releu de timp ТЭ15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDV-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. Tablou de distributie TDV-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 |  | Pret de piata |  |  | Tablou ЩРн-36з-1 IP31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350670 |  |  |  | Tablou ЩРн-36з-1 IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 286 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350671 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 287 |  | Pret de piata |  |  | Declantator independent PH-47 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350672 |  |  |  | Declantator independent PH-47 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 288 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-3506250 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 289 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-3506251 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 290 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 980-350626 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |
| 291 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 980-350673 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |
| 292 |  | Pret de piata |  |  | Demaror electromagnetic KM20-11M |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 980-350674 |  |  |  | Demaror electromagnetic KM20-11M |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
| 293 |  | Pret de piata |  |  | Releu de timp ТЭ15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350675 |  |  |  | Releu de timp ТЭ15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDV-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. Tablou de distributie TDV-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 |  | Pret de piata |  |  | Tablou ЩРн-24з-1 IP31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350680 |  |  |  | Tablou ЩРн-24з-1 IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 295 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350671 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 296 |  | Pret de piata |  |  | Declantator independent PH-47 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350672 |  |  |  | Declantator independent PH-47 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 297 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-3506250 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 298 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 980-350626 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
| 299 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 980-350673 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |
| 300 |  | Pret de piata |  |  | Demaror electromagnetic KM20-11M |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350674 |  |  |  | Demaror electromagnetic KM20-11M |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 301 |  | Pret de piata |  |  | Releu de timp ТЭ15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350675 |  |  |  | Releu de timp ТЭ15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDV-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. Tablou de distributie TDV-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  | Pret de piata |  |  | Tablou ЩMП-4-0 У1 IP65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350685 |  |  |  | Tablou ЩMП-4-0 У1 IP65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 303 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat cu declantator combinat ВA88-35/3P/160A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350686 |  |  |  | Intrerupator automat cu declantator combinat ВA88-35/3P/160A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 304 |  | Pret de piata |  |  | Declantator independent PH-47 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350672 |  |  |  | Declantator independent PH-47 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 305 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 980-3506252 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |
| 306 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 980-3506250 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |
| 307 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350625 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 308 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-35062510 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TDV-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. Tablou de distributie general TDG - Ascensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 |  | Pret de piata |  |  | Tablou ЩРн-П-12 IP54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350690 |  |  |  | Tablou ЩРн-П-12 IP54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 310 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 960000-2017 |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 311 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-3506251 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 312 |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 980-350673 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie general TDG - Ascensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentele ce constituie oferta |  |  |  |  |
| 1 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md. Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Notă!!! Prezentarea oricărui alt formular DUAE decât cel solicitat de către autoritatea contractantă va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. |  | Obligatoriu |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Forma 3, 5,7 |  | Obligatoriu |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului |  | Obligatoriu |
| 4 | - Declaraţie privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului |  | Obligatoriu |
| 5 | Garanția pentru ofertă 1 % | Anexa nr. 9 1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială |  | Obligatoriu |
| 6 | Vizită pe teren | Înscrierea și confirmarea vizitei se va efectua la adresa de e-mail: agentie@tineret.gov.md, a ANT (în copie pe adresa de e-mail: achizitii@tineret.gov.md ). Ofertantul este obligat: - să inspecteze obiectul pentru lucrări și împrejmuirile acestuia pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuială și risc, factorii necesari pentru pregătirea Ofertei Prezentarea la ofertă a procesului-verbal al vizitei la fața locului este obligatorie. Varianta scanată de pe original si semnată electronic Înscrierea pentru vizită la fața locului se va efectua cel târziu cu o zi înainte de data limită a perioadei de clarificări. Persoana responsabilă din cadrul AC pentru eliberarea confirmării/procesului-verbal este indicată în pct. 4 al Anunțului de participare |  | Obligatoriu |
| Capacitatea economică și/sau financiară Cerințe suplimentare obligatorii |  |  |  |  |
| 7 | Dispunerea de nivel minim de capacitate economică și/sau financiară | Situațiile financiare pentru ultimii 3 ani. Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura electronică Condițiile de calificare obligatorii: - Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât 27 mln. lei; |  | Obligatoriu |
| 8 | Confirmarea soldului bancar | Document emis de banca, prin care se confirmă existența resurselor financiare disponibile sau o linie de credit deschisă in valoare de minim 50% din suma contractului ce urmează a fi atribuit, eliberat la maxim 2 zile de la data plasării ofertei. Varianta scanată de pe originalul/electronic, confirmată prin semnătura electronica, |  | Obligatoriu |
| 9 | Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management al calității și management de mediu | Certificat de management al calitații ISO 9001 și Certificat privind pretecția mediului ISO 14001, Certificat privind sistemul de management al sanatatii si securității în munca ISO 45001. Sau analog Copiile, confirmate prin aplicarea ștampilei și semnat electronic. Originale obligatorii la solicitare |  | Obligatoriu |
| Documente de calificare |  |  |  |  |
| 10 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 11 | Declarație privind experiență similară | Anexa nr. 12 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate) - sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informaţii detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora şi preţul; - procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor - recomandări la contractele executate | Obligatoriu |  |
| 12 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr. 13 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 13 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr.14 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 14 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului MINIM 20 muncitori implicați direct în executarea lucrărilor | Anexa nr.15 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Operatorul economic va prezenta informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului responsabil pentru executarea lucrărilor Diriginți de șantier: -construcții civile: -sisteme de ventilare, antiincediu, încălzire - sisteme electrice; -curenți slabi Ingineri Personal calificat Existența relațiilor contractuale, Se va prezenta dovada existenței relațiilor juridice între personalul propus și operatorul economic MINIM 20 muncitori implicați direct în executarea lucrărilor care activează oficial în companie timp de cel puțin 3 luni pînă la data deschiderii ofertelor) (Contract de muncă, alte forme de angajamente ce demonstrează disponibilitatea personalului, extrase contabile la zi, dari de seama fiscale IPC21, IRM19 Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura electronică În cazul în care numărul de angajați implicați direct în executarea lucrărilor este mai mic de 20, ofertantul va fi respins Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată electronic. | Obligatoriu |  |
| 15 | Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia | Anexa nr.16 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 16 | Informaţii privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție | Anexa nr.17 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 17 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Anexa nr.22 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 18 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 19 | Garanția lucrărilor executate 5 ani | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 20 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național mcabinet.gov.md | Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului https://mcabinet.gov.md/ Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 21 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 22 | Cazier juridic a persoanei juridice | copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 23 | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier | copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 24 | Lichiditate generală | Original - confirmat prin semnătură electronică a OE. Lichiditatea generală pentru anul 2024 (active circulante/datorii curente x 100) : Autoritatea contractantă stabilește drept cerință minimă ca valoare indicatorului respectiv să fie minim 100 % | Obligatoriu |  |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105 |  |  |  |  |

1 . Descriere generală

Reconstructia  cladirii  cu  nr. cadastral  0100418.259.03  din  str. Alexandru  cel  Bun  nr. 111, mun. Chisinau

2. Informații și proiectare

Autoritatea contractată dispune de documentația de proiect şi deviz pentru efectuarea lucrărilor de reconstrucție și demolare având ca bază următoarele compartimente:

Solutii arhitecturale

Incalzire,

Retelele electrice interioare

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

La  execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare în Republica Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care  sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la construcția în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum şi vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Mostrele la lucrările ascunse vor fi predispuse conform cerințelor, normativelor şi legislației în vigoare a Republicii Moldova.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcțiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6.  Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul își asumă obligațiunile să  înlăturare  din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa,  depistate  pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt  indicate  în  actul semnat de ambele părți.

7. Parametrii de calcul al elementelor constructive

Sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri sunt redate în documentația de proiect.

8. Cerințe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012, INSTRUCŢIUNI PRIVIND ÎNTOCMIREA DEVIZELOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCŢII-MONTAJ PRIN METODA DE RESURSE,  formularele nr.7; nr.3, nr.5, fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcție şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerințelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerințelor de calificare aplicate la procedura de achiziție în cauză.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentele ce constituie oferta |  |  |  |  |
| 1 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md. Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Notă!!! Prezentarea oricărui alt formular DUAE decât cel solicitat de către autoritatea contractantă va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. |  | Obligatoriu |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Forma 3, 5,7 |  | Obligatoriu |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului |  | Obligatoriu |
| 4 | - Declaraţie privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului |  | Obligatoriu |
| 5 | Garanția pentru ofertă 1 % | Anexa nr. 9 1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială |  | Obligatoriu |
| 6 | Vizită pe teren | Înscrierea și confirmarea vizitei se va efectua la adresa de e-mail: agentie@tineret.gov.md, a ANT (în copie pe adresa de e-mail: achizitii@tineret.gov.md ). Ofertantul este obligat: - să inspecteze obiectul pentru lucrări și împrejmuirile acestuia pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuială și risc, factorii necesari pentru pregătirea Ofertei Prezentarea la ofertă a procesului-verbal al vizitei la fața locului este obligatorie. Varianta scanată de pe original si semnată electronic Înscrierea pentru vizită la fața locului se va efectua cel târziu cu o zi înainte de data limită a perioadei de clarificări. Persoana responsabilă din cadrul AC pentru eliberarea confirmării/procesului-verbal este indicată în pct. 4 al Anunțului de participare |  | Obligatoriu |
| Capacitatea economică și/sau financiară Cerințe suplimentare obligatorii |  |  |  |  |
| 7 | Dispunerea de nivel minim de capacitate economică și/sau financiară | Situațiile financiare pentru ultimii 3 ani. Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura electronică Condițiile de calificare obligatorii: - Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât 27 mln. lei; |  | Obligatoriu |
| 8 | Confirmarea soldului bancar | Document emis de banca, prin care se confirmă existența resurselor financiare disponibile sau o linie de credit deschisă in valoare de minim 50% din suma contractului ce urmează a fi atribuit, eliberat la maxim 2 zile de la data plasării ofertei. Varianta scanată de pe originalul/electronic, confirmată prin semnătura electronica, |  | Obligatoriu |
| 9 | Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management al calității și management de mediu | Certificat de management al calitații ISO 9001 și Certificat privind pretecția mediului ISO 14001, Certificat privind sistemul de management al sanatatii si securității în munca ISO 45001. Sau analog Copiile, confirmate prin aplicarea ștampilei și semnat electronic. Originale obligatorii la solicitare |  | Obligatoriu |
| Documente de calificare |  |  |  |  |
| 10 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 11 | Declarație privind experiență similară | Anexa nr. 12 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate) - sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informaţii detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora şi preţul; - procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor - recomandări la contractele executate | Obligatoriu |  |
| 12 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr. 13 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 13 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr.14 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 14 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului MINIM 20 muncitori implicați direct în executarea lucrărilor | Anexa nr.15 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Operatorul economic va prezenta informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului responsabil pentru executarea lucrărilor Diriginți de șantier: -construcții civile: -sisteme de ventilare, antiincediu, încălzire - sisteme electrice; -curenți slabi Ingineri Personal calificat Existența relațiilor contractuale, Se va prezenta dovada existenței relațiilor juridice între personalul propus și operatorul economic MINIM 20 muncitori implicați direct în executarea lucrărilor care activează oficial în companie timp de cel puțin 3 luni pînă la data deschiderii ofertelor) (Contract de muncă, alte forme de angajamente ce demonstrează disponibilitatea personalului, extrase contabile la zi, dari de seama fiscale IPC21, IRM19 Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura electronică În cazul în care numărul de angajați implicați direct în executarea lucrărilor este mai mic de 20, ofertantul va fi respins Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată electronic. | Obligatoriu |  |
| 15 | Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia | Anexa nr.16 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 16 | Informaţii privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție | Anexa nr.17 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 17 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Anexa nr.22 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 18 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 19 | Garanția lucrărilor executate 5 ani | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 20 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național mcabinet.gov.md | Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului https://mcabinet.gov.md/ Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 21 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 22 | Cazier juridic a persoanei juridice | copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 23 | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier | copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |  |
| 24 | Lichiditate generală | Original - confirmat prin semnătură electronică a OE. Lichiditatea generală pentru anul 2024 (active circulante/datorii curente x 100) : Autoritatea contractantă stabilește drept cerință minimă ca valoare indicatorului respectiv să fie minim 100 % | Obligatoriu |  |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105 |  |  |  |  |

1 . Descriere generală

Reconstructia  cladirii  cu  nr. cadastral  0100418.259.03  din  str. Alexandru  cel  Bun  nr. 111, mun. Chisinau

2. Informații și proiectare

Autoritatea contractată dispune de documentația de proiect şi deviz pentru efectuarea lucrărilor de reconstrucție și demolare având ca bază următoarele compartimente:

Solutii arhitecturale

Incalzire,

Retelele electrice interioare

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

La  execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare în Republica Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care  sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la construcția în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum şi vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Mostrele la lucrările ascunse vor fi predispuse conform cerințelor, normativelor şi legislației în vigoare a Republicii Moldova.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcțiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6.  Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul își asumă obligațiunile să  înlăturare  din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa,  depistate  pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt  indicate  în  actul semnat de ambele părți.

7. Parametrii de calcul al elementelor constructive

Sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri sunt redate în documentația de proiect.

8. Cerințe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012, INSTRUCŢIUNI PRIVIND ÎNTOCMIREA DEVIZELOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCŢII-MONTAJ PRIN METODA DE RESURSE,  formularele nr.7; nr.3, nr.5, fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcție şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerințelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerințelor de calificare aplicate la procedura de achiziție în cauză.