	Constructia unui ecces spre un agent economic din s.Sarata Noua,r-ul Leova
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-2
Etapa II. Lucrari de constructia
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de terasament

	
	
	

	1
	TsC03B1


	(p-ru rambleu din casata ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  

	100 m3
	1,020

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,091

	2
	TsC22D1k=3


	(+30m)  Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II 

	100 m3
	1,020

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	2,448

	3
	TsC03F1


	( debleu ;  din caseta ; Y=1.9t/m3 )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  

	100 m3
	2,250

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	5,062

	4
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  


	t
	428,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	9,930

	5
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  


	100 m3
	2,250

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,810

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,009

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,900

	6
	TsC50Bk=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II  


	100 m3
	2,250

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,054

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,630

	7
	TsC03E1


	(strat vegetal) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I  

	100 m3
	1,110

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,165

	8
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  


	t
	133,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	3,086

	9
	TsC51A


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I 


	100 m3
	1,110

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,333

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,002

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,366

	10
	TsC50Ak=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I  


	100 m3
	1,110

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,022

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,289

	11
	TsC19B1


	(decaparea acostamentului existent) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II 

	100 m3
	2,320

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	3,573

	12
	TsC22D1


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II 

	100 m3
	2,320

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	1,856

	13
	DI96


	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  


	100 m3
	2,320

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	2,765

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	3,689

	
	2952500005600
	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)
	h-ut
	2,765

	14
	TsD14A01


	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri   


	m3
	23,200

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	23,200

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,320

	15
	DI96


	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  


	100 m3
	2,220

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	2,646

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	3,530

	
	2952500005600
	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)
	h-ut
	2,646

	16
	TsD14A01


	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri   


	m3
	22,200

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	22,200

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,220

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de terasament
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de finisare si planificare

	
	
	

	17
	TsE05B


	( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II 

	100m2
	8,500

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,607

	18
	TsE05B


	( taluzurilor ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II 

	100m2
	3,020

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,571

	19
	TsE01B


	( taluzurilor ) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 


	100m2
	0,330

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,765

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de finisare si planificare
	            
	

	 
	
	3. Lucrari de consolidare 

	
	
	

	
	
	3.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm  h=10cm  (cu metoda de imbinare) 

	
	
	

	20
	Dl115


	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta   (LA30 fr.16-32mm; cu metoda de impanare)  de 10 cm 


	m2
	340,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	10,778

	
	14111222016601la16
	( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	42,840

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	2,380

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,193

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,330

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	3,740

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,153

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm  h=10cm  (cu metoda de imbinare) 
	            
	

	 
	
	3.2. Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=15cm cu insemantare

	
	
	

	21
	TsC59A


	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 1  


	100 m3
	0,503

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,329

	
	1421102200227la16
	Pietris (LA30fr.16-32mm) 
	m3
	0,001

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	5,483

	
	2952260003557
	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)
	h-ut
	1,484

	22
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 


	t
	60,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	1,842

	23
	TsC51A


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I  


	100 m3
	0,503

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,151

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,001

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,166

	24
	TsC50Ak=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I  


	100 m3
	0,503

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,010

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,131

	25
	TsH09C


	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp  


	100m2
	3,350

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	17,420

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,350

	26
	TsH12A


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti  


	100m2
	3,350

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om.
	2,211

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,350

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=15cm cu insemantare
	            
	

	 
	
	3.3. Consolidarea santurilor trapeizodal  cu insemantare

	
	
	

	27
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu  


	100m2
	0,690

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,782

	28
	TsE04B


	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II 

	100m2
	3,720

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,275

	29
	TsH09C


	(S=69+372) Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp  


	100m2
	4,410

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	22,932

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	4,410

	30
	TsH12A


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti  


	100m2
	4,410

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om.
	2,911

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	4,410

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Consolidarea santurilor trapeizodal  cu insemantare
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de consolidare 
	            
	

	 
	
	4. Amenejarea sistemului rutier

	
	
	

	31
	Dl110


	Amenajarea stratului de egalizare din balast  (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1  Н=15см  Kcomp-1.22) 


	m3
	180,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	27,000

	
	14211022004677410b
	Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 
	m3
	219,600

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	12,600

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	3,888

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut
	4,914

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	1,746

	32
	Dl134


	(LA30: fr.32-63mm=161.305m3; fr8-16mm=9.6m3;fr.4-8mm=6.4m3;savura=6.4m3) Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta  prin metoda impanarii intr-un strat cu H=20 cm    


	100m2
	5,870

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,998

	
	141112220166199la32
	(LA30  fr.32-63mm)    Piatra sparta 40-63 mm
	m3
	147,924

	
	14111222017521la8
	(LA30: fr.8-16mm)  Piatra sparta 10-20
	m3
	8,805

	
	1411122201645la4
	(LA30 fr.4-8mm )Piatra sparta 5-10 mm
	m3
	5,870

	
	11202062010361
	Savura
	m3
	5,870

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	17,610

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,247

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	1,514

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	6,574

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	15,908

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,430

	
	29522700076111
	Distribuitor de criblura 
	h-ut
	0,622

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Amenejarea sistemului rutier
	            
	

	 
	
	5. Constructii pentru evacuarea apelor

	
	
	

	
	
	5.1. Amenajarea podetului D1.0m PC4+17

	
	
	

	33
	TsC03F1


	( Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  

	100 m3
	0,682

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,535

	34
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  


	t
	129,600

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	3,007

	35
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  


	100 m3
	0,682

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,246

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,003

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,273

	36
	TsC50Bk=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II  


	100 m3
	0,682

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,016

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,191

	37
	TsC03B1


	(Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  

	100 m3
	0,560

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,148

	38
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  


	m3
	12,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	24,720

	39
	Dl125k=0.8


	(DEMONTAREA tuburilor,portalelor si aripelor existente; inclusiv incarcarea in auto) Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri  


	m3
	10,900

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,340

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	5,755

	40
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  


	t
	27,250

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,632

	41
	TsC50C


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III  


	100 m3
	0,109

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,003

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,033

	42
	TrB22D4A


	(DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t  


	t
	27,250

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,810

	
	2922140006739
	Macara pe senile pina la 9,9 TF
	h-ut
	3,270

	43
	PJ05B


	(Demontarea fundatiei sub tuburi existente, brtonului intre aripi existente) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat 


	m3
	7,000

	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	25,984

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	3,427

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	1,714

	44
	TRI1AA04C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 


	t
	17,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,625

	45
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  


	t
	17,500

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,406

	46
	TsC51C


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III   


	100 m3
	0,070

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,027

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,000

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,029

	47
	TsC50C


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III  


	100 m3
	0,070

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,002

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,021

	48
	TsC54A


	(Balast fr.0-63mm)   Strat de fundatie din nisip  


	m3
	11,400

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	10,260

	
	1421102200525b21
	(Balast fr.0-63mm Ga75   )  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	12,540

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,140

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	4,788

	49
	Dl119


	(in aval intre aripi ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4)    la edificiile artificiale   


	m3
	0,500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,595

	
	C30/37 (XC4 XD3 XF4
	( C30/37 (XC4 XD3 XF4)  Beton  
	m3
	0,510

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,018

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,220

	50
	Dl119


	(h=30cm sub tuburi ) Fundatii monolite din beton C16/20 XF2    la edificiile artificiale  


	m3
	4,500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	14,355

	
	C16/20 XF2
	Beton (C16/20 XF2 ) 
	m3
	4,590

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,166

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,984

	51
	IzF18B


	(h=2cm mortar M10  =0.94m3 )  Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm  


	m2
	47,000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	11,750

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,329

	
	2664102102018m10
	(M10  )   Mortar ciment 
	m3
	0,940

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,564

	52
	Dl119


	(camin de descarcare ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4)    la edificiile artificiale  


	m3
	1,820

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	5,806

	
	C30/37 (XC4 XD3 XF4
	( C30/37 (XC4 XD3 XF4)  Beton  
	m3
	1,856

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,067

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,802

	53
	Dl126


	(A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri 


	t
	0,010

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,244

	
	2710703517201240
	Armatura (A240) 
	t
	0,010

	54
	Dl126


	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri 


	t
	0,121

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,952

	
	2710703517201
	Armatura (A500C) 
	t
	0,121

	55
	Dl122


	(TS100.25.3 (TB 100,25-90)  -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc )  Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri  


	m3
	3,720

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	29,760

	
	2666122800561977
	(TS100.25.3 (TB 100,25-90)  -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Tuburi din beton armat
	m3
	3,720

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	7,366

	56
	Dl123


	(peretului de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.01m3/buc )  Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri  

	m3
	2,020

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,442

	
	2666122800562152
	(peretului de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.00m3/buc )  Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m 
	m3
	2,081

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	6,828

	57
	TsC54B


	 (LA30 fr.16-32mm; ----  sub perete de portal ) Strat de fundatie din piatra sparta  

	m3
	0,240

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,238

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,276

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,024

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,101

	58
	Dl123


	(aripelor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc  )  Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri  

	m3
	1,960

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	23,716

	
	2666122800562154
	(aperilor laterale ST-4=2500kg;W=0,98m3/buc )  Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m 
	m3
	2,019

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	6,625

	59
	TsC54B


	 (LA30 fr.16-32mm; ----  sub aripi laterale ) Strat de fundatie din piatra sparta  

	m3
	0,200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,198

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,230

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,020

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,084

	60
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri  


	m2
	32,300

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	18,217

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,150

	
	4029050200
	(M20)  Mortar de ciment
	m3
	0,250

	
	26821122056811
	Azbest crisolitic cal. II fulgi
	t
	0,053

	61
	Dl120


	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri  


	m2
	8,400

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	9,744

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,059

	
	4029050200
	(M20)  Mortar de ciment
	m3
	0,065

	
	2682132601800
	Impislitura din fibre sticla bitumata
	m2
	20,246

	62
	IzF20A


	( =5.5kg  )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum 


	m
	9,200

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om.
	2,392

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	2,760

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,001

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,840

	
	1714227322100
	Cilti de cinepa sort 3(chinepa)
	kg
	5,520

	63
	Dl130


	(albiei la iesire) Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm 


	100m2
	0,326

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	53,301

	
	C30/37 XC4 XD3 XF4
	( C30/37 (XC4 XD3 XF4)  Beton  
	m3
	4,988

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,085

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	14,670

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,049

	
	14111222016601la16
	( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	3,488

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,802

	64
	Dl131k=3


	Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130    


	100m2
	-0,326

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	-7,922

	
	C30/37 XC4 XD3 XF4
	( C30/37 (XC4 XD3 XF4)  Beton  
	m3
	-0,998

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	-0,010

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	-0,020

	65
	pret


	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 

	kg
	74,000

	
	987654328A240
	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200
	kg
	74,000

	66
	CC01A


	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma  Dl130)  Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv  

	kg
	74,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	3,182

	67
	Dl130


	(la intrare) Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm 

	100m2
	0,069

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	11,282

	
	C30/37 XC4 XD3 XF4
	( C30/37 (XC4 XD3 XF4)  Beton  
	m3
	1,056

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,018

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	3,105

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,010

	
	14111222016601la16
	( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	0,738

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,170

	68
	Dl131k=7


	Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130    

	100m2
	-0,069

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	-3,912

	
	C30/37 XC4 XD3 XF4
	( C30/37 (XC4 XD3 XF4)  Beton  
	m3
	-0,493

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	-0,005

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	-0,010

	69
	pret


	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 

	kg
	15,620

	
	987654328A240
	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200
	kg
	15,620

	70
	CC01A


	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma  Dl130)  Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv  


	kg
	15,620

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,672

	71
	Dl130


	(la iesire) Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm 


	100m2
	0,082

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	13,407

	
	C30/37 XC4 XD3 XF4
	( C30/37 (XC4 XD3 XF4)  Beton  
	m3
	1,255

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,021

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	3,690

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,012

	
	14111222016601la16
	( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	0,877

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,202

	72
	Dl131k=7


	Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130    


	100m2
	-0,082

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	-4,649

	
	C30/37 XC4 XD3 XF4
	( C30/37 (XC4 XD3 XF4)  Beton  
	m3
	-0,585

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	-0,006

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	-0,011

	73
	pret


	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 


	kg
	18,600

	
	987654328A240
	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200
	kg
	18,600

	74
	CC01A


	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma  Dl130)  Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv  


	kg
	18,600

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,800

	75
	Dl119


	(pinten ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4)    la edificiile artificiale  


	m3
	0,400

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,276

	
	C30/37 XC4 XD3 XF4
	( C30/37 (XC4 XD3 XF4)  Beton  
	m3
	0,408

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,015

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,176

	76
	Dl129


	(piatra bruta  fr.63-180mm)  Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri  


	m3
	3,500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	9,730

	
	1411122201001pb
	(piatra bruta  fr.63-180mm)  Piatra bruta pentru constructii
	m3
	3,535

	77
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  


	100 m3
	0,680

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,741

	78
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv  


	m3
	68,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	51,000

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	6,800

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Amenajarea podetului D1.0m PC4+17
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Constructii pentru evacuarea apelor
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Asigurarea sociala
	
	


2

